***Załącznik nr 1***

Zestawienie filtrów

1. G4 570x270 (wys) kaseta 47mm - 4szt
2. G7 570x270 (wys) kaseta 47mm - 2szt
3. G4
592x592x360 - 32 szt.
287x592x360 - 32 szt.
287x287x360 - 6 szt.
4. F7
592x592x600 - 26 szt.
287x592x600 - 26 szt.
5. G4
592x592x360 - 12 szt.
592x287x360 - 26 szt.
592x287x600 - 6 szt.
6. F7
592x592x600 - 22 szt.
7. G4
592x592x360 - 9 szt.
8. F7
592x592x600 - 22 szt.
9. F5
592x592x500 - 6 szt.
10. G3
500x790x100 - 22 szt.
11. G4
592x287x600 - 5 szt.
12. F5
592x592x500 - 5 szt.
13. G4
592x592x360 - 14 szt.
592x592x100 - 6 szt.
14. G4
592x592x360 - 2 szt.
15. G7
592/287/360 - 32szt (wysokość / szerokość / głębokość)
16. G4
287/592/360 - 22szt (wysokość / szerokość / głębokość)
17. EU5 425x425 L=300 - 17szt
18. G4 428x287 L=300 - 12szt
19. G7 428x287 L=300 - 24szt
20. G4 640 x 360 L=300 -12szt