## Załącznik nr 2

## Zaproszenie do składania ofert na:

Czyszczenie, konserwacja i dezynfekcja klimatyzatorów, central wentylacyjnych i agregatów chłodniczych oraz wymiany filtrów
w centralach wentylacyjnych.

Dla SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie

## Przedmiotem zamówienia jest :

Czyszczenie, konserwacja i dezynfekcja klimatyzatorów, central wentylacyjnych i agregatów chłodniczych oraz wymiany filtrów w centralach wentylacyjnych.

1) Czyszczenie, konserwacja, dezynfekcja nagrzewnic i chłodnic oraz wymiana filtrów
w centralach wentylacyjnych ( ilość central przeznaczonych do przeglądu 23 szt.)

2) Czyszczenie, konserwacja, dezynfekcja klimatyzatorów (94 szt. w tym 5 szt. przenośnych)

3) Czyszczenie konserwacja agregatów chłodniczych, sprawdzenie szczelności układu chłodniczego i połączeń elektrycznych wraz z koniecznym wpisem do bazy CRO, sprawdzenie działania ( 11 szt. )

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2164, dalej PZP)- wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej
w złotych kwoty 30 000 euro ( art. 4 pkt 8 ustawy PZP).

Oferty proszę składać do  Działu Technicznego

Termin składania ofert: 26.04.2024 r. do godz. 12.00