## Arkusz 10
załącznik nr 3.10 do swiz- po zmianie
PAKIET X GWOŹDZIE I ŚRUBY CHIRURGICZNE
Lp |  | kod katalogowy, producent | jm | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany prosty, do kości udowej, kompletny w składzie:gwóźdź prosty do kości udowej fi 9-13mm, dł.300-500mm,śruba zaślepiająca,śruba kompresyjna,wkręty blokujące fi 4,5mm,różne długości, kpl.-4szt w wersji: kaniulowany stalowy |  | kpl | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
2 | Gwóźdź środszpikowy blokowany do kości piszczelowej,kompletny w składzie: gwóźdź do kości piszczelowej fi 8-12mm, dł.180-400mm,śruba zaślepiająca,śruba kompresyjna,wkręty blokujące fi 4,5mm,różne długośći, kpl.-4sztw wersji:kaniulowany stalowy |  | kpl | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
3 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej kompletny,w składzie:gwóźdź do kości ramiennej fi 8-12mm,dł.180-400mm,śruba zaślepiająca,wkręty blokujące fi 4,5mm,różne długości,kpl.-4szt w wersji:kaniulowany stalowy |  | kpl | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
4 | Gwóźdź śródszpikowy do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu Gamma krótki, ze średnicą w części proksymalnej max 16mm lub 17 mm w składzie:gwoźdź(fi 10-12mm, dł.200-280mm),kąt 125, 130, 135 stopni, śruba szyjkowa teleskopowa fi 11mm (dł. 70-125mm) ze śrubą kompresyjną M4, śruba zaślepiająca wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka, śruba kompensacyjna wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka,piny antyrotacyjne fi 4mm (2szt na komplet), śruba szyjkowa standardowa fi 11mm |  | kpl | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
5 | Gwóźdź śródszpikowy rekonstrukcyjny podwójnie blokowany do kości udowej,kompletny w składzie:gwóźdź rekonstrukcyjny podwójnie blokowany do kości udowej fi 9-13mm, dł.300-520mm,prawy i lewy,wkrętyblokujące trzonowe fi 6,5mm,różne długości,kpl-2szt,śruba zaślepiająca,wkręty blokujące fi 4,5mm,różne długości,kpl-2szt w wersji:kaniulowany stalowy. |  | kpl | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
6 | Dynamiczny stabilizator kłykcinowy-DCS-stalowy,kompletny,w składzie:płytka DCS(od 6do 22-otworowa),śruba szyjkowa(o średnicy gwintu fi 12,5mm i fi 16mm i o dlugości gwintu 22mm i 27mm,śruba kompresyjna, w wersji:kaniulowany stalowy |  | kpl | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
7 | Gwóźdź do leczenia złamań części bliższej kości udowe typu GAMMA, długi prawy i lewy, ze średnicą w częsci proksymalnej max 16mm lub 17 mm; w składzie:gwóźdź (fi 10-12mm dł.340-420mm), kąt 120,130, 135stopni, śruba zaślepiająca wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka, śruba kompensacyjna wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka, piny antyrotacyjne fi 4mm (2szt na komplet), śruba szyjkowa teleskopowa fi 11mm (dł. 70-125mm) ze śrubą kompresyyjną M4, śruba szyjkowa standardowa fi 11mm |  | szt | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
We wszystkich pozycjach instrumentarium radioprzezierne
Wartość brutto ………………zł słownie………………………………………………………………………………
w tym vat ……………………zł słownie……………………………………………………………………………..
netto …………………………zł słownie……………………………………………………………………………..