## p.1 biochemia param
| Pakiet nr 1 Biochemia. | Załącznik nr 3 do SIWZ
Biochemia- dzierżawa aparatu z dostawą odczynników, materiałów kontrolnych, zużywalnych oraz instalacją Lab.Inf.Systemu (LIS)
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW ANALIZATORA BIOCHEMIA
| ANALIZATOR BIOCHEMICZNY | Fabrycznie nowy
Parametry graniczne
Lp | Określenie parametru | WYMAGANE | Odpowiedź Oferenta
1 | Analizator w pełni automatyczny pracujący w trybie „pacjent po pacjencie". | Tak
2 | Wydajność analizatora nie mniejsza niż 300 oznaczeń fotometrycznych | Tak
3 | Wydajność analizatora nie mniejsza niż 60 oznaczeń dla ISE | Tak
4 | Metody pomiaru: | Tak
Fotometryczne monochromatyczne i bichromatyczne: punktu końcowego i kinetyczne; ISE - (minimum Na, K, Cl) , metoda FP
5 | Zakres pomiarowy fotometru 340 - 800 nm | Tak
6 | Automatyczna detekcja mikroskrzepu w próbce badanej | Tak
7 | Analiza w fazie ciekłej | Tak
8 | Odczynniki płynne, gotowe do użycia (min. 80% menu wymienionego przez Zamawiającego) | Tak
9 | Możliwości analityczne:
| a) Biochemia - enzymy, substraty, ISE | Tak
| b) Białka specyficzne | Tak
| c) Monitorowanie leków | Tak
| d) Środki uzależniające i trucizny | Tak
10 | Modem serwisowy | Tak
11 | Kuwety pomiarowe jednorazowego użytku | Tak
12 | Automatyczne rozcieńczanie bądź zmiana objętości próbki po przekroczeniu liniowości metody | Tak
13 | Priorytetowe oznaczanie próbek "cito" | Tak
14 | Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora | Tak
15 | Zapewnienie udziału w międzynarodowej kontroli jakości z opracowaniem statystycznym wyników poprzez dostarczenie odpowiednich materiałów kontrolnych (koszt należy uwzględnić w formularzu cenowym oraz załączyć opis oferowanego programu kontroli) | Tak
| Zamknięty system odczynnikowy | tak
17 | Zainstalowanie Laboratoryjnego systemu informatycznego: Hardware i Software | Tak
Niespełnienie jednego z warunków granicznych powoduje odrzucenie oferty.
Parametry zalecane, podlegające ocenie
Lp | Określenie parametru | Punktacja | Odpowiedź Oferenta
1 | Możliwość wykonywania badań w surowicy, osoczu, hemolizacie, moczu , PMR i krwi pełnej | 1pkt
2 | Możliwość barkodowego identyfikowania próbek. | 1pkt
3 | Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników i badanych próbek. | 1pkt
4 | Możliwość dostawiania lub wymiany odczynników „dostępnych na pokładzie" bez przerywania pracy analizatora. | 1pkt
5 | Możliwość ciągłego podawania próbek bez przerywania pracy analizatora | 1pkt
6 | Zewnętrzny UPS | 1pkt
7 | Możliwość jednoczesnego umieszczenia w aparacie min. 80 próbek | 1pkt
8 | Zużycie wody do 2 litrów/godzinę | 1pkt
9 | Zamknięty system utylizacji odpadów | 1pkt
10 | Ciągłe ładowanie próbek | 1pkt
Warunki zalecane, podlegają ocenie wg kryterium- ocena techniczna aparatu:
Suma uzyskanych punktów podlega ocenie wg wzoru opisanego w cz. XIV SIWZ
Zestawienie parametrów Lab.Systemu Informatycznego
Lp | Wymagane funkcje | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź oferenta
1 | Laboratoryjny System Informatyczny w technologii wielodostępu | TAK
| Sprzęt | TAK
| Oprogramowanie | TAK
| Wdrożenie | TAK
2 | Połączenie on-line nastepujących pracowni laboratorium: biochemicznej, immunologicznej, hematologicznej, koagulologicznej, analityki ogólnej i mikrobiologii | TAK / opisać
3 | Dwukierunkowa komunikacja on-line na podstawie list roboczych lub/i kodów kreskowych z analizatorami ww pracowni | TAK
4 | Kodowanie próbek pacjentów kodami kreskowymi | TAK
5 | Rejestracja zleceń pacjentów :
| Automatycznie przy pomocy czytnika OMR | TAK
| Manualnie | TAK
6 | Walidacja wyników pacjentów za pomocą Delta-Check | TAK
7 | Możliwość wykonywania obliczeń statystycznych | TAK
8 | Raportowanie ilości wykonywanych badań w wybranym przedziale czasu | TAK
9 | Raportowanie czasów TAT (turn around time) | TAK
10 | Raportowanie badań z podziałem Cito,dyżur, rutyna) | TAK
11 | Raportowanie ilości badań z podziałem na pacjentów | TAK
12 | Raportowanie ilości badań z podziałem na próbki | TAK
13 | Raportowanie kosztów wykonywanych badań | TAK
14 | Raportowania kosztów wykonywanych badań według płatnika | TAK
15 | Możliwość wypisywania rachunków za wykonane usługi | TAK
16 | Możliwość archiwizacji danych pacjenta, wyników badań , ustawień systemowych oraz aplikacji programowych na zewnętrznym nośniku ( CD- ROM, DVD-ROM) przez okres min 20 lat | TAK/ opisać
17 | Wprowadzenie kart zleceń i kodów kreskowych wg.uzgodnień z zamawiającym | TAK
18 | Raportowanie stanów magazynowych | TAK
19 | Połączenie z laboratorium kooperującym polegające na wysyłaniu zleceń i odbiorze wyników w formie elektronicznej | TAK / opisać
20 | Automatyczna kontrola wiarygodności wyników badań: ocena wg. reguł Westgarda i graficzna prezentacja wyników | TAK
W ofercie należy podać wykaz dostarczanego sprzętu:

## p.1 biochemia ceny
| Pakiet nr 1- Biochemia | [7 empty] | Załącznik nr 3 do SIWZ
ARKUSZ CENOWY- BIOCHEMIA
Lp | Nazwa parametru | Minimalna* ilość oznaczeń rocznie | Nazwa odczynnika | Nr katalog. | Ilość ozn. z 1 opak. | Ilość op. na 1 rok szt. | Cena 1 op. netto PLN | VAT % | Cena 1 op. brutto PLN | Wartość na 1 rok netto PLN | Wartość na 1 rok brutto PLN
1 | AlAt | 16000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Albumina | 2000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
3 | Alfa-amylaza | 3200 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
4 | AspAt | 16000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
5 | BCS | 4000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
6 | Bilirubina bezp. | 700 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
7 | Bilirubina całkowita | 8000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
8 | Chlorki | 100 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
9 | Cholesterol total | 12000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
10 | Cholesterol HDL | 10000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
11 | CK MB | 12000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
12 | CPK | 15000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
13 | CRP | 8000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
14 | Etanol | 1800 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
15 | Fosfataza alkaliczna | 3000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
16 | Fosfataza kwaśna całk. | 100 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
17 | Fosfor nieorg. | 600 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
18 | GGTP | 3400 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
19 | kreatynina | 25000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
20 | Glukoza | 25000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
21 | Kwas moczowy | 1000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
22 | Magnez | 1000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
23 | Mocznik | 20000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
24 | Potas | 30000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
25 | Sód | 30000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
26 | Trójglicerydy | 12000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
27 | Wapń całkowity | 2200 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
28 | Żelazo | 2000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
29 | białko w płynie mózgowo-rdzeniowym | 1500 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
30 | białko w moczu | 1500 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
31 | ASO | 600 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
32 | RF | 400 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
33 | AT III - antytrombina | 300 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
34 | D-Dimery | 1600 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
35 | Lipaza | 200 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
36 | Mleczany | 300 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
37 | LDH | 1500 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
38 | HbA1c | 1000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | 273000 | [6 empty] | xxxx | 0 | 0
*w ofercie dopuszczalna jest większa ilość oznaczeń niż minimalna- wynikająca z pomnożenia ilości oznaczeń z jednego zamkniętego opakowania przez liczbę opakowań
Tab. 2. Formularz cenowy kalibratorów, kontroli oraz materiałów zużywalnych proporcjonalnie do ilości testów
Lp. | Nazwa odczynnika | Nr katalogowy | Wielkość opakowania | Ilość op. na 1 rok | Cena 1 opak. netto PLN | VAT % |  |  | Cena 1 opak. brutto PLN | Wartość na 1 rok netto PLN | Wartość na 1 rok brutto PLN
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Razem : | 0 | 0
[5 empty] | PLN netto | PLN brutto
Wartość oferty na 1 rok |  | Odczynniki (Tab. 1): |  |  | 0 | 0
Pakiet nr 1- Biochemia: |  | Materiały zużywalne (Tab.2) : |  |  | 0 | 0
Dzierżawa :
|  | Razem: |  |  | 0 | 0

## p.2 immunodiag parametry
| Pakiet nr 2 Immunodiagnostyka. | Załącznik nr 3 do SIWZ
Dzierżawa aparatu z dostawą odczynników, materiałów kontrolnych oraz zużywalnych
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW ANALIZATORA- IMMUNODIAGNOSTYKA
ANALIZATOR IMMUNOLOGICZNY Podać nazwę, typ.
Parametry graniczne
Lp | Określenie parametru | Wymagania | Odpowiedź oferenta
1 | Aparat produkcja 2009 lub 2010r (podać) | Tak
2 | Metoda chemiluminescencyjna pomiaru lub elektrochemiluminescencyjna | Tak
3 | Wydajność analizatora nie mniejsza niż 90 oznaczeń | Tak
4 | Możliwość wykonania min 10 oznaczeń z jednej próbki | Tak
5 | Szybkość otrzymania wyników markerów kardiologicznych (Troponina) < 15 min | Tak
6 | Detektor wykrywania skrzepów i mikroskrzepów w próbce | Tak
7 | Krzywa kalibracyjna zapisana w kodzie kreskowym, wczytywana automatycznie do pamięci aparatu | Tak
8 | Priorytetowe oznaczanie próbek "cito" | Tak
9 | Możliwość bezpośredniego stosowania próbek pierwotnych | Tak
10 | Eliminacja kontaminacji | tak
11 | System chłodzenia odczynników na pokładzie | Tak
12 | Podłączenie analizatora do LSI na koszt oferenta | Tak
Niespełnienie jednego z w/w warunków granicznych powoduje odrzucenie oferty.
Warunkiem granicznym jest również określony w załaczniku zakres możliwych do oznaczenia parametrów
Ocena techniczna aparatu
Lp | Określenie parametru | Warunki pożądane | Odpowiedź oferenta
1 | Automatyczne monitorowanie stanu odczynników | Tak: 1 pkt Nie: 0 pkt
2 | Materiał kontrolny wieloparametrowy | Tak: 1 pkt Nie: 0 pkt
3 | Wymienne końcówki w pipetorze zabezpieczające przed carry-over | Tak: 1 pkt Nie: 0 pkt
4 | Automatyczne rozcieńczenie próbki | Tak: 1 pkt Nie: 0 pkt
5 | Czytnik kodów kreskowych | Tak: 1 pkt Nie: 0 pkt
Suma uzyskanych punktów podlega ocenie wg wzoru opisanego w cz. XIV SIWZ- kryterium ocena techniczna aparatu

## p.2 immun ceny
Pakiet nr 2 Immunodiagnostyka. | [7 empty] | Załącznik nr 3 do SIWZ
ARKUSZ CENOWY- IMMUNODIAGNOSTYKA
Tab. 1. Formularz cenowy odczynniki
Lp | Nazwa parametru | Ilość* oznaczeń rocznie | Nr katalogowy | Ilość ozn. z 1 opak. | Ilość op. na 1 rok szt. | Cena 1 op. netto PLN | VAT % | Cena 1 op. brutto PLN | Wartość na 1 rok netto PLN | Wartość na 1 rok brutto PLN
Lp. | Rodzaj badania | Przewidywana liczba badań na rok
1 | Troponina | 4000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | PSA | 1200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | TSH | 6000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | fT4 | 6000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | fT3 | 700 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | BHCG | 400 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7 | Hbs Ag | 1400 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
8 | anty Hbs | 200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
9 | CA-125 | 600 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
10 | CEA | 600 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
11 | CA 19-9 | 600 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
12 | AFP | 200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
13 | Vit.B12 | 600 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
14 | Hbs Ag-confirmatory | 50 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
15 | Testosteron | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
16 | Estradiol | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
17 | Progesteron | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
18 | Prolaktyna | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
19 | FSH | 200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
20 | LH | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
21 | Ca-15-3 | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
22 | p-ciala anty HCV | 600 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
23 | p-ciała anty TPO | 200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
24 | p-ciała anty CCP | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
25 | Ferrytyna | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
26 | p-ciała p-recept. TSH | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
27 | Prokalcytonina | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
28 |  | 24550 | [5 empty] | Razem: | 0 | 0
*w ofercie dopuszczalna jest większa ilość oznaczeń niż minimalna- wynikająca z pomnożenia ilości oznaczeń z jednego zamkniętego opakowania przez liczbę opakowań
Tab. 2. Formularz cenowy kalibratory, kontrole oraz materiały zużywalne proporcjonalnie do ilości testów
Lp. | Nazwa odczynnika | Nr katalogowy | Wielkość opakowania | Ilość op. na 1 rok szt. | Cena 1 op. netto PLN | VAT % | Cena 1 op. brutto PLN | Wartość na 1 rok netto PLN | Wartość na 1 rok brutto PLN
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Razem : | 0 | 0
IMMUNODIAGNOSTYKA |  |  |  | PLN netto | PLN brutto
Wartość oferty na 1 rok: |  | Odczynniki (Tab. 1): |  | 0 | 0
|  | Materiały zużywalne (Tab. 2) : |  | 0 | 0
Dzierżawa aparatu :
|  | Razem: |  | 0 | 0

## p.3 gazom param
| Pakiet nr 3 Gazometria. | Załącznik nr 3 do SIWZ
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW ANALIZATORA- GAZOMETRIA i elektrolity
Ilość testów/rok: 1800-2000
ANALIZATOR Podać nazwę, typ
Rok produkcji podać
I Parametry graniczne
Lp | Opis parametrów | Warunek graniczny | Odpowiedź tak/nie
1 | Parametry mierzone: pH,pCO2,pO2,Hct, Hb,SO2, Na,K,Cl,Ca | tak
2 | Podanie próbki bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary | tak
3 | Zamknięte niezależne ścieki | tak
4 | Prosta komunikacja z operatorem-przejrzyste oprogramowanie | tak
5 | Możliwość wpisania szczegółowych danych demograficznych pacjenta | tak
6 | Automatyczna kalibracja ,jedno i dwupunktowa bez użycia zewnętrznych gazów kalibracyjnych | tak
7 | System kontroli jakości,pamięć wyników kontroli | tak
8 | Odczynniki oraz kalibratory w stanie płynnym konfekcjonowane w wydzielonych pojemnikach, grupowane w zbiorczych opakowaniach w ilości nie > jak trzy i niezalezny, oddzielny pojemnik na odpady | tak
Niespełnienie choćby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty
II Parametry oceniane
Lp | Opis parametrów | Zakres punktów | Opisać parametry oferowane
1 | Pomiar wszystkich parametrów wyszczególnionych w punkcie I.1 jednoczesnie | tak:10 pkt nie: 0 pkt
2 | Wbudowana drukarka | tak:10 pkt nie: 0 pkt
3 | Mała objętość próbki krwi | Objętość najmniejsza: 10 pkt pozostałe: 0 punktów
4 | Dotykowy, kolorowy ekran | Odpowiedź tak: 10 pkt Odpowiedź nie: 0 pkt
5 | Termin ważności odczynników po instalacji w aparacie nie krótszy niż 30 dni | Odpowiedź tak: 2 pkt Odpowiedź nie: 0 pkt
6 | Możliwość podłączenia przystawki automatycznej kontroli jakośći | tak:10 pkt nie: 0 pkt
Suma uzyskanych punktów podlega ocenie
wg wzoru opisanego w cz. XIV SIWZ- kryterium ocena techniczna aparatu

## p. 3 gazometria ceny
| Pakiet nr 3 Gazometria. | [5 empty] | Załącznik nr 3 do SIWZ
ARKUSZ CENOWY- GAZOMETRIA i elektrolity
Formularz cenowy odczynników kalibratorów kontroli oraz materiałów zużywalnych proporcjonalnie do ilości testów
Ilość testów/rok: 1800-2000
Lp. | Nazwa odczynnika | Nr katalogowy | Wielkość opakowania | Ilość op. na 1 rok szt. | Cena 1 op. netto PLN | VAT % | Cena 1 op. brutto PLN | Wartość na 1 rok netto PLN | Wartość na 1 rok brutto PLN
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
RAZEM odczynniki, kalibratory kontroli oraz materiały zużywalne | [7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PLN netto |  | PLN brutto
| Wartość oferty na 1 rok: | Odczynniki kalibratory kontroli oraz materiały zużywalne |  |  |  | 0 |  | 0
Dzierżawa aparatu
|  | Razem: |  |  |  | 0 |  | 0
W tabeli cenowej proszę podac wszystkie odczynniki, materiały kontrolne,materiały zużywalne oraz kapilary,zatyczki do kapilar,
mieszadełka, wychwytywacze skrzepu niezbedne do wykonania zadeklarowanej ilosci badań ( w tym kontrole)

## p.4 odczynniki do AVL ceny
| Pakiet nr 4 Odczynniki do aparatu AVL 988/3 | [5 empty] | Załącznik nr 3 do SIWZ
ARKUSZ CENOWY- ELEKTROLITY DO APARATU AVL 988-3 /12 miesiecy
| Odczynniki i materiały eksploatacyjne do w/w analizatora |  |  |  | CPV: 33.69.60.00-5
lp. | Nazwa produktu | j.m. | ilość w op. | ilość op. | Cena 1 op. netto PLN | VAT % | Cena 1 op. brutto PLN | Wartość na 1 rok netto PLN | Wartość na 1 rok brutto PLN
1 | Standard A Ca ++ | opak. | 3 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Standard A Cl/Li | opak. | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Standard B Ca ++ | opak. | 3 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Standard B Cl/Li | opak. | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Standard C | opak. | 3 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Roztwór referencyjny | opak. | 3 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Elektroda sodowa bezobsługowa | opak. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Elektroda potasowa bezobsługowa | opak. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Elektroda chlorkowa bezobsługowa | opak. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Elektroda wapniowa bezobsługowa | opak. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Elektroda litowa bezobsługowa | opak. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Plyn do kondycjonowania elektrody Na | opak. | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Odbiałczacz | opak. | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Lampa do komory pomiarowej 12 V , 3 W | opak. | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Rurki do pompy perystaltycznej | szt. | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Elektroda referencyjna | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Materiał kontrolny trójpoziomowy | szt. | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | [6 empty] | 0 | 0

## p. 5 serologia
| Pakiet nr 5 : Odczynniki do serologii grup krwi | [6 empty] | Załącznik nr 3 do SIWZ
Lp | Nazwa produktu | j.m.- potrzeby | j.m.- oferta | ilość/rok | ilość op. | cena netto za 1 op. PLN | cena brutto za 1 op. PLN | stawka VAT w % | wartość netto PLN | wartość brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10
1 | Odczynnik monoklonalny anty-A klon | op. 5-10 ml |  | 600 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Odczynnik monoklonalny anty-A klon II | op. 5-10 ml |  | 600 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | Odczynnik monoklonalny anty-B klon I | op. 5-10 ml |  | 600 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | Odczynnik monoklonalny anty-B klon II | op. 5-10 ml |  | 600 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | Odczynnik monoklonalny anty-D klonI | op. 5-10 ml |  | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
6 | Odczynnik monoklonalny anty-D klon II | op. 5-10 ml |  | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
7 | Surowica/odczynnik antyglobulinowa poliwalentna bezbarwna | op. 5-10 ml |  | 2500 |  |  |  |  | 0 | 0
8 | Odczynnik monoklonalny anty IgG lub surowica antyglobulinowa monowalentna anty-IgG | szt.a 2 ml |  | 30 |  |  |  |  | 0 | 0
9 | PEG 20% (r-r glikolu polietylenowego) | szt.a 4 ml |  | 30 |  |  |  |  | 0 | 0
10 | Papaina liofilizat | szt.a 3ml |  | 300 |  |  |  |  | 0 | 0
11 | LISS-L (płynny) | szt.a 100 ml |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
12 | Standard anty D | szt.a 2 ml |  | 300 |  |  |  |  | 0 | 0
13 | PBS – buforowany r-r soli fizjologicznej | szt.a 500 ml |  | 30 |  |  |  |  | 0 | 0
14 | Konserwowane Krwinki Wzorcowe do wykrywania przeciwciał 25-30% | 3 x 4 ml (lub rownoważne) |  | 24 |  |  |  |  | 0 | 0
15 | Standaryzowane Krwinki Wzorcowe do układu ABO | 3 x 4 ml (lub rownoważne) |  | 90 |  |  |  |  | 0 | 0
16 | Standaryzowane Krwinki Wzorcowe do wykrywania przeciwciał - gotowe do użycia | 3 x 4 ml (lub rownoważne) |  | 380 |  |  |  |  | 0 | 0
17 | Standaryzowane Krwinki Wzorcowe Opłaszczone do kontroli BTA | 2 x 4 ml ( lub równoważne) |  | 16 |  |  |  |  | 0 | 0
18 | Standaryzowane Krwinki Wzorcowe O Rh+ opłaszczone przeciwciałami anty-D | szt.a 2 ml lub równoważne |  | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
19 | Płyty jednorazowe do badań serologicznych - białe 6 dołków | szt. |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
20 | Uniwersalny pojemnik do jednorazowych płyt | szt. |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
21 | Statywy do fiolek z surowicami do oznaczeń serologicznych | szt. |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
22 | Surowica grupy AB | 2 x 5 ml lub rownowazne |  | 300 |  |  |  |  | 0 | 0
| RAZEM: | [7 empty] | 0 | 0
Warunki graniczne:
Transport odczynników w opakowaniach zapewniających temperaturę +2 do + 10 st.C.
Zamówienia w trybie pilnym realizowane do 24 godzin
Płyty do badań serolog. z udokumentowaną rejestracją i deklaracja zgodności CE oraz dołączoną ulotką informacyjną i kartą charakterystyki

## p.6 analityka ogólna
Załącznik nr 3 do SIWZ
Pakiet nr 6: Analityka ogólna - 2011
Lp | Nazwa produktu | potrzeby ilość* | Ilość | Ilość | Ilość | Cena jedn. | VAT | Cena jedn. | Wartość | Wartość
|  |  | kol 5x6 | w opak. | opakow. | netto za | % | brutto za | netto | brutto
[6 empty] | opak. |  | opak.
[6 empty] | w PLN |  | w PLN | w PLN | w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Krew utajona w kale test kasetkowy 10ng/ml ( bez diety) | 1000 oznaczeń | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Giardia Lamblia Antigen Elisa test do odczytu na aparacie i manualnie, wymagana karta odczytu ( komperator) | 672 ozn. | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Citron I (fenoloftaleina) | 100 ml | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Cytrynian sodu 3,8% | 5000 ml | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | May Grunwald op.max 0,5l | 6000 ml | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Giemsa op.max 0,5l | 6000 ml | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Ehrlich op.max 0,5l | 250 ml | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Odczynnik Pandyego | 500 ml | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Odczynnik Nonne-Apelta | 500 ml | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Odczynnik Turka | 500 ml | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Barwnik do retikulocytów | 100 ml | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Płyn do liczenia trombocytów | 100 ml | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Płyn Lugola | 500 ml | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Propanol 2 – izopropanol | 4000 ml | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM | 0 | 0
*w ofercie dopuszczalna jest większa ilość, niż określona przez zamawiającego w kolumnie "potrzeby" , jeżeli wynika ona z pomnożenia wielkości opakowania jednostkowego przez liczbę opakowań.