## p.1
załącznik 3.1 do SIWZ
Pakiet 1
Dostawa pasków do glucometrów wraz z użyczeniem 25szt glucometrów
Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość oznaczeń | Ilość op x 50szt |  | Cena netto 1op | Vat % |  | Wartość netto | Wartość brutto
|  |  |  | Nazwa handlowa |  |  | Cena brutto 1op |  |  | CPV
1 | Oznaczenie poziomu glukozy przy pomocy glucometrów | 30000 | 600 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.12.41.31-2
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
Opis wymagań dotyczących glucometrów
1.Glucometr określajacy stężenie glukozy w osoczu.
2.Możliwość prezentacji wyniku w jednostkach mmol/l.
3.Minimalny zakres pomiaru 1,1-33,3 mmol/l (20-600mg/dl)
4.Przechowywanie w pamięci minimum 10 ostatnich wyników pomiarów.
5.Nanoszenie na pasek testowy w glukometrze w sposób wykluczający
narażenie osób badanych na ryzyko zakażenia biologicznymi czynnikami
chorobotwórczymi przenoszonymi drogą krwi (w części paska oddalonej od
urządzenia pomiarowego).
6.Czas analizy od momentu naniesienia materiału badanego na pasek testowy max.20sek.
7.Maksymalny błąd pomiaru dla zestawu glukometr-pasek testowy mniejniż 10%.
8.Zasilanie bateryjne o wydajnosci minimum 1000 pomiarów, informacja na ekranie o wyczerpaniu baterii
9.Brak istotnego zakłócającego wpływu hematokrytu krwi badanej na wynik
badania glukozy w zakresie Het 20-60%.
10.Minimalna wielkość kropli krwi zapewniająca prawidłowy pomiar mniejsza lub równa
15mikrolitrów.
Glukometry zostaną zwrócone po całkowitym wykorzystaniu zakupionych pasków

## p.2
| Pakiet 2 |  |  |  |  | załącznik 3.2 do SIWZ
Narzędzia endoskopowe
CPV 33.16.80.00-5
Lp | Nazwa | Nazwa handlowa, kod katalogowy, producent | jm | Ilość | Cena netto | Vat % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Pętle do polipektomii owalne jednarozowego użytku ;wykonane z plecionego drutu o śred.sztywności,dł.robocza min.240cm,śred.otwartej pętli:13,27,30mm op.5 szt. |  | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Pętle do polipektomii jednarozowego użytku ;wykonane z usztywnionego plecionego drutu ,dł.robocza min.240cm,śred.otwartej pętli:13,27,30 , 33 mm, owal , hexagonal , op.5 szt. |  | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Pętle do polipektomii obrotowe jednarozowego użytku z mech.do płynnej rotacji pętli wewnątrz osłonki w dowolnym kierunku;wykonane z plecionego drutu o średniej sztywności ,dł.robocza min.240cm,śred.otwartej pętli:13,27,30 , 33 mm, owal. op.5szt. |  | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4. | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku ,dł,robocza 160 i 240 cm ,łyżeczki z okienkiem i ząbkami z możliwością biopsji stycznej, osonka z tworzywa sztucznego pokryta substancją hydrofilną z markerami sygnalizacyjnymi op.40 szt. |  | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5. | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku pozwalające na pobranie 4 wycinków bez konieczności każdorazowego wyjmowania z kanału endoskopu ,dł,robocza 160 i 240 cm, śred.kanału endoskopu 2,8mm op.5 szt. |  | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
6. | Klipsy hemostatyczne jednorazowego użytku ,z klipsem załadowanym do zestawu ,z możliwością kilkukrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem , dostępne w dł.pozwalających na stosowanie w gasrtikolonoskopie , min. śr. kanału roboczego 2,8 mm, op. 10 szt . |  | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
7. | Trójwymiarowy i rotacyjny koszyk do zbierania polipów po polipectomii : śr .kosza 13,22,25,32 mm ,dł. Robocza narzędzia min. 230 cm śr. kanału roboczego 2,8 mm . op. 10 szt. |  | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
8. | Igły hemostatyczne jednorazowego użytku : śr. osłonki 2,3 mm,dł. Robocza max. 200 cm , śr. igły 23 i 25 G,dł. Ostrza 4 mm ,fabrycznie zabezpieczone w pozycji uniemożliwiającej przypadkowe wysunięcie igły z osłonki , osłona odporna na zaięcia i załamania . op .5 szt. |  | szt. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
9. | Zestawy do opaskowania żylakow przełyku: 7 podwiązek wykonanych z materiału hypoalergicznego ( bez lateksu ) podwiązki zamontowane w sposób nieograniczający pola widzenia ,wyposażony w giętki dren do irygacji miejsca obliteracji z przyłączeniem do głowicy , mechaniczna i dżwiękowa sygnalizacja momentu uwolnienia podwiązki, op. 2 szt. |  | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
10. | Elektroda do koagulacji biopolarnej z igłą do ostrzykiwania : śr. 7 Fr ,dł . 210 cm : śr. igły 25 G : min. śr. kanału roboczego 2,8 mm |  | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [6 empty] | 0 | 0
Wartość pakietu brutto: ……………… zł, słownie: ……………………………………………………………
w tym podatek VAT ……………… zł, słownie: …………………………………………………………….......
wartość netto …………… zł, słownie: ……………………………………………………...………...................

## P.3
załącznik 3.3 do SIWZ
Pakiet 3
Laser biostymulacyjny
CPV 33128000-3
Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość |  | Cena netto | Vat % |  | Wartość netto | Wartość brutto
|  |  | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/typ/model/rok produkcji |  |  | Cena brutto
1 | Laser biostymulacyjny | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [5 empty] | 0 | 0
Gwarancja na oferowane urządzenie minimum 24 miesiące
Oferowany okres gwarancji …………………………
Wartość Brutto:…………….słownie……………………………………………………………..
w tym vat …………..słownie:…………………………………………………………………….
wartość netto: ………………….słownie………………………………………………………..
Opis wymagań technicznych i funkcjonalnych:
-długość fali – 905 nm
-moc – 75W
-czas trwania impulsu – 100 ns
-waga – max 250g
-wymiary – 17x15x7 cm
-aparat z gotowymi programami terapeutycznymi, a także z możliwością regulacji parametrów
-menu w języku polskim
-walizka transportowa + komplet okularów
-ergonomiczna obudowa aparatu

## P.4
załącznik 3.4 do SIWZ
Pakiet 4
Kamera zabiegowa
CPV 33162000-3
Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość |  | Cena netto | Vat % |  | Wartość netto | Wartość brutto
|  |  | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/model/producent |  |  | Cena brutto
1 | Kamera zabiegowa | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [5 empty] | 0 | 0
Opis kamery - warunki i parametry techniczne konieczne:
tak/nie podać
1 | Kamera 1-chipowa - czułość w czasie rzeczywistym <1 lux - możliwość zapamiętania ustawień - automatyczna korekcja barw - cyfrowa obróbka obrazu - generator tekstu - zoom cyfrowy min. X 2 - stop klatka - funkcja anty Moire`a do zastosowania przy giętkich, cienkich optykach endoskopowych (bronchoskop anestetyczny) - wyjście sygnałowe 2xS-Video - wyjście sygnałowe RGB - funkcja PDD - funkcja odwrócenia obrazu - system integracji CAN-bus - system DV, pilot do kamery – 1 szt.
2 | Główka kamery, urologiczna, ze zintegrowanym obiektywem kątowym – 1 szt
3 | Niemedyczny monitor LCD. Przekątna ekranu min. 21". Rozdzielczość ekranu dla monitora LCD 1024x768 z podstawą pod monitor– 1szt.
4 | Uchwyt zabezpieczający główkę kamery - 1szt.
Urządzenie musi współdziałać z optyką Storz i Wolf, będącej w posiadaniu zamawiającego.
Gwarancja na oferowane urządzenie minimum 24 miesiące
Oferowany okres gwarancji …………………………
Wartość Brutto:…………….słownie……………………………………………………………..
w tym vat …………..słownie:…………………………………………………………………….
wartość netto: ………………….słownie………………………………………………………..