## p.2
| Pakiet 2 |  |  |  |  | załącznik 3.2 do SIWZ
| Narzędzia endoskopowe |  |  |  |  | po zmianie
CPV 33.16.80.00-5
Lp | Nazwa | Nazwa handlowa, kod katalogowy, producent | jm | Ilość | Cena netto | Vat % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Pętle do polipektomii owalne jednarozowego użytku ;wykonane z plecionego drutu o śred.sztywności,dł.robocza min.240cm,śred.otwartej pętli:13,27,30mm op.5 szt. |  | op | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Pętle do polipektomii jednarozowego użytku ;wykonane z usztywnionego plecionego drutu ,dł.robocza min.240cm,śred.otwartej pętli:13,27,30 , 33 mm, owal , hexagonal , op.5 szt. |  | op | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Pętle do polipektomii obrotowe jednarozowego użytku z mech.do płynnej rotacji pętli wewnątrz osłonki w dowolnym kierunku;wykonane z plecionego drutu o średniej sztywności ,dł.robocza min.240cm,śred.otwartej pętli:13,27,30 , 33 mm, owal. op.5szt. |  | op | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
4. | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku ,dł,robocza 160 i 240 cm ,łyżeczki z okienkiem i ząbkami z możliwością biopsji stycznej, osonka z tworzywa sztucznego pokryta substancją hydrofilną z markerami sygnalizacyjnymi op.40 szt. |  | op | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5. | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku pozwalające na pobranie 4 wycinków bez konieczności każdorazowego wyjmowania z kanału endoskopu ,dł,robocza 160 i 240 cm, śred.kanału endoskopu 2,8mm op.5 szt. |  | op | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
6. | Klipsy hemostatyczne jednorazowego użytku ,z klipsem załadowanym do zestawu ,z możliwością kilkukrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem , dostępne w dł.pozwalających na stosowanie w gasrtikolonoskopie , min. śr. kanału roboczego 2,8 mm, op. 10 szt . |  | op | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
7. | Trójwymiarowy i rotacyjny koszyk do zbierania polipów po polipectomii : śr .kosza 13,22,25,32 mm ,dł. Robocza narzędzia min. 230 cm śr. kanału roboczego 2,8 mm . op. 10 szt. |  | op | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
8. | Igły hemostatyczne jednorazowego użytku : śr. osłonki 2,3 mm,dł. Robocza max. 200 cm , śr. igły 23 i 25 G,dł. Ostrza 4 mm ,fabrycznie zabezpieczone w pozycji uniemożliwiającej przypadkowe wysunięcie igły z osłonki , osłona odporna na zaięcia i załamania . op .5 szt. |  | op | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
9. | Zestawy do opaskowania żylakow przełyku: 7 podwiązek wykonanych z materiału hypoalergicznego ( bez lateksu ) podwiązki zamontowane w sposób nieograniczający pola widzenia ,wyposażony w giętki dren do irygacji miejsca obliteracji z przyłączeniem do głowicy , mechaniczna i dżwiękowa sygnalizacja momentu uwolnienia podwiązki, op. 2 szt. |  | op | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
10. | Elektroda do koagulacji biopolarnej z igłą do ostrzykiwania : śr. 7 Fr ,dł . 210 cm : śr. igły 25 G : min. śr. kanału roboczego 2,8 mm |  | szt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [6 empty] | 0 | 0
Wartość pakietu brutto: ……………… zł, słownie: ……………………………………………………………
w tym podatek VAT ……………… zł, słownie: …………………………………………………………….......
wartość netto …………… zł, słownie: ……………………………………………………...………...................