## Arkusz1
załącznik 3.3 do SIWZ
PAKIET III rurki intubacyjne, filtry
Lp | Nazwa | jm | kod katalogowy,producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Rurka intubacyjna dla dzieci i dorosłych z niskociśnieniowym mankietem uszczelniającym w kształcie walca rozmiar i nr. serii podany na baloniku kontrolnym, podwójny znaczek przed mankietem, matreiał termoczuły, nitka kontrastu RTG na całej długości rurki nr od 2-5 | szt |  | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.11.00-0
2 | Rurka intubacyjna dla dzieci i dorosłych z niskociśnieniowym mankietem uszczelniającym wykonanym z materiału typu Soft-Seal o potwierdzonych klinicznie obniżonej przenikalności gazów anestetycznych w mankiecie, rozmiar i rodzaj mankietu podany na baloniku kontrolnym, matreiał termoczuły, nitka kontrastu RTG na całej długości rurki nr od 5-9 | szt |  | 1700 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.11.00-0
3 | Rurka intubacyjna zbrojona, sterylna dla dzieci i dorosłych z niskociśnieniowym mankietem uszczelniającym, rozmiar podany na baloniku kontrolnym, znacznik przed mankietem w formie grubego oringu dookoła rurki, matreiał termoczuły, nitka kontrastu RTG na całej długości rurki nr od 3,5-9 | szt |  | 170 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.11.00-0
4 | Rurka intubacyjna bez balonu nr 2-6,5 | szt |  | 55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.11.00-0
5 | Rurka ustno-gardłowa Guedela nr 000-4, sterylna | szt |  | 2100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.11.00-0
6 | Prowadnica do trudnej intubacji z wygiętą końcówką wielorazowa, wykonana z materiału odpornego na sterylizację, bardzo elastyczna, CH 15 dł. 60cm | szt |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.11.00-0
7 | Prowadnice do intubacji 6/2mm, 10/3,3mm, 14/4,9mm | szt |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.11.00-0
8 | Filtr oddechowy elektrostatyczny do stosowania na bloku operacyjnym z wymiennikiem ciepła i wilgoci wykonanym z celulozy o powierzchni min. 23cm2 i objętości do 45cm3, skuteczność filtracji 99,99, skutecznośc nawilżania powyżej 31mg/IH2O dla objętości oddechowej 500ml, opory przepływu 28cm H2O +/- 5% przy 60i/min z portem do kapnografu, sterylny, pakowany pojedynczo dla dorosłych | szt |  | 3650 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.11.00-0
9 | Filtr oddechowy elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci oraz portem kapno, pediatryczny od 8-30kg objętość oddechowa 75-300ml waga ok..21g, sterylny, pakowany pojedynczo. | szt |  | 135 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.11.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
Wartość brutto:………………zł słownie: ……………………………………………..
w tym vat:…………………….zł słownie:…………………………………………..
netto: …………………………zł słownie:………………………………………….