## Zadanie 1
Zadanie 1 | [6 empty] | załącznik 3.1 do siwz
Lp | Nazwa | Lokalizacja | j.m | Ilość | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Monitor pacjenta DELTA | Intensywna Terapia | szt. | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Monitor pacjenta DELTA | Blok Operacyjny Anestezjologia | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Monitor Kappa | Intensywna Terapia | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Monitor Kappa | Blok Operacyjny Anestezjologia | szt. | 10 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Aparat do znieczuleń CATO | Blok Operacyjny Anestezjologia | szt. | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Aparat do znieczulań PRIMUS | Blok Operacyjny Anestezjologia | szt. | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Aparat do znieczuleń FABIUS GS | Blok Operacyjny Anestezjologia | szt. | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Aparat do znieczuleń SULLA 808 V | Blok Operacyjny Anestezjologia | szt. | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Aparat do narkozy FABIUS + VAMOS | Blok Operacyjny Anestezjologia | szt. | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Pompa infuzyjna Pilot A 2 | Oddział Neonatologii | szt. | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Pompa infuzyjna Pilot C | Intensywna Terapia | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Pompa infuzyjna Pilot A 2 | Oddział Kardiologiczny | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Pompa infuzyjna Pilot A 2 | Odział Wewnętrzny | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Pompa infuzyjna Pilot C | Odział Wewnętrzny | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Pompa infuzyjna Pilot A 2 | Intensywna Terapia | szt. | 15 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Pompa infuzyjna Optima | Intensywna Terapia | szt. | 8 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Respirator SAVINA | Intensywna Terapia | szt. | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | Respirator EVITA | Intensywna Terapia | szt. | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Respirator SAVINA | Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
A. Wartość przeglądów brutto: …………... zł, słownie: ………………………...
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
wartość netto …………… zł, słownie: …………………………
B. Cena roboczogodziny naprawy brutto: …………... zł, słownie: ………………………...
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
C. Okres gwarancji po dokonanej naprawie na wymienioną część: …………... (liczba miesięcy)
C1. Cena ryczałtowa dojazdu w obie strony
Cena brutto: …………... zł, słownie: …………………………
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
C2. Cena ryczałtowa przesyłki w obie strony (jeżeli dotyczy)
Cena brutto: …………... zł, słownie: …………………………
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
Zakres przeglądu aparatów i urządzeń medycznych
1. Konserwacja aparatu ( urządzenia medycznego)
2. Sprawdzenie stanu obudowy - uszkodzenia mechaniczne
3. Sprawdzenie stanu izolacji elektrycznej
4. Sprawdzenie stanu elementów ruchomych
5. Oczyszczenie lub wymiana filtrów
6. Sprawdzenie zgodności parametrów z dokumentacją techniczną urządzenia
7. Wpis do paszportu technicznego z określeniem daty następnego przeglądu, stanu technicznego urządzenia i ewentualnych zaleceń co do dalszej eksploatacji
8. Naprawy bieżące
9. Sprawowanie nadzoru technicznego nad powierzonym sprzętem (aparaturą)
10. Legalizacje
11. Kalibracje
12. Sprawdzenie instalacji
13. Ustawienie (regulacje) wymaganych przez producenta parametrów
14. Sporządzenie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy – ekspertyza

## Zadanie 2
Zadanie 2 | [6 empty] | załącznik 3.2 do siwz
Lp | Nazwa | Lokalizacja | jm | Ilość | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Tomograf komputerowy GE HEALTHCARE-CT Lightspeed | Dział Diagnostyki Obrazowej | szt. | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
A. Wartość przeglądów brutto: …………... zł, słownie: ………………………...
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
wartość netto …………… zł, słownie: …………………………
B. Cena roboczogodziny naprawy brutto: …………... zł, słownie: ………………………...
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
C. Okres gwarancji po dokonanej naprawie na wymienioną część: …………... (liczba miesięcy)
C1. Cena ryczałtowa dojazdu w obie strony
Cena brutto: …………... zł, słownie: …………………………
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
C2. Cena ryczałtowa przesyłki w obie strony (jeżeli dotyczy)
Cena brutto: …………... zł, słownie: …………………………
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
Zakres czynności serwisowych przewidzianych dla tomografu komputerowego VCT 64
1. Ogólny przegląd konsoli |  |  |  |  | 27. Weryfikacja poprawności działania wyłączników awaryjnych konsoli
2. Czyszczenie wentylatora konsoli |  |  |  |  | 28. Weryfikacja poprawności działania wyłączników awaryjnych gentry
3. Sprawdzenie dzienników zdarzeń oprogramowania |  |  |  |  | 29. Weryfikacja poprawności działania wyłączników awaryjnych PDU
4. Sprawdzenie integralności systemu operacyjnego |  |  |  |  | 30. Weryfikacja poprawności działania wyłączników awaryjnych w pomieszczeniu
5. Testy głównych funkcji klawiatury |  |  |  |  | 31. Weryfikacja poprawności działania sensorów dotykowych stołu
6. Weryfikacja poprawności działania układów chłodzenia konsoli |  |  |  |  | 32. Kontrola jakości obrazu
7. Czyszczenie urządzeń peryferyjnych (napędy zewnętrzne, mysz, trackball) |  |  |  |  | 33. Kalibracja
8. Smarowanie głównego łożyska gantry |  |  |  |  | 34. Czyszczenie okna skanowania
9. Czyszczenie szczotek slipringu |  |  |  |  | 35. Czyszczenie powierzchni detektora
10. Kontrola stopnia zużycia szczotek slipringu
11. Czyszczenie slipringu
12. Czyszczenie obudów slipringu i podstawy gantry
13. Kontrola integralności ścieżek sliprungu
14. Czyszczenie elektronicznych układów detektora
15. Czyszczenie filtrów detektora
16. Czyszczenie powierzchni detektora
17. Weryfikacja mierników prądu i wysokiego napięcia
18. Weryfikacja rezystora układu pomiaru prądu oraz napięcia
19. Czyszczenie filtrów chłodnicy lampy RTG
20. Kontrola układów PDU
21. Czyszczenie wewnętrznych podzespołów PDU
22. Sprawdzenie połączeń elektrycznych układów PDU
23. Kontrola stanu układu leżanki
24. Smarowanie prowadnic leżanki
25. Kontrola stanu układu napędu dodatkowego modułu przesuwu stołu
26. Smarowanie prowadnic dodatkowego modułu przesuwu stołu

## Zadanie 3
Zadanie 3 | [7 empty] | załącznik 3.3 do SIWZ
Lp | Nazwa | Nr. Seryjny | Lokalizacja | jm | Ilość | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Duodenoskop TJF 160VR | 2500530 | Pracownia Endoskopii | szt. | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Procesor Video CV 160 | 7414849 | Pracownia Endoskopii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Videokolonoskop CFQ145 | 2412377 | Pracownia Endoskopii | szt. | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Wózek EXERA |  | Pracownia Endoskopii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Wózek EXERA |  | Pracownia Endoskopii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Monitor OEV 203 | A411542 | Pracownia Endoskopii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Myjka manualna TD20 Olympus | 9611313 | Pracownia Endoskopii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Gastroskop Video GIF-Q165 | 2905218 | Pracownia Endoskopii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Źródło światła CLE-145 | 7402709 | Pracownia Endoskopii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | POMPA OFP | 2817240 | Pracownia Endoskopii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Bronchofiberoskop BF-TE2 | 1300596 | Intensywna Terapia | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Monitor OEV 203 | 2311332 | Pracownia Endoskopii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Procesor CV-160 | 7538716 | Pracownia Endoskopii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Źródło światła CLE-145 | 7513591 | Pracownia Endoskopii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | choledofiberoskop | 2722944 | Blok Operacyjny | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
A. Wartość przeglądów brutto: …………... zł, słownie: ………………………...
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
wartość netto …………… zł, słownie: …………………………
B. Cena roboczogodziny naprawy brutto: …………... zł, słownie: ………………………...
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
C. Okres gwarancji po dokonanej naprawie na wymienioną część: …………... (liczba miesięcy)
C1. Cena ryczałtowa dojazdu w obie strony
Cena brutto: …………... zł, słownie: …………………………
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
C2. Cena ryczałtowa przesyłki w obie strony (jeżeli dotyczy)
Cena brutto: …………... zł, słownie: …………………………
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
Zakres przeglądu aparatów i urządzeń medycznych
1. Konserwacja aparatu (urządzenia medycznego)
2. Sprawdzenie stanu obudowy - uszkodzenia mechaniczne
3. Sprawdzenie stanu izolacji elektrycznej
4. Sprawdzenie stanu elementów ruchomych
5. Oczyszczenie lub wymiana filtrów
6. Sprawdzenie zgodności parametrów z dokumentacją techniczną urządzenia
7. Wpis do paszportu technicznego z określeniem daty następnego przeglądu, stanu technicznego urządzenia i ewentualnych zaleceń co do dalszej eksploatacji
8. Naprawy bieżące
9. Sprawowanie nadzoru technicznego nad powierzonym sprzętem (aparaturą)
10. Legalizacje
11. Kalibracje
12. Sprawdzenie instalacji
13. Ustawienie (regulacje) wymaganych przez producenta parametrów
14. Sporządzenie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy – ekspertyza