## Worki dreny
załacznik 3.1 do siwz
PAKIET 1 - worki, dreny
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Worek do godzinowej zbiórki moczu sterylny, z możliwością stosowaniaprzez 14 dni u pacjenta, z workiem o pojemności 2000ml, i dokładną komora pomiarowa opoj. 400-500ml, skala pomiaru 1-40ml, co 1ml z wieszakiem do podwieszania na łóżku, zaworem spustowym, zabezpieczeniem przed zalaniem komory pomiarowej, 2 zastawkiantyrefluksyjne (w worku i w łączniku do cewnika foley`a), przeźroczysty dren dwuświatłowy, poprzeczny, podwieszany kranik spustowy z otwartą zakładką w celu osuszenia ścianek kranika,z podwójnym systemem podwieszania, bezigłowy port do pobierania próbek, sterylny | szt. |  | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.15-4
2 | Dren Pezzera wykonany z miękkiego lateksu, silikonowany, dł. min. 40cm i min. 3 otwory boczne, rozm. 18-32F sterylny | szt |  | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.40-8
3 | Worek do dobowej zbiórki moczu 2l, z drenem i kranikiem spustowym z poprzecznym zaworem umożliwiającym poróżnianie jedną ręką | szt |  | 9050 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.15-4
4 | Worek do dobowej zbiórki moczu 2l, z drenem i kranikiem spustowym z poprzecznym zaworem umożliwiającym poróżnianie jedną ręką sterylny | szt |  | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Zestaw do lewatywy poj. 1750 ml. | szt |  | 2200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
Termin realizacji:12 miesięcy od podpisania umowy
Wartość brutto: …………………. zł słownie: ……………………………………………...
w tym vat : ……………………….zł słownie: ……………………………………………..
netto: …………………………….zł słownie: ………………………………………………

## Rurki
załącznik 3.2 do siwz
PAKIET 2 - układy, rurki
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym z balonem kontrolnym o grubości 8 mikronów z otworem Murphiego z możliwością odsysania z przestrzeni podgłośniowej rozm 7-9 sterylna | szt |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.10.00-9
2 | Układ oddechowy do respiratora dla dorosłych z rur gładkich z dwoma uszczelniającymi się skraplaczami z możliwością podłączenia w układ nawilżacza, końcowki 22F, rozgałęziacza Y, jednorazowy, sterylny | szt |  | 190 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.10.00-9
3 | Układ oddechowy anestetyczny dla dorosłych z rur gładkich dł.150cm, ramię 120cm, trójnik Y, łącznik kątowy z portem do kapnografii, worek oddechowy bezlateksowy 2l na ramieniu dodatkowym,sterylny. | szt |  | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.10.00-9
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
Termin realizacji:12 miesięcy od podpisania umowy
Wartość brutto: …………………. zł słownie: ……………………………………………...
w tym vat : ……………………….zł słownie: ……………………………………………..
netto: …………………………….zł słownie: ………………………………………………

## Tracheostomia
załacznik 3.3 do siwz
PAKIET 3 - tracheostomia przezskórna
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy,nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Watrość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Zeastw do przezskórnej tracheostomii metodą Grigsa bez wielorazowego peana ze specjalnym szlifem do prowadnicy - zestaw uzupełniający, prowadnica Seldingera, rozszerzadło, rurkę tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym i mandrynem, rozm. 7,8, sterylny | szt |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
2 | Zestaw do bezpiecznej konikotomii z systemem igły Veresa i znacznikami kolorystycznymi głębokości wkłucia. Rurka tracheostomijna rozm.6,0mm z mankietem niskociśnieniowym | szt |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
3 | Przedłużacz do obwodów oddechowych dł. od 10-15cm z portem do odsysania i bronchoskopii z podwójnym obrotowym łącznikiem o 180 stopni | szt |  | 900 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
4 | Anestezjologiczna maska twarzowa jednorazowa, nieprzewodząca, czysta mikrobiologicznie z regulowanym ciśnieniem mankietu, przystosowana do współpracy z obwodami o średnicy zewn.22mm, kolorystyczne oznakowanie rozmiaru, nr 0 i nr 1 | szt |  | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.15.71.10-9
5 | Prowadnica do trudnych intubacji, elastyczna, wzmocniona na całej długości, zagięty koniec ułatwiający wprowadzenie, materiał o właściwościach poślizgowych, wielorazowa z możliwością sterylizacji w autoklawie | szt |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
6 | Rurka tracheostomijna jałowa, bez okienka z mankietem uszczelniającym nie przepełniającym się pod wpływem gazów anestetycznych z możliwością przeprowadzenia metalowej prowadnicy nr od 6,0 do nr 9,0 | szt |  | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.11.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
Termin realizacji:12 miesięcy od podpisania umowy
Wartość brutto: …………………. zł słownie: ……………………………………………...
w tym vat : ……………………….zł słownie: ……………………………………………..
netto: …………………………….zł słownie: ………………………………………………

## Opłucna
załącznik 3.4 do siwz
PAKIET 4 - drenaż opłucnej
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Zestaw wielokomorowy do drenaży klatki piersiowej, umożliwiający ręczne precyzyjne ustawienie siły ssania, zastawk wodnakomora manometryczna umożliwiający ciągły pomiar ciśnienia, samouszczelniający się port do pobierania próbek, pojemność 2200ml | szt |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.42-2
2 | Zestaw dwukomorowy do drenaży klatki piersiowej, samouszczelniający się port do pobierania próbek, pojemność komory zbiorczej 3000ml w komplecie strzykawka do napełnienia komory siły ssania | szt |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Zestaw do diagnostycznej punkcji jamy otrzewnowej z trocarem punkcyjnym CH 10 i cewnikiem CH 9,0 długości 50cm, skalpel, sterylny | szt |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.42-2
4 | Zestaw do bezpiecznej punkcji opłucnej z bezpieczną igłą, dren do nakłuć klatki piersiowej CH 8, strzykawka 50ml luer-lock, worek do drenażu 2000ml, bezpieczna igła umieszczona w kanale cewnika,kolorowy znacznik bezpieczeństwa określający położenie igły | szt |  | 55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.42-2
5 | Zestaw do przezskórnej biopsji wątroby 17G, 1,4mm x 88mm, strzykawka z blokadą, igła biopsyjna, skalpel do nacięcia skóry | szt |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.23-0
6 | Igła do biopsji cienkoigłowej pod kontrolą USG 20G dł.160mm | szt |  | 42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.23-0
7 | Igła do biopsji szpiku kostnego 16G długość regulowana 43-68mm | szt |  | 37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.23-0
8 | Igła do biopsji szpiku kostnego 16G długość regulowana 28-68mm | szt |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.23-0
9 | Igła do biopsji stercza 18G x 20cm i 18G x 30cm wspólpracująca z działem biopsyjnym Pro-Mag | szt |  | 140 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.23-0
10 | Igła do portu naczyniowego zakrzywiona kąt 90 stopni G 20 dł. 20mm | szt |  | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.23-0
11 | Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastroskopii, Peg CH 18 | szt |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.20-2
12 | Zgłębnik żołądkowy dwukanałowy do odsysania i napowietrzania Fr 14-20 dł.120cm, sterylny | szt |  | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.41-5
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
Zamawiajacy posiada pistolet Pro-Mag
Termin realizacji:12 miesięcy od podpisania umowy
Wartość brutto: …………………. zł słownie: ……………………………………………...
w tym vat : ……………………….zł słownie: ……………………………………………..
netto: …………………………….zł słownie: ………………………………………………

## Wkłucia centralne
załącznik 3.5 do siwz
PAKIET 5 - wkłucia centralne
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartośc brutto | CPV
1 | Wkłucie centralne dwuświatłowe - zestaw typu cewnik wykonany z pouliretanu na prowadnicy metalowej Seldingera światło 16/16 dł.200mm, 18/14 dł.200mm | szt |  | 85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.00-3
2 | Wkłucie centralne dwuświatłowe - zestaw typu cewnik wykonany z pouliretanu na prowadnicy metalowej Seldingera światło 18/14 dł.200mm z powłoką bakteriobójczą | szt |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.00-3
3 | Wkłucia centralne trójświatłowe - zestaw typu cewnik wykonany z poliuretanu na prowadnicy metalowej Seldingera światło 18/18/16 dł.200mm | szt |  | 115 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.00-3
4 | Cewnik dożylny systemem cewnik w cewniku, cewnik 1,7/16G/32cm, żyła podobojczykowa kaniula 80mm | szt |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.00-3
5 | Cewnik dożylny systemem cewnik w cewniku, cewnik 1,7/5Fr/50cm; 2,0/6Fr/50cm, żyła podobojczykowa, kaniula 80mm | szt |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.00-3
6 | Cewnik dożylny systemem cewnik w cewniku, cewnik 1,7/5Fr/35cm;1,4/4Fr/35cm żyła szyjna,kaniula 50mm | szt |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.00-3
7 | Cewnik dożylny systemem cewnik w cewniku, cewnik 1,7/5Fr/50cm; 2,0/6Fr/50cm żyła szyjna, kaniula 50mm | szt |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.00-3
8 | Cewnik dożylny systemem cewnik w cewniku, cewnik 1,7/5Fr/70cm; 2,0/6Fr/70cm, żyła odłokciowa, kaniula 50mm | szt |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.00-3
9 | Cewnik do żyły centralnej z zaworem kulowym on-off, mandaryn do nakłucia skóry i skrzydełka mocujące G 16/130mm | szt |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.00-3
10 | Cewnik do żyły centralnej z zaworem kulowym on-off mandaryn do nakłucia skóry i skrzydełka mocujące G 16/160mm | szt |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.00-3
11 | Precyzyjny regulator przepływu do infuzji płynów dł 150cm, możliwość obsługi jedną reką,regulacja na kole | szt |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.00-3
12 | Zestaw do inwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego (pojedyńczy kompletny przetwornik jednorazowy, linia tętnicza, kraniki, zestaw płuczący) do współpracy z monitorami Infinity Delta Draeger | szt |  | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.20-2
13 | Kaniula dotętnicza 20G z zaworem on-off | szt |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.20-8
14 | Zestaw do znieczulenia mieszanego ZO/PP 27G/18G | szt |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.20-2
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
Termin realizacji:12 miesięcy od podpisania umowy
Wartość brutto: …………………. zł słownie: ……………………………………………...
w tym vat : ……………………….zł słownie: ……………………………………………..
netto: …………………………….zł słownie: ………………………………………………

## Pojemniki
załącznik 3.6 do siwz
PAKIET 6 - pojemniki, probówki laboratoryjne
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy,nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Mikrometoda na morfologię 200 do 250 mikro-litrów z EDTA x 50 | op |  | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.13-0
2 | Nożyk do pobierania krwi sterylny x 200 | op |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.00-3
3 | Pojemnik na kał z łopatką o poj. 30ml, zakręcany | szt |  | 430 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.00-6
4 | Pojemnik na mocz nie sterylny 120ml, zakręcany | szt |  | 21000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.15-4
5 | Pojemnik na mocz sterylny 60ml, zakręcany, pakowany pojedynczo | szt |  | 3100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.15-4
6 | Wymazówka bez podłoża z probówką transportową wykonaną z tworzywa | szt |  | 550 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.00-6
7 | Szczoteczka do pobierania wymazów cytologicznych umożliwiająca pobranie w rozmazie jednocześnie komórek z szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji.Szczoteczki rekomendowane przez Ministerstwo Zdrowia i zalecane w programie profilaktyki raka szyjki macicy, symetryczna typu wachlarzyk lub miotełka, sterylna | szt |  | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.19.41.00-7
8 | Zestaw do OB składający się z: probówki do OB na 1ml krwi z nalepką, czarnym korkiem oraz ruki z podziałką od 0-180mm i uszczelką mocującą x 200szt | op |  | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.13-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
Termin realizacji:12 miesięcy od podpisania umowy
Wartość brutto: …………………. zł słownie: ……………………………………………...
w tym vat : ……………………….zł słownie: ……………………………………………..
netto: …………………………….zł słownie: ………………………………………………

## Inkubator
załącznik 3.7 do siwz
PAKIET 7 - przylepce do czujnika temperatury
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Watrość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Przylepce do czujnika temperatury do inkubatora otwartego typ Babytherm 804 x 100szt | op |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.11.12-8
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
Termin realizacji:12 miesięcy od podpisania umowy
Wartość brutto: …………………. zł słownie: ……………………………………………...
w tym vat : ……………………….zł słownie: ……………………………………………..
netto: …………………………….zł słownie: ………………………………………………

## Tlenoterapia
załącznik 3.8 do siwz
PAKIET 8 -maski, dreny do tlenu
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Cewnik do podawania tlenu przez nos - wąsy | szt |  | 1400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
2 | Przewód tlenowy o przekroju gwiazdy dł 210cm | szt |  | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
3 | Maska tlenowa dla dorosłych z drenem, bilogicznie czysta | szt |  | 3350 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.15.71.10-9
4 | Maska tlenowa dla dzieci z drenem, biologicznie czysta | szt |  | 180 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.15.71.10-9
5 | Maseczka anestetyczna, przeźroczysta z mankietem powietrznym (z zaworem lub bez), oznaczenie kolorystyczne rozmiaru, bez lateksu, pełny zakres rozmiarów | szt |  | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.15.71.10-1
6 | Zestaw do pobierania wydzieliny z drzewa oskrzelowego z dodatkową nakrętką do zabezpieczenia próbki do badania, naklejka do opisu - 10ml | szt. |  | 260 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.20-2
7 | Nebulizator z drenem i ustnikiem do podawania leków, pracujący skutecznie w zakresie 0-90 stopni o pojemności 6ml ze stabilną podstawką dyfuzową w zakresie 0-360 stopni (elementy nie wypadające w trakcie napełniania leku), skalowany co 1ml, rozbijający cząsteczki leku do wielkości od 1 do 3mikronów | szt |  | 180 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.15.71.10-9
8 | Rurka intubacyjna z modułowym systemem do odsysania z okolicy podgłośniowej zintegrowane z rurką intubacyjną zamykane złącze/port typu męskiego do odsysania umożliwiający podłączenie dodatkowej linii do odsysania ze złączem typu żeńskiego, mankiet uszczelniajacy niskociśnieniowy wysokoobjętościowy, sterylna rozm. 6-9 | szt |  | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.10.00-9
9 | Linia do odsysania z okolicy podgłośniowej ze złączem typu żeńskiego kompatybilna z wszystkimi rozmiarami rurki intubacyjnej wyposażonej w zintegrowane zlącze/port typu męskiego do odsysania z okolicy podgłośniowej, linia wyposazona w 2 zatyczki; jedna na złącze typu żeńskiego oraz druga na koniec dystalny linii sterylna | szt |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
10 | Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej jednorazowe nr 10-23 x 100szt | op |  | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.14.11-4
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
Termin realizacji:12 miesięcy od podpisania umowy
Wartość brutto: …………………. zł słownie: ……………………………………………...
w tym vat : ……………………….zł słownie: ……………………………………………..
netto: …………………………….zł słownie: ………………………………………………

## Podpaje
załącznik 3.9 do siwz
PAKIET 9- igły do znieczuleń przewodowych
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy,nazwa,producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Igły do znieczuleń przewodowych typ Quinke dł 90mm (+ ,- 2mm) igła z prowadnicą: | [8 empty] | 33.14.13.21-6
| 20G | szt |  | 80 |  |  | 0 | 0 | 0
| 22G 50mm | szt |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
| 22G | szt |  | 600 |  |  | 0 | 0 | 0
| 22G 0,72mm x 127mm | szt |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
| 25G | szt |  | 530 |  |  | 0 | 0 | 0
| 26G | szt |  | 45 |  |  | 0 | 0 | 0
| 27G | szt |  | 45 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Igła do znieczuleń przewodowych typ Pencil Point od 24G do 27G | szt |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
Termin realizacji:12 miesięcy od podpisania umowy
Wartość brutto: …………………. zł słownie: ……………………………………………...
w tym vat : ……………………….zł słownie: ……………………………………………..
netto: …………………………….zł słownie: ………………………………………………

## koszulka ochronna
załącznik 3.10 do siwz
PAKIET 10 - koszulka ochronna na cewnik
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy,nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Koszulka ochronna na cewnik do manometrii przełykowej wysokiej rozdzielczości x 20szt | op |  | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.40-4
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
Termin realizacji:12 miesięcy od podpisania umowy
Wartość brutto: …………………. zł słownie: ……………………………………………...
w tym vat : ……………………….zł słownie: ……………………………………………..
netto: …………………………….zł słownie: ………………………………………………

## Strzykawki
załącznik 3.11 do siwz
PAKIET 11 - strzykawki dwuczęściowe
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy,nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Strzykawki jednorazowe dwuczęściowe 2ml x 100szt, skala 0,1 ml, tłok strzykawki kontrastujący, rozszerzona skala nominalna o min. 20% | op |  | 425 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.10-6
2 | Strzykawki jednorazowe dwuczęściowe 5ml x 100szt, skala 0,2 ml, tłok strzykawki kontrastujący, rozszerzona skala nominalna o min. 20% | op |  | 770 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.10-6
3 | Strzykawki jednorazowe dwuczęściowe 10ml x 100szt, skala 0,5 ml, tłok strzykawki kontrastujący, rozszerzona skala nominalna o min. 20% | op |  | 1200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.10-6
4 | Strzykawki jednorazowe dwuczęściowe 20ml x 100szt, skala 1 ml, tłok strzykawki kontrastujący, rozszerzona skala nominalna o min. 20% | op |  | 920 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.10-6
5 | Strzykawki jednorazowe 20ml do pompy infuzyjnej strzykawkowej z gumowym tłokiem z obustronną skalą i z informacją o braku zawartości lateksu na strzykawce | szt |  | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.10-6
6 | Strzykawki jednorazowe 50ml do pompy strzykawkowej z kołnierzem zabezpieczającym przed wypadaniem tłoka z cylindra, tłok strzykawki typu "perfuzor" grubość uszczelki ok. 2mm | szt |  | 5150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.10-6
7 | Strzykawki jednorazowe 100ml z końcówką cewnikową z łącznikiem Luer | szt |  | 3100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.10-6
8 | Strzykawka 50ml wolna od PCV z obustronną skala do pompy infuzyjnej | szt |  | 860 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Strzykawka do tuberkuliny 1ml z igłą x 100szt | op |  | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.10-6
10 | Strzykawka do insuliny 1ml x 100szt | op |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.10-6
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
Termin realizacji:12 miesięcy od podpisania umowy
Wartość brutto: …………………. zł słownie: ……………………………………………...
w tym vat : ……………………….zł słownie: ……………………………………………..
netto: …………………………….zł słownie: ………………………………………………

## Odsys. pola
załącznik 3.12 do siwz
PAKIET 12 - odsysanie pola operacyjnego, dreny
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Końcówki do ssaka z kontrolą ssania do odsysania pola operacyjnego 4,6/6,5mm - długość 210 mm, sterylny (fiolia-papier) podwójnie pakowane z uchwytem ergonomicznym | szt |  | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
2 | Dren łączący (końce żeńskie) CH 24x300mm (5,6/8,0) do ww. końcówki podwójnie pakowane | szt |  | 130 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.40-8
3 | Łączniki do drenów schodkowe 7 x 7mm,10 x 10mm,6 x 15 x 6mm | szt |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
4 | Dreny Khera od CH 8 CH 22 lateksowo-silikonowe | szt |  | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.40-8
5 | Dreny lateksowe do jamy otrzewnowej od CH 20 do CH 36 | szt |  | 560 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.40-8
6 | Dreny typu Ulmera sterylne z nitką RTG od CH 8 do CH 18,ze stopniowaną średnicą otworów | szt |  | 230 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.40-8
7 | Pojemnik do odsysania z ran płaski, sterylny (folia-papier) 250ml | szt |  | 780 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.00-6
8 | Sonda Sengstakena F16-21 | szt |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.41-5
9 | Zestaw do odsysania pola z kontrolą ssania dł.210 cm (bez kulki nie kolorowe) CH 24 (5,6/8,0mm) podwójnie pakowane z uchwytem ergonomicznym | szt |  | 1050 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.40-8
10 | Bezigłowy zawór dostępu żylnego bez mechanicznych części wewnętrznych z prostym i widocznym torem przepływu, kompatybilny z końcówką Luer i Luer-lock, z silikonową podzielną membraną typu split septum osadzoną na przeźroczystym plastikowym konektorze o przepływie 525ml/min zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 10555-5 | szt |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
11 | Rozgałęziacz infuzyjny trójdrożny do wlewów dożylnych, wykonany z polipropylenu,końcówki typu Luer-lock, z zaworem kulkowo-suwakowym, zapobiegającym wypływowi krwi i mieszaniu się podawanych preparatów, barwne oznaczenie każdej linii z zaworem FLOSwitch, wskaźnik stanu zaworu, kolorowe nalepki w komplecie | szt |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
Termin realizacji:12 miesięcy od podpisania umowy
Wartość brutto: …………………. zł słownie: ……………………………………………...
w tym vat : ……………………….zł słownie: ……………………………………………..
netto: …………………………….zł słownie: ………………………………………………

## Kaniule
załącznik 3.13 do siwz
PAKIET 13- kaniule, korki
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Kaniula dożylna z portem bocznym 0,6 x 19 wykonana z PTFE | szt |  | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.20-8
2 | Kaniula do wlewów dożylnych wykonana z PTFE bez portu bocznego z zdejmowalnym uchwytem do wprowadzenia 0,6 x 19 fioletowy, 0,7 x 19 żółty, przepływ minimalny 13ml/min | szt |  | 1200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.20-8
3 | Kaniula do wlewów dożylnych wykonana z termoplastycznego pouliretanu, samodomykajacy korek portu bocznego, opakowanie typu Tyvec, znaczniki RTG min.4, z portem injekcyjnym, jałowa, przepływ min.40ml/min podany na opakowaniu jednostkowym 0,9 x 25 niebieski | szt |  | 10000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.20-8
4 | Kaniula do wlewów dożylnych wykonana z termpolastycznego pouliretanu, samodomykajacy korek portu bocznego, opakowanie typu Tyvec, znaczniki RTG min.4, z portem injekcyjnym, jałowa, przepływ min.65ml/min podany na opakowaniu jednostkowym 1,1 x 32 różowy | szt |  | 15000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.20-8
5 | Kaniula do wlewów dożylnych z termoplastycznego pouliretanu, samodomykający korek portu bocznego, opakowanie typu Tyvec, znaczniki RTG min 4, z portem injekcyjnym, jałowa, przepływ min 100ml/min podany na opakowaniu jednostkowym 1,3 x 45 zielony | szt |  | 4800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.20-8
6 | Kaniula do wlewów dożylnych wykonana z termoplastycznego pouliretanu, samodomykający korek portu bocznego, opakowanie typu Tyvec, znaczniki RTG min 4, z portem injekcyjnym, jałowa, przepływ min 130ml/min podany na opakowaniu jednostkowym 1,5 x 45 biały | szt |  | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.20-8
7 | Kaniula do wlewów dożylnych wykonana z termoplastycznego pouliretanu, samodomykający korek portu bocznego, opakowanie typu Tyvec, znaczniki RTG min 4, z portem injekcyjnym, jałowa, przepływ min 235ml/min podany na opakowaniu jednostkowym 1,8 x 45 szary | szt |  | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.20-8
8 | Kaniula do wlewów dożylnych wykonana z termoplastycznego poliuretanu, samodomykający korek portu bocznego, opakowanie typu Tyvec, znaczniki RTG min 4, z portem injekcyjnym, jałowa, przepływ min 270ml/min podany na opakowaniu jednostkowym 2,0 x 45 pomarańczowy | szt |  | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.20-8
9 | Kaniula do wlewów dożylnych wykonana z termoplastycznego pouliretanu, samodomykajacy korek portu bocznego, z systemem z automatycznego zabezpieczenia ostrza igły zapobiegajacemu przypadkowemu zakłuciu i rozbryzganiu krwi z igły (plastikowy system z układem kapilar pochłaniajacych resztki krwi), opakowanie typu Tyvec, znaczniki RTG min.4, z portem injekcyjnym, jałowa, przepływ min.40ml/min podany na opakowaniu jednostkowym 0,9 x 25 niebieski | szt |  | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.20-8
10 | Kaniula do wlewów dożylnych wykonana z termpolastycznego pouliretanu, samodomykajacy korek portu bocznego, z systemem z automatycznego zabezpieczenia ostrza igły zapobiegajacemu przypadkowemu zakłuciu i rozbryzganiu krwi z igły (plastikowy system z układem kapilar pochłaniajacych resztki krwi),opakowanie typu Tyvec, znaczniki RTG min.4, z portem injekcyjnym, jałowa, przepływ min.65ml/min podany na opakowaniu jednostkowym 1,1 x 32 różowy | szt |  | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.20-8
11 | Kaniula do wlewów dożylnych z termoplastycznego pouliretanu, samodomykający korek portu bocznego, z systemem z automatycznego zabezpieczenia ostrza igły zapobiegajacemu przypadkowemu zakłuciu i rozbryzganiu krwi z igły (plastikowy system z układem kapilar pochłaniajacych resztki krwi),opakowanie typu Tyvec, znaczniki RTG min 4, z portem injekcyjnym, jałowa, przepływ min 100ml/min podany na opakowaniu jednostkowym 1,3 x 45 zielony | szt |  | 800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.20-8
12 | Kranik trójdrożny z wyczuwalnym indykatorem w pozycji otwarty-zamknięty, z połączeniem obrotowym na wejściu wykonanym z miękkiego dopasowującego się materiału zapewniającym szczelne połączenie i dwoma znacznikami kolorystycznymi | szt |  | 4500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
13 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych 150cm, bez ftalanów | szt |  | 4800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.19.41.00-7
14 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych 90cm, bez ftalanów | szt |  | 75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.19.41.00-7
15 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej wolny od PCV do nitrogliceryny dł. 150cm | szt |  | 310 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Precyzyjny regulator przepływu do infuzji płynów, możliwość obsługi jedną ręką, regulacja na kole, wolny od PCV do nitrogliceryny | szt |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Koreczek do kaniul typu Combi, żeńsko-męski, sterylny | szt |  | 8200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-8
18 | System do transportu do worka z płynem infuzyjnym z automatycznym zaworem dostępu Luer-Lock i zatrzaskiem zabezpieczającym odłączenie od worka | szt |  | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-8
19 | System do transportu do fiolki z lekiem z automatycznym zaworem dostępu i filtrem aerozolowym 0,22 mikrometra | szt |  | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-8
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
Poz.3-8
Do oferyt dołączyć badania kliniczne biokompatybilności materiału cewnika, potwierdzające minimalizację zakrzepowego zapalenia żył
Termin realizacji:12 miesięcy od podpisania umowy
Wartość brutto: …………………. zł słownie: ……………………………………………...
w tym vat : ……………………….zł słownie: ……………………………………………..
netto: …………………………….zł słownie: ………………………………………………

## Igły iniekcyjne
załącznik 3.14 do siwz
PAKIET 14 - igły jednorazowe
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartośc brutto | CPV
1 | Igły jednorazowe nr 0,5 x 25 a 100szt | op |  | 310 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Igły jednorazowe nr 0,7x 30 a 100szt | op |  | 420 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.20-9
3 | Igły jednorazowe nr 0,8 x 40 a 100szt | op |  | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.20-9
4 | Igły jednorazowe nr 0,9 x 40 a 100szt | op |  | 560 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.20-9
5 | Igły jednorazowe nr 1,2 x 40 a 100szt | op |  | 620 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.20-9
6 | Igły typu motylek nr 0,5-0,9 z drenem 30cm | szt |  | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.20-9
7 | Igły do penów kompatybilne ze wszystkimi stosowanymi aplikatorami do insuliny (PEN), sterylizowane radiacyjnie z oznaczeniem kolorystycznym rozmiaru rozm.0,36 x 12mm a`100szt G 29 | op |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.20-9
8 | Igły do penów kompatybilne ze wszystkimi stosowanymi aplikatorami do insuliny (PEN), sterylizowane radiacyjnie z oznaczeniem kolorystycznym rozmiaru rozm.0,30 x 8mm a`100szt G 30 | op |  | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.20-9
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
Termin realizacji:12 miesięcy od podpisania umowy
Wartość brutto: …………………. zł słownie: ……………………………………………...
w tym vat : ……………………….zł słownie: ……………………………………………..
netto: …………………………….zł słownie: ………………………………………………

## Stabilizatory
załącznik 3.15 do siwz
PAKIET 15 - opatrunki specjalistyczne
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Sterylny opatrunek do stabilizacji cewników epidurmalnych (do wszystkich rozmiarow),wykluczający przypadkowe przemieszczanie się cewnika. Poliuretanowe okienko o wysokiej przepuszczalności o pamarametrach min 2000g/mkw/24h/37stopni C, nieprzenikalne dla wody i bakterii-pozwalający na wgląd w miejsce wkłucia, posiadający piankę fiksującą cewnki, zabezpieczającą przed załamywaniem się cewnika. Czas utrzymania do 5 dni | szt |  | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.11.11-1
2 | Sterylny opatrunek do stabilizacji wkłuć centralnych-gąbczasta ramka mocująca oraz poliuretanowa folia paroprzepuszczalna o parametrach min. 2000g/mkw/24h/37stopniC. Czasutrzymania do 5 dni, posiadający dodatkowe paski gąbki służące do rozdzielania i poprowadzenia linii cewnika | szt. |  | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.11.11-1
3 | Opatrunek do mocowania rurek intubacyjnych wykonany z nietkanego polipropylenu pokrytego hypoalergicznym klejem | szt |  | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.11.11-1
4 | Plaster stabilizujący do cewników i sond donosowych wykonany z nietkanego polipropylenu pokrytego hypoalergicznym klejem z trójstopniową metodą aplikacji | szt |  | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.11.11-1
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
Termin realizacji:12 miesięcy od podpisania umowy
Wartość brutto: …………………. zł słownie: ……………………………………………...
w tym vat : ……………………….zł słownie: ……………………………………………..
netto: …………………………….zł słownie: ………………………………………………

## Elektrody EKG
załącznik 3.16 do siwz
PAKIET 16- elektrody do EKG
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Elektroda pediatryczna owalna 31 x 36mm |  |  | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.18.20.00-9
2 | Elektroda piankowa jednorazowego użytku z żelem stałym, piankowa, czujnikiem Ag/AgCl, zatrzaskiem, 48mm x 34mm owalna | szt |  | 74000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.18.20.00-9
3 | Elektrody weglowe do monitorowania EKG w trakcie badań radiologicznych(radioprzezierne) na podłożu porowatym, żel mokry | szt |  | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.18.20.00-9
4 | Elektroda do czasowej stymulacji serca 5F-7F | szt |  | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.18.20.00-9
5 | Elektroda do defibrylacji typu Nikman | szt |  | 76 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.18.20.00-9
6 | Intraduktor zestaw z zastawką do wprowadzania elektrody endokawitarnej rozm. 6F-8F | zest |  | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
7 | Osłonki końcówki pomiarowej do termometru Genius II a` 96szt | op |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
8 | Czujnik przepływu do respiratorów i aparatów znieczulenia pasujący do aparatów Drager x 4szt | op |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
Poz.4 próbka 1szt
Termin realizacji:12 miesięcy od podpisania umowy
Wartość brutto: …………………. zł słownie: ……………………………………………...
w tym vat : ……………………….zł słownie: ……………………………………………..
netto: …………………………….zł słownie: ………………………………………………

## Aparaty do przet.
załącznik 3.17 do siwz
PAKIET 17 - przyrządy do przetaczania
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Aparat do infuzji w opakowaniu sterylnym w kolorze niebieskim (folia-papier) komora min 6cm (a`100szt opakowanie kartonowe), bez ftalanów | op |  | 900 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.19.40.00-6
2 | Aparat do przetaczania krwi w opakowaniu sterylnym w kolorze czerwonym (folia-papier) komora min 9cm (a`90 opakowanie kartonowe), bez ftalanów | op |  | 29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.19.40.00-6
3 | Aparat do pompy perystaltycznej Ascor AP 23/0991/09 dł. wkładki silikonowej 230cm/22cm, jałowy (folia-papier) | szt |  | 65 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.19.40.00-6
4 | Przyrząd do przetaczania z pomiarem Ocż jednorazowego użytku, sterylny | szt. |  | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.19.40.00-6
5 | Aparat do szybkiego przetaczania krwi z pompką | szt |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.19.40.00-6
6 | Apart do przetaczania płynów do infuzji ciśnieniowych dł.drenu 150cm do pompy Optima Pt, z komorą usztywnioną w części górnej i dodatkowym pierścieniem do mocowania w pompie | szt |  | 360 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.19.40.00-6
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
Termin realizacji:12 miesięcy od podpisania umowy
Wartość brutto: …………………. zł słownie: ……………………………………………...
w tym vat : ……………………….zł słownie: ……………………………………………..
netto: …………………………….zł słownie: ………………………………………………

## Odsysanie
załącznik 3.18 do siwz
PAKIET 18 - cewniki, czujniki, odsysanie
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy,nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Cewnik z trokarem od CH 28-CH 32 | szt |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
2 | Cewnik z trokarem z linią Rtg od CH 10-CH 32 | szt |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
3 | Czujnik jednorazowy, sterylny niezawierający lateksu, samoprzylepny dla dorosłych powyżej 40kg w kształcie "L" sensor kompatybilny z technologią OxiMax, kalibrowany cyfrowo i analogowo. Op a` 24szt | op |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
4 | Czujnik jednorazowy, sterylny niezawierający lateksu, samoprzylepny dla dorosłych powyżej 30kg część klejąca w kształcie "8", dł.kabla min. 0,9m, sensor kompatybilny z technologią OxiMax, kalibrowany cyfrowo i analogowo. Op a` 24szt | op |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
5 | Zamkniety system do odsysania dróg oddechowych u dorosłych, do rurek intubacyjnych, (dł. cewnika 55-60cm), i tracheostomijnych (dł.cewnika 34-37cm)-rozmiary CH 12, CH 14, CH 16-sterylny, uniwersalny łącznik stożkowy do wszystkich typów drenów i pułapek na wydzielinę,-złącze standardowe pasujące do wszystkich obwodów oddechowych wbudowana w port do płukania obrotowa zastawka przeciwzwrotna-łatwy do montażu i demontażu pierścień rozłączający system do odsysania z łącznikiem rurki-rękaw cewnika przejrzysty (przeźroczysty, cewnik wykonany z przejrzystych materiałow, elastyczny z zaokrąglonym dystalnym końcem oraz z podziałką oznaczenia głębokości, średnica/rozmiar cewnika kodowane kolorami, system umożliwiający wykonanie bronchfiberoskopii, integralność systemu wentylacji podczas bronchfiberoskopii, oraz pobieranie próbek wydzieliny, okres użytkowania 48-72 godz. | szt |  | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
Termin realizacji:12 miesięcy od podpisania umowy
Wartość brutto: …………………. zł słownie: ……………………………………………...
w tym vat : ……………………….zł słownie: ……………………………………………..
netto: …………………………….zł słownie: ………………………………………………

## Opaski ident.
załącznik 3.19 do siwz
PAKIET 19 - opaski, worki do moczu
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Opaska identyfikacyjna dla dzieci i dorosłych z zaoblonymi krawędziami (białe), z systemem bezpośredniego zapięcia bez konieczności przekładania końcówki | szt |  | 1350 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.68.00.00-0
2 | Opaska identyfikacyjna dla nowordków z zaoblonymi krawędziami (niebieskie i różowe) | szt |  | 1400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.68.10.00-7
3 | Opaska staza nielateksowa | szt |  | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.68.00.00-0
4 | Osłonka na głowicę do USG | szt |  | 1350 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.68.00.00-0
5 | Woreczek do moczu dla chłopców | szt |  | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.15-4
6 | Woreczek do moczu dla dziewczynek | szt |  | 700 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.15-4
7 | Zatyczka do cewników budowa schodkowa z uchwytem, sterylna | szt |  | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.40-4
8 | Nakłuwacz półautomatyczny do nakłuwania pięty na fenyloketonurię gł.1,8mm i 2,4mm lub palec na poziom cukru. Op a 200szt | op |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.14.11-4
9 | Wziernik ginekologiczny z blokadą przy obrocie o 90 stopni, rozm. S,M,L, jednorazowe sterylne | szt |  | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.00.00-3
10 | Tubusy jednorazowe anoskopowe dł.8cm śr.20mm | szt |  | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.80.00-5
11 | Tubusy jednorazowe proktoskopowe dł.13cm śr.20mm | szt |  | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.80.00-5
12 | Tubusy jednorazowe signoiskopowe dł.25cm śr.20mm | szt |  | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.80.00-5
13 | Rozcinacz klamer pępowinowych | szt |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.14.11-4
14 | Zaciskacz do pępowiny (zielony) | szt |  | 700 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.68.00.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
Poz 1,2 próbki po 2szt
Termin realizacji:12 miesięcy od podpisania umowy
Wartość brutto: …………………. zł słownie: ……………………………………………...
w tym vat : ……………………….zł słownie: ……………………………………………..
netto: …………………………….zł słownie: ………………………………………………

## Zgłębniki
załącznik 3.20 do siwz
PAKIET 20 - zgłębniki, cewniki, kanka
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Watrość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Cewniki do karmienia noworodków z zatyczką luer-lock, atraumatycznym zamkniętym zakończeniem i naprzemianległymi otworami bocznymi o dł. min 40cm, skalowanie co 1cm, pasek RTG, fabrycznie nadrukowana informacja na opakowaniu o braku ftalanów, CH 5-10 dł 40cm, sterylne (folia-papier) | szt |  | 95 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
2 | Cewnik Foleya dwudrożny silikonowany balon 15-30ml CH 6-10 z prowadnicą nylonową, sterylny (folia-papier) | szt |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
3 | Cewnik Foleya dwudrożny silikonowany balon 15-30ml CH 12-30 sterylne (folia-papier) | szt |  | 3600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
4 | Cewnik Nelaton CH 6-22 sterylne (folia-papier) z barwnym i numerycznym oznaczeniem rozmiaru w celu łatwiejszej identyfikacji cewnika | szt |  | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
5 | Kanka doodbytnicza dla noworodków CH 16 | szt |  | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
6 | Kanka doodbytnicza CH 24 x 250mm-300mm | szt |  | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
7 | Zgłębniki dwunastnicze CH 08-18 dł 125cm z znacznikiem głębokości min.co 5cm, sterylne (folia-papier) | szt |  | 245 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.41-5
8 | Zgłębniki żołądkowe CH 8-20 dł.125cm sterylne (folia-papier) | szt |  | 280 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.41-5
9 | Zgłębniki żołądkowe CH 22-28 dł125cm sterylne (folia-papier) | szt |  | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.41-5
10 | Zgłębniki żołądkowe CH 12-20 dł.100cm | szt |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.41-5
11 | Zgłębniki żołądkowe CH 12-20 dł.80cm | szt |  | 350 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.41-5
12 | Zgłębniki żolądkowe CH 12-20 dł.150cm | szt |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.41-5
13 | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych Ch 12-20 dł. 60cm sterylne (folia-papier), z barwnym i numerycznym oznaczeniem rozmiaru na cewniku w celu łatwiejszej identyfikacji cewnika, posiadające dwa małe koncentryczne otwory tzw."zamrożoną powierzchnię" zabezpieczającą przed możliwością przyklejenia cewnika do rurki w czasie odsysania | szt |  | 21600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
14 | Dren do odsysania i płukania żołądka F28-34 dł.110-130cm, sterylne | szt |  | 160 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.40-8
15 | Uniwersalny pojemnik o pojemności 650ml, z jałową wodą do nawilżania tlenu podawanego z reduktora RESPIFLO +sterylny łącznik |  |  | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
Termin realizacji:12 miesięcy od podpisania umowy
Wartość brutto: …………………. zł słownie: ……………………………………………...
w tym vat : ……………………….zł słownie: ……………………………………………..
netto: …………………………….zł słownie: ………………………………………………

## Worki stomijne
załącznik 3.21 do siwz
PAKIET 21- worki kolostomijne
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Worek kolostomijny do 61mm | szt |  | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
2 | Worek kolostomijny do 48mm | szt |  | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
Termin realizacji:12 miesięcy od podpisania umowy
Wartość brutto: …………………. zł słownie: ……………………………………………...
w tym vat : ……………………….zł słownie: ……………………………………………..
netto: …………………………….zł słownie: ………………………………………………

## Mata
załącznik 3.22 do siwz
PAKIET 22 - mata dekontaminacyjna
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Mata dekontaminacyjna 4 x 30 listków o wymiarach 115,4 x 45,4cm | op |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.22.00-5
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
Termin realizacji:12 miesięcy od podpisania umowy
Wartość brutto: …………………. zł słownie: ……………………………………………...
w tym vat : ……………………….zł słownie: ……………………………………………..
netto: …………………………….zł słownie: ………………………………………………

## Zaworki
załącznik 3.23 do siwz
PAKIET 23 - zaworki do bronchofiberoskopu
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Zaworek ssący jednorazowy x 20 | op |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
2 | Zaworek biopsyjny jednorazowy x 20 | op |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
Zamawijący posiada bronchofiberoskop BF-PE 2 firmy Olympus
Termin realizacji:12 miesięcy od podpisania umowy
Wartość brutto: …………………. zł słownie: ……………………………………………...
w tym vat : ……………………….zł słownie: ……………………………………………..
netto: …………………………….zł słownie: ………………………………………………

## kuwety
załącznik 3.24 do siwz
PAKIET 24 - kuweta
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Kuweta do pomiaru stężenia glukozy do analizatora GL 201+ | szt |  | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.12.41.30-5
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
Termin realizacji:12 miesięcy od podpisania umowy
Wartość brutto: …………………. zł słownie: ……………………………………………...
w tym vat : ……………………….zł słownie: ……………………………………………..
netto: …………………………….zł słownie: ………………………………………………

## pokr.czepki maski
załącznik 3.25 do siwz
PAKIET 25 - pokrowce,czepki, maski
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Sterylny pokrowiec na przewody do artroskopii lub laparoskopii o wymiarach 16 x 200cm, wykonany z mocnej przezroczystej folii PE, teleskopowo złożony z taśmami do mocowania na końcówkach | szt |  | 1200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
2 | Sterylny pokrowiec na aparaturę, o średnicy 80cm wykonany z mocnej przezroczystej folii PE, ściągnięty wyjątkowo elastyczną gumką umożliwiającą łatwe nałożenie na przyrząd | szt |  | 550 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
3 | Sterylna osłona chirurgiczna na kończynę o wymiarach (37 x 75cm), wykonana z mocnego laminatu nieprzemakalnego, służaca do zabiegu artroskopii kolana, dodatkowo dwie taśmy lepne (10 x 50cm) do zamocowania oslony na kończynie, kolor niebieski | szt |  | 285 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
4 | Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany w całości z włókniny bawełnopodobnej typu SONTARA, posiadającej wysokie wlaściwości oddechowe;nieprzemakalne wstawki w przedniej części i w rękawach chronią operatora przed przenikaniem płynów, u góry zapinany na rzep, rekawy wykończone elastycznym, bawełnianym mankietem, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja pozwala na aplikacje fartucha zapewniająca zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, rozmiar L | szt |  | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
5 | Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany w całości z włókniny bawełnopodobnej typu SONTARA, posiadającej wysokie wlaściwości oddechowe;nieprzemakalne wstawki w przedniej części i w rękawach chronią operatora przed przenikaniem płynów, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, bawełnianym mankietem, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu poeratora, kolor niebieski, rozmiar XL | szt |  | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
6 | Czepek chirurgiczny uniwersalny o kroju furażerki wykonany w części bocznej z włókniny pochłaniającej pot, zaś w części górnej z włókniny perforowanej wiązany na troki.Sposób pakowania w kartoniki gwarantuje higieniczne przechowywanie i wyjmowanie |  |  | 9000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
7 | Okrągły czepek chirurgiczny wykonany z lekkiej, przewiewnej wlókniny, ściągnięty lekką gumką.Sposób pakowania w kartoniki gwarantuje higieniczne przechowywanie i wyjmowanie, kolor niebieski | szt |  | 6300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
8 | Fartuch higieniczny wykonany z włókniny polipropylenowej,stanowiącej barierę dla mikroorganizmów, o dobrej przepuszczalności powietrza, wiązany na troki, rękawy wykończone elastyczną gumką, posiadający przedłużone poły do zakładania na plecach, nie toksyczny, nie pylący, rozmiar XL,L, kolor zielony | szt |  | 3000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
9 | Fartuch foliowy | szt |  | 2300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
10 | Maska chirurgiczna trójwarstwowa pełnobarierowa zawiązywana na troki, wykonana z wysokiej jakości włóknin nie powodujących podrażnień skóry.Sposób pakowania w kartoniki gwarantuje higieniczne przechowywanie i wyjmowanie;kolor niebieski | szt |  | 17500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
Termin realizacji:12 miesięcy od podpisania umowy
Wartość brutto: …………………. zł słownie: ……………………………………………...
w tym vat : ……………………….zł słownie: ……………………………………………..
netto: …………………………….zł słownie: ………………………………………………
Próbki do pozycji 1, 2, 3 po 1 szt.

## wypos. diatermii
załącznik 3.26 do siwz
PAKIET 26- wyposażenie do diatermii ERBE i Valleylab
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Uchwyt elektrody monopolarnej z kablem dł.około 4m - wtyczka 3 bolce do diatermii ERBE i Valleylab autoklawowalny (cięcie, koagulacja) | szt |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.22.00-5
2 | Elektroda mono szpatułkowa do diatermii ERBE i Valleylab autoklawowane | szt |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
3 | Elektroda neutralna silikonowa do diatermii ERBE i Valleylab | szt |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
4 | Kabel elektrody neutralnej silikonowej do diatermii ERBE | szt |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.22.00-5
5 | Elektroda bierna żelowa,dwudzielna do diatermii ERBE i Valleylab | szt |  | 800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
6 | Kabel elektrody neutralnej silikonowej do diatermii Valleylab | szt |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.22.00-5
8 | Kabel elektrody neutralnej jednorazowej do diatermii ERBE | szt |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.22.00-5
9 | Kabel do pęset bipolarnych | szt |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.22.00-5
10 | Pęseta bipolarna zagięta dł.19cm | szt |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.22.00-5
12 | Aplikator z el. szpatułkową prosty, dł. 35mm do diatermii ERBE autoklowaowany | szt |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.22.00-5
13 | Kleszczyki do zamykania naczyń, zagięte, wielorazowe, dł. około 270mm, z kablem dł.4m do ERBE- VIO 300D autoklawowalne | szt |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.22.00-5
14 | Kleszczyki do zamykania naczyń, zagięte, wielorazowe, dł. około 210mm, z kablem dł.4m do ERBE- VIO 300D autoklawowalne | szt |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.22.00-5
15 | Kleszczyki do zamykania naczyń, zagięte, wielorazowe, dł.150mm z kablem dł.4m do ERBE- VIO 300D autoklawowalne | szt |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.22.00-5
17 | Adapter do diatermii ERBE zakończony 3 wyjściami | szt |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.22.00-5
18 | Elektroda szpatulkowa | szt |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.22.00-5
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
Termin realizacji:12 miesięcy od podpisania umowy
Wartość brutto: …………………. zł słownie: ……………………………………………...
w tym vat : ……………………….zł słownie: ……………………………………………..
netto: …………………………….zł słownie: ………………………………………………

## zestawy i złącza wstrzykiw.
załącznik 3.27 do siwz
PAKIET 27 zestawy oraz złącza do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy,nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Zestaw kompatybilny z systemem Medrad Stellant CT składający się z:wkładu jednorazowego o pojemności 200ml (2szt), złącza szybkiego napełniania oraz złącza niskiego ciśnienia z konektorem T-60" i z pojemnikiem do odpowietrzania | szt |  | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.25-7
2 | Złącze szybkiego napełniania kompatybilne z stystemem Medrad Stellant | szt |  | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
Poz.1,2 próbki po 1szt
Termin realizacji:12 miesięcy od podpisania umowy
Wartość brutto: …………………. zł słownie: ……………………………………………...
w tym vat : ……………………….zł słownie: ……………………………………………..
netto: …………………………….zł słownie: ………………………………………………

## złącza wysokiego ciśnienia
załącznik 3.28 do siwz
PAKIET 28 - złącza wysokiego ciśnienia
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Złącza wysokiego ciśnienia kompatybilny z systemem Medrad Stellant o min.obciążeniu 1000PSI dł. od 1,5-1.60m | szt |  | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
Próbka 1szt
Termin realizacji:12 miesięcy od podpisania umowy
Wartość brutto: …………………. zł słownie: ……………………………………………...
w tym vat : ……………………….zł słownie: ……………………………………………..
netto: …………………………….zł słownie: ………………………………………………

## maski krtaniowe
załącznik 3.29 do siwz
PAKIET 29- maski krtaniowe
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Maska krtaniowa silikonowa wielorazowego użytku.Specjalnie wyprofilowany kołnierz dopasowujący się do budowy anatomicznej pacjenta, przezroczysta rurka biała umożliwiająca obserwację jej wnętrza z możliwością wentylacji do 20cm słupa wody, nie wbudowany dren do napełniania balonu, nadająca się do wielokrotnej sterylizacji w autoklawie parowym (do 40 razy) nr od 2,5 do 5,0 | szt |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.15.71.10-9
2 | Maska krtaniowa jednorazowego użytku z do wentylacji pacjenta z zabezpieczeniem w postaci użebrowania chroniącym przed możliwością wklinowania nagłośni oraz luźnym niewbudowanym drenem do napełniania balonu chroniącym przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie od zębów pacjenta, rurka maski przeźroczysta. W zestawie lubrikant (żel) i strzykawka luer-lock 30ml. Zakres rozmiarów wagowych: mniej niż 5kg; 5-10kg;10-20kg; 30-50kg; 70-100kg 30 - 50kg, 50-70kg, 70-100kg | szt |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.15.71.10-9
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
Próbki po 1szt
Termin realizacji:12 miesięcy od podpisania umowy
Wartość brutto: …………………. zł słownie: ……………………………………………...
w tym vat : ……………………….zł słownie: ……………………………………………..
netto: …………………………….zł słownie: ………………………………………………

## sprzęt do terapii nerkozast.
załącznik 3.30 do siwz
PAKIET 30 - sprzęt do terapii nerkozastępczych
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Zestaw do hemofiltracji zawierający: zestaw drenów dla dorosłych, hemofiltr polietersulfonowy o pow.1,2m kwadratowego, adapter 4-drożny, worek do zbiórki ultrafiltratu, wkłucie do worka, 5szt w opakowaniu | zestaw |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.18.15.00-7
2 | Adapter 4-drożny umożliwiający podłączenie kilku worków | szt |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.18.15.00-7
3 | Worki do wkłucia ultrafiltratu, 9szt w opakowaniu | op |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.18.15.00-7
4 | Wkłucia do hemodializy 2-światłowe rozm 11F , 4szt w opakowaniu | op |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.18.15.00-7
5 | Wkłucia do hemodializy 2-światłowe rozm 14F , 4szt w opakowaniu | op |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.18.15.00-7
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
Zamawiający posiada aparat AQUARIUS
Termin realizacji:12 miesięcy od podpisania umowy
Wartość brutto: …………………. zł słownie: ……………………………………………...
w tym vat : ……………………….zł słownie: ……………………………………………..
netto: …………………………….zł słownie: ………………………………………………

## koszulka typu amplatz
załącznik 3.31 do siwz
PAKIET 31- koszulka typu Amplatz
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy,nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Koszulka robocza typu Amplatz do PCML rozmiar CH 28 pakowane po 5szt | op |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.00-6
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
Termin realizacji:12 miesięcy od podpisania umowy
Wartość brutto: …………………. zł słownie: ……………………………………………...
w tym vat : ……………………….zł słownie: ……………………………………………..
netto: …………………………….zł słownie: ………………………………………………

## urodynamika
załącznik 3.32 do siwz
PAKIET 32 -urodynamika
Lp | Opis produktu | jm | Kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Cewnik 2-kanałowy do cystometrii 8 Fr zintegrowany z linią manometryczną | szt |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
2 | Cewnik rektalny 1-kanałowy 5 Fr z balonikiem, zintegorowany z linią manometryczną | szt |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
3 | Linia manometryczna do urodynamiki | szt |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.19.41.00-7
4 | Przewód do pompy OBS 275/C do aparatu Alpha firmy MMS | szt |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.19.41.00-7
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
Zamawiający posiada aparat Alpha firmy MMS
Termin realizacji:12 miesięcy od podpisania umowy
Wartość brutto: …………………. zł słownie: ……………………………………………...
w tym vat : ……………………….zł słownie: ……………………………………………..
netto: …………………………….zł słownie: ………………………………………………

## urologia cewniki sondy
załącznik 3.33 do siwz
PAKIET 33 urologia cewniki, sondy
Lp | Opis produktu | kod katalogowy, nazwa, producent | jm | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Cewnik Foley dwudrożny wykonany z lateksu, balon 30-50ml, 2 oczka drenujące nad balonem, dł.40cm CH 12 - CH 26 (folia-papier) |  | szt | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
2 | Cewnik Foley trójdrożny wykonany z lateksu, silikonowany, balon 30-50ml, 2 oczka drenujące nad balonem, dł.40cm CH 18 -CH 24 |  | szt | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
3 | Cewnik Dufour`a trojdrożny, pooperacyjny, silikonowy z balonem 50ml CH 18-22, sterylne (folia-papier) |  | szt | 55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
4 | Cewnik Dufour`a dwudrożny, silikonowy z balonem CH 18-22, sterylne (folia-papier) |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
5 | Cewnik Tiemann dł robocza 36cm CH 8-22 sterylne (folia-papier) |  | szt | 565 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
6 | Cewnik Tiemann dł robocza 70cm CH 6-12 sterylne (folia-papier) |  | szt | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
7 | Igła punkcyjna dwuczęściowa G 23 dł.20cm, posiada nacięcia na ostrzu widoczne w USG |  | szt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.23-0
8 | Igła wprowadzająca do nakłucia nerki metodą punkcji 18G/20cm |  | szt | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.23-0
9 | Prowadnica wykonana ze stali nierdzewnej pokryta PTFE, dł. ok.150cm rozmiar 0,89mm z ruchomym rdzeniem |  | szt | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.11.00-0
10 | Przewód do cystoskopu lub rektoskopu podwójny, sterylny |  | szt | 310 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.19.40.00-6
11 | Sonda moczowodowa, zakończenie Nelaton, wykonana z PCV, skalowana co 1cm, 2 oczka obarczające, dł. ok.70cm, mandaryn metalowy CH 3 - CH 6 |  | szt | 185 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
12 | Sonda moczowodowa, zakończenie oliwka, wykonana z PCV, skalowana co 1cm, 2 oczka obarczające, dł. ok.70cm, mandaryn metalowy CH 3 - CH 6 |  | szt | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
13 | Sonda moczowodowa, zakończenie typu Tieman (zakrzywiona oliwka), wykonana z PCV, skalowana co 1cm, z 1 oczkiem obarczającym 20mm od zakończenia, dł. ok.70cm, mandaryn metalowy CH 3 - CH 6 |  | szt | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
14 | Zestaw do cystostomii w składzie: cewnik Pigtail dł. 55cm wykonany z poliuretanu, worek na mocz 2l, skalpel, rozrywalny trokar dł. 12cm do mocowania cewnika do skóry pacjenta, zatyczka lub zacisk Fr 12,Fr 14 |  | szt | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.00-6
15 | Zestaw do nefrostomii techniką jednostopniową w składzie: igła znajdującą się wewnątrz cewnika, bez rozszerzadeł, cewniki są wykonane z Vorteksu, dobrze widoczne w RTG, skalowane, o zakończeniach typu Pigtail CH 12 i CH 14 |  | szt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.00-6
16 | Zestaw do szynowania moczowodów, w składzie: cewnik Pigtail wykonany z poliuretanu, dł.części prostej 28cm, skalowany co 1cm, obustronnie otwarty, oczka drenujace tylko na pętlach, prowadnica pokryta PTFE, popychacz który łączy się z cewnikiem i zapewnia pełną kontrolę do momentu wyjęcia z prowadnicy, zacisk CH 4,8 |  | szt | 38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-6
17 | Zestaw do szynowania moczowodów, w składzie: cewnik Pigtail wykonany z poliuretanu, dł.części prostej 28cm, skalowany co 1cm, obustronnie otwarty, oczka drenujace tylko na pętlach, prowadnica pokryta PTFE, popychacz który łączy się z cewnikiem i zapewnia pełną kontrolę do momentu wyjęcia z prowadnicy, zacisk CH 6 |  | szt | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-6
18 | Zestaw do wytworzenia przetoki nerkowej metodą punkcji zawierający: cewnik Pigtail 12F/45cm z poliuretanu silikonowanego, prowadnik Lunderquista "J" 0,038" x 80cm, igłę dwucześciową 18G x 20cm, rozszerzacze 7F i 10F, rozszerzacz z rozrywalną koszulką 13F, kołnierz mocujący, strzykawka 10ml LL, skalpel oraz opaskę |  | szt | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-6
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
Termin realizacji:12 miesięcy od podpisania umowy
Wartość brutto: …………………. zł słownie: ……………………………………………...
w tym vat : ……………………….zł słownie: ……………………………………………..
netto: …………………………….zł słownie: ………………………………………………

## osprzęt do laparoskopu
załącznik 3.34 do siwz
PAKIET 34 - osprzęt do laparoskopu
Lp | Opis produktu | jm | kod producenta,nazwa | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Zestaw drenów silikonowych do insufilacji, do Endofloratora, sterylizowane | szt |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.40-8
2 | Jednorazowe dreny do histeroskopii x 10szt | op |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.40-8
3 | Jednorazowe dreny do laparoskopii x 10szt | op |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.40-8
4 | Jednorazowe filtry bakteryjne x 10szt | op |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.40-8
5 | Uszczelka "czapeczka" do trokara rozm.6mm | szt |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.22.00-5
6 | Uszczelka "czapeczka" do trokara rozm.10mm | szt |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.22.00-5
7 | Zestaw drenów silikonowych do odsysania nadających się do sterylizacji do pompy Endomat | szt |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.40-8
8 | Kabel wysokiej częstotliwości monopolarny do diatermii | szt |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.40-5
9 | Nasadka redukcyjna trokara 11/5mm | szt |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.40-5
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
Zamawiający posiada kolumnę laparoskopową firmy K.Storz
Zamawiający posiada diatermię typu ERBE VIO 300D i ERBE 300D
Termin realizacji:12 miesięcy od podpisania umowy
Wartość brutto: …………………. zł słownie: ……………………………………………...
w tym vat : ……………………….zł słownie: ……………………………………………..
netto: …………………………….zł słownie: ………………………………………………

## wapno
załącznik 3.35 do SIWZ
PAKIET 35 WAPNO
Lp | Nazwa | Nazwa handlowa | jm | Ilość | Cena netto | Vat % |  | Wartość netto | Wartość | CPV
[7 empty] | Cena brutto |  | brutto
1 | Wapno absorbent granulki w kształcie półkul od 2-4mm wydajnośc min.120l/kg (wskażnik zużycia z białego na fioletowy),o niskiej zawartości pyłu, możliwość przechowywania w temp od -10stopni do +35stopni. Opakowanie 4,15kg |  | op | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.69.30.00-4
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
Termin realizacji: od podpisania umowy do 31.12.2011
cena brutto: …………..zł słownie:………………………………………………………………
w tym vat ……………….zł słownie:……………………………………………………………
| netto: ……………zł słownie:………………………………………………………………. |  |  | ………….

## materiały hemostatyczne
| PAKIET 36 |  |  | Materiały hemostatyczne
zał. 3.36 do SIWZ
Lp | Nazwa materiału | nr katalogowy,producent | jm | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Sterylny wchłanialny proszek hemostatyczny do tamowania krwawień włośniczkowych z uszkodzonych narządów miąższowych i tkanek o działaniu natychmiastowym, a pełna hemostaza jest osiągana po ok.. 2 min. u dzieci. Opakowanie 2g |  | szt | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.11.27-6
| Miejscowo wchłanialny, sterylny, płaski opatrunek hemostatyczny o działaniu natychmiastowym, całkowite zatamowanie krwawienia osiągane jest po kilku minutach. Opatrunek przeznaczony do hamowania krwawienia włośniczkowego jak i hamowania krwawień z wąskich naczyń krwionośnych w przypadku gdy inne metody hemostazy nie są skuteczne. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 33.14.11.27-6
| rozm. 125mm x 50mm |  | szt | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | rozm. 75mm x 50mm |  | szt | 65 |  |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
Termin realizacji: od podpisania umowy do 15.03.2012 r
Wartość brutto: …………..zł słownie:……………………………………………………………...
w tym vat: …………….zł słownie:…………………………………………………………
netto: ……………….zł słownie: …………………………………………………………..