## Aparaty
Załącznik nr 3 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia.
Hematologia: zakup odczynników i dzierżawa dwóch analizatorów 3 i 5 diff.na okres od podpisania umowy do 03.12.2013r
Przewidywana ilość oznaczeń - 2 x 22.500 (45.000)
Lp. | Parametry graniczne dla analizatorów 3 i 5 diff. | parametry: tak/nie | Parametry oferowane - opis
1 | Analizaztory nie starsze niż 2-letnie lub fabrycznie nowe
2 | Analizatory 3 i 5 diff.pochodzące od jednego producenta
3 | Analizator 5 diff: analiza min. 24 parametrów z systemem flagowania oraz wydrukiem wyniku wraz z histogramami dla RBC i PLT. Analizator 3 diff: 18 parametrowy wraz z wydrukiem i histogramami dla RBC, WBC i PLT.
4 | Analizator 5 diff: wydajność min. 60 oznaczeń na godz. I podajnik na min.20 próbek; Analizator 3 diff: wydajność min 80 oznaczeń na godzinę i podajnik na min 50 próbek.
5 | Analizator 5 diff: objętość aspirowanej próbki maksymalnie 20 ul; Analizator 3 diff:objętość aspirowanej próbki w trybie manualnym max 100 ul.
6 | Analizator 5diff: automatyczny rozdział i różnicowanie WBC na 5 populacji z wykorzystaniem fluorescencyjnej cytometrii przepływowej i światła lasera półprzewodnikowego
7 | Analizator 5 diff:możliwość oznaczenia w trybie kapilarnym ( ze wstępnym rozcieńczeniem) w trybie CBC + 5 diff.
8 | Analizator 5 i 3 diff: pomiar hemoglobiny w osobnym torze pomiarowym gwarantującym brak interferencji ze strony krwinek białych
9 | Analizator 5 diff:dowolność trybu oznaczania dla każdej próbki ( CBC lub CBC+ DIFF)
10 | Analizatory 3 i 5 diff pracujące w oparciu o odczynniki bezwzględnie bezcyjankowe udokumentowane kartami charakterystyk
11 | Analizator 5 diff: zakres liniowości w pierwszym pomiarze próbki bez wstępnego rozcieńczania:1.RBC min do 8 mln/ul 2. WBC min do 400 tys/ul 3.PLT do 4 mln/ul 4 HGB do 25g/l
12 | Analizator 5 diff:możliwość oceny niedojrzałych granulocytów jako oldrębnej populacji wyrażonej w wartościach bezwzględnych i procentach
13 | Analizator 3 diff: rozdział WBC na 3 populacje w oparciu o pływające dyskryminatory
14 | Analizatory 3 i 5 diff: instrukcje obsługi w języku polskim
15 | Oba analizatory 3 i 5 diff.objęte bezpłatną gwarancją techniczną przez cały okres dzierżawy z uwzględnieniem bezpłatnych przeglądów serwisowych oraz bezpłatną wymianą stosownych części zużywalnych analizatora
16 | Udział w miedzynarodowej kontroli jakości - na koszt oferenta
17 | Podłaczenie obu analizatorów do systemu informatycznago ( PSM - Roche) na koszt oferenta
Niespełnienie chociażby jednego z powyższych warunków spowoduje automatyczne odrzucenie oferty w zakresie całego pakietu. Opis techniczno-eksploatacyjny aparatu musi gwarantować spełnienie wyżej wymienionych parametrów

## odczynniki 5 diff.
Formularz asortymentowo-cenowy
Lp: | opis przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Ilość | Cena jedn. | VAT | Cena jedn. | Wartość | Wartość
|  |  | oznaczeń | opakow. | netto za | % | brutto za | netto | brutto
1. | Odczynniki i materały zużywalne na około |  | z 1 opak. |  | opak. |  | opak.
| 22.500 oznaczeń morfologii w opcji 5 DIFF |  |  |  | w PLN |  | w PLN | w PLN | w PLN
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Odczynnili RAZEM: |  |  |  | 0 | 0
2. | Krew wzorcowa do codziennej kontroli na 3 poziomach
| N |  |  | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
| H |  |  | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
| L |  |  | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Krew Razem: |  |  |  | 0 | 0
3. |  | Dzierżawa analizatora |  | cena za 1 miesiąc |  |  |  |  | 0
|  |  |  | cena za 17 miesięcy |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | Wartość | Wartość
|  |  | Hematologia RAZEM (cena w okresie 17 miesięcy) |  |  |  |  | netto | brutto
[8 empty] | w PLN | w PLN
|  |  | Odczynniki (pkt.1): |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Krew (pkt.2): |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Dzierżawa (pkt.3): |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Razem: |  |  |  |  | 0 | 0

## Odczynniki 3 diff.
Formularz asortymentowo-cenowy
Lp: | opis przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Ilość | Cena jedn. | VAT | Cena jedn. | Wartość | Wartość
|  |  | oznaczeń | opakow. | netto za | % | brutto za | netto | brutto
1. | Odczynniki i materały zużywalne na |  | z 1 opak. |  | opak. |  | opak.
| około 22.500 oznaczeń morfologii w opcji 3 DIFF |  |  |  | w PLN |  | w PLN | w PLN | w PLN
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Odczynnili RAZEM: |  |  |  | 0 | 0
2. | Krew wzorcowa do codziennej kontroli na 3 poziomach
| N |  |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
| H |  |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
| L |  |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Krew Razem: |  |  |  | 0 | 0
3. |  | Dzierżawa analizatora |  | cena za 1 miesiąc |  |  |  |  | 0
|  |  |  | cena za 17 miesięcy |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | Wartość | Wartość
|  |  | Hematologia RAZEM (cena w okresie 17 miesięcy) |  |  |  |  | netto | brutto
[8 empty] | w PLN | w PLN
|  |  | Odczynniki (pkt.1): |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Krew (pkt.2): |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Dzierżawa (pkt.3): |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Razem: |  |  |  |  | 0 | 0