## I testy
załącznik 3.1 do siwz po zmianie
PAKIET 1 - TESTY DO STERYLIZACJI I MYJNI DEZYNFEKTORA |  |  | CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa asortymentu | nazwa kod katalogowy, producent | J.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Stawka VAT % | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Nietoksyczny wieloparametrowy wskaźnik chemiczny do kontroli sterylizacji parą wodną zgodny z EN 867-4 lub ISO 11140 klasa IV a 500szt. |  | Op. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Nietoksyczny emulacyjny wskaźnik parowy klasa VI o wartościach: 121°C- 20 min zgodny z z EN 867-4 lub ISO 11140 a 250szt. |  | Op. | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Nietoksyczny emulacyjny wskaźnik parowy klasa VI o wartościach: 134°C- 5min zgodny z EN 867-4 lub ISO 11140 a 250szt. |  | Op. | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Nietoksyczny, jednorazowy pakiet kontrolny typu Bowie- Dicka, kontrolujący penetracje i jakość pary, symulacja ładunku porowatego. Arkusz wskaźnikowy w technologii TST lub równoważnej . Wymagana zgodność z normą EN 867-4 lub EN ISO 11140-4. |  | Szt. | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Nietoksyczny wskaźnik wieloparametrowy do kontroli sterylizacji formaldehydem a 250 szt. zgodny z EN 867-4lub EN ISO 11140-4 Klasa IV *zamawiajacy dopuszcza testy w opakowaniach po 100szt. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć i dokonać zmiany w kolumnie "ilość" |  | Op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Ampułkowy biologiczny wskaźnik sterylizacji do pary wodnej, odczyt po 24h. Dokładnie określona oporność i populacja bakterii, określone czasy przeżycia i zabicia w minutach dla temp. 121° C i 134 °C. Kompatybilny z dostępnymi na rynku inkubatorami. Wymagana pozytywna opinia PZH lub innej równoważnej instytucji *zamawiajacy dopuszcza potwierdzenie spełnienia normy EN ISO 11138 wydane przez wytwórcę testów; a 100szt. |  | Op. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
7. | Testy do dezynfekcji termicznej o parametrach 90 °C- 5 min. w myjni dezynfektorze a 100szt. |  | Op. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
8. | Testy skuteczności mycia w myjniach dezynfektorach w postaci arkusza z substancją testową. Zgodność z PN EN ISO 15883 do zastosowania w przyrządzie zapewniającym kontrolę procesu w co najmniej dwóch płaszczyznach a 100szt. |  | Op. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
9. | Biologiczny test paskowy do sterylizacji formaldehydem. Zgodność z EN 866 lub ISO 11138. Inkubacja 5-7 dni a 100szt. |  | Op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10. | Biologiczny wskaźnik kontroli procesu sterylizacji parą wodną w nadcieśnieniu. Wskaźnik mający postać paska bibuły nasyconego zawiesiną spor szczepu geobacillus stearothermophilus w opakowaniu papierowo-foliowym zabezpieczającym przed kontaminacją. Na brzegu torebki umieszczony niebieski pasek będący wskaźnikiem zmieniającym barwę po przebyciu sterylizacji. Bacillus stearothermophilus są niepatogenne, Gram - dodatnie pałeczki termofilne, bezwzględne tlenowce charakteryzujące się wytwarzaniem spor o dużej odporności na działanie wysokiej temperatury i pary wodnej. Zgodność z normą PN-EN ISO 11138 opakowanie 10 szt. |  | Op. | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM | [6 empty] | 0 | 0
*dopuszczenie odpowiedzią 1 z dnia 24.06.2011 r
Termin wykonania: 12 miesięcy od podpisania umowy
Wartość pakietu brutto:………………zł słownie:…………………………………………………………………
w tym podatek vat ………………zł słownie:…………………………………………………………………
wartość netto ………………zł słownie:…………………………………………………………………

## II opakowania
Załącznik nr 3.2 do SIWZ po zmianie
PAKIET 2 - OPAKOWANIA DO STERYLIZACJI |  |  | CPV: 33198000-4
Lp. | Nazwa asortymentu | nazwa kod katalogowy, producent | Jednostka miary | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Stawka VAT % | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Papier sterylizacyjny biały 750mm x 750mm a 250 szt. |  | Op. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Papier sterylizacyjny biały 900mm x 900mm a 250 szt. |  | Op. | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Papier sterylizacyjny biały 1000mm x 1000mm a 250 szt. |  | Op. | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Papier sterylizacyjny biały 1200mm x 1200mm a 100 szt. |  | Op. | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Papier sterylizacyjny zielony 750mm x 750mm a 250 szt. |  | Op. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Papier sterylizacyjny zielony 900mm x 900mm a 250 szt. |  | Op. | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
7. | Papier sterylizacyjny zielony 1000mm x 1000mm a 250 szt. |  | Op. | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
8. | Papier sterylizacyjny zielony 1200mm x 1200mm a 100 szt. |  | Op. | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
9. | Taśmy neutralne do zamykania pakietów 19mm x 50m |  | Op. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
10. | Taśmy kontrolne z idykatorem do sterylizacji parą wodną 19mmx50m |  | Op. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
11. | Rękaw papierowo- foliowy 100mm x 200m |  | Op. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
12. | Rękaw papierowo- foliowy 120mm x 200m |  | Op. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
13. | Rękaw papierowo- foliowy 150mm x 200m |  | Op. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
14. | Rękaw papierowo- foliowy 200mm x 200m |  | Op. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
15. | Rękaw papierowo- foliowy 250mm x 200m |  | Op. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
16. | Rękaw papierowo- foliowy 300mm x 200m |  | Op. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
17. | Rękaw papierowo- foliowy z fałdą 400mm x 80mm x 100m |  | Op. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Włóknina sterylizacyjna niebieska 1000mmx1000mm a 250 szt |  | Op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM | [6 empty] | 0 | 0
Wymagania i opis techniczny:
*Papier sterylizacyjny I generacji, gramatura nominalna 60g/m, wymagane potwierdzenie gramatury papieru, parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-2
* Rękawy papierowo - foliowe z testem do sterylizacji parowej i fomaldehydowej; papier o gramaturze 70g/m PN EN 868-3, wymagana kompletna charakterystyka w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-3, folia co najmniej pięcio - warstwowa PN EN 868-5 nie licząc warstwy kleju, *oznaczenie kierunku otwierania, LOT, nazwa producenta, napisy w języku polskim, wszystkie napisy i testy umieszczane poza przestrzenią pakowania, *potwierdzenia zgodności z normami EN ISO 11607-1 oraz ISO 11607-2
*Ad 18 Włoknina sterylizacyjna - gramatura nominalna 60 gr./m2 - III generacja, celuloza wiazana powierzchniowo, wzmocniona włóknem syntetycznym. Wymagana charakterystyka wytrzymałościowa w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-2.
Termin wykonania: 12 miesięcy od podpisania umowy
Wartość pakietu brutto:………………zł słownie:…………………………………………………………………
w tym podatek vat ………………zł słownie:…………………………………………………………………
wartość netto ………………zł słownie:…………………………………………………………………