## I testy
załącznik 3.1 do siwz
PAKIET 1 - TESTY DO STERYLIZACJI I MYJNI DEZYNFEKTORA |  | CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Stawka VAT % | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Nietoksyczny wieloparametrowy wskaźnik chemiczny do kontroli sterylizacji parą wodną zgodny z EN 867-4 lub ISO 11140 klasa IV a 500szt. | Op. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Nietoksyczny emulacyjny wskaźnik parowy klasa VI o wartościach: 121°C- 20 min zgodny z z EN 867-4 lub ISO 11140 a 250szt. | Op. | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Nietoksyczny emulacyjny wskaźnik parowy klasa VI o wartościach: 134°C- 5min zgodny z EN 867-4 lub ISO 11140 a 250szt. | Op. | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Nietoksyczny, jednorazowy pakiet kontrolny typu Bowie- Dicka, kontrolujący penetracje i jakość pary, symulacja ładunku porowatego. Arkusz wskaźnikowy w technologii TST lub równoważnej . Wymagana zgodność z normą EN 867-4 lub EN ISO 11140-4. | Szt. | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Nietoksyczny wskaźnik wieloparametrowy do kontroli sterylizacji formaldehydem a 250 szt. zgodny z EN 867-4lub EN ISO 11140-4 Klasa IV | Op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Ampułkowy biologiczny wskaźnik sterylizacji do pary wodnej, odczyt po 24h. Dokładnie określona oporność i populacja bakterii, określone czasy przeżycia i zabicia w minutach dla temp. 121° C i 134 °C. Kompatybilny z dostępnymi na rynku inkubatorami. Wymagana pozytywna opinia PZH lub innej równoważnej instytucji a 100szt. | Op. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
7. | Testy do dezynfekcji termicznej o parametrach 90 °C- 5 min. w myjni dezynfektorze a 100szt. | Op. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
8. | Testy skuteczności mycia w myjniach dezynfektorach w postaci arkusza z substancją testową. Zgodność z PN EN ISO 15883 do zastosowania w przyrządzie zapewniającym kontrolę procesu w co najmniej dwóch płaszczyznach a 100szt. | Op. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
9. | Biologiczny test paskowy do sterylizacji formaldehydem. Zgodność z EN 866 lub ISO 11138. Inkubacja 5-7 dni a 100szt. | Op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10. | Biologiczny wskaźnik kontroli procesu sterylizacji parą wodną w nadcieśnieniu. Wskaźnik mający postać paska bibuły nasyconego zawiesiną spor szczepu geobacillus stearothermophilus w opakowaniu papierowo-foliowym zabezpieczającym przed kontaminacją. Na brzegu torebki umieszczony niebieski pasek będący wskaźnikiem zmieniającym barwę po przebyciu sterylizacji. Bacillus stearothermophilus są niepatogenne, Gram - dodatnie pałeczki termofilne, bezwzględne tlenowce charakteryzujące się wytwarzaniem spor o dużej odporności na działanie wysokiej temperatury i pary wodnej. Zgodność z normą PN-EN ISO 11138 opakowanie 10 szt. | Op. | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM | [5 empty] | 0 | 0
Termin wykonania: 12 miesięcy od podpisania umowy
Wartość pakietu brutto:………………zł słownie:…………………………………………………………………
w tym podatek vat ………………zł słownie:…………………………………………………………………
wartość netto ………………zł słownie:…………………………………………………………………

## II opakowania
Załącznik nr 3.2 do SIWZ
PAKIET 2 - OPAKOWANIA DO STERYLIZACJI |  | CPV: 33198000-4
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Stawka VAT % | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Papier sterylizacyjny biały 750mm x 750mm a 250 szt. | Op. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Papier sterylizacyjny biały 900mm x 900mm a 250 szt. | Op. | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Papier sterylizacyjny biały 1000mm x 1000mm a 250 szt. | Op. | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Papier sterylizacyjny biały 1200mm x 1200mm a 100 szt. | Op. | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Papier sterylizacyjny zielony 750mm x 750mm a 250 szt. | Op. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Papier sterylizacyjny zielony 900mm x 900mm a 250 szt. | Op. | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
7. | Papier sterylizacyjny zielony 1000mm x 1000mm a 250 szt. | Op. | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
8. | Papier sterylizacyjny zielony 1200mm x 1200mm a 100 szt. | Op. | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
9. | Taśmy neutralne do zamykania pakietów 19mm x 50m | Op. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
10. | Taśmy kontrolne z idykatorem do sterylizacji parą wodną 19mmx50m | Op. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
11. | Rękaw papierowo- foliowy 100mm x 200m | Op. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
12. | Rękaw papierowo- foliowy 120mm x 200m | Op. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
13. | Rękaw papierowo- foliowy 150mm x 200m | Op. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
14. | Rękaw papierowo- foliowy 200mm x 200m | Op. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
15. | Rękaw papierowo- foliowy 250mm x 200m | Op. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
16. | Rękaw papierowo- foliowy 300mm x 200m | Op. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
17. | Rękaw papierowo- foliowy z fałdą 400mm x 80mm x 100m | Op. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Włóknina sterylizacyjna niebieska 1000mmx1000mm a 250 szt | Op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM | [5 empty] | 0 | 0
Wymagania i opis techniczny:
*Papier sterylizacyjny I generacji, gramatura nominalna 60g/m, wymagane potwierdzenie gramatury papieru, parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-2
* Rękawy papierowo - foliowe z testem do sterylizacji parowej i fomaldehydowej; papier o gramaturze 70g/m PN EN 868-3, wymagana kompletna charakterystyka w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-3, folia co najmniej pięcio - warstwowa PN EN 868-5 nie licząc warstwy kleju, *oznaczenie kierunku otwierania, LOT, nazwa producenta, napisy w języku polskim, wszystkie napisy i testy umieszczane poza przestrzenią pakowania, *potwierdzenia zgodności z normami EN ISO 11607-1 oraz ISO 11607-2
*Ad 18 Włoknina sterylizacyjna - gramatura nominalna 60 gr./m2 - III generacja, celuloza wiazana powierzchniowo, wzmocniona włóknem syntetycznym. Wymagana charakterystyka wytrzymałościowa w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-2.
Termin wykonania: 12 miesięcy od podpisania umowy
Wartość pakietu brutto:………………zł słownie:…………………………………………………………………
w tym podatek vat ………………zł słownie:…………………………………………………………………
wartość netto ………………zł słownie:…………………………………………………………………

## III etykiety
Załącznik nr 3.3 do SIWZ
PAKIET 3 - ETYKIETY, METKOWNICA, ROLKA TUSZUJĄCA | [5 empty] | CPV: 33190000-8
Lp. | Nazwa asortymentu | Nazwa handlowa, kod katalogowy, producent -podać | J.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Stawka VAT % | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Etykiety podwójne- przylepne ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej z pięcioma miejscami informacyjnymi- nadruk poprzecznie do kierunku rozwijania taśmy a 500 szt. |  | Rolka | 250 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Segregator 3-ringowy A5 z indeksem + 11 kolorowych kartek z naklejkami gładkimi, |  | Szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Rolka tuszująca do metkownicy BLITZ |  | Szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | RAZEM |  | 0 | 0
Termin wykonania: 12 miesięcy od podpisania umowy
Wartość pakietu brutto:………………zł słownie:…………………………………………………………………
w tym podatek vat ………………zł słownie:…………………………………………………………………
wartość netto ………………zł słownie:…………………………………………………………………

## IV dokumentacja
Załącznik nr 3.4 do SIWZ
| PAKIET NR 4 - DOKUMENTACJA KONTROLI STERYLIZACJI |  | CPV: 33190000-8
Lp. | Nazwa asortymentu | Nazwa handlowa, kod katalogowy, producent -podać | J.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Stawka VAT % | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Koperty dokumentacyjne przystosowane do etykiet i wskaźników a 100 szt. |  | Op. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Arkusze kontroli szczelności zgrzewu do codziennej walidacji zgrzewarek oraz kontroli jakości zgrzewu, bez folii. Zgodny z normą PN EN ISO 11607-2-2006 a 250szt. |  | Op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Rolka offsetowa do drukarki 57mm x 38mm do drukarek Myjnia Beli Med. WD 2 |  | Szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Taśma barwiąca czarna do drukarek w myjniach - dezynf. Beli Med. |  | Szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Markery do opisywania pakietów papierowo - foliowych, nietoksyczny atrament odporny na warunki sterylizacji |  | Szt. | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM | [6 empty] | 0 | 0
Termin wykonania: 12 miesięcy od podpisania umowy
Wartość pakietu brutto:………………zł słownie:…………………………………………………………………
w tym podatek vat ………………zł słownie:…………………………………………………………………
wartość netto ………………zł słownie:…………………………………………………………………

## V szczotki
Załącznik nr 3.5 do SIWZ
PAKIET NR 5 - SZCZOTKI/ CZYŚCIKI DO CZYSZCZENIA NARZĘDZI I SPRZĘTU MEDYCZNEGO
Lp. | Nazwa asortymentu | Nazwa handlowa, kod katalogowy, producent -podać | J.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Stawka VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 9. | 8. | 10. | 11.
1. | Czyściki do czyszczenia kanałów w wąskim przekroju oraz innych trudno dostępnych miejsc : 3mm miękki 10 m zwitką; 3mm bardzo szorstki 10 m zwitką ; 3mm dwustronne x 15 cm długości 10 m zwitką a 100 szt.; 9mm miękki x 30cm długości a 50 szt.; 12mm miękki x 30 cm dugości a 50 szt.; 15mm szorstki x 30cm długości zwitką a 20 szt., 15mm szorstki x 5 m zwitką, zestaw bez podajnika |  | Op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 33.14.00.00-3.
2. | szczotka do czyszczenia diatermi z wyjmowanym płotkiem ze stali nierdzewnej,wymiary uchwytu 90mmx 55mm (+/-10mm) wysokość metalowych drucików szczotki 5mm |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 39224200-0
3. | Szczotka do czyszczenia z nylonowym włosiem umocowanym w plastikowej rączce. Bezpieczne w użyciu oraz posiadające długotrwałą żywotność. Szczotki przeznaczone do usuwania trudnych zanieczyszczeń lub zanieczyszczeń w trudno dostępnych miejscach - okrągłe |  | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 39224200-0
4. | Szczotka do czyszczenia z nylonowym włosiem umocowanym w plastikowej rączce. Bezpieczne w użyciu oraz posiadające długotrwałą żywotność. Szczotki przeznaczone do usuwania trudnych zanieczyszczeń lub zanieczyszczeń w trudno dostępnych miejscach - duże |  | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 39224200-0
5. | Szczotka do czyszczenia z nylonowym włosiem umocowanym w plastikowej rączce. Bezpieczne w użyciu oraz posiadające długotrwałą żywotność. Szczotki przeznaczone do usuwania trudnych zanieczyszczeń lub zanieczyszczeń w trudno dostępnych miejscach - małe |  | Szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 39822000-0
[6 empty] | RAZEM |  | 0 | 0
Termin wykonania: 12 miesięcy od podpisania umowy
Wartość pakietu brutto:………………zł słownie:…………………………………………………………………
w tym podatek vat ………………zł słownie:…………………………………………………………………
wartość netto ………………zł słownie:…………………………………………………………………

## VI sterylizacja plazmowa
Załącznik nr 3.6do SIWZ
PAKIET 6 - TESTY I OPAKOWANIA DO STERYLIZACJI PLAZMOWEJ |  |  | CPV: 33190000-8, 24950000-8
Lp. | Nazwa asortymentu | Nazwa handlowa, kod katalogowy, producent -podać | J.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Stawka VAT % | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Chemiczny wskaźnik paskowy, przystosowany do sterylizacji plazmowej w sterylizatorach STERRAD 100S, odpowiadający kl. I lub IV. Zgodny z ISO 11140-1 a 1000 szt. |  | Op. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Ampułkowy wskaźnik biologiczny, przystosowany do sterylizacji w sterylizatorach STERRAD 100S a 60szt. |  | Op. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Rękaw papierowo- foliowy 75mm x 70m a 6szt. |  | Op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Rękaw papierowo- foliowy 100mm x 70m a 6szt. |  | Op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Rękaw papierowo- foliowy 150mm x 70m a 4szt. |  | Op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Rękaw papierowo- foliowy 250mm x 70m a 4szt. |  | Op. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
7. | Rękaw papierowo- foliowy 350mm x 70m a 2szt. |  | Op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
8. | Kasety do sterylizatora STERRAD 100S- sterylizacja plazmowa a 5szt. |  | Op. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
9. | Akcelerator do długich kanałów a 20 szt. |  | Op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10. | Akcesoria do sterylizatora STERRAD 100S: 6 kartonów, 12 rolek, 3 taśmy do drukarki, 6 płytek. |  | Op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Łącznik do akceleratora 3mm a 50 szt. |  | Op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM | [6 empty] | 0 | 0
Wymagania i opis techniczny:
1. Rękawy do sterylizacji plazmowej z testem procesu o konstrukcji i wykonaniu zgodnym z EN 868-3-5 / ISO11607-1-2
2. Włóknina HDPE niezawierająca celulozy o gramaturze nominalnej ok. 75g/m² (+/- 2g/m²), (ISO 536) odporna na temperaturę nie mniejszą niż 120 °C
3. Folia - gramatura nominalna 65g/m² ( dopuszczalne + 10%) odporna na temperaturę nie mniejszą niż 100°C
4. Wymagana charakterystyka wytrzymałościowa rękawów, oraz dokumenty potwierdzające skuteczność materiałów eksploatacyjnych wykorzystywanych w systemie sterylizacji plazmowej Sterrad wydane przez producenta/wytwórcę
Termin wykonania: 12 miesięcy od podpisania umowy
Wartość pakietu brutto:………………zł słownie:…………………………………………………………………
w tym podatek vat ………………zł słownie:…………………………………………………………………
wartość netto ………………zł słownie:…………………………………………………………………

## VII zgrzewarka
Załącznik nr 3.7 do SIWZ
| Pakiet nr 7 - Zgrzewarka rolkowa mikroprocesorowa |  |  | CPV:33100000-1
Lp. | Nazwa asortymentu | Nazwa handlowa, kod katalogowy, producent -podać | Jednostka miary | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Stawka VAT % | Wartość netto | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Zgrzewarka rolkowa mikroprocesorowa Specyfikacja: • ciągła gotowość do pracy • automatyczny start/ stop • sterowanie mikroprocesorowe • szerokość zgrzewu około 12mm; szybkość zgrzewania min. 10m/min • tolerancja temperatury +/- 2 % • regulacja temperatury zgrzewania 80°C- 220°C • zabezpieczenie przed przegrzaniem • moc 250 W- 600 W) • zasilanie 220/240 V • waga ok. 15 kg • wymiary, ok. 490x 255x 160 mm • możliwość zastosowania stolika roboczego • gwarancja min. 24 miesiące • technika zgrzewania zgodna z przepisami i normami obowiązującymi w tym zakresie. Zgrzew stanowiący szczelną barierę dla bakterii. Zgrzewarka przeznaczona do zamykania wszystkich zgrzewalnych materiałów opakowaniowych stosowanych w sterylizacji. |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM | [6 empty] | 0 | 0
Wykonawca w całym okresie gwarancji na zgrzewarkę zapewnia bezpłatne serwisowanie i przeglądy
Oferowany okres gwarancji:……………………..………(podać)
Termin wykonania: do 4 tygodni od podpisania umowy
Wartość pakietu brutto:………………zł słownie:…………………………………………………………………
w tym podatek vat ………………zł słownie:…………………………………………………………………
wartość netto ………………zł słownie:…………………………………………………………………

## VIII sprzęt do terapii nerk.
załącznik 3.8 do siwz
PAKIET 8 - sprzęt do terapii nerkozastępczych
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Zestaw do hemofiltracji zawierający: zestaw drenów dla dorosłych, hemofiltr polietersulfonowy o pow.1,2m kwadratowego, adapter 4-drożny, worek do zbiórki ultrafiltratu, wkłucie do worka, 5szt w opakowaniu | zestaw |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.18.15.00-7
2 | Adapter 4-drożny umożliwiający podłączenie kilku worków | szt |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.18.15.00-7
3 | Worki do wkłucia ultrafiltratu, 9szt w opakowaniu | op |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.18.15.00-7
4 | Wkłucia do hemodializy 2-światłowe rozm 11F , 4szt w opakowaniu | op |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.18.15.00-7
5 | Wkłucia do hemodializy 2-światłowe rozm 14F , 4szt w opakowaniu | op |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.18.15.00-7
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
Zamawiający posiada aparat AQUARIUS; oferowane produkty muszą być kompatybilne z urządzeniem posiadanym przez zamawiajacego
Termin realizacji: od podpisania umowy do 28.04.2012 r
Wartość brutto: …………………. zł słownie: ……………………………………………...
w tym vat : ……………………….zł słownie: ……………………………………………..
netto: …………………………….zł słownie: ………………………………………………