## arkusz1
załącznik nr 3.1 do siwz
PAKIET 1 endoproteza połowicza
Lp | Nazwa i opis materiału | jm | Nazwa handlowa,kod katalogowy, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Endoprotezy połowicze Austin Moora rozmiary od 43mm do 55mm | szt |  | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.18.32.00-8
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
wartość brutto:……………zł słownie……………………………………………………………
w tym .vat…………..zł słownie………………………………………………………….
netto………………zł słownie………………………………………………………….

## arkusz2
załącznik nr 3.2 do siwz
PAKIET 2 - endoproteza cementowa i bipolarna stawu biodrowego CPV 33.18.32.00-8
Lp | Nazwa i opis materiału | Nazwa handlowa,kod katalogowy, producent | jm | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartośc brutto | CPV
1 | Trzpień prosty, gładki,wysokopolerowany, bezkołnierzowy z centralizerem w kształcie podwójnego klina, oferowany w 6 off-setach(30mm.33mm.35,5mm,37,5mm,44mm,50mm) i 20 rozmiarach. |  | szt | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Panewka polietylenowa z okapem, dwuprofilowa w wersji niska i wysoka lub panewka polietylenowa z dystanserami do równomiernego rozprowadzania cementu z okapem dla głowy fi 28mm lub 32mm |  | szt | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Głowa metalowa o średnicy 28mm lub 32mm, w trzech rozmiarach długości szyjki |  | szt | 21 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Korek polietylenowy do zamknięcia kanału szyjkowego o średnicy od 8 do 18mm |  | szt | 21 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Cement kostny-opakowania po 40g, bez antybiotyków |  | op | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.69.71.10-6
6 | Zestaw do mieszania próżniowego i podawania cementu kostnego do kanału szpikowego |  | szt | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Zestaw do próżniowego mieszania cementu kostnego do panewki |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Jednorazowy zestaw do pulsacyjnego czyszczenia kanału szpikowego |  | szt | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Głowa Bi-polarna wykonana z metalu i polietylenu, w rozmiarach od 44 do 72mm (od 44mm do 56mm co 1mm, od 56mm do 58mm co 2mm, od 58mm do 64mm co 3mm, od 68mm do 72mm co 4mm) średnicy zewnętrznej i 28mm wewnętrznej |  | szt | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Trzpienie rewizyjne kompatybilne z ww.systemem o długości do 260mm |  | szt | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Siatki metalowe do rekonstrukcji defektów kikuta kości udowej lub panewki- różne rozmiary |  | szt | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Linki o średnicy 2,0mm i długości min.500mm z plecionki 49 drutów ze stali w komplecie z zaciskiem |  | szt | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Zacisk ze stali do linki o średnicy 2,0mm i długości min.500mm |  | szt | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Tytanowy koszyk do wypełniania ubytków panewki |  | szt | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Śruby tytanowe o średnicy 6,5mm do tytanowego koszyka do wypełniania ubytków panewki |  | szt | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Płyty krętarzowe z otworami dla linek, w 6 rozmiarach lub płyty kompresyjne 5, 7, 9, 11-otworowe z nacięciami dla linek, różne długości |  | szt | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Jednorazowe frezy do Sheivera |  | szt | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
wartość brutto:……………zł słownie……………………………………………………………
w tym .vat…………..zł słownie………………………………………………………….
netto………………zł słownie………………………………………………………….

## arkusz3
załącznik nr 3.3 do siwz
PAKIET 3 implanty do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego
Lp | Nazwa i opis materiału | Nazwa handlowa, kod kat. producent | jm | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Komplet 2 pinów wchłanialnych (PLA), średnica 3,3mm (do ST) |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
2 | Niewchłanialna syntetyczna (polipropylen lub polietylen) 4-kanałowa, rozpierająca osłonka śruby interferencyjnej, średnica 9mm, długość 30mm |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
3 | Niewchłanialna syntetyczna (polipropylen lub polietylen) stożkowa śruba interferencyjna w rozmiarach 6-8mm,7-9mm,8-10mm |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
wartość brutto:……………zł słownie……………………………………………………………
w tym .vat…………..zł słownie………………………………………………………….
netto………………zł słownie………………………………………………………….

## arkusz4
załącznik nr 3.4 do siwz
PAKIET 4 - system szycia łąkotek
Lp | Nazwa i opis materiału | Nazwa handlowa, kod kat. producent | jm | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Implant do szycia łąkotki wchłanialny osadzony w igle o krzywiźnie 0,12,27 stopni: element blokujący od strony tylnej (torebki stawowej) + element blokujący od strony wewnętrznej stawu, połączone szwem syntetycznym, wchłanialnym, plecionym i powlekanym z przewiązanym węzłem |  | szt | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
wartość brutto:……………zł słownie……………………………………………………………
w tym .vat…………..zł słownie………………………………………………………….
netto………………zł słownie………………………………………………………….

## arkusz5
załącznik nr 3.5 do siwz
PAKIET 5 ENDOPROTEZA STAWU KOLANOWEGO
Lp | Nazwa i opis materiału | Nazwa handlowa, kod kat. producent | jm | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Endoproteza stawu kolanowego kłykciowa, element udowy anatomiczny (prawy, lewy), modularna częśc piszczelowa wykonana ze stopu tytanowego, cementowana, bez rzepki, w opcji z zachowaniem lub wycięciem wiązadeł krzyżowych, modularna wkładka z polietylenu wysokiej gęstości "cross link polietylen" o różnych grubościach mocowana zatrzaskowo na całym obwodzie; odpowiednio 8,0mm, 10,0mm, 12,5mm, 15mm z możliwością zastosowania specjalnie skonstruowanej wkładki zapewniającej półzwiązanie protezy, oraz z możliwością zastosowania trzpieni przedłużających oraz podkładek wyrównawczych.Elementy cementowe bez ostrych krawędzi zmniejszające ryzyko pęknięć cementu.Uniwersalne instrumentarium umożliwiające dobór opcji śródoperacyjnie. |  | kpl | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.18.32.00-8
2 | Trzpienie przedłużające,rewizyjne o średnicy 13 i 15mm, dł.30-130mm |  | szt | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
3 | Cement kostny z antybiotykiem op 40g |  | szt | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.69.71.10-6
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
wartość brutto:……………zł słownie……………………………………………………………
w tym .vat…………..zł słownie………………………………………………………….
netto………………zł słownie………………………………………………………….

## arkusz6
załącznik nr 3.6 do siwz
PAKIET 6 - endoproteza bezcementowa stawu biodrowego 1 CPV 33.18.32.00-8
Lp | Nazwa i opis maretiału | Nazwa handlowa, kod kat. producent | jm | Ilość | Cena netto | Vat % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Trzpień anatomiczny (prawy, lewy), tytanowy pokryty w 1/3 długości bliższej hydroxyapatytem, część dystalna polerowana, długość trzpienia w zakresie od 100mm do 145mm, min. 8 rozmiarów dla każdej strony, konus V40 |  | szt | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.18.32.00-8
2 | Głowa ceramiczna ośrednicy 28mm, 32mm, 36mm |  | szt | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.18.32.00-8
3 | Głowa metalowa ośrednicy 28mm, 32mm, 36mm |  | szt | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.18.32.00-8
4 | Panewka bezcementowa typu press-fit pokryta porowatością tytanową i hydroksyapatytem dająca możliwość zastosowania śródoperacyjnie wkładu ceramicznego lub polietylenowego, w dwóch rodzajach: bezotworowa lub z min. 5 otworami w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 72mm lub panewka bezcementowa wkręcana w rozmiarach od 42 do 70mm lub panewka bezcementowa typu press-fit pokryta hydroksyapatytem w dwóch rodzajach: bezotworowa z możliwością stabilizacji nakrecanymi od zewnątrz szpilkami oraz z min. 4 otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub i szpilek, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 42 do 70mm |  | szt | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.18.32.00-8
5 | Wkład polietylenowy z polietylenu III generacji w rozmiarach średnicy wewnętrznej 22mm, 28mm, 32mm, 36mm, 40mm, 44mm, symetryczny lub asymetryczny |  | szt | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.18.32.00-8
6 | Wkład ceramiczny przy użyciu, którego średnica zewnętrzna głowy musi rosnąć wraz ze wzrostem średnicy zewnętrznej panewki, w specjalnym wzmacniającym i ochraniającym tytanowym kołnierzu zapobiegający zjawisku tzw."impingementu" |  | szt | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.18.32.00-8
7 | Wkład polietylenowy antyluksacyjny "constrained" w rozmiarach od 46mm do 72mm, rosnący co 2mm, w rozmiarach średnicy wewnętrznej 22mm, 28mm, 32mm, symetryczny lub asymetryczny |  | szt | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.18.32.00-8
8 | Obturatory |  | szt | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.18.32.00-8
9 | Śruby |  | szt | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.18.32.00-8
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
wartość brutto:……………zł słownie……………………………………………………………
w tym .vat…………..zł słownie………………………………………………………….
netto………………zł słownie………………………………………………………….

## arkusz7
załącznik nr 3.7 do siwz
Pakiet 7 endoproteza stawu biodrowego typu proksymalnego
stawu śródręczno-paliczkowego oraz międzypaliczkowego
Lp | Nazwa i opis materiału | jm | Nazwa handlowa, kod kat. producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Trzpień krótki- przynasadowy (proksymalny), bezcementowy, modularny, tytanowy, anatomiczny (prawy, lewy), pokryty porowatym tytanem i napylany hydroksyapatytem, dostępny w minimum 8 rozmiarach w opcji standardowej i high - ofset. Głowa metalowa o średnicy 28 w 4 długościach szyjki. Panewka bezcementowa, tytanowa, sferyczna, typu press-fit z możliwością użycia do trzech śrub, posiadająca okładzinę typu "Porocoat". Średnica zewnetrzna panewki:48mm do 66mm ze skokiem co 2mm lub panewka typu wkręcanego w kształcie hemisfery wykonana ze stopu tytanowego ze specjalnie dobranym gwintem w postaci cienkich blaszek w rozmiarach od 44mm do 66mm. Dobór opcji śródoperacyjny. Wkład z polietylenu wysokiej gęstości o średnicy wew.28mm, sterylizowany promieniami gamma w próżni typu "cross link polietylen", off-set 10 lub 0 stopni | szt |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.18.32.00-8
2 | Endoproteza śródręczno-paliczkowa wykonana z silikonu, rozmiary do wyboru | szt |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.18.32.00-8
3 | Endoproteza stawu międzypaliczkowego wykonana z silikonu, rozmiary do wyboru | szt |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.18.32.00-8
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
wartość brutto:……………zł słownie……………………………………………………………
w tym .vat…………..zł słownie………………………………………………………….
netto………………zł słownie………………………………………………………….

## arkusz8
załącznik nr 3.8 do siwz
PAKIET 8 - endoproteza bezcementowa stawu biodrowego 2 CPV 33.18.32.00.8
Lp | Nazwa i opis materiału | jm | Nazwa handlowa kod kat. producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Trzpień modularny prosty bezkołnierzowy pokryty na całej długości hydroksyapatytem w rozmiarach od 130mm do 190mm długości i prostokątnym przekroju poprzecznym od 9mm do 20mm, stożek 12/14mm posiadający odpowiednią makrostrukturę umożliwiającą bardzo dobre pierwotne umocowanie z możliwością rozwinięcia w opcję rewizyjną, , posiadający ponad 20 lat doświadczeń klinicznych | szt |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.18.32.00-8
2 | Głowa metalowa o śr.28 lub 32mm w czterech długościach szyjki lub opcjonalnie głowa ceramiczna o śr. 32 lub 36mm w trzech długościach szyjki | szt |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.18.32.00-8
3 | Panewka bezcementowa, tytanowa, sferyczna, typu press-fit z możliwością użycia do trzech śrub, posiadająca okładzinę typu "Porocoat". Srednica zewnętrzna panewki:48mm do 66mm ze skokiem co 2mm lub panewka typu wkręcanego w kształcie hemisfery wykonana ze stopu tytanowego ze specjalnie dobranym gwintem w postaci cienkich blaszek w rozmiarach od 44mm do 66mm. Dobór opcji śródoperacyjny | szt |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.18.32.00-8
4 | Wkład z polietylenu wysokiej gestości sterylizowanego promieniami gamma w próżni typu "cross link polietylen" off-set 10lub 0 stopni | szt |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.18.32.00-8
5 | Wkład ceramiczny o średnicy wewnętrznej 32 lub 36mm | szt |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.18.32.00-8
2 | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego rewizyjna:trzpień modularny prosty kołnierzowy pokryty na całej długości hydroksyapatytem w rozmiarach od 180-240mm długości i prostokątnym przekroju poprzecznym dystalnie nacięty,stożek 12/14.Głowa o śr.28mm w czterech długościach szyjki.Panewka typu wkręcanego w kształcie hemisfery wykonana ze stopu tytanowego ze specjalnie dobranym gwintem w postaci cienkich blaszek w rozmiarachod 44-68mm.Wklad z polietylenu wysokiej gęstości sterylizowanego promieniami gamma w próżni typu"cross link polietylen" off-set 10 lub 0 stopni w opcji panewka rewizyjna w dwóch rozmiarach pokryta hydroxyapatytem z pierścieniami odtwarzającymi dno panewki (4 typy) ze śrubami mocującymi i wkładem polietylenowym. | kpl |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.18.32.00-8
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
wartość brutto:……………zł słownie……………………………………………………………
w tym .vat…………..zł słownie………………………………………………………….
netto………………zł słownie………………………………………………………….

## arkusz9
załącznik nr 3.9 do siwz
PAKIET 9 zestaw do autotransfuzji krwi
Lp | Nazwa i opis materialu | Nazwa handlowa, kod kat. producent | jm | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Zestaw do autotransfuzji skladający się z:2 dreny z trokarami i mieszek z zastawką,worek 700ml na zbiorkę krwi z filtrem 200mikronów, linia do przetoczeń krwi z filtrem kaskadowym 175/40/10mikronów, worek 700ml z kranikiem, dodatkowy worek 700ml na zbiorkę krwi |  | szt | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.00-6
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
wartość brutto:……………zł słownie……………………………………………………………
w tym .vat…………..zł słownie………………………………………………………….
netto………………zł słownie………………………………………………………….

## arkusz10
załącznik nr 3.10 do siwz
PAKIET 10 GWOŹDZIE I ŚRUBY CHIRURGICZNE
Lp | Nazwa i opis materiału | kod katalogowy, producent | jm | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany prosty, do kości udowej, kompletny w składzie:gwóźdź prosty do kości udowej fi 9-13mm, dł.300-500mm,śruba zaślepiająca,śruba kompresyjna,wkręty blokujące fi 4,5mm,różne długości, kpl.-4szt w wersji: kaniulowany stalowy |  | kpl | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
2 | Gwóźdź środszpikowy blokowany do kości piszczelowej,kompletny w składzie: gwóźdź do kości piszczelowej fi 8-12mm, dł.180-400mm,śruba zaślepiająca,śruba kompresyjna,wkręty blokujące fi 4,5mm,różne długośći, kpl.-4sztw wersji:kaniulowany stalowy |  | kpl | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
3 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej kompletny,w składzie:gwóźdź do kości ramiennej fi 8-12mm,dł.180-400mm,śruba zaślepiająca,wkręty blokujące fi 4,5mm,różne długości,kpl.-4szt w wersji:kaniulowany stalowy |  | kpl | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
4 | Gwóźdź śródszpikowy do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu Gamma krótki, ze średnicą w części proksymalnej max 16mm w składzie:gwoźdź(fi 10-12mm, dł.200-280mm),kąt 125, 130, 135 stopni, śruba szyjkowa teleskopowa fi 11mm (dł. 70-125mm) ze śrubą kompresyjną M4, śruba zaślepiająca wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka, śruba kompensacyjna wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka,piny antyrotacyjne fi 4mm (2szt na komplet), śruba szyjkowa standardowa fi 11mm |  | kpl | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
5 | Gwóźdź śródszpikowy rekonstrukcyjny podwójnie blokowany do kości udowej,kompletny w składzie:gwóźdź rekonstrukcyjny podwójnie blokowany do kości udowej fi 9-13mm, dł.300-520mm,prawy i lewy,wkrętyblokujące trzonowe fi 6,5mm,różne długości,kpl-2szt,śruba zaślepiająca,wkręty blokujące fi 4,5mm,różne długości,kpl-2szt w wersji:kaniulowany stalowy. |  | kpl | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
6 | Dynamiczny stabilizator kłykcinowy-DCS-stalowy,kompletny,w składzie:płytka DCS(od 6do 22-otworowa),śruba szyjkowa(o średnicy gwintu fi 12,5mm i fi 16mm i o dlugości gwintu 22mm i 27mm,śruba kompresyjna, w wersji:kaniulowany stalowy |  | kpl | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
7 | Gwóźdź do leczenia złamań części bliższej kości udowe typu GAMMA, długi prawy i lewy, ze średnicą w częsci proksymalnej max 16mm; w składzie:gwóźdź (fi 10-12mm dł.340-420mm), kąt 120,130, 135stopni, śruba zaślepiająca wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka, śruba kompensacyjna wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka, piny antyrotacyjne fi 4mm (2szt na komplet), śruba szyjkowa teleskopowa fi 11mm (dł. 70-125mm) ze śrubą kompresyyjną M4, śruba szyjkowa standardowa fi 11mm |  | szt | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
We wszystkich pozycjach instrumentarium radioprzezierne
wartość brutto:……………zł słownie……………………………………………………………
w tym .vat…………..zł słownie………………………………………………………….
netto………………zł słownie………………………………………………………….

## arkusz11
załącznik nr 3.11 do siwz
PAKIET 11 implanty
Lp | Nazwa i opis materiału | Nazwa handlowa, kod kat. producent | jm | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Drut do wiązania odłamów fi od 0,5mm-2,0mm |  | szt | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
2 | Drut Kirschnera L od 150mm-380mm fi od 0,8mm-3,0mm |  | szt | 450 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
3 | Grot Steinmanna fi 4,5mm okrągły L od 150mm-280mm |  | szt | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
4 | Groty do stabilizatora zewnętrznego typu dynastab N fi 3mm i 4mm |  | szt | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
5 | Gwóźdź Rusha L od 250mm-430mm fi 6mm |  | szt | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
6 | Nakrętka pod śrubę kolanową |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
7 | Płytka "T" koniczynka do wkrętów 4,5mm L od 88mm-138mm 6/3 lub 6/6-otworowe |  | szt | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
8 | Płytka rekonstrukcyjna od 4 do 26-otworowe L od 16mm-104mm dla wkrętow 1,5mm |  | szt | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
9 | Płytka rekonstrukcyjna prosta lub wygięta dla wkrętów fi 4,5mm L od 59mm-219mm 4do14-otworowe |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
10 | Płytka rekonstrukcyjna szer.10mm od 4 do 20-otworowa L 46mm do238mm dla wkrętow 3,5mm |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
11 | Płytki "L" prawa/lewa od 3 do 6-otworowe L od 71mm-119mm |  | szt | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
12 | Płytki "T" ukośne do kości ramiennej i piszczelowej prawe/lewe L od 69mm-117mm 3/6-otworowe |  | szt | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
13 | Płytki drobne do przedramienia dla wkrętów fi 3,5mm od 6 do 12-otworowe szerokość 11mm, grubość 2,5mm i 4mm L 49-145mm |  | szt | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
14 | Płytki drobne szer.5mm gr.2mm dla wkrętow fi 2mm od 4-16-otworowe L 27mm do 86mm |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
15 | Płytki koralikowe różne grubości i ilości |  | szt | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
16 | Płytki kształtowe i proste "T" prawa/lewa od 3 do 6-otworowe L od 50mm-78mm lub 68mm-148mm |  | szt | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
17 | Płytki łokciowe (mini) dł.77mm |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
18 | Płytki łokciowe(standard) dł.90mm |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
19 | Płytki rynnowe 1/2 dla wkrętów fi 4,5mm od 4 do12-otworowe L 71mm-199mm |  | szt | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
20 | Płytki samodociskowe szerokie grubość 4,8mm od 6 do 16-otworowe L od 103mm - 295mm |  | szt | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
21 | Płytki samodociskowe wąskie szer.11mm od 5 do 16-otworowe L od 87mm-280mm |  | szt | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
22 | Płytki szerokie grubość 4,5mm od 4 do 18-otworowe L od 71mm-295mm udowe |  | szt | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
23 | Płytki wąskie grubość 2,5mm od 4 do 16-otworowe L od 71mm-263mm |  | szt | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
24 | Płytki wąskie grubość 4,0mm od 4 do 16-otworowe L od 71mm-263mm |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
25 | Płytki Y prawa/lewa 3 i 5-otworowe L od 82mm i 112mm |  | szt | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
26 | Podkładka fi 7,2mm |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
27 | Podkładka fi 5 D 10 - D 15 |  | szt | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
28 | Podkładka pod śrubę kolanową |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
29 | Podkładki pod wkręty fi 4,5mm ; fi od 10mm-20mm |  | szt | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
30 | Śruby kaniulowane fi 4,5mm wszystkie długości |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
31 | Śruby kaniulowane fi 7mm wszystkie długości |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
32 | Śruby kolanowe fi 3,0 |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
33 | Wkręt do kości gąbczastej gwint dł 22-32mm L od 30mm-140mm |  | szt | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
34 | Wkręt do kości gąbczastej L od 25mm-140mm pełny gwint |  | szt | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
35 | Wkręt do kości korowej fi 4,5mm L od 12mm-70mm zwykle samogwintujące |  | szt | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
36 | Wkręt kostkowy samogwintujący fi 3,0mm L od 25mm-70mm B od 12mm-33mm |  | szt | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
37 | Wkręty do kości drobnych fi 1,5mm L od 6mm-18mm |  | szt | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
38 | Wkręty do kości drobnych fi 2,0mm L od 5mm-20mm |  | szt | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
39 | Wkręty do kości drobnych fi 3,5mm L od 8mm-50mm samogwintujące |  | szt | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
40 | Płytka piszczelowa bliższa-prawa, lewa od 4 do 16-otworowe, różne długości |  | szt | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
41 | Wkręty blokowane fi 3,5mm L od 10-95mm |  | szt | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
42 | Wkręty do kości łódkowatej samogwintujące fi 4mm L od 8mm-50mm |  | szt | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
43 | Wkręty do kości łódkowatej samogwintujące fi 3,5mmL od 10mm-40mm |  | szt | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
We wszystkich pozycjach gniazda krzyżowe
wartość brutto:……………zł słownie……………………………………………………………
w tym .vat…………..zł słownie………………………………………………………….
netto………………zł słownie………………………………………………………….

## arkusz12
załącznik nr 3.12 do siwz
PAKIET 12 -DHS DO ZESPOLEŃ
Lp | Nazwa i opis materiału | Nazwa handlowa, kod kat. producent | jm | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | System DHS do zespolenia złamań bliższej nasady kości udowej.System składający się z:płytki, kąt płytki135, śruby szyjkowej i śruby kompresyjnej wykonanej ze stali - sterylny. Śruby od 50-125mm x 12,5mm, skok co 5mm lub sruby o fi 16mm.Płytki od 3-otworowych do 14-otworowych.Śruba kompresyjna o rozmiarze 36mm. |  | kpl | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
wartość brutto:……………zł słownie……………………………………………………………
w tym .vat…………..zł słownie………………………………………………………….
netto………………zł słownie………………………………………………………….

## arkusz13
załącznik nr 3.13 do siwz
PAKIET 13 Stabilizatory zewnętrzne do złamań kości piszczelowej 1
Lp | Nazwa i opis materiału | Nazwa handlowa, kod kat. producent | jm | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Wkręt do kości korowej śr.4,5/3,0mm x 1,75mm z jednym wyjęciem samogwintującym dł. 30-65mm |  | szt | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
2 | Wkręt do kości gąbczastej śr.6,5/3,0mm x 2,75mm z jednym wyjęciem samogwintującym dł. 55-75mm |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
3 | Stabilizator duży kompletny dł.136-176mm, grubość 6-8mm |  | szt | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
4 | Stabilizator mały kompletny dł.94mm, grubość 4-68mm |  | szt | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
5 | Stabilizator asymetryczny kompletnydł.116-156mm grubość 6-8mm |  | szt | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
6 | Płytka skrócona 3 i 5 otworów, dł.34-55mm |  | szt | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
7 | Płytka łącząca prosta 8i 10 otworów, dł.90-110mm |  | szt | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
8 | Płytka łącząca wygięta prawa i lewa 8 i 10 otworow, dł.90-110mm |  | szt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
9 | Kołek zaślepiający |  | szt | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
10 | Tuleja zaciskowa śr.2,5 i 3mm |  | szt | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
11 | Aparat kompresyjno-dystrakcyjny |  | szt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
wartość brutto:……………zł słownie……………………………………………………………
w tym .vat…………..zł słownie………………………………………………………….
netto………………zł słownie………………………………………………………….

## arkusz14
załącznik nr 3.14 do siwz
PAKIET 14 Stabilizatory zewnętrzne do złamań kości piszczelowej 2
Lp | Nazwa i opis materiału | Nazwa handlowa, kod kat. producent | jm | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartośc brutto | CPV
1 | Wkręt do kości korowej-standard fi 4,5mm L 24mm-50mm |  | szt | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
2 | Wkręt do kości korowej-standard fi 5,0mm L 30mm-80mm |  | szt | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
3 | Wkręt do kości gąbczastej fi 6,5mm L 30mm-70mm |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
4 | Wkręt do kości korowej-mini fi 4,0mm L 20mm-50mm |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
5 | Wkręt do kości korowej-mini fi 4,5mm L 24mm-50mm |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
6 | Nakrętka do wkrętow M4-M5 |  | szt | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
7 | Łącznik M4-M5 |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
8 | Płytki samodociskowe szerokoie standard 4do 8-otworowe |  | szt | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
9 | Płytki samodociskowe wąskie mini 4do 6-otworowe |  | szt | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
wartość brutto:……………zł słownie……………………………………………………………
w tym .vat…………..zł słownie………………………………………………………….
netto………………zł słownie………………………………………………………….

## arkusz15
załącznik nr 3.15 do siwz
PAKIET 15 Drut Kirschnera bagnetowaty
Lp | Nazwa i opis materiału | jm | Nazwa handlowa, kod kat. producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Drut Kirschnera fi 2,0mm stal nierdzewna (bagnetowaty) | szt |  | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
2 | Drut Kirschnera z oliwką | szt |  | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
wartość brutto:……………zł słownie……………………………………………………………
w tym .vat…………..zł słownie………………………………………………………….
netto………………zł słownie………………………………………………………….

## arkusz16
załącznik nr 3.16 do siwz
PAKIET 16 Stabilizatory zewnętrzne do złamań kości piszczelowej 3
Lp | Nazwa i opis materiału | Nazwa handlowa, kod kat. producent | jm | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Łącznik dystansowy 60 x 60 |  | szt | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
2 | Łuk biodrowy z wycięciami 3/4 aluminium fi 100mm |  | szt | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
3 | Łuk biodrowy z wycięciami 3/4 aluminium fi 160mm |  | szt | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
4 | Nakrętki M6 wysokie (osadzone) |  | szt | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
5 | Pierścień aluminiowy fi 140mm |  | szt | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
6 | Pierścień aluminiowy fi 160mm |  | szt | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
7 | Pierścień aluminiowy fi 180mm |  | szt | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
8 | Płyta krótka 3-otworowa |  | szt | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
9 | Płyta krótka 4-otworowa |  | szt | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
11 | Pręt gwintowany M6dł. 150mm |  | szt | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
12 | Pręt gwintowany M6dł. 200mm |  | szt | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
13 | Pręt gwintowany M6dł. 250mm |  | szt | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
14 | Pręt gwintowany M6dł. 300mm |  | szt | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
15 | Pręt gwintowany M6dł. 80mm |  | szt | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
16 | Śruba M6 z nacięciem dł 20mm |  | szt | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
17 | Śruba M6 z nacięciem dł. 30mm |  | szt | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
18 | Uchwyt stały(kostka) do gwoździ Schanza fi 5mm 1-otworowy |  | szt | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
19 | Uchwyt stały(kostka) do gwoździ Schanza fi 5mm 2-otworowy |  | szt | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
20 | Uchwyt stały(kostka) do gwoździ Schanza fi 5mm 3-otworowy |  | szt | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
21 | Wspornik męski |  | szt | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
22 | Wspornik żeński |  | szt | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
Stabilizator cyrkularny oparty na systemie pierścieni i prętow gwintowanych, pierścienie wykonane ze stopu aluminium z podwójnym rzędem otworów, średnice wewnętrzne:160,180.200mm, pręty gwintowane M6 o dł.80,150,200,250,300mm, komplet śrub montażowych z podcięciem, służących do mocowania drutów Kirschnera z gwintem M6, teleskopy zwykłe wykonane ze stopu aluminium o długości roboczej 100,150,200mm, system łączników i wsporników ze stali kwasoodpornej pozwalającej na przestrzenną konfigurację aparatu.
wartość brutto:……………zł słownie……………………………………………………………
w tym .vat…………..zł słownie………………………………………………………….
netto………………zł słownie………………………………………………………….