## arkusz10
[8 empty] | załącznik nr 3.10 do siwz |  | po zmianie
PAKIET 10 GWOŹDZIE I ŚRUBY CHIRURGICZNE
Lp | Nazwa i opis materiału | kod katalogowy, producent | jm | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany prosty, do kości udowej, kompletny w składzie:gwóźdź prosty do kości udowej fi 9-13mm, dł.300-500mm *dopuszcza się dł. 300-480mm ,śruba zaślepiająca,śruba kompresyjna,wkręty blokujące fi 4,5mm,różne długości, kpl.-4szt w wersji: kaniulowany stalowy |  | kpl | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
2 | Gwóźdź środszpikowy blokowany do kości piszczelowej,kompletny w składzie: gwóźdź do kości piszczelowej fi 8-12mm, dł.180-400mm,śruba zaślepiająca,śruba kompresyjna,wkręty blokujące fi 4,5mm,różne długośći, kpl.-4sztw wersji: kaniulowany stalowy |  | kpl | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
3 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej kompletny,w składzie:gwóźdź do kości ramiennej fi 8-12mm,dł.180-400mm,śruba zaślepiająca,wkręty blokujące fi 4,5mm,różne długości,kpl.-4szt w wersji:kaniulowany stalowy |  | kpl | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
4 | Gwóźdź śródszpikowy do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu Gamma krótki, ze średnicą w części proksymalnej max 16mm w składzie:gwoźdź(fi 10-12mm, dł.200-280mm),kąt 125, 130, 135 stopni, śruba szyjkowa teleskopowa fi 11mm (dł. 70-125mm) ze śrubą kompresyjną M4, śruba zaślepiająca wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka, śruba kompensacyjna wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka,piny antyrotacyjne fi 4mm (2szt na komplet), śruba szyjkowa standardowa fi 11mm |  | kpl | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
5 | Gwóźdź śródszpikowy rekonstrukcyjny podwójnie blokowany do kości udowej,kompletny w składzie:gwóźdź rekonstrukcyjny podwójnie blokowany do kości udowej fi 9-13mm, dł.300-520mm,prawy i lewy,wkrętyblokujące trzonowe fi 6,5mm,różne długości,kpl-2szt,śruba zaślepiająca,wkręty blokujące fi 4,5mm,różne długości,kpl-2szt w wersji:kaniulowany stalowy. |  | kpl | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
6 | Dynamiczny stabilizator kłykciowy-DCS-stalowy,kompletny,w składzie:płytka DCS(od 6do 22-otworowa),śruba szyjkowa(o średnicy gwintu fi 12,5mm i fi 16mm i o dlugości gwintu 22mm i 27mm,śruba kompresyjna, *w wersji: śruba kaniulowana stalowa |  | kpl | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
7 | Gwóźdź do leczenia złamań części bliższej kości udowe typu GAMMA, długi prawy i lewy, ze średnicą w częsci proksymalnej max 16mm; w składzie:gwóźdź (fi 10-12mm dł.340-420mm), kąt 120,130, 135stopni, śruba zaślepiająca wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka, śruba kompensacyjna wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka, piny antyrotacyjne fi 4mm (2szt na komplet), śruba szyjkowa teleskopowa fi 11mm (dł. 70-125mm) ze śrubą kompresyyjną M4, śruba szyjkowa standardowa fi 11mm |  | szt | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
We wszystkich pozycjach instrumentarium radioprzezierne
* dopuszczenie odpowiedzią Nr 1 z dnia 10.08.2011 r.
wartość brutto:……………zł słownie……………………………………………………………
w tym .vat…………..zł słownie………………………………………………………….
netto………………zł słownie………………………………………………………….

## arkusz12
załącznik nr 3.12 do siwz po zmianie
PAKIET 12 -DHS DO ZESPOLEŃ
Lp | Nazwa i opis materiału | Nazwa handlowa, kod kat. producent | jm | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | System DHS do zespolenia złamań bliższej nasady kości udowej.System składający się z:płytki, kąt płytki135, śruby szyjkowej i śruby kompresyjnej wykonanej ze stali - sterylny. Śruby od 50-125mm *dopuszcza się 60-120 mm x 12,5mm, skok co 5mm lub sruby o fi 16mm.Płytki od 3-otworowych do 14-otworowych.Śruba kompresyjna o rozmiarze 36mm*dopuszcza się śrubę o rozmiarze 31mm |  | kpl | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
*dopuszczenie odpowiedzią 1 z dnia 10.08.2011
wartość brutto:……………zł słownie……………………………………………………………
w tym .vat…………..zł słownie………………………………………………………….
netto………………zł słownie………………………………………………………….