## Arkusz1
Załącznik 3.1 do SIWZ
PAKIET I - staplery jednorazowe,ładunki
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Stapler okrężny jednorazowy prosty z kontrolowanym dociskiem tkanki od 1mm do 2,5mm rozmiar: 25mm, 29mm, 33mm | szt |  | 46 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.90.00-2
2 | Stapler liniowy tnąco- zamykający z nożem o dł. 55mm, dwunasto strzałowy z dwoma potrójnymi liniami zszywek przestrzennych, z możliwością regulacji wysokości zamknięcia zszywki w zakresie: 1,5mm, 1,8mm, 2,0mm | szt |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.90.00-2
3 | Kompatybilny uniwersalny ładunek do staplera 55mm liniowego tnąco-zamykającego | szt |  | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.90.00-2
4 | Stapler liniowy z artykulującą głowicą w zakresie 80 - 90 stopni z obrotowym ramieniem w zakresie 180stopni z możliwością trwałego wygięcia ramienia staplera.Dł. linii szwu 55mm, grubość zespolenia 2mm. | szt |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.90.00-2
5 | Stapler jednorazowy tnący z połkolistą linią cięcia o dł.40mm | szt |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.90.00-2
6 | Ładunek do staplera jednorazowego z pólkolistą linią cięcia dł.40mm | szt |  | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.90.00-2
7 | Endostapler 60mm z 45stopniową artykulacją w trzonie z nożem, równoległe zamknięcie branż z trzypunktowym systemem kontroli kompresji dł. 36cm | szt |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.90.00-2
8 | Ładunki dł. 60mm kompatybilne z endostaplerem dł. 60mm | szt |  | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.90.00-2
9 | Bezpieczne trokary optyczne 12mm dł. 100mm z wbudowaną redukcją 4,7mm do 12,9mm z obturatorem umożliwiającym wprowadzenie optyki 10mm z kaniulą do trokara z wbudowaną redukcją | kpl |  | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.90.00-2
10 | Pokrywa uszczelniająca wielokrotnego otwarcia i zasłonowego zamknięcia umożliwiająca użycie narzędzi endoskopowych.Port dostępu laparoskopowego średnica 4cm do 7cm | kpl |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.90.00-2
11 | Stapler liniowy ze zintegrowanym nożem w staplerze 100mm | szt |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.90.00-2
12 | Ładunek do staplera liniowego ze zintegrowanym nożem w staplerze 100mm | szt |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.90.00-2
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
wartość brutto:……………zł słownie……………………………………………………………
w tym .vat…………..zł słownie………………………………………………………….
netto………………zł słownie………………………………………………………….

## Arkusz2
Załacznik 3.2 do SIWZ
PAKIET II - woreczek laparoskopowy, klipsownice
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Worek laparoskopowy do pobierania próbek, jednorazowego użytku, poliuretanowy, 6,4 x 15cm z elastyczną metalową samorozprężalną obręczą ułatwiającą pobieranie próbek, sztywny trzon średnicy 10mm, ergonomiczna rękojeśc nożycowa z dwoma zamkniętymi uchwytami na palce | szt |  | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.90.00-2
2 | Kleszczyki atraumatyczne, trzon 5mm obrotowy dł 31cm, blokada zatrzaskowa | szt |  | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.90.00-2
3 | Klipsownica pistoletowa automatyczna L lub M/L10mm jednorazowego użytku z 15 załadowanymi zszywkami tytanowymi typu Super Interlock, wielkość klipsa: (duży (11mm), kąt obrotu trzonu 360 stopni | szt |  | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.90.00-2
4 | Igła Veresa dł.150mm | szt |  | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.20-9
5 | Zestaw ochronny prze zaparowaniem optyk, jałowy x 20szt | op |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.90.00-2
6 | Marker chirurgiczny do skóry, jałowy | szt |  | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Trokar 11mm bezostrzowy, kaniula karbowana | szt |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.90.00-2
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
wartość brutto:……………zł słownie……………………………………………………………
w tym .vat…………..zł słownie………………………………………………………….
netto………………zł słownie………………………………………………………….

## Arkusz3
Załącznik 3.3 do SIWZ
PAKIET III narzędzia laparoskopowe jednorazowe
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Ładunek do staplera okrężnego stalowego wielorazowego z wkładką tytanową śr.25mm | szt |  | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.90.00-2
2 | Ładunek do staplera okrężnego stalowego wielorazowego z wkładką tytanową śr.28mm | szt |  | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.90.00-2
3 | Ładunek do staplera okrężnego stalowego wielorazowego z wkładką tytanową śr. 31mm | szt |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.90.00-2
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
wartość brutto:……………zł słownie……………………………………………………………
w tym .vat…………..zł słownie………………………………………………………….
netto………………zł słownie………………………………………………………….

## Arkusz4
Załącznik 3.4 do SIWZ
PAKIET IV -siatki przepuklinowe 1
Lp | Opis produktu | kod katalogowy,producent | jm | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Siatka płaska częsciowo wchłanialna przeznaczona do kontaktu z trzewiami zbudowana z syntetycznej jednowłokninowej nici polipropylenowej z polidwuoksanonu oraz z utlenionej regenerowanej celulozy o wymiarach 140mm+/-10mm x 195mm+/-10mm |  | szt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
2 | Siatka płaska częściowo wchłanialna przeznaczona do kontaktu z trzewiami zbudowana z syntetycznej jednowłokninowej nici polipropylenowej i z polidwuoksanonu oraz z utlenionej regenerowanej celulozy o wymiarach 260mm+/-10mm x 350mm+/-10mm |  | szt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
3 | Siatka płaska częściowo wchłanialna zbudowana z syntetycznej jednowłókninowej nici polipropylenowej oraz z syntetycznej nici poliglekapronowej o wymiarach 290mm+/-14mm x 290mm+/-14mm,sterylna |  | szt | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
4 | Siatka płaska częściowo wchłanialna zbudowana z syntetycznej nici polipropylenowej oraz z syntetycznej nici poliglekapronowej o wymiarach 155mm+/-8mm x 145mm+/-8mm sterylna |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
5 | Siatka płaska częściowo wchłanialna zbudowana z syntetycznej nici polipropylenowej oraz z syntetycznej nici poliglekapronowej o wymiarach 56mm+/-5mm x 115mm+/-8mm sterylna |  | szt | 170 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
wartość brutto:……………zł słownie……………………………………………………………
w tym .vat…………..zł słownie………………………………………………………….
netto………………zł słownie………………………………………………………….

## Arkusz5
Załącznik 3.5 do SIWZ
PAKIET V-siatki przepuklinowe 2
Lp | Opis produktu | j.m | kod katalogowy, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Siatka płaska lekka, monofilamentna wykonana w 100% z polipropylenu o gramaturze 28g/m kw (+-5%) o grubości 0.3mm(+-5%) i wielkości oczek 0,7 x 0,7mm(+-5%).Rozmiar 60mm x 110mm | szt |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
2 | Siatka płaska lekka, monofilamentna wykonana w 100% z polipropylenu o gramaturze 28g/m kw (+-5%) o grubości 0.3mm(+-5%) i wielkości oczek 0,7 x 0,7mm(+-5%).Rozmiar 300mm x 300mm | szt |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
3 | Siatka płaska częściowo wchłanialna zbudowana z niewchłanialnego monofilamentowego polipropylenu oraz wchłanialnego kwasu poliglikolowego i kaprolaktanu - czas absorpcji warstwy wchłanialnej 90-120 dni, grubość siatki przed absorpcją 0,55m+/-5%, siatka o gramaturze 28g/mkw+/- 5% po wchłonięciu warstwy wchłanianej, rozm 60 x 110mm | szt |  | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
4 | Siatka płaska częściowo wchłanialna zbudowana z niewchłanialnego monofilamentowego polipropylenu oraz wchłanialnego kwasu poliglikolowego i kaprolaktanu - czas absorpcji warstwy wchłanialnej 90-120 dni, grubość siatki przed absorpcją 0,55m+/-5%, siatka o gramaturze 28g/mkw+/-5% po wchłonięciu warstwy wchłanianej, rozm 300 x 300mm | szt |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
wartość brutto:……………zł słownie……………………………………………………………
w tym .vat…………..zł słownie………………………………………………………….
netto………………zł słownie………………………………………………………….

## Arkusz6
Załącznik 3.6 do SIWZ
PAKIET VI -siatki przepuklinowe 3
Lp | Opis produktu | kod katalogowy,producent | jm | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Jednorazowe narzędzie do zakładania szwów |  | szt | 5 | [5 empty] | 33.14.10.00-0
2 | Siatka przepuklinowa do plastyki przepuklin pachwinowych, monofilamentowa, częściowo wchłanialna (polipropylen+polilaktyd), samomocująca się, posiadająca mikrohaczyki, do implantacji po stronie prawej |  | szt | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
3 | Siatka przepuklinowa do plastyki przepuklin pachwinowych, monofilamentowa, częściowo wchłanialna (polipropylen+polilaktyd), samomocująca się, posiadająca mikrohaczyki, do implantacji po stronie lewej |  | szt | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
wartość brutto:……………zł słownie……………………………………………………………
w tym .vat…………..zł słownie………………………………………………………….
netto………………zł słownie………………………………………………………….

## Arkusz7
Załącznik 3.7 do SIWZ
PAKIET VII -taśma przy nietrzymaniu moczu
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy,producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Taśma do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet wykonana z polipropylenu monofilamentowego o grubości nici 0,10mm, jednorodna, całkowicie niewchlanialna o wymiarach: długość 450mm, szerokość 12mm, brzegi taśmy zakończone pętelkami: taśma w plastikowej osłonce | szt |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.20-2
2 | Proteza do korekcji cystocele wykonana z polipropylenu monofilamentowego, o anatomicznym kształcie, o wymiarach 50 x 70mm, z wplecioną niebieską nicią ułatwiającą operatorowi rozmieszczenie implantu i czterema ramionami o dł. Ok. 17cm (+-1cm).Grubość siatki 0,34mm, gramatura 28g/m kwadratowy | szt |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.20-2
3 | Siatka ginekologiczna wykonana w 100% z polipropylenu monofilamentowego,o grubości 0,3mm i gramaturze 28,4g/m kwadratowy, wielkość oczek 0,7 x 0,7mm, o wymiarach 30 x 30cm | szt |  | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.20-2
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
wartość brutto:……………zł słownie……………………………………………………………
w tym .vat…………..zł słownie………………………………………………………….
netto………………zł słownie………………………………………………………….

## Arkusz8
Załącznik 3.8 do SIWZ
PAKIET VIII- osprzęt do noża harmonicznego
| Opis produktu | kod katalogowy,producent | jm | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Sterylne nożyce do zabiegów laparoskopowych wraz ze sterylnym kluczem dł.23,36 i 45cm, średnicy 5mm-możliwość zamykania naczyń do 5mm średnicy, uchwyt pistoletowy, 2 przycisji aktywacji mocy "min", "max" wbudowane w rękojeść pistoletową |  | szt | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.22.00-5
2 | Zakrzywione nożyce do operacji tarczycy, spełniające funkcję preparatora, zamykające naczynia do 5mm średnicy, dł. 9mm. Dwa przyciski aktywacji mocy w zakresie "min" i "max" w zasięgu palca wskazującego, zakrzywiona osłonowa bierna bransza wykonana z aluminium ułatwiającym szybsze odprowadzenie energii cieplnej, sterylne wraz z kluczem i nasadką stabilizującą, bierna bransza zaopatrzona teflonem |  | szt | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.22.00-5
3 | Zakrzywione nożyce do operacji jelitowych, żołądka, śledziony, trzustki, wątroby, spełniające funkcję preparatora, zamykające naczynia do 5mm średnicy, dł. 17mm. Dwa przyciski aktywacji mocy w zakresie "min" i "max" w zasięgu palca wskazującego, zakrzywiona osłonowa, bierna bransza wykonana z aluminium ułatwiajacym szybsze odprowadzenie energii cieplnej, sterylne wraz z kluczem i nasadką stabilizującą, bierna bransza zaopatrzona teflonem |  | szt | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.22.00-5
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
wartość brutto:……………zł słownie……………………………………………………………
w tym .vat…………..zł słownie………………………………………………………….
netto………………zł słownie………………………………………………………….