## 12 Biochemia- parametry
Pakiet nr 12 Biochemia |  | Załącznik nr 3 do SIWZ
Biochemia: dzierżawa aparatu z dostawą odczynników, materiałów kontrolnych, zużywalnych oraz instalacją Lab. Inf. Systemu (LIS) na okres 2 lat
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW ANALIZATORA BIOCHEMIA
| ANALIZATOR BIOCHEMICZNY | Rok produkcji 2010-2011
Parametry graniczne
Lp | Określenie parametru | WYMAGANE | Odpowiedź Oferenta
1 | Analizator nowy - rok produkcji 2010/2011 | Tak
2 | Analizator w pełni automatyczny pracujący w trybie „pacjent po pacjencie". | Tak
3 | Wydajność analizatora nie mniejsza niż 300 oznaczeń fotometrycznych i nie mniej niż 60 oznaczen ISE | Tak
4 | Metody pomiaru: | Tak
Fotometryczne monochromatyczne i bichromatyczne: punktu końcowego i kinetyczne; ISE - (minimum Na, K, Cl) , metoda FP
5 | Zakres pomiarowy fotometru 340 - 800 nm | Tak
6 | Automatyczna detekcja mikroskrzepu w próbce badanej | Tak
7 | Analiza w fazie ciekłej | Tak
8 | Odczynniki płynne, gotowe do użycia (min. 80% menu wymienionego przez Zamawiającego) | Tak
9 | Możliwości analityczne:
| a) Biochemia - enzymy, substraty, ISE | Tak
| b) Białka specyficzne | Tak
| c) Monitorowanie leków | Tak
| d) Środki uzależniające i trucizny | Tak
10 | Modem serwisowy | Tak
11 | Kuwety pomiarowe jednorazowego użytku | Tak
12 | Automatyczne rozcieńczanie bądź zmiana objętości próbki po przekroczeniu liniowości metody | Tak
13 | Priorytetowe oznaczanie próbek "cito" | Tak
14 | Chłodzenie odczynników, kalibratorów i kontroli na pokładzie analizatora | Tak
15 | Zapewnienie udziału w międzynarodowej kontroli jakości z opracowaniem statystycznym wyników poprzez dostarczenie odpowiednich materiałów kontrolnych (koszt należy uwzględnić w formularzu cenowym oraz załączyć opis oferowanego programu kontroli) | Tak
| Zamknięty system odczynnikowy | tak
17 | Zainstalowanie Laboratoryjnego systemu informatycznego: Hardware i Software | Tak
Parametry zalecane, podlegające ocenie
Lp | Określenie parametru
1 | Możliwość wykonywania badań w surowicy, osoczu, hemolizacie, moczu , PMR i krwi pełnej | 1pkt
2 | Możliwość barkodowego identyfikowania próbek. | 1pkt
3 | Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników i badanych próbek. | 1pkt
4 | Możliwość dostawiania lub wymiany odczynników „dostępnych na pokładzie" bez przerywania pracy analizatora. | 1pkt
5 | Możliwość ciągłego podawania próbek bez przerywania pracy analizatora | 1pkt
6 | Zewnętrzny UPS | 1pkt
7 | Możliwość jednoczesnego umieszczenia w aparacie min. 80 próbek | 1pkt
8 | Zużycie wody do 2 litrów/godzinę | 1pkt
9 | Zamknięty system utylizacji odpadów | 1pkt
10 | Ciągłe ładowanie próbek | 1pkt
Warunki zalecane, podlegają ocenie wg kryterium- ocena techniczna aparatu:
Suma uzyskanych punktów podlega ocenie wg wzoru opisanego w cz. XIV SIWZ
Zestawienie parametrów Lab.Systemu Informatycznego
Lp | Wymagane funkcje | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź oferenta
1 | Laboratoryjny System Informatyczny w technologii wielodostępu | TAK
| Sprzęt | TAK
| Oprogramowanie | TAK
| Wdrożenie | TAK
2 | Połączenie on-line nastepujących pracowni laboratorium: biochemicznej, immunologicznej, hematologicznej, koagulologicznej, analityki ogólnej i mikrobiologii | TAK / opisać
3 | Dwukierunkowa komunikacja on-line na podstawie list roboczych lub/i kodów kreskowych z analizatorami ww pracowni | TAK
4 | Kodowanie próbek pacjentów kodami kreskowymi | TAK
5 | Rejestracja zleceń pacjentów :
| Automatycznie przy pomocy czytnika OMR | TAK
| Manualnie | TAK
6 | Walidacja wyników pacjentów za pomocą Delta-Check | TAK
7 | Możliwość wykonywania obliczeń statystycznych | TAK
8 | Raportowanie ilości wykonywanych badań w wybranym przedziale czasu | TAK
9 | Raportowanie czasów TAT (turn around time) | TAK
10 | Raportowanie badań z podziałem Cito,dyżur, rutyna) | TAK
11 | Raportowanie ilości badań z podziałem na pacjentów | TAK
12 | Raportowanie ilości badań z podziałem na próbki | TAK
13 | Raportowanie kosztów wykonywanych badań | TAK
14 | Raportowania kosztów wykonywanych badań według płatnika | TAK
15 | Możliwość wypisywania rachunków za wykonane usługi | TAK
16 | Możliwość archiwizacji danych pacjenta, wyników badań , ustawień systemowych oraz aplikacji programowych na zewnętrznym nośniku ( CD- ROM, DVD-ROM) przez okres min 20 lat | TAK/ opisać
17 | Możliwość współpracy z systemem komputerowym szpitala | TAK
18 | Wprowadzenie kart zleceń i kodów kreskowych wg.uzgodnień z zamawiającym | TAK
19 | Raportowanie stanów magazynowych | TAK
20 | Połączenie z laboratorium kooperującym polegające na wysyłaniu zleceń i odbiorze wyników w formie elektronicznej | TAK / opisać
21 | Automatyczna kontrola wiarygodności wyników badań: ocena wg. reguł Westgarda i graficzna prezentacja wyników | TAK
Niespełnienie jednego z warunków granicznych powoduje odrzucenie oferty.
Podać wykaz dostarczanego sprzętu:

## 12 Biochemia-ceny
Pakiet nr 12 Biochemia | [9 empty] | Załącznik nr 3 do SIWZ
ARKUSZ CENOWY- BIOCHEMIA 2012-2013
Lp | Nazwa parametru | Potrzeby ilość oznaczeń* | Nazwa odczynnika | Nr katalog. | Ilość ozn. z 1 opak. | Ilość op. Na 2 lata szt. | Cena 1 op. netto PLN | VAT % | Cena 1 op. brutto PLN | Wartość na 2 lata netto PLN | Wartość na 2 lata brutto PLN
1 | AlAt | 34000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Albumina | 4200 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
3 | Alfa-amylaza | 6600 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
4 | AspAt | 36000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
5 | BCS | 8400 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
6 | Bilirubina bezp. | 700 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
7 | Bilirubina całkowita | 16000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
8 | Chlorki | 2000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
9 | Cholesterol total | 27200 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
10 | Cholesterol HDL | 20000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
11 | CK MB | 24000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
12 | CPK | 30000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
13 | CRP hs | 19200 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
14 | Etanol | 3600 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
15 | Fosfataza alkaliczna | 6000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
16 | Fosfataza kwaśna całk. | 800 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
17 | Fosfor nieorg. | 1500 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
18 | GGTP | 6400 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
19 | kreatynina | 50000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
20 | Glukoza | 56000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
21 | Kwas moczowy | 4000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
22 | Magnez | 2100 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
23 | Mocznik | 40000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
24 | Potas | 60000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
25 | Sód | 60000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
26 | Trójglicerydy | 26000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
27 | Wapń całkowity | 4800 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
28 | Żelazo | 4400 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
29 | białko w płynie mózgowo-rdzeniowym | 3000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
30 | Cystatyna | 100 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
31 | ASO | 1200 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
32 | RF | 1600 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
33 | AT III - antytrombina | 600 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
34 | D-Dimery | 4000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
35 | Lipaza | 4000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
36 | Mleczany | 600 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
37 | LDH | 1200 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
38 | HbA1c | 2100 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
39 | Transferyna | 200 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | 572500 | [7 empty] | 0 | 0
*ilość oznaczeń określono w przybliżeniu w ofercie dopuszczalna jest większa ilość oznaczeń niż określona w rubryce potrzeby- wynikająca z pomnożenia ilości oznaczeń z jednego
zamkniętego opakowania przez liczbę opakowań
Tab. 2. Formularz cenowy kalibratorów, kontroli oraz materiałów zużywalnych proporcjonalnie do ilości testów
Lp. | Nazwa odczynnika | Nr katalogowy | Wielkość opakowania | Ilość op. na 1 rok | Cena 1 opak. netto PLN | VAT % |  |  | Cena 1 opak. brutto PLN | Wartość na 1 rok netto PLN | Wartość na 1 rok brutto PLN
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Razem : | 0 | 0
[5 empty] | PLN netto | PLN brutto
Wartość oferty |  | Odczynniki (Tab. 1): |  |  | 0 | 0
(Biochemia) |  | Materiały zużywalne (Tab.2) : |  |  | 0 | 0
Dzierżawa w okresie realizacji umowy :
|  | Razem: |  |  | 0 | 0
Dzierżawa za jeden miesiąc:

## 13 Immuno - parametry
Pakiet nr 13 - Immunodiagnostyka |  | Załącznik nr 3 do SIWZ
IMMUNODIAGNOSTYKA: Dzierżawa aparatu z dostawą odczynników, materiałów kontrolnych oraz zużywalnych na okres 2 lat
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW ANALIZATORA- IMMUNOLOGIA
ANALIZATOR IMMUNOLOGICZNY Podać nazwę, typ.
Parametry graniczne |  | Aparat prod.2010/2011
Lp | Określenie parametru
1 | Metoda chemiluminescencyjna pomiaru lub elektrochemiluminescencyjna | Tak
2 | Wydajność analizatora nie mniejsza niż oznaczeń 90 oznaczeń | Tak
3 | Możliwość wykonania min 10 oznaczeń z jednej próbki | Tak
4 | Szybkość otrzymania wyników markerów kardiologicznych (Troponina) < 15 min | Tak
5 | Detektor wykrywania skrzepów i mikroskrzepów w próbce | Tak
6 | Krzywa kalibracyjna zapisana w kodzie kreskowym, wczytywana automatycznie do pamięci aparatu | Tak
7 | Priorytetowe oznaczanie próbek "cito" | Tak
8 | Możliwość bezpośredniego stosowania próbek pierwotnych | Tak
| Eliminacja kontaminacji | tak
9 | System chłodzenia odczynników na pokładzie | Tak
10 | Podłączenie analizatora do LSI na koszt oferenta | Tak
Niespełnienie jednego z w/w warunków granicznych powoduje odrzucenie oferty.
Warunkiem granicznym jest również określony w załaczniku zakres możliwych do oznaczenia parametrów
Ocena techniczna aparatu
Lp | Określenie parametru | Warunki pożądane | Odpowiedź oferenta
1 | Automatyczne monitorowanie stanu odczynników | Tak: 1 pkt Nie: 0 pkt
2 | Materiał kontrolny wieloparametrowy | Tak: 1 pkt Nie: 0 pkt
3 | Wymienne końcówki w pipetorze zabezpieczające przed carry-over | Tak: 1 pkt Nie: 0 pkt
4 | Automatyczne rozcieńczenie próbki | Tak: 1 pkt Nie: 0 pkt
5 | Czytnik kodów kreskowych | Tak: 1 pkt Nie: 0 pkt
Suma uzyskanych punktów podlega ocenie wg wzoru opisanego w cz. XIV SIWZ- kryterium ocena techniczna aparatu

## 13 Immuno-ceny
Pakiet nr 13 - Immunodiagnostyka | [8 empty] | Załącznik nr 3 do SIWZ
ARKUSZ CENOWY- IMMUNOLOGIA
Tab. 1. Formularz cenowy odczynniki
Lp | Nazwa parametru | Ilość* oznaczeń | Nr katalogowy | Ilość ozn. z 1 opak. | Ilość op. szt. | Cena 1 op. netto PLN | VAT % | Cena 1 op. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
1 | Troponina | 10000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Nt-proBNP | 200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | PSA | 2600 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | PSA wolne | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | TSH | 14000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | fT4 | 14000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7 | fT3 | 2000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
8 | p-ciała anty TPO | 400 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
9 | p-ciała anty TG | 400 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
10 | p-ciała p-recept. TSH | 200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
11 | BHCG | 600 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
12 | CA-125 | 1200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
13 | CEA | 2400 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
14 | CA 19-9 | 2000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
15 | AFP | 800 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
16 | Ca-15-3 | 200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
17 | Vit.B12 | 2000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
18 | Ferrytyna | 200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
19 | Kwas foliowy | 200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
20 | HBs Ag | 4000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
21 | anty HBs | 400 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
22 | HBs Ag-confirmatory | 60 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
23 | p-ciala anty HCV | 1000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
24 | Testosteron | 200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
25 | Estradiol | 200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
26 | Progesteron | 200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
27 | Prolaktyna | 200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
28 | FSH | 400 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
29 | LH | 200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
30 | PTH | 200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
31 | p-ciała anty CCP | 200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
32 | Prokalcytonina | 200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 60960 | [5 empty] | Razem: | 0 | 0
*w ofercie dopuszczalna jest większa ilość oznaczeń niż minimalna- wynikająca z pomnożenia ilości oznaczeń z jednego zamkniętego opakowania przez liczbę opakowań
Tab. 2. Formularz cenowy kalibratory, kontrole oraz materiały zużywalne proporcjonalnie do ilości testów
Lp. | Nazwa odczynnika | Nr katalogowy | Wielkość opakowania | Ilość op. szt. | Cena 1 op. netto PLN | VAT % | Cena 1 op. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Razem : | 0 | 0
IMMUNOLOGIA |  |  |  | PLN netto | PLN brutto
Wartość oferty: |  | Odczynniki (Tab. 1): |  | 0 | 0
|  | Materiały zużywalne (Tab. 2) : |  | 0 | 0
Dzierżawa w okresie realizacji umowy:
|  | Razem: |  | 0 | 0
Dzierżawa za jeden miesiąc :

## 14 Gazometria-parametry
Pakiet nr 14 - Gazometria |  | Załącznik nr 3 do SIWZ
Gazometria: Dzierżawa aparatu z dostawą odczynników, materiałów kontrolnych oraz zużywalnych na okres 2 lat - ilość testów 4.000
| ANALIZATOR: podać nazwę i rok produkcji | 2009-2010 lub fabrycznie nowy
I Parametry graniczne
Lp | Opis parametrów | Warunek graniczny | Odpowiedź tak/nie
1 | Parametry mierzone: pH,pCO2,pO2,Hct, Hb,SO2, Na,K,Cl,Ca | tak
2 | Podanie próbki bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary | tak
3 | Zamknięte niezależne ścieki | tak
4 | Prosta komunikacja z operatorem-przejrzyste oprogramowanie | tak
5 | Możliwość wpisania szczegółowych danych demograficznych pacjenta | tak
6 | Automatyczna kalibracja ,jedno i dwupunktowa bez użycia zewnętrznych gazów kalibracyjnych | tak
7 | System kontroli jakości,pamięć wyników kontroli | tak
8 | Odczynniki oraz kalibratory w stanie płynnym konfekcjonowane w wydzielonych pojemnikach, grupowane w zbiorczych opakowaniach w ilości nie większych jak trzy i niezalezny, oddzielny pojemnik na odpady | tak
9 | bezpłatny serwis aparatu | tak
10 | podłaczenie aparatu do Lab.Systemu Informatycznego na koszt oferenta | tak
Niespełnienie choćby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty
II Parametry oceniane
Lp | Opis parametrów | Zakres punktów | Opisać parametry oferowane
1 | Pomiar wszystkich parametrów wyszczególnionych w punkcie I.1 jednocześnie | tak:10 pkt nie: 0 pkt
2 | Wbudowana drukarka | tak:10 pkt nie: 0 pkt
3 | Mała objętość próbki krwi | Objętość najmniejsza: 10 pkt Pozostałe: 0 punktów
4 | Dotykowy, kolorowy ekran | Odpowiedź tak: 10 pkt Odpowiedź nie: 0 pkt
5 | Termin ważności odczynników po instalacji w aparacie nie krótszy niż 30 dni | Odpowiedź tak: 2 pkt Odpowiedź nie: 0 pkt
6 | Możliwość podłączenia przystawki automatycznej kontroli jakośći | tak:10 pkt nie: 0 pkt
Suma uzyskanych punktów podlega ocenie
wg wzoru opisanego w cz. XIV SIWZ- kryterium ocena techniczna aparatu

## 14 Gazometria-ceny
Pakiet nr 14 - Gazometria | [7 empty] | Załącznik nr 3 do SIWZ
ARKUSZ CENOWY- GAZOMETRIA i elektrolity
Formularz cenowy odczynników kalibratorów kontroli oraz materiałów zużywalnych proporcjonalnie do ilości testów
IIość testów - 4.000/2 lata
Lp. | Nazwa odczynnika | Nr katalogowy | Wielkość opakowania | Ilość op.na okres umowy szt. | Cena 1 op. netto PLN | VAT % | Cena 1 op. brutto PLN | Wartość umowy netto PLN | Wartość umowy brutto PLN
1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
RAZEM odczynniki, kalibratory kontroli oraz materiały zużywalne | [7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PLN netto |  | PLN brutto
| Wartość oferty : | Odczynniki kalibratory kontroli oraz materiały zużywalne |  |  |  | 0 |  | 0
Dzierżawa aparatu w okresie realizacji umowy:
|  | Razem: |  |  |  | 0 |  | 0
Dzierżawa aparatu za jeden miesiąc:
W tabeli cenowej proszę podac wszystkie odczynniki, materiały kontrolne,materiały zużywalne oraz kapilary,zatyczki do kapilar, mieszadełka, wychwytywacze skrzepu niezbedne do wykonania zadeklarowanej ilosci badań (w tym kontrole)

## 15 Analityka ogólna
| Pakiet nr 15 Analityka ogólna | [7 empty] | Załącznik nr 3 do SIWZ
Lp | Nazwa produktu | potrzeby ilość* | Ilość | Ilość | Ilość | Cena jedn. | VAT | Cena jedn. | Wartość | Wartość
|  |  | kol 5x6 | w opak. | opakow. | netto za | % | brutto za | netto | brutto
|  | j.m. |  |  |  | opak. |  | opak.
|  | ml |  |  |  | w PLN |  | w PLN | w PLN | w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Citron I (fenoloftaleina) | 200 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Cytrynian sodu 3,8% | 10000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | May Grunwald op.max 0,5l | 12000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Giemsa op.max 0,5l | 12000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Ehrlich op.max 0,5l | 500 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Odczynnik Pandyego | 1000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Odczynnik Nonne-Apelta | 1000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Odczynnik Turka | 1000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Barwnik do retikulocytów | 200 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Płyn do liczenia trombocytów | 200 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Płyn Lugola | 1000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Propanol 2 – izopropanol | 8000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM | 0 | 0
*w ofercie dopuszczalna jest większa ilość, niż określona przez zamawiającego w kolumnie "potrzeby" , jeżeli wynika ona z pomnożenia wielkości opakowania jednostkowego przez liczbę opakowań.

## 16 Serologia
| Pakiet nr 16 Serologia | [6 empty] | Załącznik nr 3 do SIWZ
Lp | Nazwa produktu | j.m.- potrzeby | potrzeby ilość na 2 lata ml/sztuki | j.m.* | ilość op. | Cena jedn.opak. netto PLN | Cena jedn.opak. brutto PLN | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | anty-A klon IgM klon 9113D10 | ml | 1200 | op. 5-10 ml |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | anty-A klon IgM klon 11H5 | ml | 1200 | op. 5-10 ml |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | anty-B klon IgM 9621A8 | ml | 1200 | op. 5-10 ml |  |  | 0 | 0 |  | 0
4 | anty-B klon IgM B6F9 | ml | 1200 | op. 5-10 ml |  |  | 0 | 0 |  | 0
5 | anty-D IgM+ IgG klon Blend | ml | 2500 | op. 5-10 ml |  |  | 0 | 0 |  | 0
6 | anty-D IgM, RUM -1 | ml | 2500 | op. 5-10 ml |  |  | 0 | 0 |  | 0
7 | Surowica/odczynnik antyglobulinowa poliwalentna bezbarwna | ml | 5000 | op. 5-10 ml |  |  | 0 | 0 |  | 0
8 | Odczynnik monoklonalny anty IgG | ml | 60 | szt.a 2 ml |  |  | 0 | 0 |  | 0
9 | PEG 20% (r-r glikolu polietylenowego) | ml | 60 | szt.a 4 ml |  |  | 0 | 0 |  | 0
10 | Papaina liofilizat | ml | 900 | szt.a 3ml |  |  | 0 | 0 |  | 0
11 | LISS-L (płynny) | ml | 500 | szt.a 100 ml |  |  | 0 | 0 |  | 0
12 | Standard anty D | ml | 1000 | szt.a 2 ml |  |  | 0 | 0 |  | 0
13 | PBS – buforowany r-r soli fizjologicznej | ml | 30000 | szt.a 500 ml |  |  | 0 | 0 |  | 0
14 | Konserwowane Krwinki Wzorcowe do wykrywania przeciwciał 25-30% | zestaw | 48 | 3 x 4 ml |  |  | 0 | 0 |  | 0
15 | Standaryzowane Krwinki Wzorcowe do układu ABO o zawartości min 5% | " | 180 | 3 x 4 ml |  |  | 0 | 0 |  | 0
16 | Standaryzowane Krwinki Wzorcowe do wykrywania przeciwciał - gotowe do użycia | " | 760 | 3 x 4 ml |  |  | 0 | 0 |  | 0
17 | Standaryzowane Krwinki Wzorcowe Opłaszczone do kontroli BTA | " | 32 | 2 x 4 ml |  |  | 0 | 0 |  | 0
18 | Standaryzowane Krwinki Wzorcowe O Rh+ opłaszczone przeciwciałami anty-D | sztuki | 200 | 2 ml |  |  | 0 | 0 |  | 0
19 | Płyty jednorazowe do badań serologicznych - białe 6 dołków | szt. | 1000 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
20 | Uniwersalny pojemnik do jednorazowych płyt | szt. | 10 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
21 | Statywy do fiolek z surowicami do oznaczeń serologicznych | szt. | 10 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
22 | Surowica grupy AB | ml | 240 | 2 x 5 ml |  |  | 0 | 0 |  | 0
| RAZEM: | [6 empty] | 0 |  | 0
* w pozycjach 1-7 należy podać wielkość oferowanego op. jednostkowego
Warunki graniczne:
Transport odczynników w opakowaniach zapewniających temperaturę +2 do + 10 st.C.
Zamówienia w trybie pilnym realizowane do 12 godzin
lp.19 Płyty do badań serolog. z udokumentowaną rejestracją i deklaracja zgodności CE oraz dołączoną ulotką informacyjną i kartą charakterystyki

## 17 Szybkie testy
| Pakiet nr 17 : Szybkie testy diagnostyczne | [6 empty] | Załącznik nr 3 do SIWZ
Lp | Nazwa produktu | Ptrzeby | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość | Cena jedn. | VAT | Cena jedn. | Wartość | Wartość
|  | ilość | kol 5x6 |  | opakow. | netto za | % | brutto za | netto | brutto
|  | oznaczeń* |  |  |  | opak. |  | opak.
|  | na 2 lata |  |  |  | w PLN |  | w PLN | w PLN | w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Test lateksowy do jakościowego i półilościowego oznaczania antystreptolizyny 0 w surowicy krwi na 100 oznaczeń + kontrola dodatnia i ujemna | 1400 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Test lateksowy do jakościowego i półilościowego oznaczania czynników reumatoidalnych RF w surowicy krwi na 100 oznaczeń + kontrola dodatnia i ujemna | 1000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Test Waalera Rosego z kontrolami do jakościowego i ilościowego oznaczania czynników reumatoidalnych w surowicy krwi na 100 oznaczeń + kontrola dodatnia i ujemna | 600 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4. | Test RPR do wykrywania reagin kiłowych w surowicy krwi + kontrola dodatnia i ujemna | 600 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5. | Test kasetkowy do wykrywania M.Tuberculosis | 120 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6. | Test kasetkowy do wykrywania antygenu Helicobacter pylori w kale | 120 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7. | Test kasetkowy do wykrywania p-ciał Helicobacter pylori w surowicy | 120 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8. | Test kasetkowy HIV 1i2 - jakościowy test 3-ej generacji do równoczesnego wykrywania i różnicowania p-ciał specyficznych do wirusów HIV1 i HIV2 | 50 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9. | Test kasetkowy do wykrywania krwi utajonej w kale z aplikatorem do ilościowego pobierania kału | 2000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
10. | Giardia Lamblia Antigen Elisa test do odczytu na aparacie i manualnie, wymagana karta odczytu ( komperator) | 1344 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
11. | Test ciążowy w moczu kasetkowy 10 mU/ml | 400 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM | 0 | 0
*w ofercie dopuszczalna jest większa ilość, niż określona przez zamawiającego w kolumnie "potrzeby" ,
jeżeli wynika ona z pomnożenia wielkości opakowania jednostkowego przez liczbę opakowań.
Wymagania:
Do oferty należy dostarczyć instrukcje do testów w j. polskim oraz Deklaracje Zgodności CE
Dostarczone testy muszą mieć okres ważności nie krótszy niż 3 m-ce.
Oferowane testy winny zawierać kartoniki z polami reakcyjnymi oraz pałeczki do mieszania zawiesin.

## 18 Drobny sprzęt
| Pakiet Nr 18 : Drobny sprzęt laboratoryjny |  |  |  |  | Załącznik nr : 3 do SIWZ
L.p. | Nazwa produktu | ilość w szt. (potrzeby**) | Ilość w 1 opak. | Ilość wg j.m.(np. opak.) | Cena jedn.opak. netto PLN | Cena jedn.opak. brutto PLN | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Probówki na 2,5 ml krwi z korkiem zawierające heparynę litową | 1000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Próbówki z cytrynianem sodu 3,2% o pojemności 1,8 ml długości 75 mm do badań koagulologicznych | 40000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | Naczynka do analizatorów Cobas o poj. 0,7 ml białe | 4000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Naczynka do analizatorów Cobas o poj. 0,7 ml żółte | 4000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
5 | Naczynka do analizatorów Cobas o poj. 0,7 ml niebieskie | 60000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
6 | Naczyńka do analizatorów Cobas o poj. 0,7 ml różowe | 4000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
7 | Końcówki o pojemności do 5000 ul bezbarwne umożliwiające pobranie matreiału z probówki 12x 75 mm | 800 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
8 | Końcówki do pipety automatycznej o pojemności do 200 ul | 88000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
9 | Końcówki do pipety automatycznej o poujemności do 1000 ul | 10000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
10 | Szkiełka podstawowe do mikroskopowaniea o grubości 1 mm, nieszlifowane | 800 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
11 | Pisaki laboratoryjne do pisania na szkle i tworzywach cienkopiszące, czarne | 72 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
12 | Pisaki laboratoryjne do pisania na szkle i tworzywach, grubopiszące, czarne | 96 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
13 | Pisaki laboratoryjne do pisania na szkle i tworzywach, grubopiszące, zielone | 24 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
14 | Kapilary do gazometrii z heparyna litową o poj.220 ul | 4000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
15 | Korki uniwersalne do próbówek o śr.od 15-17 mm bezbarwne | 6000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
16 | Korki uniwersalne do probowek o śr.od 11 do 13 mm zielone | 2000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
17 | Korki uniwersalne do probowek od śr.11 do 13 mm żółte | 2000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
18 | Próbówki serologiczne z polistyrenu 4 ml ( 12x 75) | 60000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
19 | Próbówki szklane wirówkowe o poj. 10 ml (16 x 100 ) stożkowe | 2000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
20 | Próbówki do badań biochem.z granulatem i aktywatorem z polipropylenu 4 ml (12x75) | 80000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
21 | Próbówki z rozpylonym EDTA-K 2do bad. hemat.z przekłuwalnym korkiem - na 1 ml 12 x 75 mm | 70000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
22 | Próbówki z rozpylonym EDTA-K2 do bad. hemat.z przekłuwalnym korkiem - na 2 ml ( 12 x 75 mm) | 4000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
23 | Naczyńka do analizatorów Technicon o poj. 0,5 ml | 2000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
24 | Nożyki stalowe ręczne do nakłuć, pakowane indywidualnie | 400 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
25 | Próbówki wirówkowe typu Eppendorf z polipropylenu o poj.0,5 ml stożkowe,bezbarwne | 2000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
26 | Próbówki stożkowez polipropylenu 10 ml puste | 4000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
27 | Probówki z kapilarą na 250 ul lub 200ul z przyspieszaczem do pozyskiwania surowicy | 1000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
28 | Probówki do barwienia i zliczania retikulocytów na 50 ul z roztworem błękitu brylantowo-krezolowego lub probowki do liczenia retikulocytow na 120 ul krwi zawierajace 100 ul blekitu krezolowego z fioletowym korkiem | 200 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
29 | Probówki z kapilarą na 200-250 ul z fluorkiem sodu i wersenianem K2 na oznaczania p.cukru | 200 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
30 | Szkiełka nakrywkowe 22 x 22 mm | 2000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
31 | Zestaw do analizy osadu moczu na 1000 oznaczeń. Kamery typu Pentasqare z centralnym ułożeniem siatki lub równoważne i próbówki na 12 ml z wgłębieniem na 0,5 ml osadu | 4000 oznaczeń |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
32 | płyta do badań serologicznych z tworzywa jednorazowego użytku 5x9 dołków z rowkiem usztywniającym - białe | 2000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
33 | probówki do OB. Z czarnym korkiem na 1 ml z 3,8% cytrynianem sodu | 1000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
34 | Nakłuwacze automatyczne o głębokości nacięcia 1,0 mm | 1000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
35 | Nakłuwacze automatyczne o głębokości nacięcia 1,5 mm | 1000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
36 | Nakłuwacze automatyczne o głębokości nacięcia 2,0 mm | 1000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
37 | Bagietki laboratoryjne z PP o długości 125 mm i średnicy 4 mm lub dł.120mm i śr. 3mm | 2000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
38 | Wymazówki z drewna o dł 150 mm z wacikiem baweł. pakowame indywidualnie, sterylne* | 10000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
39 | Wymazówki o dł 150 mm - 155 mm z wacikiem baw. lub z wiskozy z tworzywa w probówce transportowej sterylne* | 2000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
40 | Wymazówki z tworzywa o dł 150 mm-155 mm w probowce transportowej z podłożem Amies ,sterylne* | 6000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
41 | Płytki Petriego z polistyrenu o śr.90 mm i wysokości 14 mm z wentylacją sterylne* | 3000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
42 | Ezy z tworzywa sztucznego z zakończeniem prostym i oczkiem o pojemnosci 1 ul pakowane po 10 lub 20 szt. Sterylne* | 8000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
43 | Ezy z tworzywa sztucznego z zakończeniem prostym i oczkiem o pojemnosci 10 ul pakowane po 10 lub 20 szt. Sterylne* | 8000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
44 | Pojemnik na mocz o pojemności 120 ml szczelnie zamykany sterylny, pakowany indywidualnie* | 3200 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
45 | Końcówki do pipety automatycznej typu Eppendorf o pojemności do 200 ul w pudełku po 96 szt. | 6144 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
46 | Końcówki do pipety automatycznej o pojemności do 1000 ul w pudełku | 6000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
47 | Probówki z kapilarą na 200 ul z EDTA - K2 | 2000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
48 | Zatyczki do kapilar o pojemności powyżej 100ul | 1000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
49 | Próbówki z rozpylonym EDTA-K 2do bad. hemat.z przekłuwalnym korkiem - na 1 ml 12 x 55 mm z nadrukiem | 1000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
50 | Pipetki Pasteura z polietylenu o pojemn.użytk. 3,0 ml z podziałką na 3 ml co 0,5 ml | 3000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
*Wraz z dostawą towaru wymagane świadectwo sterylności (dot. pozycji 38-44)
**W ofercie dopuszczalna jest większa ilość, niż określona przez zamawiającego w kolumnie "potrzeby",
jeżeli wynika ona z pomnożenia wielkości opakowania jednostkowego przez liczbę opakowań.

## 19 Mocze
Załącznik nr 3 do SIWZ
Pakiet nr 19: Analiza moczu (paski testowe z dzierżawą czytnika na okres 2 lat )
Czytnik pasków - 2010 lub nowy (podać nazwę, model, producenta):
Lp | Określenie parametrów granicznych |  |  |  |  | TAK/NIE
1 | Automatyczny transport pasków do odczytu
2 | Automatyczne usuwanie zużytych paskow do specjalnego zbiornika
3 | Możliwość podłączenia do laborat.systemu informatycznego
4 | Aparat z czytnikiem barkodów
5 | Wbudowana drukarka termiczna
6 | Możliwość wprowadzania ID z klawiatury komputera
7 | Możliwość wydruku w wybranych jednostkach
8 | Flagowanie wyników patologicznych
9 | Automatyczny pomiar barwy moczu
10 | Detektor obrazu kolorowego typu CCD (Charge Coupled Device)
11 | Wydajność pracy - co najmniej 700 ozn./godz.
12 | Pamięć i możliwość wydruku ostatnich co najmniej 1000 wyników i 300 wyników kontroli
13 | Bezpłatny serwis na czas trwania umowy.
14 | Oznaczanie min.11 parametrów fizyko-chemicznych wg wykazu jak niżej
16 | Kalibracja za pomocą pasków - na wyposażeniu analizatora
17 | Udział w bezpłatnej międzynarodowej kontroli jakości potwierdzonej certyfikatem/ 1 x na kwartał
18 | Dostarczenie programu umożliwiającego wpisywanie wynikow osadów moczu
19 | Oprogramowanie w języku polskim
20 | Analizator, paski oraz kontrole muszą być kompatybilne - winny pochodzić od jednego producenta
Warunki graniczne dotyczące pasków testowych: 11 parametrów badanych
Lp | [5 empty] | TAK/NIE
1 | Ciężar właściwy
2 | wartość pH
3 | leukocyty
4 | erytrocyty
5 | bilirubina
6 | urobilinogen
7 | ciała ketonowe
8 | nitraty
9 | białko
10 | glukoza
11 | kwas askorbinowy
Paski testowe na wykonanie około 50.000 badań
Lp | Paski testowe do analizatora | j.m. | ilość op. | Cena jedn. netto PLN | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto
1 | paski 11 parametr. | opak.100 paskow | 500 |  | 0 | 0 |  | 0
2 | materiał kontrolny 3 poz. | 1 opak. | 12 |  | 0 | 0 |  | 0
3 | czynsz dzierżawny | m-c | 24 |  | 0 | 0 |  | 0
| Razem |  |  |  |  | 0 |  | 0
Pozostałe warunki: Podłaczenie analizatora do Lab.Systemu Informatycznego na koszt oferenta

## 20 Koagulologia
| Pakiet 20: Testy koagulologiczne |  |  |  | Załącznik nr 3 do SIWZ
Ocena parametrów aparatury do badań koagulologicznych
Oferta na zakup odczynników na wykonanie ok. 70.000 badań
z dzierżawą aparatu na okres 2 lat
|  | K O A G U L O M. E T R |  | Nazwa aparatu
Lp | określenie parametru |  | punkty*: |  | TAK/NIE
pełny automat
1 | Zakres wyk.badań: | PT | 1
| (ilosc aplikacji) | APTT | 1
|  | Fibrynogen | 1
|  | TT | 1
|  | Czynniki krzepnięcia II,V,VII,X | 1
|  | Białko C | 1
|  | Czynniki krzepniecia VIII,IX,XII | 1
|  | AT III | 1
|  | D-Dimery | 1
|  | Inne ( podac wszystkie ) | n x1
2 | Ilość kanałów pomiarowych |  | n x1
3 | ilość badanego materiału lub wzorca |  | 1
4 | Ilość odczynnika |  | 2
5 | pomiar stężenia fibrynogenu podczas pomiaru PT |  | 1
6 | pobieranie materiału z próbki pierwotnej bez wstępnego przygotowania |  | 3
7 | pojemnik na próbki przystosowany do probówek pediatrycznych |  | 2
9 | możliwość automat.powtorzenia pomiaru przy wynikach patolog. |  | 1
10 | Gniazdo RS 232 dwukierunkowa komunikacja |  | 1
11 | Możliwość podawania wyników w dowolnej formie i dowolnych jednostkach |  | 1
12 | automatyczne układy kompensacji zmętnienia pierwotnego |  | 1
13 | kompensacja zanieczyszczenia toru optycznego |  | 1
14 | system odczynnikowy: otwarty/zamknięty |  | 2/1
15 | pochodzenie analizatora i odczynnikow od tego samego prod. |  | 1
Warunki graniczne
Aparat prod 2009-2010 lub fabrycznie nowy. Koagulometr zapasowy (back up) manualny o takim samym systemie pomiarowym i aplikacjach odczynnikowych
Pobieranie materiału z próbek pierwotnych w tym przystosowanie do próbowek pediatrycznych
Możliwość samodzielnego programowaniua pomiarów z wyborem: pojedyncze, dublet lub dowolne
Możliwość automatycznego powtórzenia pomiaru przy wynikach poza zakresem referencyjnym
Bezpłatny serwis w okresie dzierżawy aparatu
Połaczenie analizatora koagulologicznego z lab syst. Informatycznym po stronie Wykonawcy
Lp | Specyfikacja odczynnikowa : |  | potrzeby ilość/2 lata | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość | Cena jedn. | VAT | Cena jedn. | Wartość | Wartość
[5 empty] | kol 7x8 |  | opakow. | netto za | % | brutto za | netto | brutto
[8 empty] | opak. |  | opak.
[8 empty] | w PLN |  | w PLN | w PLN | w PLN
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Nazwa produktu | Nazwa oferowanego produktu i nazwa producenta | ilość oznaczeń
1 | PT |  | 32000 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | APTT |  | 32000 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Fibrynogen wg Clausa |  | 1800 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | AT III |  | 720 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | D-Dimery |  | 1600 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Białko C |  | 160 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | plazminogen |  | 160 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Kalibrator | proporcjonalnie do ilości oznaczeń |  | ml | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Kontrole propor.do ilości oznaczeń | Normal |  | ml | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 |  | patolog.wysoka |  | ml | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 |  | patolog.niska |  | ml | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 |  | Kontrole D-dimer |  | ml | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Materiały zużywalne prop. do ilości oznaczeń | kuwety |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 |  | płyny czyszczący |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 |  | płyn płuczący |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | RAZEM |  | 0 | 0
[7 empty] | ilość miesięcy | cena netto 1 m-c | VAT % | cena brutto za 1 m-c | wartość netto | wartość brutto
|  | Czynsz dzierżawny |  |  |  |  | 24 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | RAZEM odczynniki, kontrole, materiały zużywalne + czynsz dzierżawny w okresie 24 miesięcy | [8 empty] | 0 | 0

## 21 test ureazowy
Załącznik nr 3 do SIWZ
Pakiet nr 21 Suchy gastroskopowy test ureazowy do wykrywania Helicobacterii pylorii.
l.p. | Nazwa testu | Potrzeby * Ilość testów | ilość w opakowaniu | ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | VAT % | Cena jednostkowa brutto za opakowanie | Wartość netto | Wartość brutto
1. | 2. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
1 | Helicobacter pylorii | 4000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
*w ofercie dopuszczalna jest większa ilość, niż określona przez zamawiającego w kolumnie "potrzeby" ,
jeżeli wynika ona z pomnożenia wielkości opakowania jednostkowego przez liczbę opakowań.
……………………………
Data i podpis Oferenta

## 22 odczyn do ABL90 FLEX
Załącznik nr 3 do SIWZ
Pakiet nr 22 Odczynniki do analizatora ABL 90 Flex (posiadanego przez Zamawiającego)
CPV 33696500-0;CPV 22993000-7
Dostawa odczynników i wszelkich materiałów zużywalnych do analizatora ABL90Flex:
Lp. | Wymagany panel oznaczeń: pH, pCO2, pO2, Na, K, Cl, Ca, Glukoza, Mleczany, Bilirubina, ctHb, COHb, MetHb, O2Hb, HHb, HbF | Nazwa asortymentu | Nazwa handlowa, kod katalogowy, producent -podać | Jednostka miary | Ilość asortymentu na 24 miesiące | Cena netto | Cena brutto | Stawka VAT % | Wartość netto | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
Oferent winien wyspecyfikować odczynniki oraz materiały zużywalne niezbędne do wykonania 7300 oznaczeń w czasie 24 miesięcy, od daty podpisania
umowy.
Przewidywane wykonywanie 10 oznaczeń dziennie.
W przypadku niedoszacowania oferty zobowiązuje się na własny koszt dostarczać brakujące odczynniki i materiały zużywalne niezbędne do wykonania
ww. ilości oznaczeń
……………………………
Data i podpis Oferenta