## Arkusz1
załącznik 3.1 do siwz
PAKIET I rękawice nitrylowe, winylowe
Lp | Nazwa | jm |  | Ilość | Cena netto | Vat % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
|  |  | kod katalogowy,producent | [6 empty] | CPV
1 | Rękawice zabiegowo-diagnostyczne nitrylowe, oznakowane jako wyrób medyczny, niejałowe, bezpudrowe o teksturowanych końcówkach palców,elastyczne, średnia grubość palca ok.0,10mm *dopuszcza się odchylenie +/- 0,01 mm, pasujące na obie dłonie. Poziom *AQL ≤ 1,0. Przebadane na:przenikalność substancji chemicznych, cytostatyków : *Cyclophosphamide, Doxorubicin, Fluorouracil, Methotrexate oraz wirusów. Rozmiary od XS do XL. Na opakowaniu jednostkowym czytelnie oznakowanie rozmiaru, nazwy producenta serii i daty ważności. Opakowanie a`100szt *dopuszcza się rękawice pakowane po 90 szt. lub 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości z zaokragleniem do pełnego opakowania handlowego w górę(należy podać wielkość opakowania handlowego) | op |  | 10240 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.14.20-0
2 | Rękawice zabiegowo-diagnostyczne, oznakowane jako wyrób medyczny, niejałowe, winylowe, bezpudrowe, z rantem, pasujące na obie dłonie, średnia grubość palca ok..0,11mm, długość ok..240mm. Poziom AQL = 1,5. Rozmiary od XS do XL.Na opakowaniu jednostkowym czytelnie oznakowanie rozmiaru nazwy producenta, serii i daty ważności. Opakowanie a`100szt | op |  | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.14.20-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
Wymagane dokumenty:
1 | dokumenty dopuszczające rękawice do obrotu i używania jako wyrób medyczny zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (np.certyfikat CE lub deklaracja zgodności)
2 | badania (testy lub raporty lub protokoły badań) producenta lub podmiotu uprawnionego do kontroli jakości (nie starsze niż z 2010 r.) potwierdzające, że oferowane rękawice odpowiadają następującym normom i specyfikacjom technicznym:
zgodność z normą EN 455 lub równoważną (do poz. 1 i 2) (m.in.. AQL)
zgodność z normą EN 374 lub równoważną (m.in.na przenikalność substancji chemicznych), (do poz. 1)
zgodność z normą ASTM 1671 lub równoważną (test na przenikalność wirusów) (do poz. 1)
3 | badania na przenikalność cytostatyków (m.in.Cyclophosphamide, Doxorubicin, Fluorouracil, Methotrexate)(nie starsze niż z 2010 r.) (do poz.1)
*zamawiajacy dopuszcza badania z lat wcześniejszych pod warunkiem że są aktualne
Do każdej pozycji
1 | Karty techniczne (ulotki, karty katalogowe itp), zawierające opis pod kątem parametrów technicznych
2 | próbka 10 szt. w rozmiarze M.+ opakowanie (lubczytelna kserokopia opakowania) - (próbki nie podlegają zwrotowi)
*dopuszczenie/ zmiana odpowiedzią 1 z dnia 02.09.2011 r.
Wartość brutto: ……………..zł słownie:……………………………………………………………………….
w tym vat:……………………zł słownie:……………………………………………………………………….
netto:…………………………zł słownie:………………………………………………………………………

## Arkusz2
załącznik 3.2 do siwz
PAKIET II rękawice lateksowe sterylne pudrowane
Lp | Nazwa | jm | kod katalogowy, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Rękawice chirurgiczne z lateksu, lekko pudrowane skrobią kukurydzianą, poziom protein mniejszyniż 70mikrogramów/g, jednorazowego użytku, jałowe (sterylizowane radiacyjnie), mikroteksturowane. AQL mniejsze lub równe 1,0. Grubość palca ok. 0,20mm, długość min. 280mm. Mankiet zakończony równomiernie rolowanym rantem *dopuszcza się rękawice z mankietem prostym z podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami mankietu zapobiegające zsuwaniu się rękawicy w trakcie pracy. Pakowane w opakowania foliowo-papierowe.*dopuszcza się opakowania papier-papier foliowany. Na opakowaniu jednostkowym czytelnie oznakowanie nazwy producenta, rozmiar, data produkcji, data sterylizacji, data ważności. Testowane elektronicznie (*dopuszcza się testowanie metodą wodną (zgodnie z odpowiedzią 1). Rozmiary: 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5. | para |  | 36250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.14.20-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
*dopuszczenie / zmiana odpowiedzią 1 z dnia 02.09.2011 r.
Wymagane dokumenty:
1 | dokumenty dopuszczające rękawice do obrotu i używania jako wyrób medyczny zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (np.certyfikat CE lub deklaracja zgodności)
2 | Karty techniczne (ulotki, karty katalogowe itp), zawierające opis pod kątem parametrów technicznych
3 | próbka 5 par w rozmiarze 7.0 wraz z opakowaniem (próbki nie podlegają zwrotowi)
Wartość brutto: ……………..zł słownie:……………………………………………………………………….
w tym vat:……………………zł słownie:……………………………………………………………………….
netto:…………………………zł słownie:………………………………………………………………………