## Arkusz1
załącznik 3.1 do siwz
PAKIET 1 implanty 1
Lp | Nazwa i opis materiału | Nazwa handlowa, kod kat. producent | jm | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Drut Kirschnera L od 150mm-380mm fi od 0,8mm-3,0mm |  | szt | 450 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
2 | Grot Steinmanna fi 4,5mm okrągły L od 150mm-280mm |  | szt | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
3 | Gwóźdź Rusha L od 160mm-430mm fi 2,4mm, 3,2mm, 4mm, 6mm |  | szt | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
4 | Nakrętka pod śrubę kolanową |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
5 | Płyta blokowana do nasady bliższej kości ramiennej od 4 do 16-otworowe dł od 94mm do 118mm |  | szt | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
6 | Płyta blokowana piszczelowa bliższa-prawa, lewa od 4 do 16-otworowe, różne długości |  | szt | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
7 | Płytka "T" koniczynka do wkrętów 4,5mm L od 88mm-138mm 6/3 lub 6/6-otworowe |  | szt | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
8 | Płytka rekonstrukcyjna od 4 do 26-otworowe L od 16mm-104mm dla wkrętów 1,5mm |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
9 | Płytka rekonstrukcyjna prosta lub wygięta dla wkrętów fi 4,5mm L od 59mm-219mm 4 do 14-otworowe |  | szt | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
10 | Płytka rekonstrukcyjna szer.10mm od 4 do 20-otworowa L 46mm do238mm dla wkrętów 3,5mm |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
11 | Płytki "L" prawa/lewa od 3 do 6-otworowe L od 71mm-119mm |  | szt | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
12 | Płytki "T" ukośne do kości ramiennej i piszczelowej prawe/lewe L od 69mm-117mm 3/6-otworowe |  | szt | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
13 | Płytki drobne do przedramienia dla wkrętów fi 3,5mm od 6 do 12-otworowe szerokość 11mm, grubość 2,5mm - 4mm L 49-145mm |  | szt | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
14 | Płytki drobne szer.5mm gr.2mm dla wkrętów fi 2mm od 4-16-otworowe L 27mm do 86mm |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
15 | Płytki koralikowe różne grubości i ilości |  | szt | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
16 | Płytki kształtowe i proste "T" prawa/lewa od 3 do 6-otworowe L od 50mm-78mm lub 68mm-148mm |  | szt | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
17 | Płytki łokciowe (mini) dł.77mm |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
18 | Płytki łokciowe(standard) dł.90mm |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
19 | Płytki rynnowe 1/2 dla wkrętów fi 4,5mm od 4 do12-otworowe L 71mm-199mm |  | szt | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
20 | Płytki samodociskowe szerokie grubość 4,8mm od 6 do 16-otworowe L od 103mm - 295mm |  | szt | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
21 | Płytki samodociskowe wąskie szer.11mm od 5 do 16-otworowe L od 87mm-280mm |  | szt | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
22 | Płytki szerokie grubość 4,5mm od 4 do 18-otworowe L od 71mm-295mm udowe |  | szt | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
23 | Płytki wąskie grubość 2,5mm od 4 do 16-otworowe L od 71mm-263mm |  | szt | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
24 | Płytki wąskie grubość 4,0mm od 4 do 16-otworowe L od 71mm-263mm |  | szt | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
25 | Płytki Y prawa/lewa 3 i 5-otworowe L od 82mm i 112mm |  | szt | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
26 | Podkładka fi 5 D 10 - D 15 |  | szt | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
27 | Podkładka fi 7,2mm |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
28 | Podkładka pod śrubę kolanową |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
29 | Podkładki pod wkręty fi 4,5mm ; fi od 10mm-20mm |  | szt | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
30 | Śruby kaniulowane fi 4,5mm wszystkie długości |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
31 | Śruby kaniulowane fi 7mm wszystkie długości |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
32 | Śruby kolanowe fi 3,0 |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
33 | Wkręt do kości gąbczastej gwint dł 22-32mm L od 30mm-140mm |  | szt | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
34 | Wkręt do kości gąbczastej L od 25mm-140mm pełny gwint |  | szt | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
35 | Wkręt do kości korowej fi 4,5mm L od 12mm-70mm zwykle samogwintujące |  | szt | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
36 | Wkręty do kości drobnych fi 1,5mm L od 6mm-18mm |  | szt | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
37 | Wkręty do kości drobnych fi 2,0mm L od 5mm-20mm |  | szt | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
38 | Wkręty do kości drobnych fi 3,5mm L od 8mm-50mm samogwintujące |  | szt | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
39 | Wkręty do kości łódkowatej samogwintujące fi 3,5mm L od 10mm-40mm |  | szt | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
40 | Wkręty do kości łódkowatej samogwintujące fi 4mm L od 8mm-50mm |  | szt | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat |  | 0

## Arkusz2
załącznik 3.2 do siwz
PAKIET 2 implanty 2
Lp | Nazwa i opis materiału | jm | Nazwa handlowa, kod kat. producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Drut Kirschnera fi 2,0mm stal nierdzewna (bagnetowaty) | szt |  | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
2 | Drut Kirschnera z oliwką | szt |  | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
3 | Drut do wiązania odłamów fi od 0,5mm-2,0mm | szt |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
4 | Groty do stabilizatora zewnętrznego nadgarstka typu Dynastab N fi 3,0mm i 4,0mm | szt |  | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
5 | Wkręt kostkowy samogwintujący fi 3,0mm L od 25mm-70mm B od 12mm-33mm „gniazda krzyżowe” | szt |  | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
6 | Wkręty blokowane fi 3,5mm i 4,5mm-5mm L od 10mm-95mm | szt |  | 65 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat |  | 0

## Arkusz3
załącznik 3.3 do siwz
PAKIET 3 kwas hialuronowy
| Nazwa | Nazwa handlowa.producent | jm |  | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Hylastan SGL-80 (80% żel, sieciowy kwas hialuronowy + 20% ciecz, niemodyfikowany kwas hialuronowy) ampułkostrzykawka 4ml |  | op | 30 | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.69.30.00-4
| Razem | [7 empty] | 0 | 0
[8 empty] | w tym vat |  | 0

## Arkusz4
załącznik 3.4 do siwz
PAKIET 4 WAPNO
| Nazwa | Nazwa handlowa. producent | jm |  | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Wapno sodowane w postaci białych półsferycznych granulek/pelletów identycznych kształtów i rozmiarów,pozwalające na dokładne wypełnienie pojemnika i wysoką absorbcję CO2 powyżej170l CO2/l wapna; charakteryzujące się wysoką odpornością na transport, zawierające tym samym minimalną ilość pyłu,, pakowane w 5l kanistrach (4,2kg) |  | op | 30 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.69.30.00-4
| Razem | [7 empty] | 0 | 0
[8 empty] | w tym vat |  | 0
Wartość brutto:…………………..
w tym vat………………………..
wartość netto ……………………

## Arkusz5
załącznik 3.5 do siwz
PAKIET 5 rurki intubacyjne, filtry
Lp | Nazwa | jm | kod katalogowy,nazwa,producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Rurka intubacyjna dla dzieci i dorosłych z niskociśnieniowym mankietem uszczelniającym w kształcie walca rozmiar i nr. serii podany na baloniku kontrolnym, podwójny znaczek przed mankietem, matreiał termoczuły, nitka kontrastu RTG na całej długości rurki nr od 2-5 | szt |  | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.11.00-0
2 | Rurka intubacyjna dla dzieci i dorosłych z niskociśnieniowym mankietem uszczelniającym wykonanym z materiału typu Soft-Seal o potwierdzonych klinicznie obniżonej przenikalności gazów anestetycznych w mankiecie, rozmiar i rodzaj mankietu podany na baloniku kontrolnym, matreiał termoczuły, nitka kontrastu RTG na całej długości rurki nr od 5,5-9 | szt |  | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.11.00-0
3 | Rurka intubacyjna zbrojona, sterylna dla dzieci i dorosłych z niskociśnieniowym mankietem uszczelniającym, rozmiar podany na baloniku kontrolnym, znacznik przed mankietem w formie grubego oringu dookoła rurki, matreiał termoczuły, nitka kontrastu RTG na całej długości rurki nr od 3,5-9 | szt |  | 160 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.11.00-0
4 | Rurka intubacyjna bez balonu nr 2-6,5 | szt |  | 90 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.11.00-0
5 | Rurka ustno-gardłowa Guedela nr 000-4, sterylna | szt |  | 2300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.11.00-0
6 | Prowadnica do trudnej intubacji z wygiętą końcówką wielorazowa, wykonana z materiału odpornego na sterylizację, bardzo elastyczna, CH 15 dł. 60cm | szt |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.11.00-0
7 | Prowadnice do intubacji 6/2mm, 10/3,3mm, 14/4,9mm | szt |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.11.00-0
8 | Filtr oddechowy elektrostatyczny z portem do kapnografu, sterylny, masa max 23g, przestrzeń martwa max 27ml | szt |  | 1200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.11.00-0
9 | Filtr oddechowy elektrostatyczny do stosowania na bloku operacyjnym z wymiennikiem ciepła i wilgoci wykonanym z celulozy o powierzchni min. 23cm2 i objętości do 45cm3, skuteczność filtracji 99,99, skutecznośc nawilżania powyżej 31mg/IH2O dla objętości oddechowej 500ml, opory przepływu 28cm H2O +/- 5% przy 60i/min z portem do kapnografu, sterylny, pakowany pojedynczo dla dorosłych | szt |  | 3030 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.11.00-0
10 | Flitr oddechowy mechaniczny do stosowania na oddziale OIT, hydrofobowy z harmonijkową membraną filtrującą z wydzieloną warstwą wymiennika ciepła i wilgoci wykonaną z celulozy, skuteczność nawilżania min 32mg H2O. Skuteczność filtracji 99,9999, masa max 40g, utrata wilgoci nie większa niż 6mg H2O/l, port do kapnografu, sterylny |  |  | 150 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Filtr oddechowy elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci oraz portem kapno, pediatryczny od 8-30kg objętość oddechowa 75-300ml waga ok..21g, sterylny, pakowany pojedynczo. | szt |  | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.11.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat | 0