## Pakiet 1
Załącznik 3.1 do SIWZ
PAKIET 1 NARZĘDZIA ENDOSKOPOWE 1
Lp | Opis | Nazwa handlowa, Kod katalogowy, producent | J.m. | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto za opakowanie | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Prowadnik hydrofilny; z możliwością wydłużenia; sztywność standardowa lub zwiększona( do wyboru); z rdzeniem odpornym na załamania; z hydrofilną końcówką roboczą zawierającą wolfram długości 5 cm; izolowany elektrycznie; dwubarwny; średnica zewnętrzna .025" ze średnicą końcówki .025"-.20" oraz .035" ze średnicą końcówki .035-.027"; długość 260 cm; dostępne: .025” – sztywność standardowa, końcówka prosta; .035” – sztywność standardowa, końcówka prosta i zagięta, sztywność zwiększona- końcówka prosta i zagięta, (2 szt w opakowaniu) |  | box/2szt. | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Prowadnik z dwiema końcówkami roboczymi o długości 5 i 10 cm, z nitinolowym rdzeniem odpornym na załamania, izolowany elektrycznie, z markerami pomiaru odległości widocznymi w promieniach RTG, średnica 0,035” – końcówka prosta i zagięta w sztywności standardowej i zwiększonej, dostępne długości: 260 i 450 cm, dwukolorowy, zapewniający możliwość kontroli ruchu i położenia (2 szt. w opakowaniu) |  | box/2szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Prowadnik super sztywny; średnica zewnętrzna .038", długość 260cm (zalecany przy protezowaniu przełyku) |  | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
4. | Balony do rozszerzania dróg żółciowych wysokociśnieniowy, z zaokrąglonymi końcami, dł. balonu 20 - 40 mm, śr. balonu 4 - 10 mm, współpracują z prowadnikiem o dł. 260 oraz 450 cm, zalecany prowadnik- .035” |  | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
5. | Wysokociśnieniowy inflator z manometrem do pompowania balonów. Zakres ciśnień 0 - 22 ATM. |  | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
6. | Balony do poszerzania zwężeń przełykowych i jelitowych o zmiennej średnicy (z prowadnikiem w komplecie) regulowanej ciśnieniem cieczy wewnątrz balonu-trójstopniowy, z zaokrąglonymi końcami pozwalającymi na obserwację miejsca dylatacji poprzez ścianę balonu, dł. balonu 5,5 cm, wymagane zakresy średnic balonu: 6 – 8; 8 – 10; 10 – 12; 12 – 15; 15 – 18 i 18 – 20 mm, dł. robocza kateteru 180 cm i 240cm; wszystkie średnice balonów współpracują z kanałem roboczym endoskopu o śr. 2.8 mm |  | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
7. | Protezy do dróg żółciowych typu Amsterdam zagieta od strony XII-cy o średnicy 7 Fr, 10 Fr, wymagane długości: 5,7,10,12,15cm |  | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [6 empty] | 0 | 0
Wartość pakietu brutto:………………zł słownie:…………………………………………………………………
w tym podatek vat ………………zł słownie:…………………………………………………………………
wartość netto ………………zł słownie:…………………………………………………………………

## Pakiet 2
Załącznik 3.2 do SIWZ
PAKIET 2 NARZĘDZIA ENDOSKOPOWE 2
L.P. | Nazwa | j.m. | Nazwa handlowa, Kod katalogowy, producent | Ilość* | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | informacja dot. banku
1. | Prowadnica do zabiegów ERCP, dwukolorowa przez co identyfikująca ruch, dł. 480cm lub 260 cm, 5 cm koniec cieniodajny pokryty hydrofilnie, dostępna w rozmiarach 0,021, 0,025 i 0,035, końcówka prosta lub zagięta. | szt. |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Szczotki cytologiczne dwukanałowe do dróg żółciowych, cewnik 6 lub 8 FR dł. 200 cm, szczotka dł. 2.5 cm, końcówka 1.5 lub 3.5 cm, na prowadnik 0,021 lub 0,035. | szt. |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Stent plastikowy do dróg żółciowych typu Amsterdam, rozmiary 7, 8.5, 10 i 11.5 FR dł. od 5 do 15 cm, temperowany koniec z otworem drenującym. | szt. |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
4. | Kosz do ekstrakcji złogów z dróg żółciowych wielorazowego użytku twardy monofilament, cewnik 7FR dł. 200 cm, obrotowa rękojeść, dostępny w rozmiarach 2x4 lub 3x6 cm, minimalny kanał roboczy 2,8 mm. | szt. |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5. | Kosz do ekstrakcji złogów z dróg żółciowych wielorazowego użytku miękki multifilament czterodrutowy, cewnik 7FR dł. 220 cm, obrotowa rękojeść, dostępny w rozmiarach 2x4 lub 3x6 cm, kompatybilny z lititryptorem, minimalny kanał roboczy 2.8 mm. | szt. |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
6. | Stent samorozprężalny nitinolowy do dróg żólciowych, wykrawany laserowo z walca przez co nie ulega skracaniu, po obu stronach cztery złote markery, przeładowany w 7 FR cewnik na minimalny kanał roboczy 2.8 mm, port do podawania kontrastu, rozmiary średnic 6, 8 i 10 mm dł. 4, 6 i 8 cm, na prowadnik 0,035** | szt. |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | do banku endoprotezy samorozprężalne o średnicy 8mm długości 4,6 i 8 cm
7. | Kleszczyki do dróg żółciowych wielorazowego użytku, łyżeczki wielkości 1.5 mm z bolcem lub bez, dł. 220 cm. | szt. |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
8. | Zestaw do drenażu przezskórnego typu alfa, rozmiar 8.5, 10.2 i 12.0 FR, dł. 40 cm, 32 otwory boczne, akceptuje prowadnik 0,038, końcówka cewnika hydrofilna, mechanizm zamykający typu Mac-Loc. | szt. |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
9. | Zestaw do zaopatrywania pseudo torbieli trzustki, cewnik zewnętrzny 10FR/165 cm, cewnik wewnętrzny 5FR/190 cm, 10FR pierścień diatermiczny, na prowadnik 0,035. | szt. |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
10. | Stent trzustkowy z czteroma listkami zabezpieczającymi przed migracją, dodatkowe otwory drenujące na całej długości, średnice 3, 5 i 7 FR dł. od 3 do 15 cm. | szt. |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
11. | Stent samorozprężalny nitinolowy do przełyku, pokryty silikonem z dwóch stron, mechaniczna rękojeść umożliwiająca pracę w dwie strony, możliwość rozwijania i chowania stentu do koszulki, repozycjonowanie w czasie jak i po rozłożeniu protezy, wymagane rozmiary: 8, 10, 12.5 i 15cm. Cewnik wprowadzający 8mm. | szt. |  | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | do banku endoprotezy samorozprężalne długości 8, 10, 12.5 i 15cm
12. | Gastrostomia zakładana metodą endoskopową "ciągnij", cewnik 24 FR, średnica wew. cewnika 5.5 mm, zestaw kompletny. | szt. |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
13. | Sfinkterotom igłowy dwukanałowy, cewnik 5 FR dł. 200 cm, wysunięcie igły 4 mm, na minimalny kanał roboczy 2.0 mm. | szt. |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
14. | Zestaw gumowania żylaków przełyku zawiera 6 gumek. Nasadka o powiększonym kącie widzenia | szt. |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [6 empty] | 0 | 0
Wartość pakietu brutto:………………zł słownie:…………………………………………………………………
w tym podatek vat ………………zł słownie:…………………………………………………………………
wartość netto ………………zł słownie:…………………………………………………………………