## drobny medyczny
PAKIET NR 1 - RÓŻNY SPRZĘT MEDYCZNY |  |  |  |  | załącznik 3.1 do siwz
l.p. | Nazwa asortymentu | Producent, nazwa handlowa, kod katalogowy | Iedn. miary | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nr CPV
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | baseny plastikowe wielorazowe |  | szt. | 70 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33190000-8
2. | kaczki plastikowe wielorazowe ( damskie lub męskie do wyboru przez zamawiającego) |  | szt. | 70 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33190000-8
3. | pojniki plastikowe wielorazowe 300 ml |  | szt. | 70 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33190000-8
4. | miski nerkowate wykonane ze stali nierdzewnej .Wymiary: 27-30 cm |  | szt. | 13 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33190000-8
5. | miska nerkowata ze stali nierdzewnej mała- 20 cm |  | szt. | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33190000-8
6. | miska nerkowata plastikowa mała, poj. 300ml. |  | szt. | 30 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33190000-8
7. | miska nerkowata plastikowa duża, pojemność: 700ml |  | szt. | 30 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33190000-8
8. | szpatułki drewniane/ laryngologiczne niesterylne op. 100 szt. |  | op. | 120 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33141000-0
9. | szpatułki laryngologiczne pediatryczne op. 100 szt. |  | op. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33141000-0
10. | kieliszki do leków szklane lub plastikowe nadające się do mycia w temperaturze ok.90 ° C |  | szt. | 800 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33790000-4
11. | koperty RTG 30x40 op. 100 szt |  | op. | 60 |  | 0 | 0 |  | 0 | 30199230-1
12. | koperty RTG 35x43op. 100 szt. |  | op. | 60 |  | 0 | 0 |  | 0 | 30199230-1
13. | koperty RTG 24x30 op. 100 szt. |  | op. | 60 |  | 0 | 0 |  | 0 | 30199230-1
14. | koperty RTG 18x24 op. 100 szt. |  | op. | 110 |  | 0 | 0 |  | 0 | 30199230-1
15. | szkiełka ginekologiczne- jednostronnie matowe, a 50 szt. |  | op. | 8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33140000-3
16. | koc antywstrząsowy |  | szt. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33140000-3
17. | szczoteczki chirurgiczne do mycia rąk sterylne |  | szt. | 50 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33140000-3
18. | podkłady jednorazowe celulozowe o wymiarach- do wyboru przez zamawiającego: 60cm /80m lub 50cm/80m |  | szt. | 250 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33770000-8
19. | Podkłady nieprzemakalne Wykonane z : dzianiny bawełniano-poliestrowej typu frote, polichloreku winylu ( gramatura ok. 300 g/m², kurczliwość ok. 4%). Odporne na : słabe kwasy i zasady, na działanie środków odkażających. Nie powodujące alergii i uczuleń. Wielokrotnego użytku. |  | szt. | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33140000-3
20. | utrwalacz cytologiczny- aerozolowy preparat do utrwalania pobranych na szkiełka mikroskopowe rozmazów biologicznych, przed ich późniejszą oceną, poj. 150 ml |  | szt. | 4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33140000-3
21. | wieszak plastikowy do worków na mocz, pojedynczy, wymiary:16cm(+/-3mm)x 8,5cm(+/-3 mm) |  | szt. | 300 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33140000-3
22. | szyny palcowe- aluminiowa do unieruchomienia, powleczona pianką polietylenowa typu „soft” - umożliwiająca wentylację palca rozmiar do wyboru przez zamawiającego: 50x 2cm lub 40 x 2 cm, |  | szt. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33141770-8
23. | tace plastikowe rozm 20x 30 cm |  | szt. | 30 |  | 0 | 0 |  | 0 | 19520000-7
24. | nożyczki opatrunkowe z kulką o długości: 16-18 cm |  | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33190000-8
25. | nożyczki chirurgiczne proste o długości:15-16 cm |  | szt. | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33190000-8
26. | nożyczki do przecinania bandaży |  | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33190000-8
27. | Szyny typu kramera, z powleczeniem przeznaczone do unieruchamiania złamań lub zwichnięć kończyn. Wykonane z metalowego, formowalnego stelaża, pozwalającego na dopasowanie kształtu do zastanej pozycji kończyny. Stelaże w pokrowcach wykonanych z łatwo zmywalnego tworzywa sztucznego wyścielonego podbiciem gąbkowymn z miękkiego tworzywa, nieprzepuszczalnego dla płynów, wydzielin i wydalin z możliwością dezynfekcji. Wielorazowego użytku,do wyboru przez zamawiającego: * w trzech rozmiarach : 80 x 12 cm, 100x 10 cm, 60x 8 cm |  | szt. | 6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33141770-8
28. | Szyny typu kramera, bez powleczenia przeznaczone do unieruchamiania złamań lub zwichnięć kończyn. Wykonane z metalowego, formowalnego stelaża, pozwalającego na dopasowanie kształtu do zastanej pozycji kończyny.Wielorazowego użytku do wyboru przez zamawiającego: * w trzech rozmiarach : 80 x 12 cm, 100x 10 cm, 60x 8 cm |  | szt. | 6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33141770-8
| RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Termin realizacji: dostawy sukcesywne 12 miesięcy od podpisania umowy
Wartość brutto :…………………..zł słownie:………………………………………………………………..
w tym vat………….zł słownie:………………………………………………
netto:……………..zł słownie:………………………………………………

## wózek II
załącznik 3.2 do siwz
| PAKIET NR 2- WÓZKI DO PRZEWOŻENIA CHORYCH | [5 empty] | CPV-33192100-3
Lp. | Nazwa asortymentu | Producent, nazwa handlowa, kod katalogowy | Jm | Ilość | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej Konstrukcja wózka wykonana jest z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym. Segmenty leża wypełnione płytą laminatową przepuszczalną dla promieni RTG. Zmiana wysokości leża uzyskiwana jest przy pomocy nożnej pompy hydraulicznej. W standardowym wyposażeniem wózka- zdejmowany materac. Regulacja wysokości za pomocą pompy hydraulicznej Oparcie pleców regulowane ręcznie za pomocą za pomocą sprężyny gazowej Regulacja wysokości za pomocą pompy hydraulicznej Cztery koła jezdne, z których dwa posiadają blokadę jazdy i obrotu Barierki boczne składane obok ramy leża długość leża : 210-215 cm, szerokość leża 62- 66cm (72-76cm z barierkami) regulacja wysokości leża 400 ÷ 820 mm kąt odchylenia wezgłowia 0° ÷ 30° |  | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Wózek inwalidzki składany ręczny - siedzisko- możliwość dezynfekcji - tapicerka siedziska przykręcana, oparcie siedziska wyściełane gąbką - podnóżki: odchylane na zewnątrz, wyjmowane - kompozytowe dzielone platformy podnóżka - wyposażony w podłokietniki - szerokość siedziska: min.44-47cm - wysokość oparcia tylnego: ok. 45cm - głębokość siedziska: ok.42cm - wysokość siedziska: ok. 51cm - stałe rączki do pchania wózka - min. obciążenie 120kg - waga wózka: ok.18,2kg Wózek wyposażony w hamulce zapobiegajace niekontrolowanemu przemieszczaniu się wózka |  | szt. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
* okres gwarancji: 24 miesiące
Termin realizacji : dostawy do 4 tygodni od dnia podpisania umowy
Wartość brutto :…………………..zł słownie:………………………………………………………………..
w tym vat………….zł słownie:………………………………………………
netto:……………..zł słownie:………………………………………………

## kołnierze III
załącznik 3.3 do siwz
PAKIET NR 3- KOŁNIERZE ORTOPEDYCZNE | [8 empty] | CPV- 33141730-6
l.p. | Producent, nazwa handlowa, kod katalogowy | Producent, nazwa handlowa, kod katalogowy | Iedn. miary | Ilość | Cena netto | Cena Brutto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1. | Kołnierz ortopedyczny sztywny z polietylenu, z podkładką z pianki, z kształką wsparcia na podbródek, trzy pozycje ustawienia kołnierza- rozmiar do wyboru przez zamawiającego S,M,L |  | Szt. | 6 |  | 0 | 0 |  | 0
2. | Kołnierz ortopedyczny sztywny z polietylenu, z podkładką z pianki, z kształką wsparcia na podbródek, trzy pozycje ustawienia kołnierza- dziecięcy |  | Szt. | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
3. | Kołnierz ortopedyczny wielorazowy typu Campa - składający się z dwóch części. posiadający: otwór przedni na tchawicę, *elementy stabilizacyjne podtrzymujące podbródek i potylicę. *obydwie części kołnierza łączone dzięki paskowi samoprzyczepnemu. *przepuszczający promienie X. * Kolor : kremowy. Wymiary: Wysokość: 8-8,25cm,szerokość: rozm.2: 33,5-40 cm |  | Szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
Termin realizacji: dostawy sukcesywne 12 miesięcy od podpisania umowy
Wartość brutto :…………………..zł słownie:………………………………………………………………..
w tym vat………….zł słownie:………………………………………………
netto:……………..zł słownie:………………………………………………

## kompresy żelowe IV
załącznik 3.4 do siwz
PAKIET 4- KOMPRESY ŻELOWE | [5 empty] | CPV: | 33140000-3
l.p. | Nazwa asortymentu | Producent, nazwa handlowa, kod katalogowy | Iedn. miary | Ilość | Cena netto | Cena Brutto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto
1. | 2. |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1. | zimno/ciepły kompres żelowy 48x18 cm ( +/-2 cm) Kompresy do aplikacji na zimno -25°C i ciepło +70°C. Kompresy wielokrotnego użytku, wykonane z nietoksycznego żelu o bardzo dużym cieple właściwym (ok.1,75 cal/g x °C), opakowanego nietoksyczną folią. |  | Szt. | 19 |  | 0 | 0 |  | 0
2. | zimno/ciepły kompres żelowy 28x 34cm ( +/-2 cm).Kompresy wykonane z nietoksycznego żelu o bardzo dużym cieple właściwym (ok.1,75 cal/g x °C), opakowanego nietoksyczną folią. |  | Szt. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
3. | zimno/ciepły kompres żelowy 30 x 40 cm ( +/-2 cm).Kompresy wykonane z nietoksycznego żelu o bardzo dużym cieple właściwym (ok.1,75 cal/g x °C), opakowanego nietoksyczną folią. |  | Szt. | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
Termin realizacji: dostawy sukcesywne 12 miesięcy od podpisania umowy
Wartość brutto :…………………..zł słownie:………………………………………………………………..
w tym vat………….zł słownie:………………………………………………
netto:……………..zł słownie:………………………………………………

## okularki do fototerapii V
załącznik 3.5 do siwz
PAKIET 5- OKULARKI DO FOTOTERAPII | [5 empty] | CPV | 33140000-3
l.p. | Nazwa asortymentu | Producent, nazwa handlowa, kod katalogowy | Iedn. miary | Ilość | Cena netto | Cena Brutto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto
1. | 2. |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1. | Okularki do fototerapii- jednorazowe dla noworodków jednoczęściowe, wykonane z rozciągliwego materiału z mocowaniem na szczycie główki z możliwością regulacji(zapięcie na rzepy). W kształcie litery Y, która pozwala na dopasowaniu się okularków do każdego kształtu głowy. Materiał nie zawierający lateksu. W trzech rozmiarach - do wyboru przez zamawiającego- dla noworodków o obwodzie główki : * od 20-28 cm * od 24-33 cm * od 30-38 cm opakowanie 20 szt. w danym rozmiarze |  | op. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
| RAZEM |  | 7.: 0; 9.: 0
Termin realizacji: dostawy sukcesywne 12 miesięcy od podpisania umowy
Wartość brutto :…………………..zł słownie:………………………………………………………………..
w tym vat………….zł słownie:………………………………………………
netto:……………..zł słownie:………………………………………………

## VI OFTALMOSKOP, LARYNGOSKOP
załącznik 3.6 do siwz
PAKIET NR 6- OFTALMOSKOP, LARYNGOSKOP | [7 empty] | CPV | 33122000-1
Lp. | Nazwa asortymentu | Producent, nazwa handlowa, kod katalogowy | Jm | Ilość | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1. | oftalmoskop Posiadający wysokiej jakości optykę, światło ksenonowe 2,5 V oraz ruchomą 3-krotnie powiększającą lupę Opis * siła światła- skierowana centralnie * ergonomiczny kształt głowicy * obracana lupa z 3-krotnym powiększeniem * podłączenie do testów pneumatycznych Posiadający w zestawie: * precyzyjną asferyczną optykę * jednolite oświetlenie * rękojeść bateryjną AA * kółko korekcji soczewki w zakresie +20 do -20 dioptri * 5 przesłon * baterie: 2 x typ AA * torbę z tkaniny Gwarancja min. 12 miesięcy |  | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Laryngoskop w zestawie z 4 łyżkami. Tor światłowodu zasilany z lampy halogenowej o wysokim indeksie jasności. Lampa halogenowa mieszcząca się w minikasetce w rękojeści i zasilająca światłem o zimnym świetle, tor światłowodowy łyżek. Laryngoskop wykonany z trwałej stali nierdzewnej . Łyżki laryngoskopu mające zdejmowane tory światłowodowe. Laryngoskop, który można sterylizować w temperaturze do 134 ºC i w roztworach sterylizacyjnych nie zawierających środków wybielających, utleniających, chloru, betadyny i nadtlenku wodoru. Zestaw zawierający łyżki o numerach od 1 do 4. Zasilanie: bateryjne 2 x R14 ( zestawie) Żarówka halogenowa parametry : * gwint 3.5 x 0.35 mm * napięcie zasilania 2.5 V * moc 0.68 VA Gwarancja min. 12 miesięcy |  | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | razem | 0 | 0
oferowany okres gwarancji:……………………….…(minimalny wymagany okres gwarancji 12 miesięcy)
Termin realizacji : dostawy do 4 tygodni od dnia podpisania umowy
Wartość brutto :…………………..zł słownie:………………………………………………………………..
w tym vat………….zł słownie:………………………………………………
netto:……………..zł słownie:………………………………………………

## cewnik ph VII
załącznik 3.7 do siwz
PAKIET NR 7 MATERIAŁY ZUŻYWALNE DO MANOMETRII I PH-METRII
l.p. | Nazwa | Producent, nazwa handlowa, kod katalogowy | J.m. | ilość | Cena netto | VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | Cewnik przełykowy wysokiej rozdzielczości. Parametry wymagane: * Liczba kanałów pomiarowych: min. 36 kanałów radialnych * Odległość między kanałami pomiarowymi: max. 1cm * Elektroniczne sensory pomiarowe * Wysoka rozdzielczość – min. 420 pkt. pomiarowych * Średnica 4.2 mm * Obwodowy pomiar ciśnienia dla każdego sensora *Pobieranie danych o ciśnieniu LES i UES bez konieczności przemieszczania cewnika * Kompatybilny z procesorem ManoScan 360posiadanym przez zamawiającego * Jednorazowe koszulki ochronne do cewnika (op. 20 szt.) Gwarancja: 12 miesięcy lub 200 użyć, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej |  | zestaw | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33141200-2
2. | Cewnik pH-metryczny antymonowy wielokrotnego użytku do pomiaru pH w górnym odcinku przewodu pokarmowego. 1. Średnica 2,1 mm, 2. liczba kanałów: 1, 3. antymonowa elektroda pomiarowa, 4. złącze modularne 8 pin RJ45, 5. zewnętrzna elektroda referencyjna, 6. stabilność pomiaru < 0,2 pH przez 24 h, 7. długość 175 cm, 8. oznaczenia długości cewnika co 1 cm (0 do 95), 9. deklarowana ilość użyć: 3-6 razy, 10. okres trwałości 18 miesięcy, 11. kalibracja w roztworach pH 1,07 i 7,01, 12. ringi samoprzylepne do mocowania elektrody referencyjnej 13. kompatybilny z rejestratorem digitrapper pH400- posiadanym przez zamawiającego |  | szt | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33141200-2
3. | Żel zwiększający przewodność skóry do elektrody referencyjnej ( op. 250gram) |  | op | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33141000-0
4. | Roztwór buforowy pH 7,01 ( op. 500ml) |  | op | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33696300-8
5. | Roztwór buforowy pH 1,07 ( op. 500ml) |  | op | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33696300-8
[8 empty] | 0 | 0
Do poz 1: Zamawiajacy wymaga wykonania instalacji i ewentualnej kalibracji cewnika
Termin realizacji: 12 miesiecy od podpisania umowy
* termin dostawy : pozycja 1- do 10 tygodni od złozenia zamówienia
pozycje: 2-5 do 4 tygodni od złozenia zamówienia
Okres gwarancji (dot. poz. 1): 12 miesięcy lub 200 użyć, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej
Wartość brutto :…………………..zł słownie:………………………………………………………………..
w tym vat………….zł słownie:………………………………………………
netto:……………..zł słownie:………………………………………………

## VIII stetoskopy , MR, AMBU
załącznik 3.8 do siwz
PAKIET NR 8 -STETOSKOPY, CIŚNIENIOMIERZE, RESUSCYTATORY
l.p. | Nazwa asortymentu | Producent, nazwa handlowa, kod katalogowy | Iedn. miary | ilość | Cena netto | Cena Brutto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nr CPV
1. | stetoskop lekarski- z jednostronną głowicą umożliwiającą osłuchanie wysokich i niskich tonów, posiadający jednokanałowy przewód, ciepłą obwódke głowicy oraz miękkie samouszczelniające oliwki |  | Szt. | 16 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33100000-1
2. | stetoskop do badania noworodków: wyposażony w membranę o średnicy 28 mm oraz lejek o średnicy 22 mm ze sprężyną schowaną w drenie, długość drenu ok.76 cm |  | Szt. | 3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33100000-1
3. | aparaty do mierzenia ciśnienia- zegarowe do pomiaru cisnienia tętniczego krwi na ramieniu, zakres pomiaru 0-300 mmHg. Do wyboru przez zamawiającego: * mankiet standard lub dla osób otyłych * zintegrowany lub dwuprzewodowy mankiet |  | Szt. | 35 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33190000-8
4. | aparat do mierzenia ciśnienia z mankietami dla dzieci- mechaniczny, w komplecie 3 mankiety ( dla noworodków, niemowląt i dzieci). Zakres pomiaru 0-300 mmHg |  | Szt. | 3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33190000-8
5. | aparat AMBU z kompletem masek ( rozm. 3,4,5) : dla dorosłych z zaworem z polisulfonu do sterylizacji w autoklawie do 134ºC |  | Szt. | 8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33157200-7
6. | wielorazowe uniwersalne maski twarzowe do aparatów ambu, rozmiary do wyboru przez zamawiającego:0,1,2,3,4,5 |  | Szt. | 6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33157110-9
| Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
Termin realizacji: dostawy sukcesywne 12 miesięcy od podpisania umowy
Wartość brutto :…………………..zł słownie:………………………………………………………………..
w tym vat………….zł słownie:………………………………………………
netto:……………..zł słownie:………………………………………………

## IX aparat EKG
załącznik 3.9 do siwz
| PAKIET NR 9- APARAT EKG Z WÓZKIEM |  |  |  |  | CPV: | 33112340-3
Lp. | Nazwa asortymentu | Producent, nazwa handlowa, kod katalogowy | Jm | Ilość | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1. | APARAT EKG Z WÓZKIEM aparat 3,6 i 12 kanałowy klawiatura alfanumeryczna, wyświetlacz: graficzny- pozwalający na prezentację 12 odprowadzeń EKG zasilanie: 90-240 V, 50/60 Hz 2%, akumulator bezobsługowy wraz z ładowarką wbudowany wewnątrz aparatu liniowa głowica termiczna, automatyczna regulacja linii izoelektrycznej, cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych i zakłóceń pochodzenia mięśniowego sygnał EKG: 12 odprowadzeń standardowych interfejs komunikacyjny: RS 232 transmisja zapisu na dowolny Fax współpraca z przystawką do badań spirometrycznych czułość: 2,5/5/10/20 mm/mV prędkość zapisu: 5/10/25/50 mm/s wymiary (D x S x W): 255 x 195 x 66 mm +/- 2cm waga: ok. 2 kg W wyposażeniu standardowym: elektrody- komplet (4-kończynowe oraz 6- przedsercowych) , kabel pacjenta, kabel zasilający, żel, papier termoczuły szerokość papieru: ok. 112 mm |  | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
Termin realizacji : dostawy do 4 tygodni od dnia podpisania umowy
Gwarancja: 24 miesiące- w okresie gwarancji 2 bezpłatne przeglądy techniczne. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przeglądy techniczne zgodnie z wymaganiami producenta lub warunkami gwarancji i serwisu zawartymi m.in.. w karcie gwarancyjnej (min. 2 przeglądy)
Wartość brutto :…………………..zł słownie:………………………………………………………………..
w tym vat………….zł słownie:………………………………………………
netto:……………..zł słownie:………………………………………………

## podkłady do elektrod X
załącznik 3.10 do siwz
| PAKIET NR 10- PODKŁADY DO ELEKTROD, TAŚMY DO ĆWICZEŃ | [5 empty] | CPV | 33140000-3
l.p. | Nazwa asortymentu | Producent, nazwa handlowa, kod katalogowy | Iedn. miary | Ilość | Cena netto | Cena Brutto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1. | podkłady do elektrod - gąbkowe 6x 12 cm |  | szt. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
2. | taśma do ćwiczeń po 5m miękka, bez latexu, wysoki współczynnik odporności na zerwanie,łagodna reakcja na rozciąganie i zwalnianie naciągu - bez reakcji „strzelania z procy”, Indywidualnie dobierana rozciągliwość. |  | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
3. | taśma do ćwiczeń 5m-średniotwarda, bez latexu, wysoki współczynnik odporności na zerwanie,łagodna reakcja na rozciąganie i zwalnianie naciągu - bez reakcji „strzelania z procy”, Indywidualnie dobierana rozciągliwość. |  | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
4. | taśma do ćwiczeń 5m-twarda, bez latexu, wysoki współczynnik odporności na zerwanie,łagodna reakcja na rozciąganie i zwalnianie naciągu - bez reakcji „strzelania z procy”, Indywidualnie dobierana rozciągliwość. |  | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
5. | taśma do ćwiczeń 5m- bardzo twarda bez latexu, wysoki współczynnik odporności na zerwanie,łagodna reakcja na rozciąganie i zwalnianie naciągu - bez reakcji „strzelania z procy”, Indywidualnie dobierana rozciągliwość. |  | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
6. | taśmy do przytrzymywania elektrod o długości 1m, szerokości 10 cm |  | Szt. | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
7. | kliny-przeznaczone do oparcia ręki pacjenta wykonane z materiału skóropodobnego i poluteranowej pianki nie ulegającej deformacji. Rozmiar min./max.: dł.50/60 cm, szerokość 30/40cm, wysokość 20cm |  | Szt. | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
Termin realizacji: dostawy sukcesywne 12 miesięcy od podpisania umowy
Wartość brutto :…………………..zł słownie:………………………………………………………………..
w tym vat………….zł słownie:………………………………………………
netto:……………..zł słownie:………………………………………………

## wózki XI
załącznik 3.11 do siwz
PAKIET NR 11 - WÓZKI NA BRUDNĄ BIELIZNĘ | [6 empty] | CPV | 34911100-7
L.p. | Nazwa asortymentu | kod katalogowy, producent, nazwa | Jednostki miary | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Stawka vat % | Wartość netto | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1. | Wózek z uchwytem do worków foliowych 100l- 120l - pojedyńczy z pokrywą, podnoszoną nożnie, posiadający zabezpieczenia przed przesuwaniem sią worka z obręczy. Podstawa z 4-ma kółkami- dwa z blokadą. Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża.Wózek oraz pokrywa wykonane ze stali kwasoodpornej gatunek OH18N9. |  | Szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Wózek z uchwytem do worków foliowych 60l - pojedyńczy z pokrywą, podnoszoną nożnie, posiadający zabezpieczenia przed przesuwaniem sią worka z obręczy. Podstawa z 4-ma kółkami- dwa z blokadą. Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża.Wózek oraz pokrywa wykonane ze stali kwasoodpornej gatunek OH18N9. |  | Szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
Termin realizacji : dostawy do 4 tygodni od dnia podpisania umowy
Wartość brutto :…………………..zł słownie:………………………………………………………………..
w tym vat………….zł słownie:………………………………………………
netto:……………..zł słownie:………………………………………………

## XII przenośniki
załącznik 3.12 do siwz
| PAKIET NR 12- przenośniki taśmowo-rolkowe | [5 empty] | CPV- | 33192160-1
l.p. | Nazwa asortymentu | Producent, nazwa handlowa, kod katalogowy | Iedn. miary | ilość | Cena netto | Cena Brutto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto
1. | 2. |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1. | Przenośniki taśmowo-rolkowe umożliwiające przekładanie pacjentów (minimalna nośność 130 kg) z łóżka lub odwrotnie, bez konieczności ich podnoszenia, wyposażone w rolki na łożyskach oraz w łatwo zmywalne i przeznaczone do dezynfekcji pokrowce 80 ( +/- 5 cm) x 36 cm x 40 mm ( +/- 10 mm), waga przenośnika: 3 kg (+/- 20 dag) |  | Szt. | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
| razem |  | 7.: 0; 9.: 0
Termin realizacji : dostawy do 4 tygodni od dnia podpisania umowy
Wartość brutto :…………………..zł słownie:………………………………………………………………..
w tym vat………….zł słownie:………………………………………………
netto:……………..zł słownie:………………………………………………

## XIII płyty
załącznik 3.13 do SIWZ
PAKIET 1 PŁYTY CD-R do nadruku atramentowego; płyty CD; płyty DVD
Lp | Nazwa | Kod katalogowy producent | jm | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Płyty CD-R do nadruku atramentowego z białym podkładem umożliwiające poprawny zapis/odczyt oraz nadruk atramentowy za pośrednictwem urządzenia Rimage 2000i. Płyty powinny posiadać dodatkową warstwę na wierzchu, która chronić je będzie przed uszkodzeniami. Pojemność 700 MB/80 min. umożliwiające zapis z prędkością 52x, pakowane w Cake po max. 100 szt. |  | szt | 25000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 30234300-1
2 | Koperty na płyty CD z okienkiem op 100 szt |  | op | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 30199230-1
3 | Płyty CD 25szt. w cake – 10 opakowań. Płyty CD o pojemności 700MB/80 min; umożliwiające zapis z prędkością 52x; pakowane w Cake po 25 szt. |  | szt. | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 30234300-1
4 | Płyty DVD 25szt. w cake – 36 opakowań. Płyty DVD; jednowarstwowe; o pojemności 4,7 GB; minimalna prędkość zapisu 16x; pakowane w Cake po 25 szt. |  | szt. | 900 |  |  | 0 | 0 | 0 | 30234400-2
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
Gwarancja na płyty winna wynosić min. 5 lat i obejmować wymianę całej partii nośników w przypadku wadliwych nośników w ilości 5% z całej partii w okresie ich używania oraz przechowywania. W ofercie należy podać konkretny model płyt wraz z opisem ich cech (producent, model, szybkość zapisu, pojemność).
Termin realizacji: dostawy sukcesywne 12 miesięcy od podpisania umowy
Dostawa towaru do siedziby Zamawiającego realizowana będzie w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia , we wcześniej uzgodnionych terminach i godzinach dostaw.
Wartość brutto :…………………..zł słownie:………………………………………………………………..
w tym vat………….zł słownie:………………………………………………
netto:……………..zł słownie:………………………………………………