## II wózki
załącznik 3.2 do siwz po zmianie
| PAKIET NR 2- WÓZKI DO PRZEWOŻENIA CHORYCH | [5 empty] | CPV-33192100-3
Lp. | Nazwa asortymentu | Producent, nazwa handlowa, kod katalogowy | Jm | Ilość | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej Konstrukcja wózka wykonana jest z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym. Segmenty leża wypełnione płytą laminatową przepuszczalną dla promieni RTG. Zmiana wysokości leża uzyskiwana jest przy pomocy nożnej pompy hydraulicznej. W standardowym wyposażeniem wózka- zdejmowany materac. Regulacja wysokości za pomocą pompy hydraulicznej Oparcie pleców regulowane ręcznie za pomocą za pomocą sprężyny gazowej Regulacja wysokości za pomocą pompy hydraulicznej Cztery koła jezdne, z których dwa posiadają blokadę jazdy i obrotu *zamawiajacy dopuszcza wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej z centralną blokadą kół, z czego jedno koło posiada blokadę kierunkową Barierki boczne składane obok ramy leża długość leża : ***200-215 cm, szerokość leża 62- ***68cm (72-76cm z barierkami)*Zamawiajacy dopuszcza wózek o szerokości całkowitej z barierkami bocznymi 810 mm regulacja wysokości leża *w minimalnym zakresie 600 ÷ ***810 mm kąt odchylenia wezgłowia 0° ÷ 30° |  | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Wózek inwalidzki składany ręczny - siedzisko- możliwość dezynfekcji - tapicerka siedziska przykręcana, oparcie siedziska wyściełane gąbką *lub innym miękkim tworzywem niż gąbka( (odp.1 z dnia 11.01.2012 r) ***lub trwałym materiałem - podnóżki: odchylane na zewnątrz, wyjmowane - kompozytowe dzielone platformy podnóżka - wyposażony w podłokietniki - szerokość siedziska: min.44-47cm - wysokość oparcia tylnego: ok. 45cm - głębokość siedziska: ok.42cm - wysokość siedziska: ok. 51cm - stałe rączki do pchania wózka - min. obciążenie 120kg - waga wózka: ok.18,2kg Wózek wyposażony w hamulce zapobiegajace niekontrolowanemu przemieszczaniu się wózka |  | szt. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
* zmiana odpowiedzią 1 z dnia 11.01.2012 r.
*** zmiana odpowiedzią 3 z dnia 13.01.2012 r.
* okres gwarancji: 24 miesiące
Termin realizacji : dostawy do 4 tygodni od dnia podpisania umowy
Wartość brutto :…………………..zł słownie:………………………………………………………………..
w tym vat………….zł słownie:………………………………………………
netto:……………..zł słownie:………………………………………………

## IX aparat ekg
załącznik 3.9 do siwz
| PAKIET NR 9- APARAT EKG Z WÓZKIEM |  |  |  |  | CPV: | 33112340-3
Lp. | Nazwa asortymentu | Producent, nazwa handlowa, kod katalogowy | Jm | Ilość | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1. | APARAT EKG Z WÓZKIEM aparat 3,6 i 12 kanałowy klawiatura alfanumeryczna, wyświetlacz: graficzny- pozwalający na prezentację 12 odprowadzeń EKG zasilanie: 90-240 V, 50/60 Hz 2%, akumulator bezobsługowy wraz z ładowarką wbudowany wewnątrz aparatu liniowa głowica termiczna, automatyczna regulacja linii izoelektrycznej, cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych i zakłóceń pochodzenia mięśniowego sygnał EKG: 12 odprowadzeń standardowych interfejs komunikacyjny: RS 232 transmisja zapisu na dowolny Fax ***zamawiajacy dopuszcza także aparat nieposiadający tej funkcji współpraca z przystawką do badań spirometrycznych ***zamawiajacy dopuszcza także aparat nieposiadający tej funkcji czułość: 2,5/5/10/20 mm/mV prędkość zapisu: 5/10/25/50 mm/s wymiary (D x S x W): 255 x 195 x 66 mm +/- 2cm *zamawiajacy dopuszcza aparat o wymiarach 295x225x65 mm waga: ok. 2 kg W wyposażeniu standardowym: elektrody- komplet (4-kończynowe oraz 6- przedsercowych) , kabel pacjenta, kabel zasilający, żel, papier termoczuły szerokość papieru: ok. 112 mm |  | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
Termin realizacji : dostawy do 4 tygodni od dnia podpisania umowy
Gwarancja: 24 miesiące- w okresie gwarancji 2 bezpłatne przeglądy techniczne. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przeglądy techniczne zgodnie z wymaganiami producenta lub warunkami gwarancji i serwisu zawartymi m.in.. w karcie gwarancyjnej (min. 2 przeglądy)
Wartość brutto :…………………..zł słownie:………………………………………………………………..
w tym vat………….zł słownie:………………………………………………
netto:……………..zł słownie:………………………………………………