## wózek II
załącznik 3.2 do siwz po zmianie
| PAKIET NR 2- WÓZKI DO PRZEWOŻENIA CHORYCH | [5 empty] | CPV-33192100-3
Lp. | Nazwa asortymentu | Producent, nazwa handlowa, kod katalogowy | Jm | Ilość | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej Konstrukcja wózka wykonana jest z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym. Segmenty leża wypełnione płytą laminatową przepuszczalną dla promieni RTG. Zmiana wysokości leża uzyskiwana jest przy pomocy nożnej pompy hydraulicznej. W standardowym wyposażeniem wózka- zdejmowany materac. Regulacja wysokości za pomocą pompy hydraulicznej Oparcie pleców regulowane ręcznie za pomocą za pomocą sprężyny gazowej Regulacja wysokości za pomocą pompy hydraulicznej Cztery koła jezdne, z których dwa posiadają blokadę jazdy i obrotu *zamawiajacy dopuszcza wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej z centralną blokadą kół, z czego jedno koło posiada blokadę kierunkową Barierki boczne składane obok ramy leża długość leża : *205-215 cm, szerokość leża 62- 66cm (72-76cm z barierkami)*Zamawiajacy dopuszcza wózek o szerokości całkowitej z barierkami bocznymi 810 mm regulacja wysokości leża *w minimalnym zakresie 600 ÷ 820 mm kąt odchylenia wezgłowia 0° ÷ 30° |  | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Wózek inwalidzki składany ręczny - siedzisko- możliwość dezynfekcji - tapicerka siedziska przykręcana, oparcie siedziska wyściełane gąbką - podnóżki: odchylane na zewnątrz, wyjmowane - kompozytowe dzielone platformy podnóżka - wyposażony w podłokietniki - szerokość siedziska: min.44-47cm - wysokość oparcia tylnego: ok. 45cm - głębokość siedziska: ok.42cm - wysokość siedziska: ok. 51cm - stałe rączki do pchania wózka - min. obciążenie 120kg - waga wózka: ok.18,2kg Wózek wyposażony w hamulce zapobiegajace niekontrolowanemu przemieszczaniu się wózka |  | szt. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
* zmiana odpowiedzią 1 z dnia 11.01.2012 r.
* okres gwarancji: 24 miesiące
Termin realizacji : dostawy do 4 tygodni od dnia podpisania umowy
Wartość brutto :…………………..zł słownie:………………………………………………………………..
w tym vat………….zł słownie:………………………………………………
netto:……………..zł słownie:………………………………………………

## okularki do fototerapii V
załącznik 3.5 do siwz po zmianie
PAKIET 5- OKULARKI DO FOTOTERAPII | [5 empty] | CPV | 33140000-3
l.p. | Nazwa asortymentu | Producent, nazwa handlowa, kod katalogowy | Iedn. miary | Ilość | Cena netto | Cena Brutto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto
1. | 2. |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1. | Okularki do fototerapii- jednorazowe dla noworodków jednoczęściowe, wykonane z rozciągliwego materiału z mocowaniem na szczycie główki z możliwością regulacji(zapięcie na rzepy). W kształcie litery Y, która pozwala na dopasowaniu się okularków do każdego kształtu głowy. Materiał nie zawierający lateksu. W trzech rozmiarach - do wyboru przez zamawiającego- dla noworodków o obwodzie główki : * od 20-28 cm * od 24-33 cm * od 30-38 cm *Zamawiający dopuszcza okularki o rozmiarach: *20-26cm *26-32 cm *32-38cm opakowanie 20 szt. w danym rozmiarze |  | op. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
| RAZEM |  | 7.: 0; 9.: 0
*zmiana odpowiedzią 1 z dnia 11.01.2012 r.
Termin realizacji: dostawy sukcesywne 12 miesięcy od podpisania umowy
Wartość brutto :…………………..zł słownie:………………………………………………………………..
w tym vat………….zł słownie:………………………………………………
netto:……………..zł słownie:………………………………………………