## Pakiet 1
Załącznik nr 3.1 do SIWZ
PAKIET 1 - worki, dreny
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Worek do godzinowej zbiórki moczu sterylny, z możliwością stosowaniaprzez 14 dni u pacjenta, z workiem o pojemności 2000ml, i dokładną komora pomiarowa opoj. 400-500ml, skala pomiaru 1-40ml, co 1ml z wieszakiem do podwieszania na łóżku, zaworem spustowym, zabezpieczeniem przed zalaniem komory pomiarowej, 2 zastawkiantyrefluksyjne (w worku i w łączniku do cewnika foley`a), przeźroczysty dren dwuświatłowy, poprzeczny, podwieszany kranik spustowy z otwartą zakładką w celu osuszenia ścianek kranika,z podwójnym systemem podwieszania, bezigłowy port do pobierania próbek, sterylny | szt. |  | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.15-4
2 | Dren Pezzera wykonany z miękkiego lateksu, silikonowany, dł. min. 40cm i min. 3 otwory boczne, rozm. 18-32F, sterylizowany radiacyjnie | szt |  | 180 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.40-8
3 | Worek do dobowej zbiórki moczu 2l, z drenem i kranikiem spustowym z poprzecznym zaworem umożliwiającym opróżnianie jedną ręką, sterylny | szt |  | 9300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.15-4
4 | Zestaw do lewatywy poj. 1750 ml. | szt |  | 2600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
Wartość brutto :…………………..zł słownie:………………………………………………………………..
w tym vat………….zł słownie:………………………………………………
netto:……………..zł słownie:………………………………………………

## Pakiet 2
Załącznik 3.2 do SIWZ
PAKIET 2 - układy oddechowe
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Jednorazowy współśrodkowy układ oddechowy pacjenta (układ rura w rurze), mikrobiologicznie czysty, bez lateksu, długość 180cm, zawierający karbowaną bezbarwna rurę zewnętrzną, karbowaną kolorową rurę wewnętrzną (kolor umożliwia identyfikację rury) o gładkiej powierzchni wewnętrznej, odłączany, obrotowy łącznik kolankowy z portem Luer Lock zabezpieczony elastycznym kapturkiem oraz rozciągliwą rurą karbowaną, pozwalającą na odprowadzenie gazów. Całkowita długość układu 200cm. Materiał: EVA,PE,PP, bez lateksu | szt |  | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.10.00-9
2 | Układ oddechowy do respiratora dla dorosłych z rur gładkich z dwoma uszczelniającymi się skraplaczami z możliwością podłączenia w układ nawilżacza, końcowki 22F, rozgałęziacza Y, jednorazowy dł150-180cm | szt |  | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.10.00-9
3 | Zestaw anestetyczny jednorazowy dla dorosłych składający się z układu oddechowego dł.180cm z rur gładkich,łącznika Y, łącznika kątowego z portem do kapnografii oraz z dodatkowej rury dł. 150cm, gładka w środku z workiem 2l, bezlateksowym. Dopuszcza się poszczególne elementy pakowane razem lub w dwóch częściach (osobno układ oddechowy i osobno rura z workiem) | szt |  | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.10.00-9
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
Wartość brutto :…………………..zł słownie:………………………………………………………………..
w tym vat………….zł słownie:………………………………………………
netto:……………..zł słownie:………………………………………………

## Pakiet 3
Załącznik 3.3 do SIWZ
PAKIET 3 - tracheostomia przezskórna
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy,nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Watrość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Zeastw do przezskórnej tracheostomii metodą Grigsa bez wielorazowego peana ze specjalnym szlifem do prowadnicy - zestaw uzupełniający, prowadnica Seldingera, rozszerzadło, rurkę tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym i mandrynem, rozm. 7,8, sterylny | szt |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
2 | Zestaw do bezpiecznej konikotomii z systemem igły Veresa i znacznikami kolorystycznymi głębokości wkłucia. Rurka tracheostomijna rozm.6,0mm z mankietem niskociśnieniowym | szt |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
3 | Przedłużacz do obwodów oddechowych dł. od 10-15cm z portem do odsysania i bronchoskopii z podwójnym obrotowym łącznikiem o 180 stopni | szt |  | 810 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
4 | Anestezjologiczna maska twarzowa jednorazowa, nieprzewodząca, czysta mikrobiologicznie z regulowanym ciśnieniem mankietu, przystosowana do współpracy z obwodami o średnicy zewn.22mm, kolorystyczne oznakowanie rozmiaru, nr 0 i nr 1 | szt |  | 39 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.15.71.10-9
5 | Rurka tracheostomijna jałowa, bez okienka z mankietem uszczelniającym nie przepełniającym się pod wpływem gazów anestetycznych z możliwością przeprowadzenia metalowej prowadnicy nr od 6,0 do nr 9,0 | szt |  | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.11.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
Wartość brutto :…………………..zł słownie:………………………………………………………………..
w tym vat………….zł słownie:………………………………………………
netto:……………..zł słownie:………………………………………………

## Pakiet 4
Załącznik 3.4 do SIWZ
PAKIET 4 - drenaż opłucnej
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Zestaw wielokomorowy do drenaży klatki piersiowej, umożliwiający ręczne precyzyjne ustawienie siły ssania, zastawk wodna komora manometryczna umożliwiający ciągły pomiar ciśnienia, samouszczelniający się port do pobierania próbek, pojemność 2200ml | szt |  | 31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.42-2
3 | Zestaw do diagnostycznej punkcji jamy otrzewnowej z trocarem punkcyjnym CH 10 i cewnikiem CH 9,0 długości 50cm, skalpel, sterylny | szt |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.42-2
4 | Zestaw do bezpiecznej punkcji opłucnej z bezpieczną igłą, dren do nakłuć klatki piersiowej CH 8, strzykawka 50ml luer-lock, worek do drenażu 2000ml, bezpieczna igła umieszczona w kanale cewnika,kolorowy znacznik bezpieczeństwa określający położenie igły | szt |  | 51 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.42-2
5 | Zestaw do przezskórnej biopsji wątroby 16G, 17G, 1,4mm x 88mm, strzykawka z blokadą, igła biopsyjna, skalpel do nacięcia skóry | szt |  | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.23-0
6 | Igła do biopsji cienkoigłowej pod kontrolą USG 20G dł.160mm | szt |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.23-0
7 | Igła do biopsji szpiku kostnego 16G długość regulowana 43-68mm | szt |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.23-0
8 | Igła do biopsji szpiku kostnego 16G, 18G długość regulowana 28-68mm | szt |  | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.23-0
9 | Igła do biopsji stercza 18G x 20cm i 18G x 30cm współpracująca z działem biopsyjnym Pro-Mag | szt |  | 210 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.23-0
11 | Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastroskopii, Peg CH 18 | szt |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.20-2
12 | Przyrząd FLOCARE P/B do pompy w wersji do żywienia dojelitowego, typu butelka, wolny od DEHP. |  | szt | 90 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.26-4
13 | Przyrząd FLOCARE G/P do pompy w wersji do żywienia dojelitowego, typu butelka, wolny od DEHP. |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.26-4
14 | Przyrząd FLOCARE G/B do pompy w wersji do żywienia dojelitowego, typu butelka, wolny od DEHP. |  | szt | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.26-4
15 | Zgłębnik żołądkowy dwukanałowy do odsysania i napowietrzania Fr 14-20 dł.120cm, sterylny | szt |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.41-5
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
Zamawiajacy posiada pistolet Pro-Mag
Wartość brutto :…………………..zł słownie:………………………………………………………………..
w tym vat………….zł słownie:………………………………………………
netto:……………..zł słownie:………………………………………………

## Pakiet 5
Załącznik 3.5 do SIWZ
PAKIET 5 - wkłucia centralne
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Wkłucie centralne dwuświtałowe - zestaw typu cewnik wykoanay z pouliretanu na prowadnicy metalowej Seldingera światło 16/16 dł.200mm, 18/14 dł.200mm | szt |  | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.00-3
2 | Wkłucie centralne dwuświtałowe - zestaw typu cewnik wykoanay z pouliretanu na prowadnicy metalowej Seldingera światło 18/14 dł.200mm z powłoką bakteriobójczą | szt |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.00-3
3 | Wkłucia centralne trójświatłowe - zestaw typu cewnik wykonany z poliuretanu na prowadnicy metalowej Seldingera światło 18/18/16 dł.200mm | szt |  | 147 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.00-3
4 | Cewnik dożylny systemem cewnik w cewniku, cewnik 1,7/16G/32cm, żyła podobojczykowa kaniula 80mm | szt |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.00-3
5 | Cewnik dożylny systemem cewnik w cewniku, cewnik 1,7/5Fr/50cm; 2,0/6Fr/50cm, żyła podobojczykowa, kaniula 80mm | szt |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.00-3
6 | Cewnik dożylny systemem cewnik w cewniku, cewnik 1,7/5Fr/35cm;1,4/4Fr/35cm żyła szyjna,kaniula 50mm | szt |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.00-3
7 | Cewnik dożylny systemem cewnik w cewniku, cewnik 1,7/5Fr/50cm; 2,0/6Fr/50cm żyła szyjna, kaniula 50mm | szt |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.00-3
8 | Cewnik dożylny systemem cewnik w cewniku, cewnik 1,7/5Fr/70cm; 2,0/6Fr/70cm, żyła odłokciowa, kaniula 50mm | szt |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.00-3
9 | Cewnik do żyły centralnej z zaworem kulowym on-off, mandaryn do nakłucia skóry i skrzydełka mocujące G 16/130mm | szt |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.00-3
10 | Cewnik do żyły centralnej z zaworem kulowym on-off mandaryn do nakłucia skóry i skrzydełka mocujące G 16/160mm | szt |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.00-3
11 | Precyzyjny regulator przepływu do infuzji płynów dł 150cm, możliwość obsługi jedną reką,regulacja na kole | szt |  | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.00-3
12 | Zestaw do inwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego (pojedyńczy kompletny przetwornik jednorazowy, linia tętnicza, kraniki, zestaw płuczący) do współpracy z monitorami Infinity Delta Draeger | szt |  | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.20-2
13 | Kaniula dotętnicza 20G z zaworem on-off | szt |  | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.20-8
14 | Zestaw do znieczulenia mieszanego ZO/PP 27G/18G | szt |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.20-2
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
Wartość brutto :…………………..zł słownie:………………………………………………………………..
w tym vat………….zł słownie:………………………………………………
netto:……………..zł słownie:………………………………………………

## Pakiet 6
Załącznik 3.6 do SIWZ
PAKIET 6 - pojemniki, probówki laboratoryjne
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy,nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Mikrometoda na morfologię 200 do 250 mikro-litrów z EDTA x 50 | op |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.13-0
2 | Nożyk do pobierania krwi sterylny x 200 | op |  | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.00-3
3 | Pojemnik na kał z łopatką o poj. 30ml, zakręcany | szt |  | 530 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.00-6
4 | Pojemnik na mocz nie sterylny 120ml, zakręcany | szt |  | 21300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.15-4
5 | Pojemnik na mocz sterylny 60ml, zakęcany, pakowany pojedynczo | szt |  | 3400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.15-4
6 | Wymazówka bez podłoża z probówką transportową wykonaną z tworzywa | szt |  | 850 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.00-6
7 | Szczoteczka do pobierania wymazów cytologicznych umożliwiająca pobranie w rozmazie jednocześnie komórek z szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji.Szczoteczki rekomendowane przez Ministerstwo Zdrowia i zalecane w programie profilaktyki raka szyjki macicy, symetryczna typu wachlarzyk lub miotełka, sterylna | szt |  | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.19.41.00-7
8 | Zestaw do OB składający się z: probówki do OB na 1ml krwi z nalepką, czarnym korkiem oraz ruki z podziałką od 0-180mm i uszczelką mocującą x 200szt | op |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.13-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
Wartość brutto :…………………..zł słownie:………………………………………………………………..
w tym vat………….zł słownie:………………………………………………
netto:……………..zł słownie:………………………………………………

## Pakiet 7
Załącznik 3.7 do SIWZ
PAKIET 7 - przylepce do czujnika temperatury
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Watrość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Przylepce do czujnika temperatury do inkubatora otwartego typ Babytherm 804 do prowadzenia terapii ogrzewaczem odblaskowe plasterki pokryte specjalnym żelem zapewniającym bezpieczne mocowanie czujnika temperatury również na wilgotnej skórze noworodka, pakowane po100szt | op |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.11.12-8
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
Wartość brutto :…………………..zł słownie:………………………………………………………………..
w tym vat………….zł słownie:………………………………………………
netto:……………..zł słownie:………………………………………………

## Pakiet 8
Załączniki 3.8 do SIWZ
PAKIET 8 -maski, dreny do tlenu
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Cewnik do podawania tlenu przez nos - wąsy | szt |  | 1350 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
2 | Przewód tlenowy o przekroju gwiazdy dł 210cm | szt |  | 180 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
3 | Maska tlenowa dla dorosłych z drenem, biologicznie czysta | szt |  | 4100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.15.71.10-9
4 | Maska tlenowa dla dzieci z drenem, biologicznie czysta | szt |  | 220 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.15.71.10-9
5 | Maseczka anestetyczna, przeźroczysta z mankietem powietrznym (z zaworem lub bez), oznaczenie kolorystyczne rozmiaru, bez lateksu, pełny zakres rozmiarów | szt |  | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.11.10-3
6 | Zestaw do pobierania wydzieliny z drzewa oskrzelowego z dodatkową nakrętką do zabezpieczenia próbki do badania, naklejka do opisu - 10ml | szt. |  | 270 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.20-2
7 | Nebulizator z drenem i ustnikiem do podawania leków, pracujący skutecznie w zakresie 0-90 stopni o pojemności 6ml ze stabilną podstawką dyfuzową w zakresie 0-360 stopni (elementy nie wypadające w trakcie napełniania leku), skalowany co 1ml, rozbijający cząsteczki leku do wielkości od 1 do 3mikronów | szt |  | 260 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.15.71.10-9
8 | Rurka intubacyjna z modułowym systemem do odsysania z okolicy podgłośniowej zintegrowane z rurką intubacyjną zamykane złącze/port typu męskiego do odsysania umożliwiający podłączenie dodatkowej linii do odsysania ze złączem typu żeńskiego, mankiet uszczelniajacy niskociśnieniowy wysokoobjętościowy, sterylna rozm. 6-9 | szt |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.10.00-9
9 | Linia do odsysania z okolicy podgłośniowej ze złączem typu żeńskiego kompatybilna z wszystkimi rozmiarami rurki intubacyjnej wyposażonej w zintegrowane zlącze/port typu męskiego do odsysania z okolicy podgłośniowej, linia wyposazona w 2 zatyczki; jedna na złącze typu żeńskiego oraz druga na koniec dystalny linii sterylna | szt |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
10 | Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej jednorazowe nr 10-23 x 100szt | op |  | 110 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.14.11-4
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
Wartość brutto :…………………..zł słownie:………………………………………………………………..
w tym vat………….zł słownie:………………………………………………
netto:……………..zł słownie:………………………………………………

## Pakiet 9
Załącznik 3.9 do SIWZ
PAKIET 9 - igły do znieczuleń przewodowych
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy,nazwa,producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Igły do znieczuleń przewodowych typ Quinke dł 90mm (+ ,- 2mm) igła z prowadnicą: | [8 empty] | 33.14.13.21-6
| 20G | szt |  | 180 |  |  | 0 | 0 | 0
| 22G 50mm | szt |  | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
| 22G | szt |  | 570 |  |  | 0 | 0 | 0
| 22G 0,72mm x 127mm | szt |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
| 25G | szt |  | 590 |  |  | 0 | 0 | 0
| 26G | szt |  | 160 |  |  | 0 | 0 | 0
| 27G | szt |  | 150 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Igła do znieczuleń przewodowych typ Pencil Point od 24G do 27G | szt |  | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
Wartość brutto :…………………..zł słownie:………………………………………………………………..
w tym vat………….zł słownie:………………………………………………
netto:……………..zł słownie:………………………………………………

## Pakiet 10
Załącznik 3.10 do SIWZ
PAKIET 10 - koszulka ochronna na cewnik
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy,nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Koszulka ochronna na cewnik do manometrii przełykowej wysokiej rozdzielczości x 20szt | op |  | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.40-4
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
Wartość brutto :…………………..zł słownie:………………………………………………………………..
w tym vat………….zł słownie:………………………………………………
netto:……………..zł słownie:………………………………………………

## Pakiet 11
Załącznik 3.11 do SIWZ
PAKIET 11 - strzykawki dwuczęściowe
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy,nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Strzykawki jednorazowe dwuczęściowe 2ml x 100szt, skala 0,1 ml, tłok strzykawki kontrastujący, rozszerzona skala nominalna o min. 20% | op |  | 445 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.10-6
2 | Strzykawki jednorazowe dwuczęściowe 5ml x 100szt, skala 0,2 ml, tłok strzykawki kontrastujący, rozszerzona skala nominalna o min. 20% | op |  | 730 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.10-6
3 | Strzykawki jednorazowe dwuczęściowe 10ml x 100szt, skala 0,5 ml, tłok strzykawki kontrastujący, rozszerzona skala nominalna o min. 20% | op |  | 1100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.10-6
4 | Strzykawki jednorazowe dwuczęściowe 20ml x 100szt, skala 1 ml, tłok strzykawki kontrastujący, rozszerzona skala nominalna o min. 20% | op |  | 930 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.10-6
5 | Strzykawki jednorazowe 20ml do pompy infuzyjnej strzykawkowej z gumowym tłokiem z obustronną skalą i z informacją o braku zawartości lateksu na strzykawce | szt |  | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.10-6
6 | Strzykawki jednorazowe 50ml do pompy strzykawkowej z kołnierzem zabezpieczającym przed wypadaniem tłoka z cylindra, tłok strzykawki typu "perfuzor" grubość uszczelki ok. 2mm | szt |  | 5000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.10-6
7 | Strzykawki jednorazowe 100ml z końcówką cewnikową z łącznikiem Luer | szt |  | 2900 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.10-6
8 | Strzykawka 50ml wolna od PCV z obustronną skala do pompy infuzyjnej | szt |  | 870 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Strzykawka do tuberkuliny 1ml z igłą x 100szt | op |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.10-6
10 | Strzykawka do insuliny 1ml x 100szt | op |  | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.10-6
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
Wartość brutto :…………………..zł słownie:………………………………………………………………..
w tym vat………….zł słownie:………………………………………………
netto:……………..zł słownie:………………………………………………

## Pakiet 12
Załącznik 3.12 do SIWZ
PAKIET 12 - odsysanie pola operacyjnego, dreny
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Końcówki do ssaka z kontrolą ssania do odsysania pola operacyjnego 4,6/6,5mm - długość 210 mm, sterylny (fiolia-papier) podwójnie pakowane z uchwytem ergonomicznym | szt |  | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
2 | Dren łączący (końce żeńskie) CH 24x300mm (5,6/8,0) do ww. końcówki podwójnie pakowane | szt |  | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.40-8
3 | Łączniki do drenów schodkowe 7 x 7mm,10 x 10mm,6 x 15 x 6mm | szt |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
4 | Dreny Khera od CH 8 CH 22 lateksowo-silikonowe | szt |  | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.40-8
5 | Dreny lateksowe do jamy otrzewnowej od CH 20 do CH 36 | szt |  | 560 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.40-8
6 | Dreny typu Ulmera sterylne z nitką RTG od CH 8 do CH 18,ze stopniowaną średnicą otworów | szt |  | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.40-8
7 | Pojemnik do odsysania z ran płaski, sterylny (folia-papier) 250ml | szt |  | 845 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.00-6
8 | Sonda Sengstakena F16-21 | szt |  | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.41-5
9 | Zestaw do odsysania pola z kontrolą ssania dł.210 cm (bez kulki nie kolorowe) CH 24 (5,6/8,0mm) podwójnie pakowane z uchwytem ergonomicznym | szt |  | 1320 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.40-8
10 | Bezigłowy zawór dostępu żylnego bez mechanicznych części wewnętrznych z prostym i widocznym torem przepływu, kompatybilny z końcówką Luer i Luer-lock, z silikonową podzielną membraną typu split septum osadzoną na przeźroczystym plastikowym konektorze o przepływie 525ml/min zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 10555-5 | szt |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
11 | Rozgałęziacz infuzyjny trójdrożny do wlewów dożylnych, wykonany z polipropylenu,końcówki typu Luer-lock, z zaworem kulkowo-suwakowym, zapobiegającym wypływowi krwi i mieszaniu się podawanych preparatów, barwne oznaczenie każdej linii z zaworem FLOSwitch, wskaźnik stanu zaworu, kolorowe nalepki w komplecie | szt |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
Wartość brutto :…………………..zł słownie:………………………………………………………………..
w tym vat………….zł słownie:………………………………………………
netto:……………..zł słownie:………………………………………………

## Pakiet 13
Załącznik 3.13 do SIWZ
PAKIET 13 - kaniule, korki
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Kaniula dożylna z portem bocznym 0,6 x 19 wykonana z PTFE | szt |  | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.20-8
2 | Kaniula do wlewów dożylnych wykonana z PTFE bez portu bocznego z zdejmowalnym uchwytem do wprowadzenia 0,6 x 19 fioletowy, 0,7 x 19 żółty, przepływ minimalny 13ml/min | szt |  | 1700 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.20-8
3 | Kaniula do wlewów dożylnych wykonana z termoplastycznego pouliretanu, samodomykajacy korek portu bocznego, opakowanie typu Tyvec, znaczniki RTG min.4, z portem injekcyjnym, jałowa, przepływ min.40ml/min podany na opakowaniu jednostkowym 0,9 x 25 niebieski | szt |  | 8750 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.20-8
4 | Kaniula do wlewów dożylnych wykonana z termpolastycznego pouliretanu, samodomykajacy korek portu bocznego, opakowanie typu Tyvec, znaczniki RTG min.4, z portem injekcyjnym, jałowa, przepływ min.65ml/min podany na opakowaniu jednostkowym 1,1 x 32 różowy | szt |  | 17200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.20-8
5 | Kaniula do wlewów dożylnych z termoplastycznego pouliretanu, samodomykający korek portu bocznego, opakowanie typu Tyvec, znaczniki RTG min 4, z portem injekcyjnym, jałowa, przepływ min 100ml/min podany na opakowaniu jednostkowym 1,3 x 45 zielony | szt |  | 6050 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.20-8
6 | Kaniula do wlewów dożylnych wykonana z termoplastycznego pouliretanu, samodomykający korek portu bocznego, opakowanie typu Tyvec, znaczniki RTG min 4, z portem injekcyjnym, jałowa, przepływ min 130ml/min podany na opakowaniu jednostkowym 1,5 x 45 biały | szt |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.20-8
7 | Kaniula do wlewów dożylnych wykonana z termoplastycznego pouliretanu, samodomykający korek portu bocznego, opakowanie typu Tyvec, znaczniki RTG min 4, z portem injekcyjnym, jałowa, przepływ min 235ml/min podany na opakowaniu jednostkowym 1,8 x 45 szary | szt |  | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.20-8
8 | Kaniula do wlewów dożylnych wykonana z termoplastycznego poliuretanu, samodomykający korek portu bocznego, opakowanie typu Tyvec, znaczniki RTG min 4, z portem injekcyjnym, jałowa, przepływ min 270ml/min podany na opakowaniu jednostkowym 2,0 x 45 pomarańczowy | szt |  | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.20-8
9 | Kranik trójdrożny z wyczuwalnym indykatorem w pozycji otwarty-zamknięty, z połączeniem obrotowym na wejściu wykonanym z miękkiego dopasowującego się materiału zapewniającym szczelne połączenie i dwoma znacznikami kolorystycznymi | szt |  | 4100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
10 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych 150cm, bez ftalanów | szt |  | 4800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.19.41.00-7
11 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych 90cm, bez ftalanów | szt |  | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.19.41.00-7
12 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej wolny od PCV do nitrogliceryny dł. 150cm | szt |  | 460 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.19.41.00-7
13 | Precyzyjny regulator przepływu do infuzji płynów, możliwość obsługi jedną ręką, regulacja na kole, wolny od PCV do nitrogliceryny | szt |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.19.41.00-7
14 | Koreczek do kaniul typu Combi, żeńsko-męski, sterylny | szt |  | 10000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
15 | System do transportu do worka z płynem infuzyjnym z automatycznym zaworem dostępu Luer-Lock i zatrzaskiem zabezpieczającym odłączenie od worka | szt |  | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.19.41.00-7
16 | System do transportu do fiolki z lekiem z automatycznym zaworem dostępu i filtrem aerozolowym 0,22 mikrometra | szt |  | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.19.41.00-7
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
Poz.3-8
Do oferyt dołączyć badania kliniczne biokompatybilności materiału cewnika, potwierdzające minimalizację zakrzepowego zapalenia żył
Wartość brutto :…………………..zł słownie:………………………………………………………………..
w tym vat………….zł słownie:………………………………………………
netto:……………..zł słownie:………………………………………………

## Pakiet 14
Załącznik 3.14 do SIWZ
PAKIET 14 - igły jednorazowe
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Igły jednorazowe nr 0,5 x 25 a 100szt | op |  | 357 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Igły jednorazowe nr 0,7x 30 a 100szt | op |  | 303 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.20-9
3 | Igły jednorazowe nr 0,8 x 40 a 100szt | op |  | 872 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.20-9
4 | Igły jednorazowe nr 0,9 x 40 a 100szt | op |  | 624 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.20-9
5 | Igły jednorazowe nr 1,2 x 40 a 100szt | op |  | 616 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.20-9
6 | Igły typu motylek nr 0,5-0,9 z drenem 30cm | szt |  | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.20-9
7 | Igły do penów kompatybilne ze wszystkimi stosowanymi aplikatorami do insuliny (PEN), sterylizowane radiacyjnie z oznaczeniem kolorystycznym rozmiaru rozm.0,33 x 12,7mm a`100szt G 29 | op |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.20-9
8 | Igły do penów kompatybilne ze wszystkimi stosowanymi aplikatorami do insuliny (PEN), sterylizowane radiacyjnie z oznaczeniem kolorystycznym rozmiaru rozm.0,30 x 8mm a`100szt G 30 | op |  | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.20-9
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
Wartość brutto :…………………..zł słownie:………………………………………………………………..
w tym vat………….zł słownie:………………………………………………
netto:……………..zł słownie:………………………………………………

## Pakiet 15
Załącznik 3.15 do SIWZ
PAKIET 15 - opatrunki specjalistyczne
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Sterylny opatrunek do stabilizacji cewników epidurmalnych (do wszystkich rozmiarow),wykluczający przypadkowe przemieszczanie się cewnika. Poliuretanowe okienko o wysokiej przepuszczalności o pamarametrach min 2000g/mkw/24h/37stopni C, nieprzenikalne dla wody i bakterii-pozwalający na wgląd w miejsce wkłucia, posiadający piankę fiksującą cewnki, zabezpieczającą przed załamywaniem się cewnika. Czas utrzymania do 5 dni | szt |  | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.11.11-1
2 | Sterylny opatrunek do stabilizacji wkłuć centralnych-gąbczasta ramka mocująca oraz poliuretanowa folia paroprzepuszczalna o parametrach min. 2000g/mkw/24h/37stopniC. Czas utrzymania do 5 dni, posiadający dodatkowe paski gąbki służące do rozdzielania i poprowadzenia linii cewnika | szt. |  | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.11.11-1
3 | Plaster stabilizujący do cewników i sond donosowych wykonany z nietkanego polipropylenu pokrytego hypoalergicznym klejem z trójstopniową metodą aplikacji | szt |  | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.11.11-1
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
Wartość brutto :…………………..zł słownie:………………………………………………………………..
w tym vat………….zł słownie:………………………………………………
netto:……………..zł słownie:………………………………………………

## Pakiet 16
Załącznik 3.16 do SIWZ
PAKIET 16- elektrody do EKG
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Elektroda pediatryczna owalna 31 x 36mm | szt |  | 830 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.18.20.00-9
2 | Elektroda piankowa jednorazowego użytku z żelem stałym, piankowa, czujnikiem Ag/AgCl, zatrzaskiem, 48mm x 34mm owalna | szt |  | 63900 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.18.20.00-9
3 | Elektrody weglowe do monitorowania EKG w trakcie badań radiologicznych(radioprzezierne) na podłożu porowatym, żel mokry | szt |  | 1200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.18.20.00-9
4 | Elektroda do czasowej stymulacji serca 5F-7F | szt |  | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.18.20.00-9
5 | Elektroda do defibrylacji typu Nikman | szt |  | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.18.20.00-9
6 | Intraduktor zestaw z zastawką do wprowadzania elektrody endokawitarnej rozm. 6F-8F | zest |  | 44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
7 | Osłonki końcówki pomiarowej do termometru Genius II a` 96szt | op |  | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
8 | Czujnik przepływu do respiratorów i aparatów znieczulenia pasujący do aparatów Drager x 5szt | op |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
Poz.4 próbka 1szt
Wartość brutto :…………………..zł słownie:………………………………………………………………..
w tym vat………….zł słownie:………………………………………………
netto:……………..zł słownie:………………………………………………

## Pakiet 17
Załącznik nr 3.17 do SIWZ
PAKIET 17 - przyrządy do przetaczania
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Aparat do infuzji w opakowaniu sterylnym w kolorze niebieskim (folia-papier) komora min 6cm (a`100szt opakowanie kartonowe), bez ftalanów | op |  | 903 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.19.40.00-6
2 | Aparat do przetaczania krwi w opakowaniu sterylnym w kolorze czerwonym (folia-papier) komora min 9cm (a`90 opakowanie kartonowe), bez ftalanów | op |  | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.19.40.00-6
3 | Aparat do pompy perystaltycznej Ascor AP 23/0991/09 dł. wkładki silikonowej 230cm/22cm, jałowy (folia-papier) | szt |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.19.40.00-6
4 | Przyrząd do przetaczania z pomiarem Ocż jednorazowego użytku, sterylny | szt |  | 170 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.19.40.00-6
5 | Aparat do szybkiego przetaczania krwi z pompką | szt |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.19.40.00-6
6 | Apart do przetaczania płynów do infuzji ciśnieniowych dł.drenu 150cm do pompy Optima Pt, z komorą usztywnioną w części górnej i dodatkowym pierścieniem do mocowania w pompie | szt |  | 360 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.19.40.00-6
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
Wartość brutto :…………………..zł słownie:………………………………………………………………..
w tym vat………….zł słownie:………………………………………………
netto:……………..zł słownie:………………………………………………

## Pakiet 18
Załącznik 3.18 do SIWZ
PAKIET 18 - czujnik, odsysanie
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy,nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Czujnik jednorazowy, sterylny niezawierający lateksu, samoprzylepny dla dorosłych powyżej 40kg w kształcie "L" sensor kompatybilny z technologią OxiMax, kalibrowany cyfrowo i analogowo. Op a` 24szt | op |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
2 | Zamkniety system do odsysania dróg oddechowych u dorosłych, do rurek intubacyjnych, (dł. cewnika 55-60cm), i tracheostomijnych (dł.cewnika 34-37cm)-rozmiary CH 12, CH 14, CH 16-sterylny, uniwersalny łącznik stożkowy do wszystkich typów drenów i pułapek na wydzielinę,-złącze standardowe pasujące do wszystkich obwodów oddechowych wbudowana w port do płukania obrotowa zastawka przeciwzwrotna-łatwy do montażu i demontażu pierścień rozłączający system do odsysania z łącznikiem rurki-rękaw cewnika przejrzysty (przeźroczysty, cewnik wykonany z przejrzystych materiałow, elastyczny z zaokrąglonym dystalnym końcem oraz z podziałką oznaczenia głębokości, średnica/rozmiar cewnika kodowane kolorami, system umożliwiający wykonanie bronchfiberoskopii, integralność systemu wentylacji podczas bronchfiberoskopii, oraz pobieranie próbek wydzieliny, okres użytkowania 48-72 godz. | szt |  | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
Wartość brutto :…………………..zł słownie:………………………………………………………………..
w tym vat………….zł słownie:………………………………………………
netto:……………..zł słownie:………………………………………………

## Pakiet 19
Załącznik nr 3.19 do SIWZ
PAKIET 19 - zgłębniki, cewniki, kanka
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Watrość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Cewniki do karmienia noworodków z zatyczką luer-lock, atraumatycznym zamkniętym zakończeniem i naprzemianległymi otworami bocznymi o dł. min 40cm, skalowanie co 1cm, pasek RTG, fabrycznie nadrukowana informacja na opakowaniu o braku ftalanów, CH 5-10 dł 40cm, sterylne (folia-papier) | szt |  | 81 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
2 | Cewnik Foley`a dwudrożny silikonowany balon 15-30ml CH 6-10 z prowadnicą nylonową, sterylny (folia-papier) | szt |  | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
3 | Cewnik Foley`a dwudrożny silikonowany balon 15-30ml CH 12-30 sterylne (folia-papier) | szt |  | 4060 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
4 | Cewnik Foley`a dwudrożny silikonowany balon 30-50ml CH 12-30 sterylne (folia-papier) | szt |  | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
5 | Cewnik Foley`a trójdrożny wykonany z lateksu, silikonowany, balon 30-50ml, 2 oczka drenujące nad balonem, dł.40cm CH 18 -CH 24 | szt |  | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
6 | Cewnik Fole`ya pokryty srebrem CH 14-CH 24 | szt |  | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
7 | Zintegrowany system do długotrwałej zbiórki moczu na 6 tygodni, z cewnikiem wykonanym 100% silikonu, przeźroczysty ze strzykawką z roztworem gliceryny do wypełnienia balonika, workiem na mocz 2l z komorą krolpową i filtrem hydrofobowym, dren 120cm, z bezigłowym portem | szt |  | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
8 | Cewnik Nelaton CH 6-22 sterylne (folia-papier) z barwnym i numerycznym oznaczeniem rozmiaru w celu łatwiejszej identyfikacji cewnika | szt |  | 550 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
9 | Kanka doodbytnicza dla noworodków CH 16 | szt |  | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
10 | Kanka doodbytnicza CH 24 x 250mm-300mm | szt |  | 125 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
11 | Zgłębniki dwunastnicze CH 08-18 dł 125cm z znacznikiem głębokości min.co 5cm, sterylne (folia-papier) | szt |  | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.41-5
12 | Zgłębniki żołądkowe CH 8-20 dł.125cm sterylne (folia-papier) | szt |  | 330 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.41-5
13 | Zgłębniki żołądkowe CH 22-28 dł125cm sterylne (folia-papier) | szt |  | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.41-5
14 | Zgłębniki żołądkowe CH 12-20 dł.80cm | szt |  | 436 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.41-5
15 | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych Ch 12-20 dł. 60cm sterylne (folia-papier), z barwnym i numerycznym oznaczeniem rozmiaru na cewniku w celu łatwiejszej identyfikacji cewnika, posiadające dwa małe koncentryczne otwory tzw."zamrożoną powierzchnię" zabezpieczającą przed możliwością przyklejenia cewnika do rurki w czasie odsysania | szt |  | 18140 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
16 | Dren do odsysania i płukania żołądka F28-34 dł.110-130cm, sterylne | szt |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.40-8
17 | Uniwersalny pojemnik o pojemności 650ml, z jałową wodą do nawilżania tlenu podawanego z reduktora RESPIFLO +sterylny łącznik |  |  | 105 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
Wartość brutto :…………………..zł słownie:………………………………………………………………..
w tym vat………….zł słownie:………………………………………………
netto:……………..zł słownie:………………………………………………

## Pakiet 20
Załącznik nr 3.20 do SIWZ
PAKIET 20- worki kolostomijne
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Worek kolostomijny do 61mm | szt |  | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
2 | Worek kolostomijny do 48mm | szt |  | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
Wartość brutto :…………………..zł słownie:………………………………………………………………..
w tym vat………….zł słownie:………………………………………………
netto:……………..zł słownie:………………………………………………

## Pakiet 21
Załącznik 3.21 do SIWZ
PAKIET 21 - filtry do spirometrii
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Filtr antybakteryjny do badania spirometrycznego sterylny, jednorazowy, skutecznie filtruje bakterie i wirusy, nadaje się do badania wydechowego i wdechowego, chroni przed skutkami zakażenia pacjenta oraz skażeniem urządzenia, niski efekt tzw. "martwej przestrzeni" przy dużej szybkości przepływu | szt |  | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.22.00-5
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
Zamawiający posiada spirometr Vitalograph, oferowane filtry muszą być kompatybilne ze spirometrem posiadanym przez zamawiajacego.
Wartość brutto :…………………..zł słownie:………………………………………………………………..
w tym vat………….zł słownie:………………………………………………
netto:……………..zł słownie:………………………………………………

## Pakiet 22
Załącznik 3.22 do SIWZ
PAKIET 22 - zaworki do bronchofiberoskopu
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Zaworek ssący jednorazowy x 20 | op |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
2 | Zaworek biopsyjny jednorazowy x 20 | op |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
Zamawijący posiada bronchofiberoskop BF-PE 2 firmy Olympus
Wartość brutto :…………………..zł słownie:………………………………………………………………..
w tym vat………….zł słownie:………………………………………………
netto:……………..zł słownie:………………………………………………

## Pakiet 23
Załącznik 3.23 do SIWZ
PAKIET 23 - kuweta
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Kuweta do pomiaru stężenia glukozy do analizatora GL 201+ | szt |  | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.12.41.30-5
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
Wartość brutto :…………………..zł słownie:………………………………………………………………..
w tym vat………….zł słownie:………………………………………………
netto:……………..zł słownie:………………………………………………

## Pakiet 24
Załącznik 3.24 do SIWZ
PAKIET 24 - pokrowce,czepki, maski
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Sterylny pokrowiec na przewody do artroskopii lub laparoskopii o wymiarach 16 x 200cm, wykonany z mocnej przezroczystej folii PE, teleskopowo złożony z taśmami do mocowania na końcówkach | szt |  | 1650 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
2 | Sterylny pokrowiec na aparaturę, o średnicy 80cm wykonany z mocnej przezroczystej folii PE, ściągnięty wyjątkowo elastyczną gumką umożliwiającą łatwe nałożenie na przyrząd | szt |  | 510 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
3 | Sterylna osłona chirurgiczna na kończynę o wymiarach (37 x 75cm), wykonana z mocnego laminatu nieprzemakalnego, służaca do zabiegu artroskopii kolana, dodatkowo dwie taśmy lepne (10 x 50cm) do zamocowania osłony na kończynie | szt |  | 360 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
4 | Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany w całości z włókniny bawełnopodobnej typu SONTARA, posiadającej wysokie właściwości oddechowe;nieprzemakalne wstawki w przedniej części i w rękawach chronią operatora przed przenikaniem płynów, u góry zapinany na rzep, rekawy wykończone elastycznym, bawełnianym mankietem, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja pozwala na aplikacje fartucha zapewniająca zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, rozmiar L | szt |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
5 | Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany w całości z włókniny bawełnopodobnej typu SONTARA, posiadającej wysokie właściwości oddechowe;nieprzemakalne wstawki w przedniej części i w rękawach chronią operatora przed przenikaniem płynów, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, bawełnianym mankietem, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu poeratora, rozmiar XL | szt |  | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
6 | Czepek chirurgiczny uniwersalny o kroju furażerki wykonany w części bocznej z włókniny pochłaniającej pot, zaś w części górnej z włókniny perforowanej wiązany na troki.Sposób pakowania w kartoniki gwarantuje higieniczne przechowywanie i wyjmowanie |  |  | 9750 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
7 | Okrągły czepek chirurgiczny wykonany z lekkiej, przewiewnej wlókniny, ściągnięty lekką gumką.Sposób pakowania w kartoniki gwarantuje higieniczne przechowywanie i wyjmowanie. | szt |  | 5950 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
8 | Fartuch higieniczny wykonany z włókniny polipropylenowej,stanowiącej barierę dla mikroorganizmów, o dobrej przepuszczalności powietrza, wiązany na troki, rękawy wykończone elastyczną gumką, posiadający przedłużone poły do zakładania na plecach, nie toksyczny, nie pylący, rozmiar XL,L. | szt |  | 3270 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
9 | Fartuch foliowy | szt |  | 1800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
10 | Maska chirurgiczna trójwarstwowa pełnobarierowa zawiązywana na troki, wykonana z wysokiej jakości włóknin nie powodujących podrażnień skóry.Sposób pakowania w kartoniki gwarantuje higieniczne przechowywanie i wyjmowanie. | szt |  | 20100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
Próbki do poz. 1, 2 , 3 po 1 szt
Wartość brutto :…………………..zł słownie:………………………………………………………………..
w tym vat………….zł słownie:………………………………………………
netto:……………..zł słownie:………………………………………………

## Pakiet 25
Załącznik 3.25 do SIWZ
PAKIET 25- wyposażenie do diatermii ERBE i Valleylab
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Uchwyt elektrody monopolarnej z kablem dł.około 4m - wtyczka 3 bolce do diatermii ERBE i Valleylab autoklawowalny (cięcie, koagulacja) | szt |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.22.00-5
2 | Elektroda mono szpatułkowa do diatermii ERBE i Valleylab autoklawowane | szt |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
3 | Elektroda neutralna silikonowa do diatermii ERBE i Valleylab | szt |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
4 | Kabel elektrody neutralnej silikonowej do diatermii ERBE | szt |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.22.00-5
5 | Elektroda bierna żelowa,dwudzielna do diatermii ERBE i Valleylab | szt |  | 1600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
6 | Kabel elektrody neutralnej silikonowej do diatermii Valleylab | szt |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.22.00-5
8 | Kabel elektrody neutralnej jednorazowej do diatermii ERBE | szt |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.22.00-5
9 | Kabel do pęset bipolarnych | szt |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.22.00-5
10 | Pęseta bipolarna zagięta dł.19cm | szt |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.22.00-5
13 | Kleszczyki do zamykania naczyń, zagięte, wielorazowe, dł. około 270mm, z kablem dł.4m do ERBE- VIO 300D autoklawowalne | szt |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.22.00-5
14 | Kleszczyki do zamykania naczyń, zagięte, wielorazowe, dł. około 210mm, z kablem dł.4m do ERBE- VIO 300D autoklawowalne | szt |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.22.00-5
15 | Kleszczyki do zamykania naczyń, zagięte, wielorazowe, dł.150mm z kablem dł.4m do ERBE- VIO 300D autoklawowalne | szt |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.22.00-5
17 | Adapter do diatermii ERBE zakończony 3 wyjściami | szt |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.22.00-5
18 | Elektroda szpatulkowa o dł 73mm, 85mm,10mm | szt |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.22.00-5
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
Wartość brutto :…………………..zł słownie:………………………………………………………………..
w tym vat………….zł słownie:………………………………………………
netto:……………..zł słownie:………………………………………………

## Pakiet 26
Załącznik 3.26 do SIWZ
PAKIET 26 - maska twarzowa
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Wysokiej klasy, przeznaczona do wielokrotnego użytku maska twarzowa do wentylacji nieinwazyjnej z przeżroczystą pokrywą, zaopatrzona w kątowe złącze, z obrotowym adapterem, w miekki żelowy mankiet, spręzysty pierścień pozwalający na precyzyjne dopasowanie maski do kształtu twarzy. Umocowanie maski ułatwiaja 4 punkty podporowe (tzw."trójkąt" maski i podparcie czołowe w postaci miękkiej żelowej podkładki) oraz dopinana na magnetyczny zacisk uprząż na głowę.Ramię zaopatrzone w podwójny element mocujący łączące maskę z podporą czołową posiada możliwośćregulacj,i do kazdej maski dołączony jest kolorystyczny szblon umożliwiający precyzyjny wybór rozmiaru maski, maska przeznaczona jest do 5-krotnego użytku, po uprzedniej sterylizacji. Rozmiar S, M, L | szt |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.15.71.10-9
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
Wartość brutto :…………………..zł słownie:………………………………………………………………..
w tym vat………….zł słownie:………………………………………………
netto:……………..zł słownie:………………………………………………

## Pakiet 27
Załącznik 3.27 do SIWZ
PAKIET 27 - koszulka typu Amplatz
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy,nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Koszulka robocza typu Amplatz do PCML rozmiar CH 28 pakowane po 5szt | op |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.00-6
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
Wartość brutto :…………………..zł słownie:………………………………………………………………..
w tym vat………….zł słownie:………………………………………………
netto:……………..zł słownie:………………………………………………

## Pakiet 28
Załącznik 3.28 do SIWZ
PAKIET 28 -urodynamika
Lp | Opis produktu | jm | Kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Cewnik 2-kanałowy do cystometrii 8 Fr zintegrowany z linią manometryczną | szt |  | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
2 | Cewnik rektalny 1-kanałowy 5 Fr z balonikiem, zintegrowany z linią manometryczną | szt |  | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
3 | Linia manometryczna do urodynamiki | szt |  | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.19.41.00-7
4 | Przewód do pompy OBS 275/C do aparatu Alpha firmy MMS | szt |  | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.19.41.00-7
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
Zamawiający posiada aparat Alpha firmy MMS
Wartość brutto :…………………..zł słownie:………………………………………………………………..
w tym vat………….zł słownie:………………………………………………
netto:……………..zł słownie:………………………………………………

## Pakiet 29
Załącznik 3.29 do SIWZ
PAKIET 29 - urologia cewniki, sondy
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Cewnik Dufour`a trojdrożny, pooperacyjny, silikonowy z balonem 50ml CH 18-22, sterylne (folia-papier) | szt |  | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
2 | Cewnik Dufour`a dwudrożny, silikonowy z balonem CH 18-22, sterylne (folia-papier) | szt |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
3 | Cewnik Tiemann dł robocza 36cm CH 8-22 sterylne (folia-papier) | szt |  | 635 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
4 | Cewnik Tiemann dł robocza 70cm CH 6-12 sterylne (folia-papier) | szt |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
5 | Cewnik z trokarem CH 28-CH 32 | szt |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
6 | Cewnik z trokarem z linią RTGCH 28-CH 32 | szt |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
7 | Marker chirurgiczny jałowy, nietoksyczny, nierozmazujący się tusz fioletowy na bazie gencjany, końcówka zwykła z wyskalowana nasadka zpodziałką do pomiaru w polu operacyjnym | szt |  | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
8 | Wymiennik ciepła i wilgoci tzw. „sztuczny nos” wolny od lateksu i PCV. Czas stosowania 24 godziny, skuteczność nawilżania 33,2mmH20/1000ml, waga 4,5g, objętość wewn. 8ml z portem bocznym do podawania tlenu, z portem do odsysania samozamykającym się w postaci rozchylanych płatków | szt |  | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
9 | Przewód do cystoskopu lub rektoskopu podwójny, sterylny | szt |  | 390 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.19.40.00-6
10 | Sonda moczowodowa, zakończenie Nelaton, wykonana z PCV, skalowana co 1cm, 2 oczka obarczające, dł. ok.70cm, mandaryn metalowy CH 3 - CH 6 | szt |  | 189 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
11 | Sonda moczowodowa, zakończenie typu Tieman (zakrzywiona oliwka), wykonana z PCV, skalowana co 1cm, z 1 oczkiem obarczającym 20mm od zakończenia, dł. ok.70cm, mandaryn metalowy CH 3 - CH 6 | szt |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
12 | Zestaw do cystostomii w składzie: cewnik Pigtail dł. 55cm wykonany z poliuretanu, worek na mocz 2l, skalpel, rozrywalny trokar dł. 12cm do mocowania cewnika do skóry pacjenta, zatyczka lub zacisk Fr 12,Fr 14 | szt |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.00-6
13 | Zestaw do nefrostomii techniką jednostopniową w składzie: igła znajdującą się wewnątrz cewnika, bez rozszerzadeł, cewniki są wykonane z Vorteksu, dobrze widoczne w RTG, skalowane, o zakończeniach typu Pigtail CH 9-CH 14 | szt |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.00-6
14 | Zestaw do szynowania moczowodów, w składzie: cewnik Pigtail wykonany z poliuretanu, dł.części prostej 28cm, skalowany co 1cm, obustronnie otwarty, oczka drenujace tylko na pętlach, prowadnica pokryta PTFE, popychacz który łączy się z cewnikiem i zapewnia pełną kontrolę do momentu wyjęcia z prowadnicy, zacisk CH 4,8 | szt |  | 43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.00-6
15 | Zestaw do szynowania moczowodów, w składzie: cewnik Pigtail wykonany z poliuretanu, dł.części prostej 28cm, skalowany co 1cm, obustronnie otwarty, oczka drenujace tylko na pętlach, prowadnica pokryta PTFE, popychacz który łączy się z cewnikiem i zapewnia pełną kontrolę do momentu wyjęcia z prowadnicy, zacisk CH 6-CH 7 | szt |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.00-6
16 | Zestaw do wytworzenia przetoki nerkowej metodą punkcji zawierający: cewnik Pigtail 12F/45cm z poliuretanu silikonowanego, prowadnik Lunderquista "J" 0,038" x 80cm, igłę dwucześciową 18G x 20cm, rozszerzacze 7F i 10F, rozszerzacz z rozrywalną koszulką 13F, kołnierz mocujący, strzykawka 10ml LL, skalpel oraz opaskę | szt |  | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.00-6
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
Wartość brutto :…………………..zł słownie:………………………………………………………………..
w tym vat………….zł słownie:………………………………………………
netto:……………..zł słownie:………………………………………………

## Pakiet 30
Załącznik 3.30 do SIWZ
PAKIET 30 -osprzęt do laparoskopu
Lp | Opis produktu | jm | Kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartośc brutto | CPV
1 | Zestaw drenów silikonowych do insulfilacji, do Endofloratora, sterylizowane | szt |  | 4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 33.14.16.40-8
2 | Jednorazowe dreny do histeroskopii x 10szt | op |  | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 33.14.16.40-8
3 | Jednorazowe dreny do laparoskopii x 10szt | op |  | 8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 33.14.16.40-8
4 | Jednorazowe filtry bakteryjne x 10szt | op |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 33.14.16.40-8
5 | Kabel wysokiej czestotliwości monopolarny do diatermii | szt |  | 4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 33.16.22.00-5
| Razem | [6 empty] | 0 |  | 0
Zamawiający posiada kolumnę laparoskopową firmy K.Storz
Zamawiający posiada diatermię typu ERBE VIO 300D i ERBE 300D
Wartość brutto :…………………..zł słownie:………………………………………………………………..
w tym vat………….zł słownie:………………………………………………
netto:……………..zł słownie:………………………………………………

## Pakiet 31
Załącznik 3.31 do SIWZ
PAKIET 31 - smoczki
Lp | Opis produktu | jm | kod producenta,nazwa | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Smoczek jałowy, jednorazowego użytku, do stosowania z preparatami gotowymi do spożycia, do karmienia niemowląt od urodzenia | szt |  | 1200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.71.17.70-5
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
Wartość brutto :…………………..zł słownie:………………………………………………………………..
w tym vat………….zł słownie:………………………………………………
netto:……………..zł słownie:………………………………………………