## Pakiet1 opaski, worki
Załącznik 3.1 do SIWZ
PAKIET 1 - opaski, worki do moczu
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Opaska identyfikacyjna dla dzieci i dorosłych z zaoblonymi krawędziami (białe), z systemem bezpośredniego zapięcia bez konieczności przekładania końcówki | szt |  | 1250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.68.00.00-0
2 | Opaska identyfikacyjna dla nowordków z zaoblonymi krawędziami (niebieskie i różowe) | szt |  | 1700 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.68.10.00-7
3 | Opaska staza nielateksowa | szt |  | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.68.00.00-0
4 | Osłonka na głowicę do USG | szt |  | 1950 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.68.00.00-0
5 | Woreczek do moczu dla chłopców | szt |  | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.15-4
6 | Woreczek do moczu dla dziewczynek | szt |  | 750 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.15-4
7 | Zatyczka do cewników budowa schodkowa z uchwytem, sterylna | szt |  | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.40-4
8 | Nakłuwacz półautomatyczny do nakłuwania pięty na fenyloketonurię gł.1,2mm; 1,8mm i 2,4mm lub palec na poziom cukru. Op a 200szt | op |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.14.11-4
9 | Wziernik ginekologiczny z blokadą przy obrocie o 90 stopni, rozm. S,M,L, jednorazowe sterylne | szt |  | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.00.00-3
10 | Tubusy jednorazowe anoskopowe dł.8cm śr.20mm | szt |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.80.00-5
11 | Tubusy jednorazowe proktoskopowe dł.13cm śr.20mm | szt |  | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.80.00-5
12 | Tubusy jednorazowe signoiskopowe dł.25cm śr.20mm | szt |  | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.80.00-5
13 | Rozcinacz klamer pępowinowych | szt |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.14.11-4
14 | Zaciskacz do pępowiny: długość całkowita zaciskacza 5,6 cm lub dłuższa; długość części zaciskającej ząbkowanej nie mniejsza niż 3,8 cm; z blokadą uniemożliwiającą przesunięcie pępowiny do okrągłego łącznika ramion zaciskacza; sterylny | szt |  | 700 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.68.00.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
Poz 1,2,14 - próbki po 2szt
Wartość brutto :…………………..zł słownie:………………………………………………………………..
w tym vat………….zł słownie:………………………………………………
netto:……………..zł słownie:………………………………………………

## Pakiet 2 zest i złącza
Załącznik 3.2 do SIWZ
PAKIET 2- zestawy oraz złącza do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy,nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Zestaw kompatybilny z systemem Medrad Stellant CT składający się z:wkładu jednorazowego o pojemności 200ml (2szt), złącza szybkiego napełniania oraz złącza niskiego ciśnienia z konektorem T-60" i z pojemnikiem do odpowietrzania | op |  | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.25-7
2 | Złącze szybkiego napełniania kompatybilne z stystemem Medard Stellant | szt |  | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
Poz.1,2 próbki po 1szt
Wartość brutto :…………………..zł słownie:………………………………………………………………..
w tym vat………….zł słownie:………………………………………………
netto:……………..zł słownie:………………………………………………

## Pakiet 3 łacznik
Załącznik 3.3 do SIWZ
PAKIET 3 - łącznik prosty 1
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Łącznik prosty z zastawką bezzwrotną dł. min 150cm kompatybilny z systemem Medrad Stellant o min.obciążeniu 300PSI. | szt |  | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
Próbka 1szt
Wartość brutto :…………………..zł słownie:………………………………………………………………..
w tym vat………….zł słownie:………………………………………………
netto:……………..zł słownie:………………………………………………

## Pakiet 4 zestawy
Załącznik 3.4 do SIWZ
PAKIET 4 - zestawy do automatycznego wstrzykiwacza
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy,nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Zestaw do automatycznego wstrzykiwacza: zawiera 2 wkłady 60ml i dren Y (min.dł.150cm z co najmniej 1 zastawką bezzwrotną, kompatybilny ze strzykawką Optisar Elite) | szt |  | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.25-7
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
Próbka w ilości 1 szt.
Wartość brutto :…………………..zł słownie:………………………………………………………………..
w tym vat………….zł słownie:………………………………………………
netto:……………..zł słownie:………………………………………………

## Pakiet 5 łacznik 2
Załącznik 3.5 do SIWZ
PAKIET 5 - łącznik prosty 2
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Łącznik prosty z zastawką bezzwrotną 325 PSI dł.25cm kompatybilny ze sprzętem jednorazowym do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Optisar Elite | szt |  | 1300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
Próbka w ilości 1 szt.
Wartość brutto :…………………..zł słownie:………………………………………………………………..
w tym vat………….zł słownie:………………………………………………
netto:……………..zł słownie:………………………………………………

## Pakiet 6 maski
Załącznik 3.6 do SIWZ
PAKIET 6 - maski krtaniowe
Lp | Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | 1 | Maska krtaniowa silikonowa wielorazowego użytku.Specjalnie wyprofilowany kołnierz dopasowujący się do budowy anatomicznej pacjenta, przezroczysta rurka biała umożliwiająca obserwację jej wnętrza z możliwością wentylacji do 20cm słupa wody, nie wbudowany dren do napełniania balonu, nadająca się do wielokrotnej sterylizacji w autoklawie parowym (do 40 razy) nr od 2,5 do 5,0 | szt |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.15.71.10-9
2 | 2 | Maska krtaniowa jednorazowego użytku z do wentylacji pacjenta z zabezpieczeniem w postaci użebrowania chroniącym przed możliwością wklinowania nagłośni oraz luźnym niewbudowanym drenem do napełniania balonu chroniącym przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie od zębów pacjenta, rurka maski przeźroczysta. W zestawie lubrikant (żel) i strzykawka luer-lock 30ml. Zakres rozmiarów wagowych: mniej niż 5kg; 5-10kg;10-20kg; 30-50kg; 70-100kg 30 - 50kg, 50-70kg, 70-100kg | szt |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.15.71.10-9
|  | Razem | [6 empty] | 0 | 0
Próbki po 1szt
Wartość brutto :…………………..zł słownie:………………………………………………………………..
w tym vat………….zł słownie:………………………………………………
netto:……………..zł słownie:………………………………………………

## Pakiet 7 sprz do ter
Załącznik 3.7 do SIWZ
PAKIET 7 - sprzęt do terapii nerkozastępczej
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Zestaw do hemofiltracji zawierający zestaw drenów dla dorosłych, hemofiltr polietersulfonowy o pow.1,2m kwadratowego x 5szt | zestaw |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.18.15.00-7
2 | Adapter 4-drożny umożliwiający podłączenie kilku worków | szt |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.18.15.00-7
3 | Worki do wkłucia ultrafiltratu, 9szt w opakowaniu | op |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.18.15.00-7
4 | Wkłucia do hemodializy 2-światłowe rozm 11F,dł 20cm 10szt w opakowaniu | op |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.18.15.00-7
5 | Wkłucia do hemodializy 2-światłowe rozm 14, dł 20cm 10szt w opakowaniu | op |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.18.15.00-7
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
Zamawiający posiada aparat AQUARIUS
Wartość brutto :…………………..zł słownie:………………………………………………………………..
w tym vat………….zł słownie:………………………………………………
netto:……………..zł słownie:………………………………………………

## Pakiet 8 czujnik do pom
Załącznik 3.8 do SIWZ
PAKIET 8 -czujnik do pomiaru rzutu serca
Lp | Opis produktu | jm | Kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca jednorazowy pasujący do aparatu Vigileo | szt |  | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
Wartość brutto :…………………..zł słownie:………………………………………………………………..
w tym vat………….zł słownie:………………………………………………
netto:……………..zł słownie:………………………………………………