## z.1 Nap. narzędzia chir.
| Zadanie nr 1 | [8 empty] | Załącznik nr 3.1 do SIWZ
Napędowe narzędzia chirurgiczne
Lp | Nazwa | Lokalizacja | jm | Ilość | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Motor pneumatyczny | Blok operacyjny/ Instrumantaria | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Piła oscylacyjna GB 431 | Blok operacyjny/ Instrumantaria | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Wiertarka pneumatyczna GA 437 | Blok operacyjny/ Instrumantaria | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Wiertarka stojąca GA140 | Blok operacyjny/ Instrumantaria | szt. | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Wiertarka Elan EC GA 835 | Blok operacyjny/ Instrumantaria | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Wiertarka Acculan 3TI | Blok operacyjny/ Instrumantaria | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Podatek VAT | [8 empty] | 0
A. Wartość przeglądów brutto: …………….zł, słownie: …………………………..
w tym podatek VAT………………….. zł, słownie:……………………………………….
wartość netto ……………….. zł, słownie: ……………………………………..
B. Cena roboczogodziny naprawy brutto: …………... zł, słownie: ………………………...
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
C. Okres gwarancji po dokonanej naprawie na ten sam rodzaj uszkodzenia: …………... (liczba miesięcy)
Okres gwarancji na usługę po dokonanym przeglądzie: …………………..(liczba miesięcy)
C1. Cena ryczałtowa dojazdu w obie strony
Cena brutto: …………... zł, słownie: …………………………
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
C2. Cena ryczałtowa przesyłki w obie strony (jeżeli dotyczy)
Cena brutto: …………... zł, słownie: …………………………
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
Zakres przeglądu aparatów i urządzeń medycznych
1. Konserwacja aparatu ( urządzenia medycznego)
2. Sprawdzenie stanu obudowy - uszkodzenia mechaniczne
3. Sprawdzenie stanu izolacji elektrycznej
4. Sprawdzenie stanu elementów ruchomych
5. Oczyszczenie lub wymiana filtrów (jeżeli urządzenie , aparatura posiada)
6. Sprawdzenie zgodności parametrów z dokumentacją techniczną urządzenia
7. Wpis do paszportu technicznego z określeniem daty następnego przeglądu, stanu technicznego urządzenia i ewentualnych zaleceń co do dalszej eksploatacji
8. Sprawowanie nadzoru technicznego nad powierzonym sprzętem (aparaturą)
9. Legalizacje
10. Kalibracje
11. Sprawdzenie instalacji
12. Ustawienie (regulacje) wymaganych przez producenta parametrów
13. Sporządzenie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy – ekspertyza
14. Sporządzenie raportu serwisowego z wykonanych prac

## z.2 Lampy op....
| Zadanie nr 2 | [8 empty] | Załącznik nr 3.2 do SIWZ
Lampy operacyjne, kolumny chirurgiczne, kolumny anestezjologiczne
Lp | Nazwa | Lokalizacja | jm | Ilość | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Lampa ILED Trumph | Blok Operacyjny / Instrumentaria | szt. | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Kolumna chirurgiczna KlinoPort 806 M / CH Trumph | Blok Operacyjny / Instrumentaria | szt. | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Kolumna anestezjologiczna KlinoPort 1155 | Blok Operacyjny / Anestezjologia | szt. | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Kolumna anestezjologiczna MiniPort 1578/AN | Blok Operacyjny / Anestezjologia | szt. | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Kolumna anestezjologiczna MiniPort 1708 | Blok Operacyjny / Anestezjologia | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Kolumna zasilająca KZ-1 Famed | Oddział Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej | szt. | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Podatek VAT | [8 empty] | 0
A. Wartość przeglądów brutto: ……………………..zł, słownie: …………………………………………
w tym podatek VAT:……………………….. zł, słownie:………………………………………
wartość netto: …………. zł, słownie: ……………………………..
B. Cena roboczogodziny naprawy brutto: …………... zł, słownie: ………………………...
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
C. Okres gwarancji po dokonanej naprawie na ten sam rodzaj uszkodzenia: …………... (liczba miesięcy)
Okres gwarancji na usługę po dokonanym przeglądzie ………………….(liczba miesięcy)
C1. Cena ryczałtowa dojazdu w obie strony
Cena brutto: …………... zł, słownie: …………………………
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
C2. Cena ryczałtowa przesyłki w obie strony (jeżeli dotyczy)
Cena brutto: …………... zł, słownie: …………………………
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
Zakres przeglądu aparatów i urządzeń medycznych
1. Konserwacja aparatu ( urządzenia medycznego)
2. Sprawdzenie stanu obudowy - uszkodzenia mechaniczne
3. Sprawdzenie stanu izolacji elektrycznej
4. Sprawdzenie stanu elementów ruchomych
5. Oczyszczenie lub wymiana filtrów (jeżeli urządzenie , aparatura posiada)
6. Sprawdzenie zgodności parametrów z dokumentacją techniczną urządzenia
7. Wpis do paszportu technicznego z określeniem daty następnego przeglądu, stanu technicznego urządzenia i ewentualnych zaleceń co do dalszej eksploatacji
8. Sprawowanie nadzoru technicznego nad powierzonym sprzętem (aparaturą)
9. Legalizacje
10. Kalibracje
11. Sprawdzenie instalacji
12. Ustawienie (regulacje) wymaganych przez producenta parametrów
13. Sporządzenie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy – ekspertyza
14. Sporządzenie raportu serwisowego z wykonanych prac

## z.3 Diatermie 1
| Zadanie 3 | [8 empty] | Załącznik nr 3.3 do SIWZ
Diatermie I
Lp | Nazwa | Lokalizacja | jm | Ilość | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Diatermia VIO 300D APC 2 | Blok Operacyjny / Instrumentaria | szt. | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Diatermia JCC 300 | Blok Operacyjny / Instrumentaria | szt. | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Diatermia VIO 200D | Pracownia Endoskopii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Podatek VAT | [8 empty] | 0
A. Wartość przeglądów brutto:…………….. zł, słownie:……………………………….
w tym podatek VAT ………………………... zł, słownie: …………………………………………..
wartość netto…………………….. zł, słownie: ………………………………
B. Cena roboczogodziny naprawy brutto: …………... zł, słownie: ………………………...
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
C. Okres gwarancji po dokonanej naprawie na ten sam rodzaj uszkodzenia: …………... (liczba miesięcy)
Okres gwarancji na usługę po wykonanym przeglądzie …………………(liczba miesięcy)
C1. Cena ryczałtowa dojazdu w obie strony
Cena brutto: …………... zł, słownie: …………………………
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
C2. Cena ryczałtowa przesyłki w obie strony (jeżeli dotyczy)
Cena brutto: …………... zł, słownie: …………………………
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
Zakres przeglądu aparatów i urządzeń medycznych
1. Konserwacja aparatu ( urządzenia medycznego)
2. Sprawdzenie stanu obudowy - uszkodzenia mechaniczne
3. Sprawdzenie stanu izolacji elektrycznej
4. Sprawdzenie stanu elementów ruchomych
5. Oczyszczenie lub wymiana filtrów (jeżeli urządzenie , aparatura posiada)
6. Sprawdzenie zgodności parametrów z dokumentacją techniczną urządzenia
7. Wpis do paszportu technicznego z określeniem daty następnego przeglądu, stanu technicznego urządzenia i ewentualnych zaleceń co do dalszej eksploatacji
8. Sprawowanie nadzoru technicznego nad powierzonym sprzętem (aparaturą)
9. Legalizacje
10. Kalibracje
11. Sprawdzenie instalacji
12. Ustawienie (regulacje) wymaganych przez producenta parametrów
13. Sporządzenie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy – ekspertyza
14. Sporządzenie raportu serwisowego z wykonanych prac

## z.4 Diatermia 2
| Zadanie nr 4 | [8 empty] | Załącznik nr 3.4 do SIWZ
Diatermia II
Lp | Nazwa | Lokalizacja | jm | Ilość | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Diatermia Volleylab Forceez 8c | Blok Operacyjny / Instrumentaria | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Podatek VAT | [8 empty] | 0
A. Wartość przeglądów brutto: ………………………... zł, słownie: …………………………………..
w tym podatek VAT …………………………... zł, słownie: ………………………………….
wartość netto …………………………. zł, słownie:………………………………………
B. Cena roboczogodziny naprawy brutto: …………... zł, słownie: ………………………...
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
C. Okres gwarancji po dokonanej naprawie na ten sam rodzaj uszkodzenia: …………... (liczba miesięcy)
Okres gwarancji na usługę po dokonanym przeglądzie…………………(liczba miesięcy)
C1. Cena ryczałtowa dojazdu w obie strony
Cena brutto: …………... zł, słownie: …………………………
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
C2. Cena ryczałtowa przesyłki w obie strony (jeżeli dotyczy)
Cena brutto: …………... zł, słownie: …………………………
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
Zakres przeglądu aparatów i urządzeń medycznych
1. Konserwacja aparatu ( urządzenia medycznego)
2. Sprawdzenie stanu obudowy - uszkodzenia mechaniczne
3. Sprawdzenie stanu izolacji elektrycznej
4. Sprawdzenie stanu elementów ruchomych
5. Oczyszczenie lub wymiana filtrów (jeżeli urządzenie , aparatura posiada)
6. Sprawdzenie zgodności parametrów z dokumentacją techniczną urządzenia
7. Wpis do paszportu technicznego z określeniem daty następnego przeglądu, stanu technicznego urządzenia i ewentualnych zaleceń co do dalszej eksploatacji
8. Sprawowanie nadzoru technicznego nad powierzonym sprzętem (aparaturą)
9. Legalizacje
10. Kalibracje
11. Sprawdzenie instalacji
12. Ustawienie (regulacje) wymaganych przez producenta parametrów
13. Sporządzenie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy – ekspertyza
14. Sporządzenie raportu serwisowego z wykonanych prac

## z.5 Stoły op
| Zadanie nr 5 | [8 empty] | Załącznik nr 3.5 do SIWZ
Stoły operacyjne
Lp | Nazwa | Lokalizacja | jm | Ilość | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Mobilny stół ogólnochirurgiczny Alphaclassic | Blok Operacyjny / Instrumentaria | szt. | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Stół operacyjny Betastar | Blok Operacyjny / Instrumentaria | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Stół operacyjny Maquet | Blok Operacyjny / Instrumentaria | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Stół SU-032 Famed | Blok Operacyjny / Instrumentaria | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Podatek VAT | [8 empty] | 0
A. Wartość przeglądów brutto:…………………..zł, słownie: ……………………………
w tym podatek VAT ………………………. zł, słownie: ……………………………
wartość netto……………………….. zł, słownie:………………………………….
B. Cena roboczogodziny naprawy brutto: …………... zł, słownie: ………………………...
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
C. Okres gwarancji po dokonanej naprawie na ten sam rodzaj uszkodzenia: …………... (liczba miesięcy)
Okres gwarancji na usługę po dokonanym przeglądzie…………………(liczba miesięcy)
C1. Cena ryczałtowa dojazdu w obie strony
Cena brutto: …………... zł, słownie: …………………………
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
C2. Cena ryczałtowa przesyłki w obie strony (jeżeli dotyczy)
Cena brutto: …………... zł, słownie: …………………………
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
Zakres przeglądu aparatów i urządzeń medycznych
1. Konserwacja aparatu ( urządzenia medycznego)
2. Sprawdzenie stanu obudowy - uszkodzenia mechaniczne
3. Sprawdzenie stanu izolacji elektrycznej
4. Sprawdzenie stanu elementów ruchomych
5. Oczyszczenie lub wymiana filtrów (jeżeli urządzenie , aparatura posiada)
6. Sprawdzenie zgodności parametrów z dokumentacją techniczną urządzenia
7. Wpis do paszportu technicznego z określeniem daty następnego przeglądu, stanu technicznego urządzenia i ewentualnych zaleceń co do dalszej eksploatacji
8. Sprawowanie nadzoru technicznego nad powierzonym sprzętem (aparaturą)
9. Legalizacje
10. Kalibracje
11. Sprawdzenie instalacji
12. Ustawienie (regulacje) wymaganych przez producenta parametrów
13. Sporządzenie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy – ekspertyza
14. Sporządzenie raportu serwisowego z wykonanych prac

## z.6 myjnia
| Zadanie nr 6 | [8 empty] | Załącznik nr 3.6 do SIWZ
Myjnia
Lp | Nazwa | Lokalizacja | jm | Ilość | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Myjka ultradźwiękowa Digital PC+ Medisafe | Centralna Sterylizatornia | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Podatek VAT | [8 empty] | 0
A. Wartość przeglądów brutto: ………………... zł, słownie: ………………………….
w tym podatek VAT………………………….. zł, słownie:………………………………
wartość netto……………………... słownie: ……………………………
B. Cena roboczogodziny naprawy brutto: …………... zł, słownie: ………………………...
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
C. Okres gwarancji po dokonanej naprawie na ten sam rodzaj uszkodzenia: …………... (liczba miesięcy)
Okres gwarancji na usługę po dokonanym przeglądzie…………………(liczba miesięcy)
C1. Cena ryczałtowa dojazdu w obie strony
Cena brutto: …………... zł, słownie: …………………………
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
C2. Cena ryczałtowa przesyłki w obie strony (jeżeli dotyczy)
Cena brutto: …………... zł, słownie: …………………………
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
Zakres przeglądu aparatów i urządzeń medycznych
1. Konserwacja aparatu ( urządzenia medycznego)
2. Sprawdzenie stanu obudowy - uszkodzenia mechaniczne
3. Sprawdzenie stanu izolacji elektrycznej
4. Sprawdzenie stanu elementów ruchomych
5. Oczyszczenie lub wymiana filtrów (jeżeli urządzenie , aparatura posiada)
6. Sprawdzenie zgodności parametrów z dokumentacją techniczną urządzenia
7. Wpis do paszportu technicznego z określeniem daty następnego przeglądu, stanu technicznego urządzenia i ewentualnych zaleceń co do dalszej eksploatacji
8. Sprawowanie nadzoru technicznego nad powierzonym sprzętem (aparaturą)
9. Legalizacje
10. Kalibracje
11. Sprawdzenie instalacji
12. Ustawienie (regulacje) wymaganych przez producenta parametrów
13. Sporządzenie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy – ekspertyza
14. Sporządzenie raportu serwisowego z wykonanych prac

## z.7 suszarka
| Zadanie nr 7 | [8 empty] | Załącznik nr 3.7 do SIWZ
Suszarka
Lp | Nazwa | Lokalizacja | jm | Ilość | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Suszarka Deco DC 2200 | Centralna Sterylizatornia | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Podatek VAT | [8 empty] | 0
A. Wartość przeglądów brutto: ……………………….. zł, słownie:…………………………………..
w tym podatek VAT …………………..zł, słownie: ……………………………
wartość netto ………………………...zł, słownie: …………………..
B. Cena roboczogodziny naprawy brutto: …………... zł, słownie: ………………………...
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
C. Okres gwarancji po dokonanej naprawie na ten sam rodzaj uszkodzenia: …………... (liczba miesięcy)
Okres gwarancji na usługę po dokonanym przeglądzie…………………(liczba miesięcy)
C1. Cena ryczałtowa dojazdu w obie strony
Cena brutto: …………... zł, słownie: …………………………
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
C2. Cena ryczałtowa przesyłki w obie strony (jeżeli dotyczy)
Cena brutto: …………... zł, słownie: …………………………
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
Zakres przeglądu aparatów i urządzeń medycznych
1. Konserwacja aparatu ( urządzenia medycznego)
2. Sprawdzenie stanu obudowy - uszkodzenia mechaniczne
3. Sprawdzenie stanu izolacji elektrycznej
4. Sprawdzenie stanu elementów ruchomych
5. Oczyszczenie lub wymiana filtrów (jeżeli urządzenie , aparatura posiada)
6. Sprawdzenie zgodności parametrów z dokumentacją techniczną urządzenia
7. Wpis do paszportu technicznego z określeniem daty następnego przeglądu, stanu technicznego urządzenia i ewentualnych zaleceń co do dalszej eksploatacji
8. Sprawowanie nadzoru technicznego nad powierzonym sprzętem (aparaturą)
9. Legalizacje
10. Kalibracje
11. Sprawdzenie instalacji
12. Ustawienie (regulacje) wymaganych przez producenta parametrów
13. Sporządzenie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy – ekspertyza
14. Sporządzenie raportu serwisowego z wykonanych prac

## z.8 Respiratory
| Zadanie nr 8 | [8 empty] | Załącznik nr 3.8 do SIWZ
Respiratory
Lp | Nazwa | Lokalizacja | jm | Ilość | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Respirator transportowy Medumat | Izba Przyjęć | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Respirator transportowy Taema OSIRIS 2 | Izba Przyjęć | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Respirator stacjonarny Raphael | Izba Przyjęć | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Respirator transportowy Para Pac 200D | Oddział Neurologii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Respirator transportowy Ambu Matic | Izba Przyjęć | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Podatek VAT | [8 empty] | 0
A. Wartość przeglądów brutto:……………………….zł, słownie: ……………………………
w tym podatek VAT ……………………... zł, słownie:………………………….
wartość netto …………………………. zł, słownie: ………………………………
B. Cena roboczogodziny naprawy brutto: …………... zł, słownie: ………………………...
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
C. Okres gwarancji po dokonanej naprawie na ten sam rodzaj uszkodzenia: …………... (liczba miesięcy)
Okres gwarancji na usługę po dokonanym przeglądzie…………………(liczba miesięcy)
C1. Cena ryczałtowa dojazdu w obie strony
Cena brutto: …………... zł, słownie: …………………………
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
C2. Cena ryczałtowa przesyłki w obie strony (jeżeli dotyczy)
Cena brutto: …………... zł, słownie: …………………………
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
Zakres przeglądu aparatów i urządzeń medycznych
1. Konserwacja aparatu ( urządzenia medycznego)
2. Sprawdzenie stanu obudowy - uszkodzenia mechaniczne
3. Sprawdzenie stanu izolacji elektrycznej
4. Sprawdzenie stanu elementów ruchomych
5. Oczyszczenie lub wymiana filtrów (jeżeli urządzenie , aparatura posiada)
6. Sprawdzenie zgodności parametrów z dokumentacją techniczną urządzenia
7. Wpis do paszportu technicznego z określeniem daty następnego przeglądu, stanu technicznego urządzenia i ewentualnych zaleceń co do dalszej eksploatacji
8. Sprawowanie nadzoru technicznego nad powierzonym sprzętem (aparaturą)
9. Legalizacje
10. Kalibracje
11. Sprawdzenie instalacji
12. Ustawienie (regulacje) wymaganych przez producenta parametrów
13. Sporządzenie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy – ekspertyza
14. Sporządzenie raportu serwisowego z wykonanych prac

## z.9 respiratory oxylog
| Zadanie nr 9 | [8 empty] | Załącznik nr 3.9 do SIWZ
Respiratory Oxylog
Lp | Nazwa | Lokalizacja | jm | Ilość | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Respirator OXYLOG 2000+ | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | szt. | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Respirator OXYLOG 2000+ | Oddział Neurologii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Respirator OXYLOG 2000+ | Izba Przyjęć | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Stanowisko zabiegowe Babytherm8004 | Oddział Neonatologii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Respirator OXYLOG 3000 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Podatek VAT | [8 empty] | 0
A. Wartość przeglądów brutto: ………………………. zł, słownie: …………………………………….
w tym podatek VAT ………………………. zł, słownie: ……………………………..
wartość netto ………………………….. zł, słownie: ………………………………
B. Cena roboczogodziny naprawy brutto: …………... zł, słownie: ………………………...
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
C. Okres gwarancji po dokonanej naprawie na ten sam rodzaj uszkodzenia: …………... (liczba miesięcy)
Okres gwarancji na usługę po dokonanym przeglądzie…………………(liczba miesięcy)
C1. Cena ryczałtowa dojazdu w obie strony
Cena brutto: …………... zł, słownie: …………………………
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
C2. Cena ryczałtowa przesyłki w obie strony (jeżeli dotyczy)
Cena brutto: …………... zł, słownie: …………………………
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
Zakres przeglądu aparatów i urządzeń medycznych
1. Konserwacja aparatu ( urządzenia medycznego)
2. Sprawdzenie stanu obudowy - uszkodzenia mechaniczne
3. Sprawdzenie stanu izolacji elektrycznej
4. Sprawdzenie stanu elementów ruchomych
5. Oczyszczenie lub wymiana filtrów (jeżeli urządzenie , aparatura posiada)
6. Sprawdzenie zgodności parametrów z dokumentacją techniczną urządzenia
7. Wpis do paszportu technicznego z określeniem daty następnego przeglądu, stanu technicznego urządzenia i ewentualnych zaleceń co do dalszej eksploatacji
8. Sprawowanie nadzoru technicznego nad powierzonym sprzętem (aparaturą)
9. Legalizacje
10. Kalibracje
11. Sprawdzenie instalacji
12. Ustawienie (regulacje) wymaganych przez producenta parametrów
13. Sporządzenie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy – ekspertyza
14. Sporządzenie raportu serwisowego z wykonanych prac

## z.10 resuscytator
| Zadanie nr 10 | [8 empty] | Załącznik nr 3.10 do SIWZ
Resuscytator
Lp | Nazwa | Lokalizacja | jm | Ilość | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Resuscytator dla noworodków RD900 Neopuff | Oddział Neonatologii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Podatek VAT | [8 empty] | 0
A. Wartość przeglądów brutto: ……………………….zł, słownie: ……………………………..
w tym podatek VAT ………………….zł, słownie: ………………………
wartość netto………………………... zł, słownie:………………………….
B. Cena roboczogodziny naprawy brutto: …………... zł, słownie: ………………………...
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
C. Okres gwarancji po dokonanej naprawie na ten sam rodzaj uszkodzenia: …………... (liczba miesięcy)
Okres gwarancji na usługę po dokonanym przeglądzie…………………(liczba miesięcy)
C1. Cena ryczałtowa dojazdu w obie strony
Cena brutto: …………... zł, słownie: …………………………
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
C2. Cena ryczałtowa przesyłki w obie strony (jeżeli dotyczy)
Cena brutto: …………... zł, słownie: …………………………
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
Zakres przeglądu aparatów i urządzeń medycznych
1. Konserwacja aparatu ( urządzenia medycznego)
2. Sprawdzenie stanu obudowy - uszkodzenia mechaniczne
3. Sprawdzenie stanu izolacji elektrycznej
4. Sprawdzenie stanu elementów ruchomych
5. Oczyszczenie lub wymiana filtrów (jeżeli urządzenie , aparatura posiada)
6. Sprawdzenie zgodności parametrów z dokumentacją techniczną urządzenia
7. Wpis do paszportu technicznego z określeniem daty następnego przeglądu, stanu technicznego urządzenia i ewentualnych zaleceń co do dalszej eksploatacji
8. Sprawowanie nadzoru technicznego nad powierzonym sprzętem (aparaturą)
9. Legalizacje
10. Kalibracje
11. Sprawdzenie instalacji
12. Ustawienie (regulacje) wymaganych przez producenta parametrów
13. Sporządzenie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy – ekspertyza
14. Sporządzenie raportu serwisowego z wykonanych prac

## z.11 Inkubatory 1
| Zadanie nr 11 | [8 empty] | Załącznik nr 3.11 do SIWZ
Inkubatory I
Lp | Nazwa | Lokalizacja | jm | Ilość | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Inkubator AMELETTE | Oddział Neonatologii | szt. | 3 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Inkubator otwarty AMENIC | Oddział Neonatologii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Podatek VAT | [8 empty] | 0
A. Wartość przeglądów brutto:………………………. zł, słownie:………………………..
w tym podatek VAT …………………. zł, słownie: …………………………
wartość netto………………………... zł, słownie: …………………………..
B. Cena roboczogodziny naprawy brutto: …………... zł, słownie: ………………………...
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
C. Okres gwarancji po dokonanej naprawie na ten sam rodzaj uszkodzenia: …………... (liczba miesięcy)
Okres gwarancji na usługę po dokonanym przeglądzie…………………(liczba miesięcy)
C1. Cena ryczałtowa dojazdu w obie strony
Cena brutto: …………... zł, słownie: …………………………
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
C2. Cena ryczałtowa przesyłki w obie strony (jeżeli dotyczy)
Cena brutto: …………... zł, słownie: …………………………
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
Zakres przeglądu aparatów i urządzeń medycznych
1. Konserwacja aparatu ( urządzenia medycznego)
2. Sprawdzenie stanu obudowy - uszkodzenia mechaniczne
3. Sprawdzenie stanu izolacji elektrycznej
4. Sprawdzenie stanu elementów ruchomych
5. Oczyszczenie lub wymiana filtrów (jeżeli urządzenie , aparatura posiada)
6. Sprawdzenie zgodności parametrów z dokumentacją techniczną urządzenia
7. Wpis do paszportu technicznego z określeniem daty następnego przeglądu, stanu technicznego urządzenia i ewentualnych zaleceń co do dalszej eksploatacji
8. Sprawowanie nadzoru technicznego nad powierzonym sprzętem (aparaturą)
9. Legalizacje
10. Kalibracje
11. Sprawdzenie instalacji
12. Ustawienie (regulacje) wymaganych przez producenta parametrów
13. Sporządzenie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy – ekspertyza
14. Sporządzenie raportu serwisowego z wykonanych prac

## z.12 inkubatory 2
| Zadanie nr 12 | [8 empty] | Załącznik nr 3.12 do SIWZ
Inkubatory II
Lp | Nazwa | Lokalizacja | jm | Ilość | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Inkubator Isolette C450QT | Oddział Neonatologii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Inkubator ATOM Medical Corp. 2100G typ A | Oddział Pediatrii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Podatek VAT | [8 empty] | 0
A. Wartość przeglądów brutto:…………………... zł, słownie:……………………..
w tym podatek VAT …………………….. zł, słownie: ………………………..
wartość netto ………………..zł, słownie: ………………………..
B. Cena roboczogodziny naprawy brutto: …………... zł, słownie: ………………………...
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
C. Okres gwarancji po dokonanej naprawie na ten sam rodzaj uszkodzenia: …………... (liczba miesięcy)
Okres gwarancji na usługę po dokonanym przeglądzie…………………(liczba miesięcy)
C1. Cena ryczałtowa dojazdu w obie strony
Cena brutto: …………... zł, słownie: …………………………
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
C2. Cena ryczałtowa przesyłki w obie strony (jeżeli dotyczy)
Cena brutto: …………... zł, słownie: …………………………
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
Zakres przeglądu aparatów i urządzeń medycznych
1. Konserwacja aparatu ( urządzenia medycznego)
2. Sprawdzenie stanu obudowy - uszkodzenia mechaniczne
3. Sprawdzenie stanu izolacji elektrycznej
4. Sprawdzenie stanu elementów ruchomych
5. Oczyszczenie lub wymiana filtrów (jeżeli urządzenie , aparatura posiada)
6. Sprawdzenie zgodności parametrów z dokumentacją techniczną urządzenia
7. Wpis do paszportu technicznego z określeniem daty następnego przeglądu, stanu technicznego urządzenia i ewentualnych zaleceń co do dalszej eksploatacji
8. Sprawowanie nadzoru technicznego nad powierzonym sprzętem (aparaturą)
9. Legalizacje
10. Kalibracje
11. Sprawdzenie instalacji
12. Ustawienie (regulacje) wymaganych przez producenta parametrów
13. Sporządzenie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy – ekspertyza
14. Sporządzenie raportu serwisowego z wykonanych prac

## z.13 sprzet wolf-a
| Zadanie nr 13 | [8 empty] | Załącznik nr 3.13 do SIWZ
Sprzęt Wolf-a
Lp | Nazwa | Lokalizacja | jm | Ilość | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Sprzęt do usuwania kamieni z nerek i moczowodów R.Wolf | Blok Operacyjny / Instrumentaria | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Artroskop Wolf | Blok Operacyjny / Instrumentaria | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Kamera zabiegowa 1CCD/5520/ENDOCAM/ R.Wolf | Blok Operacyjny / Instrumentaria | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Podatek VAT | [8 empty] | 0
A. Wartość przeglądów brutto: ………. zł, słownie: ……..
w tym podatek VAT ……., słownie: ……
wartość netto ……… zł, słownie: …….
B. Cena roboczogodziny naprawy brutto: …………... zł, słownie: ………………………...
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
C. Okres gwarancji po dokonanej naprawie na ten sam rodzaj uszkodzenia: …………... (liczba miesięcy)
Okres gwarancji na usługę po dokonanym przeglądzie…………………(liczba miesięcy)
C1. Cena ryczałtowa dojazdu w obie strony
Cena brutto: …………... zł, słownie: …………………………
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
C2. Cena ryczałtowa przesyłki w obie strony (jeżeli dotyczy)
Cena brutto: …………... zł, słownie: …………………………
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
Zakres przeglądu aparatów i urządzeń medycznych
1. Konserwacja aparatu ( urządzenia medycznego)
2. Sprawdzenie stanu obudowy - uszkodzenia mechaniczne
3. Sprawdzenie stanu izolacji elektrycznej
4. Sprawdzenie stanu elementów ruchomych
5. Oczyszczenie lub wymiana filtrów (jeżeli urządzenie , aparatura posiada)
6. Sprawdzenie zgodności parametrów z dokumentacją techniczną urządzenia
7. Wpis do paszportu technicznego z określeniem daty następnego przeglądu, stanu technicznego urządzenia i ewentualnych zaleceń co do dalszej eksploatacji
8. Sprawowanie nadzoru technicznego nad powierzonym sprzętem (aparaturą)
9. Legalizacje
10. Kalibracje
11. Sprawdzenie instalacji
12. Ustawienie (regulacje) wymaganych przez producenta parametrów
13. Sporządzenie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy – ekspertyza
14. Sporządzenie raportu serwisowego z wykonanych prac

## z.14 myjnia 2
| Zadanie nr 14 | [8 empty] | Załącznik nr 3.14 do SIWZ
Myjnia II
Lp | Nazwa | Lokalizacja | jm | Ilość | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Myjnia ultradźwiękowa Ultron 509 | Centralna Sterylizatornia | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Podatek VAT | [8 empty] | 0
A. Wartość przeglądów brutto: ………….. zł, słownie: ……………………………….
w tym podatek VAT …………………….. zł, słownie:……………………….
wartość netto……………………………. zł, słownie: ………………………….
B. Cena roboczogodziny naprawy brutto: …………... zł, słownie: ………………………...
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
C. Okres gwarancji po dokonanej naprawie na ten sam rodzaj uszkodzenia: …………... (liczba miesięcy)
Okres gwarancji na usługę po dokonanym przeglądzie…………………(liczba miesięcy)
C1. Cena ryczałtowa dojazdu w obie strony
Cena brutto: …………... zł, słownie: …………………………
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
C2. Cena ryczałtowa przesyłki w obie strony (jeżeli dotyczy)
Cena brutto: …………... zł, słownie: …………………………
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
Zakres przeglądu aparatów i urządzeń medycznych
1. Konserwacja aparatu ( urządzenia medycznego)
2. Sprawdzenie stanu obudowy - uszkodzenia mechaniczne
3. Sprawdzenie stanu izolacji elektrycznej
4. Sprawdzenie stanu elementów ruchomych
5. Oczyszczenie lub wymiana filtrów (jeżeli urządzenie , aparatura posiada)
6. Sprawdzenie zgodności parametrów z dokumentacją techniczną urządzenia
7. Wpis do paszportu technicznego z określeniem daty następnego przeglądu, stanu technicznego urządzenia i ewentualnych zaleceń co do dalszej eksploatacji
8. Sprawowanie nadzoru technicznego nad powierzonym sprzętem (aparaturą)
9. Legalizacje
10. Kalibracje
11. Sprawdzenie instalacji
12. Ustawienie (regulacje) wymaganych przez producenta parametrów
13. Sporządzenie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy – ekspertyza
14. Sporządzenie raportu serwisowego z wykonanych prac

## z.15 analizator
| Zadanie nr 15 | [8 empty] | Załącznik nr 3.15 do SIWZ
Analizator
Lp | Nazwa | Lokalizacja | jm | Ilość | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Analizator glukozy HemoCue GL-201 | Oddział Neonatologii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Podatek VAT | [8 empty] | 0
A. Wartość przeglądów brutto: ……………. zł, słownie: ………………….
w tym podatek VAT …………………... zł, słownie: ……………………………..
wartość netto………………………. zł, słownie: ……………………….
B. Cena roboczogodziny naprawy brutto: …………... zł, słownie: ………………………...
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
C. Okres gwarancji po dokonanej naprawie na ten sam rodzaj uszkodzenia: …………... (liczba miesięcy)
Okres gwarancji na usługę po dokonanym przeglądzie…………………(liczba miesięcy)
C1. Cena ryczałtowa dojazdu w obie strony
Cena brutto: …………... zł, słownie: …………………………
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
C2. Cena ryczałtowa przesyłki w obie strony (jeżeli dotyczy)
Cena brutto: …………... zł, słownie: …………………………
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
Zakres przeglądu aparatów i urządzeń medycznych
1. Konserwacja aparatu ( urządzenia medycznego)
2. Sprawdzenie stanu obudowy - uszkodzenia mechaniczne
3. Sprawdzenie stanu izolacji elektrycznej
4. Sprawdzenie stanu elementów ruchomych
5. Oczyszczenie lub wymiana filtrów (jeżeli urządzenie , aparatura posiada)
6. Sprawdzenie zgodności parametrów z dokumentacją techniczną urządzenia
7. Wpis do paszportu technicznego z określeniem daty następnego przeglądu, stanu technicznego urządzenia i ewentualnych zaleceń co do dalszej eksploatacji
8. Sprawowanie nadzoru technicznego nad powierzonym sprzętem (aparaturą)
9. Legalizacje
10. Kalibracje
11. Sprawdzenie instalacji
12. Ustawienie (regulacje) wymaganych przez producenta parametrów
13. Sporządzenie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy – ekspertyza
14. Sporządzenie raportu serwisowego z wykonanych prac

## z.16 aparaty usg
| Zadanie nr 16 | [8 empty] | Załącznik nr 3.16 do SIWZ
Aparaty USG
Lp | Nazwa | Lokalizacja | jm | Ilość | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Aparat USG HITACHI EUB-525 | Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Aparat USG Sonoline Si 250 | Poradnie specjalistyczne | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Aparat USG VIVID 7 | Poradnia Kardiologiczna | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Aparat USG typ SA8000SE MEDISON | Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Aparat USG Acuson Antares | Dział Diagnostyki Obrazowej | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Podatek VAT | [8 empty] | 0
A. Wartość przeglądów brutto:………………………. zł, słownie: ……………………….
w tym podatek VAT ……………………….. zł, słownie: ……………………………..
wartość netto……………………... zł, słownie: ………………………….
B. Cena roboczogodziny naprawy brutto: …………... zł, słownie: ………………………...
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
C. Okres gwarancji po dokonanej naprawie na ten sam rodzaj uszkodzenia: …………... (liczba miesięcy)
Okres gwarancji na usługę po dokonanym przeglądzie…………………(liczba miesięcy)
C1. Cena ryczałtowa dojazdu w obie strony
Cena brutto: …………... zł, słownie: …………………………
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
C2. Cena ryczałtowa przesyłki w obie strony (jeżeli dotyczy)
Cena brutto: …………... zł, słownie: …………………………
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
Zakres przeglądu aparatów i urządzeń medycznych
1. Konserwacja aparatu ( urządzenia medycznego)
2. Sprawdzenie stanu obudowy - uszkodzenia mechaniczne
3. Sprawdzenie stanu izolacji elektrycznej
4. Sprawdzenie stanu elementów ruchomych
5. Oczyszczenie lub wymiana filtrów (jeżeli urządzenie , aparatura posiada)
6. Sprawdzenie zgodności parametrów z dokumentacją techniczną urządzenia
7. Wpis do paszportu technicznego z określeniem daty następnego przeglądu, stanu technicznego urządzenia i ewentualnych zaleceń co do dalszej eksploatacji
8. Sprawowanie nadzoru technicznego nad powierzonym sprzętem (aparaturą)
9. Legalizacje
10. Kalibracje
11. Sprawdzenie instalacji
12. Ustawienie (regulacje) wymaganych przez producenta parametrów
13. Sporządzenie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy – ekspertyza
14. Sporządzenie raportu serwisowego z wykonanych prac

## z.17 aparaty usg2
| Zadanie nr 17 | [8 empty] | Załącznik nr 3.17 do SIWZ
Aparaty USG II
Lp | Nazwa | Lokalizacja | jm | Ilość | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Aparat USG z wyposażeniem Philips typ HDI 400 | Oddział Pediatrii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Aparat USG Logiq C5 GE | Oddział Ginekologiczno-Położniczy | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Aparat USG z Doplerem typu TDS4 | Oddział Neurologii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | ,
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Podatek VAT | [8 empty] | 0
A. Wartość przeglądów brutto: ……………………... zł, słownie: ………………………….
w tym podatek VAT …………………... zł, słownie: …………………..
wartość netto …………………... zł, słownie: ……………………….
B. Cena roboczogodziny naprawy brutto: …………... zł, słownie: ………………………...
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
C. Okres gwarancji po dokonanej naprawie na ten sam rodzaj uszkodzenia: …………... (liczba miesięcy)
Okres gwarancji na usługę po dokonanym przeglądzie…………………(liczba miesięcy)
C1. Cena ryczałtowa dojazdu w obie strony
Cena brutto: …………... zł, słownie: …………………………
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
C2. Cena ryczałtowa przesyłki w obie strony (jeżeli dotyczy)
Cena brutto: …………... zł, słownie: …………………………
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
Zakres przeglądu aparatów i urządzeń medycznych
1. Konserwacja aparatu ( urządzenia medycznego)
2. Sprawdzenie stanu obudowy - uszkodzenia mechaniczne
3. Sprawdzenie stanu izolacji elektrycznej
4. Sprawdzenie stanu elementów ruchomych
5. Oczyszczenie lub wymiana filtrów (jeżeli urządzenie , aparatura posiada)
6. Sprawdzenie zgodności parametrów z dokumentacją techniczną urządzenia
7. Wpis do paszportu technicznego z określeniem daty następnego przeglądu, stanu technicznego urządzenia i ewentualnych zaleceń co do dalszej eksploatacji
8. Sprawowanie nadzoru technicznego nad powierzonym sprzętem (aparaturą)
9. Legalizacje
10. Kalibracje
11. Sprawdzenie instalacji
12. Ustawienie (regulacje) wymaganych przez producenta parametrów
13. Sporządzenie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy – ekspertyza

## z.18 sprz. urolog.
| Zadanie nr 18 | [8 empty] | Załącznik nr 3.18 do SIWZ
Sprzęt urologiczny
Lp | Nazwa | Lokalizacja | jm | Ilość | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Aparat Uroflometr Flowmaster | Oddział Urologii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Aparat Urodynamiczny Solar Smart | Oddział Urologii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Uroflometr UROSPEC | Poradnie Specjalistyczne | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Podatek VAT | [8 empty] | 0
A. Wartość przeglądów brutto: …………….. zł, słownie:………………….
w tym podatek VAT…………………...zł, słownie: ………………………..
wartość netto ………………………...zł, słownie: …………………………
B. Cena roboczogodziny naprawy brutto: …………... zł, słownie: ………………………...
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
C. Okres gwarancji po dokonanej naprawie na ten sam rodzaj uszkodzenia: …………... (liczba miesięcy)
Okres gwarancji na usługę po dokonanym przeglądzie…………………(liczba miesięcy)
C1. Cena ryczałtowa dojazdu w obie strony
Cena brutto: …………... zł, słownie: …………………………
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
C2. Cena ryczałtowa przesyłki w obie strony (jeżeli dotyczy)
Cena brutto: …………... zł, słownie: …………………………
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
Zakres przeglądu aparatów i urządzeń medycznych
1. Konserwacja aparatu ( urządzenia medycznego)
2. Sprawdzenie stanu obudowy - uszkodzenia mechaniczne
3. Sprawdzenie stanu izolacji elektrycznej
4. Sprawdzenie stanu elementów ruchomych
5. Oczyszczenie lub wymiana filtrów (jeżeli urządzenie , aparatura posiada)
6. Sprawdzenie zgodności parametrów z dokumentacją techniczną urządzenia
7. Wpis do paszportu technicznego z określeniem daty następnego przeglądu, stanu technicznego urządzenia i ewentualnych zaleceń co do dalszej eksploatacji
8. Sprawowanie nadzoru technicznego nad powierzonym sprzętem (aparaturą)
9. Legalizacje
10. Kalibracje
11. Sprawdzenie instalacji
12. Ustawienie (regulacje) wymaganych przez producenta parametrów
13. Sporządzenie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy – ekspertyza

## z.19 ap.MPI i UKG
| Zadanie nr 19 | [8 empty] | Załącznik nr 3.19 do SIWZ
Aparat MPI i UKG
Lp | Nazwa | Lokalizacja | jm | Ilość | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Stymulator MPI 801 | Oddział Kardiologii | szt. | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Aparat UKG SONOS | Poradnia Kardiologiczna | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Podatek VAT | [8 empty] | 0
A. Wartość przeglądów brutto:………………………. zł, słownie:……………………….
w tym podatek VAT …………………. zł, słownie: ………………………
wartość netto……………………... zł, słownie: …………………….
B. Cena roboczogodziny naprawy brutto: …………... zł, słownie: ………………………...
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
C. Okres gwarancji po dokonanej naprawie na ten sam rodzaj uszkodzenia: …………... (liczba miesięcy)
Okres gwarancji na usługę po dokonanym przeglądzie…………………(liczba miesięcy)
C1. Cena ryczałtowa dojazdu w obie strony
Cena brutto: …………... zł, słownie: …………………………
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
C2. Cena ryczałtowa przesyłki w obie strony (jeżeli dotyczy)
Cena brutto: …………... zł, słownie: …………………………
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
Zakres przeglądu aparatów i urządzeń medycznych
1. Konserwacja aparatu ( urządzenia medycznego)
2. Sprawdzenie stanu obudowy - uszkodzenia mechaniczne
3. Sprawdzenie stanu izolacji elektrycznej
4. Sprawdzenie stanu elementów ruchomych
5. Oczyszczenie lub wymiana filtrów (jeżeli urządzenie , aparatura posiada)
6. Sprawdzenie zgodności parametrów z dokumentacją techniczną urządzenia
7. Wpis do paszportu technicznego z określeniem daty następnego przeglądu, stanu technicznego urządzenia i ewentualnych zaleceń co do dalszej eksploatacji
8. Sprawowanie nadzoru technicznego nad powierzonym sprzętem (aparaturą)
9. Legalizacje
10. Kalibracje
11. Sprawdzenie instalacji
12. Ustawienie (regulacje) wymaganych przez producenta parametrów
13. Sporządzenie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy – ekspertyza
14. Sporządzenie raportu serwisowego z wykonanych prac.

## z.20 EuroScan i OtoRead
| Zadanie nr 20 | [8 empty] | Załącznik nr 3.20 do SIWZ
EroScan i OtoRead
Lp | Nazwa | Lokalizacja | jm | Ilość | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | EroSkan Screener firmy Oticon | Oddział Neonatologii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Oto Read firmy Oticon | Oddział Neonatologii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Podatek VAT | [8 empty] | 0
A. Wartość przeglądów brutto:…………………. zł, słownie: ………………
w tym podatek VAT …………………….zł, słownie: ………………………………
wartość netto ……………………... zł, słownie:…………………
B. Cena roboczogodziny naprawy brutto: …………... zł, słownie: ………………………...
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
C. Okres gwarancji po dokonanej naprawie na ten sam rodzaj uszkodzenia: …………... (liczba miesięcy)
Okres gwarancji na usługę po dokonanym przeglądzie…………………(liczba miesięcy)
C1. Cena ryczałtowa dojazdu w obie strony
Cena brutto: …………... zł, słownie: …………………………
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
C2. Cena ryczałtowa przesyłki w obie strony (jeżeli dotyczy)
Cena brutto: …………... zł, słownie: …………………………
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
Zakres przeglądu aparatów i urządzeń medycznych
1. Konserwacja aparatu ( urządzenia medycznego)
2. Sprawdzenie stanu obudowy - uszkodzenia mechaniczne
3. Sprawdzenie stanu izolacji elektrycznej
4. Sprawdzenie stanu elementów ruchomych
5. Oczyszczenie lub wymiana filtrów (jeżeli urządzenie , aparatura posiada)
6. Sprawdzenie zgodności parametrów z dokumentacją techniczną urządzenia
7. Wpis do paszportu technicznego z określeniem daty następnego przeglądu, stanu technicznego urządzenia i ewentualnych zaleceń co do dalszej eksploatacji
8. Sprawowanie nadzoru technicznego nad powierzonym sprzętem (aparaturą)
9. Legalizacje
10. Kalibracje
11. Sprawdzenie instalacji
12. Ustawienie (regulacje) wymaganych przez producenta parametrów
13. Sporządzenie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy – ekspertyza
14. Sporządzenie raportu serwisowego z wykonanych prac.

## z.21 Mammoton
| Zadanie nr 21 | [8 empty] | Załącznik nr 3.21 do SIWZ
Mammotom
Lp | Nazwa | Lokalizacja | jm | Ilość | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Mammotom Ex Johnson&Johnson | Oddział Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Podatek VAT | [8 empty] | 0
A. Wartość przeglądów brutto: ……………………..zł, słownie: …………………..
w tym podatek VAT ………………….. zł, słownie: ………………
wartość netto ………………….. zł, słownie:……………….
B. Cena roboczogodziny naprawy brutto: …………... zł, słownie: ………………………...
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
C. Okres gwarancji po dokonanej naprawie na ten sam rodzaj uszkodzenia: …………... (liczba miesięcy)
Okres gwarancji na usługę po dokonanym przeglądzie…………………(liczba miesięcy)
C1. Cena ryczałtowa dojazdu w obie strony
Cena brutto: …………... zł, słownie: …………………………
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
C2. Cena ryczałtowa przesyłki w obie strony (jeżeli dotyczy)
Cena brutto: …………... zł, słownie: …………………………
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
Zakres przeglądu aparatów i urządzeń medycznych
1. Konserwacja aparatu ( urządzenia medycznego)
2. Sprawdzenie stanu obudowy - uszkodzenia mechaniczne
3. Sprawdzenie stanu izolacji elektrycznej
4. Sprawdzenie stanu elementów ruchomych
5. Oczyszczenie lub wymiana filtrów (jeżeli urządzenie , aparatura posiada)
6. Sprawdzenie zgodności parametrów z dokumentacją techniczną urządzenia
7. Wpis do paszportu technicznego z określeniem daty następnego przeglądu, stanu technicznego urządzenia i ewentualnych zaleceń co do dalszej eksploatacji
8. Sprawowanie nadzoru technicznego nad powierzonym sprzętem (aparaturą)
9. Legalizacje
10. Kalibracje
11. Sprawdzenie instalacji
12. Ustawienie (regulacje) wymaganych przez producenta parametrów
13. Sporządzenie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy – ekspertyza
14. Sporządzenie raportu serwisowego z wykonanych prac.

## z.22 Densytometr
| Zadanie nr 22 | [8 empty] | Załącznik nr 3.22 do SIWZ
Densytometr
Lp | Nazwa | Lokalizacja | jm | Ilość | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Densytometr GE Prodigy | Poradnie Specjalistyczne | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Podatek VAT | [8 empty] | 0
A. Wartość przeglądów brutto: ……………………………... zł, słownie: …………………………
w tym podatek VAT ………………….. zł, słownie:…………………………
wartość netto …………………….zł, słownie: …………………
B. Cena roboczogodziny naprawy brutto: …………... zł, słownie: ………………………...
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
C. Okres gwarancji po dokonanej naprawie na ten sam rodzaj uszkodzenia: …………... (liczba miesięcy)
Okres gwarancji na usługę po dokonanym przeglądzie…………………(liczba miesięcy)
C1. Cena ryczałtowa dojazdu w obie strony
Cena brutto: …………... zł, słownie: …………………………
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
C2. Cena ryczałtowa przesyłki w obie strony (jeżeli dotyczy)
Cena brutto: …………... zł, słownie: …………………………
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
Zakres przeglądu aparatów i urządzeń medycznych
1. Konserwacja aparatu ( urządzenia medycznego)
2. Sprawdzenie stanu obudowy - uszkodzenia mechaniczne
3. Sprawdzenie stanu izolacji elektrycznej
4. Sprawdzenie stanu elementów ruchomych
5. Oczyszczenie lub wymiana filtrów (jeżeli urządzenie , aparatura posiada)
6. Sprawdzenie zgodności parametrów z dokumentacją techniczną urządzenia
7. Wpis do paszportu technicznego z określeniem daty następnego przeglądu, stanu technicznego urządzenia i ewentualnych zaleceń co do dalszej eksploatacji
8. Sprawowanie nadzoru technicznego nad powierzonym sprzętem (aparaturą)
9. Legalizacje
10. Kalibracje
11. Sprawdzenie instalacji
12. Ustawienie (regulacje) wymaganych przez producenta parametrów
13. Sporządzenie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy – ekspertyza
14. Sporządzenie raportu serwisowego z wykonanych prac.

## z.23 Ap.EEG
| Zadanie nr 23 | [8 empty] | Załącznik nr 3.23 do SIWZ
Aparat EEG
Lp | Nazwa | Lokalizacja | jm | Ilość | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | EEG Elmiko Digi Track | Oddział Neurologii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Podatek VAT | [8 empty] | 0
A. Wartość przeglądów brutto: ……………….. zł, słownie: ……………………….
w tym podatek VAT …………………….. zł, słownie:……………………..
wartość netto ………………….. zł, słownie: …………………….
B. Cena roboczogodziny naprawy brutto: …………... zł, słownie: ………………………...
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
C. Okres gwarancji po dokonanej naprawie na ten sam rodzaj uszkodzenia: …………... (liczba miesięcy)
Okres gwarancji na usługę po dokonanym przeglądzie…………………(liczba miesięcy)
C1. Cena ryczałtowa dojazdu w obie strony
Cena brutto: …………... zł, słownie: …………………………
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
C2. Cena ryczałtowa przesyłki w obie strony (jeżeli dotyczy)
Cena brutto: …………... zł, słownie: …………………………
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
Zakres przeglądu aparatów i urządzeń medycznych
1. Konserwacja aparatu ( urządzenia medycznego)
2. Sprawdzenie stanu obudowy - uszkodzenia mechaniczne
3. Sprawdzenie stanu izolacji elektrycznej
4. Sprawdzenie stanu elementów ruchomych
5. Oczyszczenie lub wymiana filtrów (jeżeli urządzenie , aparatura posiada)
6. Sprawdzenie zgodności parametrów z dokumentacją techniczną urządzenia
7. Wpis do paszportu technicznego z określeniem daty następnego przeglądu, stanu technicznego urządzenia i ewentualnych zaleceń co do dalszej eksploatacji
8. Sprawowanie nadzoru technicznego nad powierzonym sprzętem (aparaturą)
9. Legalizacje
10. Kalibracje
11. Sprawdzenie instalacji
12. Ustawienie (regulacje) wymaganych przez producenta parametrów
13. Sporządzenie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy – ekspertyza
14. Sporządzenie raportu serwisowego z wykonanych prac.

## z.24 analizator COBAS
| Zadanie nr 24 | [8 empty] | Załącznik nr 3.24 do SIWZ
Analizator COBAS
Lp | Nazwa | Lokalizacja | jm | Ilość | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Analizator COBAS 221 S5 Roche | Oddział Anestezjologii i Intensywanej Terapii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Podatek VAT | [8 empty] | 0
A. Wartość przeglądów brutto: ………………. zł, słownie: ……………………..
w tym podatek VAT ………………….. zł, słownie: ………………………….
wartość netto…………………. zł, słownie:…………………………..
B. Cena roboczogodziny naprawy brutto: …………... zł, słownie: ………………………...
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
C. Okres gwarancji po dokonanej naprawie na ten sam rodzaj uszkodzenia: …………... (liczba miesięcy)
Okres gwarancji na usługę po dokonanym przeglądzie…………………(liczba miesięcy)
C1. Cena ryczałtowa dojazdu w obie strony
Cena brutto: …………... zł, słownie: …………………………
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
C2. Cena ryczałtowa przesyłki w obie strony (jeżeli dotyczy)
Cena brutto: …………... zł, słownie: …………………………
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
Zakres przeglądu aparatów i urządzeń medycznych
1. Konserwacja aparatu ( urządzenia medycznego)
2. Sprawdzenie stanu obudowy - uszkodzenia mechaniczne
3. Sprawdzenie stanu izolacji elektrycznej
4. Sprawdzenie stanu elementów ruchomych
5. Oczyszczenie lub wymiana filtrów (jeżeli urządzenie , aparatura posiada)
6. Sprawdzenie zgodności parametrów z dokumentacją techniczną urządzenia
7. Wpis do paszportu technicznego z określeniem daty następnego przeglądu, stanu technicznego urządzenia i ewentualnych zaleceń co do dalszej eksploatacji
8. Sprawowanie nadzoru technicznego nad powierzonym sprzętem (aparaturą)
9. Legalizacje
10. Kalibracje
11. Sprawdzenie instalacji
12. Ustawienie (regulacje) wymaganych przez producenta parametrów
13. Sporządzenie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy – ekspertyza
14. Sporządzenie raportu serwisowego z wykonanych prac.

## z.25 kapnograf
| Zadanie nr 25 | [8 empty] | Załącznik nr 3.25 do SIWZ
Kapnograf
Lp | Nazwa | Lokalizacja | jm | Ilość | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Kapnograf podręczny z pulsoksymetrem | Izba Przyjęć | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Podatek VAT | [8 empty] | 0
A. Wartość przeglądów brutto: ………………. zł, słownie: ……………………
w tym podatek VAT ……………………….. słownie: …………………….
wartość netto ………………………. zł, słownie:……………………..
B. Cena roboczogodziny naprawy brutto: …………... zł, słownie: ………………………...
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
C. Okres gwarancji po dokonanej naprawie na ten sam rodzaj uszkodzenia: …………... (liczba miesięcy)
Okres gwarancji na usługę po dokonanym przeglądzie…………………(liczba miesięcy)
C1. Cena ryczałtowa dojazdu w obie strony
Cena brutto: …………... zł, słownie: …………………………
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
C2. Cena ryczałtowa przesyłki w obie strony (jeżeli dotyczy)
Cena brutto: …………... zł, słownie: …………………………
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
Zakres przeglądu aparatów i urządzeń medycznych
1. Konserwacja aparatu ( urządzenia medycznego)
2. Sprawdzenie stanu obudowy - uszkodzenia mechaniczne
3. Sprawdzenie stanu izolacji elektrycznej
4. Sprawdzenie stanu elementów ruchomych
5. Oczyszczenie lub wymiana filtrów (jeżeli urządzenie , aparatura posiada)
6. Sprawdzenie zgodności parametrów z dokumentacją techniczną urządzenia
7. Wpis do paszportu technicznego z określeniem daty następnego przeglądu, stanu technicznego urządzenia i ewentualnych zaleceń co do dalszej eksploatacji
8. Sprawowanie nadzoru technicznego nad powierzonym sprzętem (aparaturą)
9. Legalizacje
10. Kalibracje
11. Sprawdzenie instalacji
12. Ustawienie (regulacje) wymaganych przez producenta parametrów
13. Sporządzenie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy – ekspertyza
14. Sporządzenie raportu serwisowego z wykonanych prac.

## z.26 Urz.Endoskopowe
| Zadanie nr 26 | [9 empty] | Załącznik nr 3.26 do SIWZ
Urządzenia Endoskopowe
Lp | Nazwa | Nr. Seryjny | Lokalizacja | jm | Ilość | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Duodenoskop TJF 160VR | 2500530 | Pracownia Endoskopii | szt. | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Procesor Video CV 160 | 7414849 | Pracownia Endoskopii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | POMPA OFP | 2907942 | Pracownia Endoskopii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Wózek EXERA |  | Pracownia Endoskopii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Wózek EXERA |  | Pracownia Endoskopii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Monitor OEV 203 | A411542 | Pracownia Endoskopii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Myjka manualna TD20 Olympus | 9611313 | Pracownia Endoskopii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Gastroskop Video GIF-Q165 | 2905218 | Pracownia Endoskopii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Źródło światła CLE-145 | 7402709 | Pracownia Endoskopii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | POMPA OFP | 2817240 | Pracownia Endoskopii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Bronchofiberoskop BF-TE2 | 1300596 | Intensywna Terapia | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Monitor OEV 203 | A311332 | Pracownia Endoskopii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Procesor CV-160 | 7538716 | Pracownia Endoskopii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Źródło światła CLE-145 | 7513591 | Pracownia Endoskopii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Kolonoskop CFQ180A | 2901537 | Pracownia Endoskopii | szt. | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | VideokolonoskopCFQ180A | 2901728 | Pracownia Endoskopii | szt. | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Videogastroskop GIF Q 180 | 2900192 | Pracownia Endoskopii | szt. | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | Źródło światła CLV-180 | 7901166 | Pracownia Endoskopii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Procesor video 180 | 7982170 | Pracownia Endoskopii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Ssak endoskopowy KV5 | 2907923 | Pracownia Endoskopii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
21 | Monitor LED OEV 191 | 7924478 | Pracownia Endoskopii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Wózek endoskopowy UM-UP1 | 2908235 | Pracownia Endoskopii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [9 empty] | 0 | 0
Podatek VAT | [9 empty] | 0
A. Wartość przeglądów brutto: ……………………………….. zł, słownie:………………………………..
w tym podatek VAT ………………………. zł, słownie:…………………….
wartość netto …………………………..zł, słownie: ………………………
B. Cena roboczogodziny naprawy brutto: zł, słownie:
w tym podatek VAT zł, słownie:
cena netto zł, słownie:
C. Okres gwarancji po dokonanej naprawie na ten sam rodzaj uszkodzenia:
Okres gwarancji na usługę po dokonanym przeglądzie…………………(liczba miesięcy)
C1. Cena ryczałtowa dojazdu w obie strony
Cena brutto: zł, słownie:
w tym podatek VAT zł, słownie:
cena netto zł, słownie:
C2. Cena ryczałtowa przesyłki w obie strony (jeżeli dotyczy)
Cena brutto: zł, słownie:
w tym podatek VAT zł, słownie:
cena netto zł, słownie:
Zakres przeglądu aparatów i urządzeń medycznych
1. Konserwacja aparatu ( urządzenia medycznego)
2. Sprawdzenie stanu obudowy - uszkodzenia mechaniczne
3. Sprawdzenie stanu izolacji elektrycznej
4. Sprawdzenie stanu elementów ruchomych
5. Oczyszczenie lub wymiana filtrów
6. Sprawdzenie zgodności parametrów z dokumentacją techniczną urządzenia
7. Wpis do paszportu technicznego z określeniem daty następnego przeglądu, stanu technicznego urządzenia i ewentualnych zaleceń co do dalszej eksploatacji
8. Sprawowanie nadzoru technicznego nad powierzonym sprzętem (aparaturą)
9. Legalizacje
10. Kalibracje
11. Sprawdzenie instalacji
12. Ustawienie (regulacje) wymaganych przez producenta parametrów
13. Sporządzenie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy – ekspertyza
14. Sporządzenie raportu serwisowego z wykonanych prac
15. Wszystkie niezbędne materiały eksploatacyjne zgodnie z DTR producenta

## z.27 wagi
| Zadanie nr 27 | [8 empty] | Załącznik nr 3.27 do SIWZ
Wagi
Lp | Nazwa | Lokalizacja | jm | Ilość | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Waga Lekarska | Oddział Kardiologiczny | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Waga Elektroniczna WPT 10/20D | Oddział Pediatrii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Waga Lekarska | Oddział Ginekologii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Waga Lekarska | Oddział Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Waga Lekarska | Oddział Wewnętrzny | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Waga Lekarska | Oddział Neurologii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Waga Elektroniczna | Dział Diagnostyki Obrazowej | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Waga Lekarska | Poradnia Specjalistyczna | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Waga Lekarska | Poradnia Specjalistyczna | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Waga Elektroniczna WPT 10/20D | Poradnia Specjalistyczna | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Waga uchylna 15kg | Laboratorium | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Waga uchylna 15kg | Apteka | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Waga Elektroniczna A2000 | Apteka | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Waga Elektroniczna WPT 60C4 | Apteka | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Waga Elektroniczna WPX 20/200 | Apteka | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Waga Apteczna WDA50 | Apteka | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | Waga Lekarska | Oddział Chirurgii Dziecięcej | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Waga elektroniczna WPT 15 D | Oddział Neonatologia | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Waga elektroniczna WPT 15 D | Oddział Neonatologia | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
21 | Waga Lekarska | Oddział Chirurgi Urazowej | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Waga Lekarska | Oddział Pediatrii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
23 | Waga elektromedyczna | Oddział Pediatrii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Podatek VAT | [8 empty] | 0
A. Wartość przeglądów brutto: …………………... zł, słownie: …………………………
w tym podatek VAT……………………….zł, słownie:……………………..
wartość netto ………………………zł, słownie:………………………...
B. Cena roboczogodziny naprawy brutto: …………... zł, słownie: ………………………...
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
C. Okres gwarancji po dokonanej naprawie na ten sam rodzaj uszkodzenia: …………... (liczba miesięcy)
Okres gwarancji na usługę po dokonanym przeglądzie…………………(liczba miesięcy)
C1. Cena ryczałtowa dojazdu w obie strony
Cena brutto: …………... zł, słownie: …………………………
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
C2. Cena ryczałtowa przesyłki w obie strony (jeżeli dotyczy)
Cena brutto: …………... zł, słownie: …………………………
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
Zakres przeglądu aparatów i urządzeń medycznych
1. Sprawdzenie stanu obudowy - uszkodzenia mechaniczne
2. Sprawdzenie stanu izolacji elektrycznej
3. Sprawdzenie stanu elementów ruchomych
4. Legalizacja
5. Kalibracja
6. Wpis do paszportu technicznego z określeniem daty następnego przeglądu, stanu technicznego urządzenia i ewentualnych zaleceń co do dalszej eksploatacji

## z.28 spirometr
| Zadanie nr 28 | [8 empty] | Załącznik nr 3.28 do SIWZ
Spirometr
Lp | Nazwa | Lokalizacja | jm | Ilość | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Spirometr Pneumotrack Vitalograph 6800 | Oddział Wewnętrzny | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Podatek VAT | [8 empty] | 0
A. Wartość przeglądów brutto:…………………... zł, słownie: ………………………
w tym podatek VAT……………………... zł, słownie:…………………
wartość netto………………... zł, słownie:…………………..
B. Cena roboczogodziny naprawy brutto: …………... zł, słownie: ………………………...
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
C. Okres gwarancji po dokonanej naprawie na ten sam rodzaj uszkodzenia: …………... (liczba miesięcy)
Okres gwarancji na usługę po dokonanym przeglądzie…………………(liczba miesięcy)
C1. Cena ryczałtowa dojazdu w obie strony
Cena brutto: …………... zł, słownie: …………………………
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
C2. Cena ryczałtowa przesyłki w obie strony (jeżeli dotyczy)
Cena brutto: …………... zł, słownie: …………………………
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
Zakres przeglądu aparatów i urządzeń medycznych
1. Konserwacja aparatu ( urządzenia medycznego)
2. Sprawdzenie stanu obudowy - uszkodzenia mechaniczne
3. Sprawdzenie stanu izolacji elektrycznej
4. Sprawdzenie stanu elementów ruchomych
5. Oczyszczenie lub wymiana filtrów (jeżeli urządzenie , aparatura posiada)
6. Sprawdzenie zgodności parametrów z dokumentacją techniczną urządzenia
7. Wpis do paszportu technicznego z określeniem daty następnego przeglądu, stanu technicznego urządzenia i ewentualnych zaleceń co do dalszej eksploatacji
8. Sprawowanie nadzoru technicznego nad powierzonym sprzętem (aparaturą)
9. Legalizacje
10. Kalibracje
11. Sprawdzenie instalacji
12. Ustawienie (regulacje) wymaganych przez producenta parametrów
13. Sporządzenie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy – ekspertyza
14. Sporządzenie raportu serwisowego z wykonanych prac.

## z.29 zestaw rtg FUJI
Zadanie 29 Przegląd i konserwacja zestawu do radiografii cyfrowej PROFECT CS
Załacznik nr 3.29 do SIWZ
Lp | Nazwa | Lokalizacja | jm | Ilość | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Zestaw do cyfrowej radiografii Fuji Profect CS | Dział Diagnostyki Obrazowej | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
A. Wartość przeglądów brutto: ………… słownie: …
w tym podatek VAT: ……. zł, słownie: ……
wartość netto: …….. zł, słownie: …..
B. Cena roboczogodziny naprawy brutto: …………... zł, słownie: ………………………...
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
C. Okres gwarancji po dokonanej naprawie na ten sam rodzaj uszkodzenia: …………... (liczba miesięcy)
C1. Cena ryczałtowa dojazdu w obie strony
Cena brutto: …………... zł, słownie: …………………………
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
C2. Cena ryczałtowa przesyłki w obie strony (jeżeli dotyczy)
Cena brutto: …………... zł, słownie: …………………………
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
C3. Okres gwarancji na usługę po dokonanym przeglądzie: …………... (liczba miesięcy)
Zakres przeglądu aparatów i urządzeń medycznych
Czytnik płyt obrazowych Profect CS
1. Sprawdzenie i analiza logów błędów
2. Sprawdzenie obrazów
3. Sprawdzenie przenoszenia płyt
4. Sprawdzenie zespołu pozycjonującego kasety (czyszczenie prowadnic i prowadnic czyszczących)
5. Sprawdzenie zespołu transportującego płyty – czyszczenie wałków absorbujących drgania, prowadnic, wałków gumowych oraz wałka szczotkowego
wymiana co dwa lata eksploatacji.
6. Sprawdzenie zespołu pozycjonująco-transportującego (czyszczenie prowadnic i prowadnic czyszczących)
7. Sprawdzenie zespołu transportującego za odczytem (czyszczenie wałków absorbujących drgania, prowadnic, wałków gumowych)
8. Sprawdzenie zespołu skanującego (czyszczenie szczotek antystatycznych , pasków napędowych)
9. Sprawdzenie zespołu kolektora światła.
10. Sprawdzenie zespołu kasującego (czyszczenie prowadnic, wałków gumowych).
11. Wymiana lamp kasujących (co 2 lata).
12. Czyszczenie wnętrza czytnika, filtrów wentylacyjnych.
13. Upgrade oprogramowania do wersji zalecanej przez producenta
14. Sprawdzenie działania czytnika
Kontrola jakości:
1. Instalacja licencji stanowiskowej i konfiguracja oprogramowania konsoli CR do wykonywania programu kontroli jakości.
2. Wykonanie testów referencyjnych zgodnie z zaleceniami producenta.
3. Wykonanie wydruku.
4. Analiza wzrokowa określonych pól na obrazie fantomu
5. Zapisanie wyników kontroli
Konsola CR
1. Czyszczenie wnętrza komputera, sprawdzenie działania.
2. Upgrade oprogramowania do wersji zalecanej przez producenta
Kontrola jakości:
1. Instalacja i konfiguracja oprogramowania UX-1
2. Wykonanie kalibracji i testów akceptacyjnych monitorów diagnostycznych w odstępach półrocznych oraz w przypadku
naprawy monitorów.
3. Szkolenie użytkownika z zakresu wykonywanych testów kontrolnych
Drukarka termiczna DryPix
1. Sprawdzenie i analiza logów błędów
2. Sprawdzenie systemu wydruku (geometria gęstość optyczna )
3. Sprawdzenie działania blokad i wentylatorów.
4. Czyszczenie wałka czyszczącego (ewen. wymiana wg zaleceń producenta)
5. Czyszczenie filtrów (ewen wymiana wg zaleceń producenta)
6. Czyszczenie wnętrza.
7. Sprawdzenie i czyszczenie pasków i wałków napędowych)
8. Czyszczenie zespołu densytometrycznego
9. Czyszczenie zespołu wywołania termicznego
10. Sprawdzenie działania, kalibracja i kontrola systemu wydruku
Kontrola jakości:
1. Konfiguracja drukarki do wykonywania testów kontrolnych (instalacja odpowiedniej wersji oprogramowania oraz ustawienia konfiguracji).
2. Szkolenie użytkownika z zakresu wykonywania testów kontrolnych drukarki.
Wymiana niezbędnych części i pakietów części przewidzianych przez producenta oraz dokumentację DTR

## z.30 steryl plazmowy
Zadanie 30 Przegląd i konserwacja sterylizatora plazmowego
Załacznik nr 3.30 do SIWZ
Lp | Nazwa | Lokalizacja | jm | Ilość | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Sterylizator plazmowy Sterrad 100 S | Centralna Sterylizatornia | szt. | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
A. Wartość przeglądów brutto: ….. zł, słownie: …..
w tym podatek VAT: …… zł, słownie: ….
wartość netto: ….. zł, słownie: …..
B. Cena roboczogodziny naprawy brutto: …………... zł, słownie: ………………………...
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
C. Okres gwarancji po dokonanej naprawie na ten sam rodzaj uszkodzenia: …………... (liczba miesięcy)
C1. Cena ryczałtowa dojazdu w obie strony
Cena brutto: …………... zł, słownie: …………………………
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
C2. Cena ryczałtowa przesyłki w obie strony (jeżeli dotyczy)
Cena brutto: …………... zł, słownie: …………………………
w tym podatek VAT …………... zł, słownie: …………………………
cena netto …………... zł, słownie: …………………………
C3. Okres gwarancji na usługę po dokonanym przeglądzie: …………... (liczba miesięcy)
Zakres przeglądu aparatów i urządzeń medycznych
1. Konserwacja aparatu ( urządzenia medycznego)
2. Sprawdzenie stanu obudowy - uszkodzenia mechaniczne
3. Sprawdzenie stanu izolacji elektrycznej
4. Sprawdzenie stanu elementów ruchomych
5. Oczyszczenie lub wymiana filtrów (jeżeli urządzenie , aparatura posiada)
6. Sprawdzenie zgodności parametrów z dokumentacją techniczną urządzenia
7. Wpis do paszportu technicznego z określeniem daty następnego przeglądu, stanu technicznego urządzenia i ewentualnych zaleceń co do dalszej eksploatacji
8. Sprawowanie nadzoru technicznego nad powierzonym sprzętem (aparaturą)
9. Legalizacje
10. Kalibracje
11. Sprawdzenie instalacji
12. Ustawienie (regulacje) wymaganych przez producenta parametrów
13. Sporządzenie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy – ekspertyza
14. Sporządzenie raportu serwisowego z wykonanych prac
15. Wymiana części lub pakietów części koniecznych do wymiany , zalecanych przez producenta i instrukcję DTR