## 1 Opaski ident.
załącznik 3.1 do siwz po zmianie
PAKIET 1 - opaski, worki do moczu
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Opaska identyfikacyjna dla dzieci i dorosłych z zaoblonymi krawędziami (białe), z systemem bezpośredniego zapięcia bez konieczności przekładania końcówki | szt |  | 1250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.68.00.00-0
2 | Opaska identyfikacyjna dla nowordków z zaoblonymi krawędziami (niebieskie i różowe),z systemem bezpośredniego zapięcia bez konieczności przekładania końcówki | szt |  | 1700 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.68.10.00-7
3 | Opaska staza nielateksowa automatyczna | szt |  | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.68.00.00-0
4 | Osłonka na głowicę do USG | szt |  | 1950 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.68.00.00-0
5 | Woreczek do moczu dla chłopców | szt |  | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.15-4
6 | Woreczek do moczu dla dziewczynek | szt |  | 750 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.15-4
7 | Zatyczka do cewników budowa schodkowa z uchwytem, sterylna | szt |  | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.40-4
8 | Nakłuwacz półautomatyczny *lub automatyczny do nakłuwania pięty na fenyloketonurię gł.1,2mm (*lub 1,0 * lub 1,5); 1,8mm i 2,4mm lub palec na poziom cukru. Op a 200szt *dopuszcza się opakowania po 100 szt.z przeliczeniem ilości, należy podać wielkość opakowania i ewent. dokonać zmiany ilości | op |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.14.11-4
9 | Wziernik ginekologiczny z blokadą przy obrocie o 90 stopni, rozm. S,M,L, jednorazowe sterylne | szt |  | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.00.00-3
10 | Tubusy jednorazowe anoskopowe dł.8cm * lub 8,5cm śr.20mm | szt |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.80.00-5
11 | Tubusy jednorazowe proktoskopowe dł.13cm śr.20mm | szt |  | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.80.00-5
12 | Tubusy jednorazowe signoiskopowe dł.25cm śr.20mm | szt |  | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.80.00-5
13 | Rozcinacz klamer pępowinowych | szt |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.14.11-4
14 | Zaciskacz do pępowiny dł. całkowita zaciskacza 5,6cm lub dłuższa, długość części ząbkowanej nie mniejsza niż 3,8cm, z blokadą uniemożliwiającą przesunięcie pępowiny do okragłego łącznika ramion zaciskacza, sterylny | szt |  | 700 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.68.00.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
*dopuszczenie odpowiedzią 1 z dnia 31.05.2012 r.
!należy podać oferowaną wielkość, parametr, typ, rodzaj
Poz 1,2 ,14 próbki po 2szt
Wartość brutto : ……………Słownie:………………………………………………………….
w tym vat………….. Słownie:………………………………………………………….
netto:…………………. Słownie: ………………………………………………………………………..

## 4pokrowce czepki
załącznik 3.4 do siwz po zmianie
PAKIET 4 - pokrowce,czepki, maski
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Sterylny pokrowiec na przewody do artroskopii lub laparoskopii o wymiarach 16 x 200cm, wykonany z mocnej przezroczystej folii PE, teleskopowo złożony z taśmami do mocowania na końcówkach *zamawiający dopuszcza pokrowiec o wymiarach 15x250 cm | szt |  | 1650 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
2 | Sterylny pokrowiec na aparaturę, o średnicy zewnętrznej 80cm( okrywającej kopułę aparatu), wewnętrzna średnica pokrowca po rozciągnięciu gumki od 100-120cm, wykonany z mocnej przezroczystej folii PE, ściągnięty wyjątkowo elastyczną gumką umożliwiającą łatwe nałożenie na przyrząd | szt |  | 510 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
3 | Sterylna osłona chirurgiczna na kończynę o wymiarach (37 x 75cm), wykonana z mocnego laminatu nieprzemakalnego, służaca do zabiegu artroskopii kolana, dodatkowo dwie taśmy lepne (10 x 50cm) do zamocowania osłony na kończynie * zamawiający dopuszcza osłone chirurgiczną na kończynę pacjenta o wymiarach 45x80 cm oraz dodatkowo 2 taśmy lepne o wymiarach 9x50cm | szt |  | 360 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
4 | Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany w całości z włókniny bawełnopodobnej typu SONTARA, posiadającej wysokie właściwości oddechowe;nieprzemakalne wstawki w przedniej części i w rękawach chronią operatora przed przenikaniem płynów, u góry zapinany na rzep, rekawy wykończone elastycznym, bawełnianym mankietem, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja pozwala na aplikacje fartucha zapewniająca zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, rozmiar L | szt |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
5 | Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany w całości z włókniny bawełnopodobnej typu SONTARA, posiadającej wysokie właściwości oddechowe;nieprzemakalne wstawki w przedniej części i w rękawach chronią operatora przed przenikaniem płynów, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, bawełnianym mankietem, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, rozmiar XL | szt |  | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
6 | Czepek chirurgiczny uniwersalny o kroju furażerki wykonany w części bocznej z włókniny pochłaniającej pot, zaś w części górnej z włókniny perforowanej wiązany na troki.Sposób pakowania w kartoniki gwarantuje higieniczne przechowywanie i wyjmowanie *zamawiajacy dopuszcza czepek chirurgiczny wykonany na całej powierzchni z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 17 g/m2, zapewniającej wysoki komfort pracy, przewiewność, pakowany w woreczek foliowy |  |  | 9750 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
7 | Okrągły czepek chirurgiczny wykonany z lekkiej, przewiewnej wlókniny, ściągnięty lekką gumką.Sposób pakowania w kartoniki gwarantuje higieniczne przechowywanie i wyjmowanie. *zamawiający dopuszcza czepek pakowany w woreczek foliowy | szt |  | 5950 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
8 | Fartuch higieniczny wykonany z włókniny polipropylenowej,stanowiącej barierę dla mikroorganizmów, o dobrej przepuszczalności powietrza, wiązany na troki, rękawy wykończone elastyczną gumką, posiadający przedłużone poły do zakładania na plecach, nie toksyczny, nie pylący, rozmiar XL,L. | szt |  | 3270 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
9 | Fartuch foliowy | szt |  | 1800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
10 | Maska chirurgiczna trójwarstwowa pełnobarierowa zawiązywana na troki, wykonana z wysokiej jakości włóknin nie powodujących podrażnień skóry.Sposób pakowania w kartoniki gwarantuje higieniczne przechowywanie i wyjmowanie. | szt |  | 20100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
*w poz 4,5 Zamawiający dopuszcza fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 35 g/m2 z nieprzemakalnymi wstawkami w strefach krytycznych, posiadający poliestrowy, niepalący mankiet, troki wszyte wewnątrz i na zewnątrz wyrobu umożliwiające założenie fartucha najpierw na „brudno”, a potem na „czysto”, szwy zszyte ultradźwiękowo tworzące dodatkową barierę dla płynów, specjalny kartonik umożliwiający wiązanie fartucha w sposób aseptyczny
*dopuszczenie odpowiedzią 1 z dnia 31.05.2012 r.
* należy podać oferowaną wielkość, parametr, typ, rodzaj
Próbki w poz. 1, 2 i 3 po 1 szt
Wartość brutto : ……………Słownie:………………………………………………………….
w tym vat………….. Słownie:………………………………………………………….
netto:…………………. Słownie: ………………………………………………………………………..

## 7urodynamika
załącznik 3.7 do siwz po zmianie
PAKIET 7 -urodynamika
Lp | Opis produktu | jm | Kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Cewnik 2-kanałowy do cystometrii 8 Fr zintegrowany z linią manometryczną *zamawiający dopuszcza osobno pakowaną linię manometryczną | szt |  | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
2 | Cewnik rektalny 1-kanałowy 5 Fr z balonikiem, zintegorowany z linią manometryczną *zamawiający dopuszcza osobno pakowaną linię manometryczną | szt |  | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
3 | Linia manometryczna do urodynamiki | szt |  | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.19.41.00-7
4 | Przewód do pompy OBS 275/C do aparatu Alpha firmy MMS | szt |  | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.19.41.00-7
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
*dopuszczenie odpowiedzią 1 z dnia 31.05.2012 r.
!należy podać oferowany typ, rodzaj
Zamawiający posiada aparat Alpha firmy MMS
Wartość brutto : ……………Słownie:………………………………………………………….
w tym vat………….. Słownie:………………………………………………………….
netto:…………………. Słownie: ………………………………………………………………………..