## VII środki czystościowo-dezynfe
[7 empty] | załącznik 3.7 do siwz |  | po zmianie
| PAKIET 7 - ŚRODKI CZYSTOŚCIOWO- DEZYNFEKUJĄCE |  |  |  |  | CPV 39830000-9 |  | Środki czyszczące
Lp. | Nazwa asortymentu | Nazwa handlowa, kod katalogowy, producent -podać | Jedn. miary | ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Stawka Vat % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1. | Płynny środek płuczący,zmiękczający wodę, nie pozostawiający plam i osadów wapiennych na mytych przedmitach, zabezpieczający wytwornice pary oraz myjki przed osadami kamienia wodnego, dopuszczony do stosowania w myjniach - dezynfekatorach Getinge 600 oraz 2000 , poj.5l Dozowanie: * 1,5-4,5 ml/l w zależności od twardości wody ( dozowanie do wytwornicy pary ); * 0,5-1,5 ml/l w zależności od twardości wody ( dozowanie do wody płuczącej) |  | szt. | 6 |  | 0 | 0 |  | 0
2. | Płynny koncentrat do maszynowego mycia utensyliów szpitalnych: niskopieniący, alkaliczny, dopuszczony do stosowania w myjniach - dezynfektorach Getinge 600, o poj. 5l. |  | szt. | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem | [6 empty] | 0 |  | 0
OPIS WYMAGAŃ
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom Zamawiający żąda dokumentu potwierdzającego możliwość stosowania oferowanego preparatu w posiadanych przez Zamawiającego myjniach Getinge, wystawionego przez producenta sprzętu – Getinge, w zakresie pakietu 7
*zmiana odp.3: poz.1 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie płynnego zmiękczającego komponentu, nie pozostawiającego plam i osadów na mytych przedmiotach, z możliwością stosowania w myjniach-dezynfektorach firmy Getinge, dozowanie 1-3g na litr wody, w opakowaniach a 5kg po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań, jednak w przypadku zmiany dozowania płynów – koszt kalibracji i testowania posiadanych przez zamawiającego myjni ponosi Wykonawca. Do obliczeń należy przeliczyć ilość z gęstości oferowanego preparatu. poz.2 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie płynnego komponentu do termicznego przygotowania np. kaczek basenów itp.,o pH koncentratu ok. 2, z możliwością stosowania w myjniach-dezynfektorach firmy Getinge, w opakowaniach a 5kg po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań, jednak w przypadku zmiany dozowania płynów – koszt kalibracji i testowania posiadanych przez zamawiającego myjni ponosi Wykonawca do poz. 1 i 2: Jeżeli z przeliczenia ilości preparatów wychodzą niepełne opakowania Zamawiający oczekuje zaokrąglenia w górę
Wartość brutto:………..zł słownie:……………………………………………………………
w tym vat ………zł słownie:…………………………………………………………………..
netto…………zł słownie:……………………………………………………………………..