## I testy
załącznik 3.1 do siwz
PAKIET 1 - TESTY DO STERYLIZACJI I MYJNI DEZYNFEKTORA |  |  | CPV: 33140000-3 |  |  | Materiały medyczne
Lp | Nazwa asortymentu | Nazwa handlowa, kod katalogowy, producent -podać | J.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Stawka VAT % | Wartość netto | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1. | Nietoksyczny wieloparametrowy wskaźnik chemiczny do kontroli sterylizacji parą wodną zgodny z ISO 11140 klasa IV *lub równoważny; a 480szt. |  | Op. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Nietoksyczny emulacyjny wskaźnik parowy klasa VI o wartościach: 121°C- 20 min zgodny z z ISO 11140 *lub równoważny; a 200szt. |  | Op. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Nietoksyczny emulacyjny wskaźnik parowy klasa VI o wartościach: 134°C- 5 min zgodny z EN ISO 11140 *lub równoważny; a 100szt. |  | Op. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Nietoksyczny, jednorazowy pakiet kontrolny typu Bowie- Dicka, kontrolujący penetracje i jakość pary, symulacja ładunku porowatego. Arkusz wskaźnikowy w technologii TST lub równoważnej . Wymagana zgodność z normą ISO 11140-4 *lub równoważną; |  | Szt. | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Wskaźnik do sterylizacji parą wodną o wartościach ustalonych 121° C 20 min, klasa VI według ISO 11140-1 *lub równoważny, samoprzylepny, a 400szt. Do stosowania z przyrządem testowym dołączonym do opakowania wskaźnika |  | Op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Wskaźnik do sterylizacji parą wodną o wartościach ustalonych 134° C 5 min, klasa VI według ISO 11140-1*lub równoważny, a 400szt, samoprzylepny, do stosowania z przyrządem testowym dołączonym do opakowania wskaźnika . |  | Op. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
7. | Ampułkowy biologiczny wskaźnik sterylizacji do pary wodnej, odczyt po 24h. Dokładnie określona oporność i populacja bakterii, określone czasy przeżycia i zabicia w minutach dla temp. 121° C i 134 °C. Kompatybilny z dostępnymi na rynku inkubatorami. Wymagana: pozytywna opinia PZH lub innej równoważnej instytucji, a 100szt. |  | Op. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
8. | Testy do dezynfekcji termicznej o parametrach 90 °C- 5 min. w myjni dezynfektorze a 100szt. |  | Op. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
9. | Nietoksyczny wskaźnik wieloparametrowy do kontroli sterylizacji formaldehydem a 100 szt. zgodny z PN ISO 11140-4 Klasa IV *lub równoważny |  | Op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10. | Biologiczny test paskowy do sterylizacji formaldehydem. Zgodność z ISO 11138 *lub równoważny. Inkubacja 5-7 dni |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
11. | Testy skuteczności mycia w myjniach dezynfektorach w postaci arkusza z substancją testową. Zgodność z PN EN ISO 15883 do zastosowania w przyrządzie zapewniającym kontrolę procesu w co najmniej dwóch płaszczyznach a 100szt. |  | Op. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
12. | Biologiczny wskaźnik kontroli procesu sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu. Wskaźnik mający postać paska bibuły nasyconego zawiesiną spor szczepu geobacillus stearothermophilus, w opakowaniu papierowo-foliowym zabezpieczającym przed kontaminacją. Na brzegu torebki umieszczony niebieski pasek będący wskaźnikiem zmieniającym barwę na brązową po przebyciu sterylizacji. geobacillus stearothermophilus są niepatogenne, Gram - dodatnie pałeczki termofilne, bezwzględne tlenowce charakteryzujące się wytwarzaniem spor o dużej odporności na działanie wysokiej temperatury i pary wodnej. opakowanie 10 szt. Zgodność z normą PN-EN ISO 11138 *lub równoważny |  | Op. | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM | [6 empty] | 0 | 0
* W pozycjach, gdzie została użyta nazwa własna (lub użyto określenia „typu” lub dokonano opisu za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art.30 ust. 1-3 ustawy) Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Pod pojęciem produkt równoważny zamawiający rozumie produkt co najmniej równy pod względem cech technicznych i jakościowych produktowi oryginalnemu, tj. o takim samym składzie i działaniu oraz przeznaczeniu do stosowania.
Wartość pakietu brutto:………………zł słownie:…………………………………………………………………
w tym podatek vat ………………zł słownie:…………………………………………………………………
wartość netto ………………zł słownie:…………………………………………………………………
Wraz z dostawą wymagane złożenie oświadczenia producenta/wytwórcy lub zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym obejmujące: - tam gdzie wymagana jest norma - na zgodność z normami dotyczącymi systemów kontroli sterylizacji do pozycji 1, 2, 3, 4, 5, 6,11 - tam gdzie jest oznaczenie „nietoksyczny”- o braku zawartości soli metali ciężkich w substancji testów chemicznych; - potwierdzenie klasy wskaźnika tam, gdzie wymagane przy opisie wskaźnika. Do oferty należy dołaczyć próbki do poz. 2 ,3, 5, 6 oraz do poz. 7 po 1 szt
* Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opakowań zawierających inną ilość sztuk z odpowiednim przeliczeniem podanych ilości opakowań. W kolumnie nr 2 (Nazwa asortymentu), należy wówczas podać zaoferowaną ilość sztuk w opakowaniu. Zaproponowana Ilość sztuk w opakowaniu może być mniejsza lub max. o 50% wieksza od podanej przez Zamawiającego ilości sztuk w opakowaniu.

## II opakowania
załacznik 3.2 do siwz
|  |  |  | 33190000-8 |  | Różne urządzenia i produkty medyczne
PAKIET 2 - OPAKOWANIA DO STERYLIZACJI |  |  | CPV: 33198000-4 |  |  | Szpitalne wyroby papierowe
|  |  |  | 33140000-3 |  | Materiały medyczne
Lp. | Nazwa asortymentu | Nazwa handlowa, kod katalogowy, producent -podać | J.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Stawka VAT % | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Papier sterylizacyjny biały 750mm x 750mm a 250 szt. |  | Op. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 33198000-4
2. | Papier sterylizacyjny biały 900mm x 900mm a 250 szt. |  | Op. | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 33198000-4
3. | Papier sterylizacyjny biały 1000mm x 1000mm a 250 szt. |  | Op. | 22 |  | 0 |  | 0 | 0 | 33198000-4
4. | Papier sterylizacyjny biały 1200mm x 1200mm a 100 szt. |  | Op. | 22 |  | 0 |  | 0 | 0 | 33198000-4
5. | Papier sterylizacyjny zielony 750mm x 750mm a 250 szt. |  | Op. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 33198000-4
6. | Papier sterylizacyjny zielony 900mm x 900mm a 250 szt. |  | Op. | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 33198000-4
7. | Papier sterylizacyjny zielony 1000mm x 1000mm a 250 szt. |  | Op. | 22 |  | 0 |  | 0 | 0 | 33198000-4
8. | Papier sterylizacyjny zielony 1200mm x 1200mm a 100 szt. |  | Op. | 22 |  | 0 |  | 0 | 0 | 33198000-4
9. | Taśmy neutralne do zamykania pakietów 19mm x 50m |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 33140000-3
10. | Taśmy kontrolne z indykatorem do sterylizacji parą wodną 19mmx50m |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 33190000-8
11. | Rękaw papierowo- foliowy 100mm x 200m |  | Szt. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 33140000-3
12. | Rękaw papierowo- foliowy 120mm ( +/- 10mm) x 200m |  | Szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 33140000-3
13. | Rękaw papierowo- foliowy 150mm x 200m |  | Szt. | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 | 33140000-3
14. | Rękaw papierowo- foliowy 200mm ( +/-10mm) x 200m |  | Szt. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 33140000-3
15. | Rękaw papierowo- foliowy 250mm x 200m |  | Szt. | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 | 33140000-3
16. | Rękaw papierowo- foliowy 300mm x 200m |  | Szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 33140000-3
17. | Rękaw papierowo- foliowy z fałdą 380mm ( +/- 20mm) x 80mm x 100m |  | Szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 33140000-3
18. | Włóknina sterylizacyjna niebieska 1000mmx1000mm a 250 szt |  | Op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 33140000-3
19. | Rękaw włókninowo-foliowy 200mm x100m |  | Szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 33140000-3
20. | Rękaw włókninowo-foliowy 420mm x100m |  | Szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 33140000-3
| RAZEM | [6 empty] | 0 | 0
Wymagania i opis techniczny: Papier sterylizacyjny I generacji, gramatura nominalna 60g/m, wymagane potwierdzenie gramatury papieru, parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-2 *lub równoważną - Rękawy papierowo - foliowe z testem do sterylizacji parowej i fomaldehydowej; papier o gramaturze 70g/m PN EN 868-3 *lub równoważna, wymagana kompletna charakterystyka w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-3*lub równoważną, folia co najmniej pięcio - warstwowa PN EN 868-5 *lub równoważna; nie licząc warstwy kleju, potwierdzenia zgodności z normami EN ISO 11607-1 *lub równoważną oraz ISO 11607-2 *lub równoważną; oznaczenie kierunku otwierania, LOT, nazwa producenta, napisy w języku polskim, wszystkie napisy i testy umieszczane poza przestrzenią pakowania -Ad 18 Włoknina sterylizacyjna - gramatura nominalna 60 gr./m2 - III generacja, celuloza wiazana powierzchniowo, wzmocniona włóknem syntetycznym.Włoknina sterylizacyjna Wymagana charakterystyka wytrzymałościowa w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-2 *lub równoważną. Próbki: do pozycji 4, 8, 16, 17, 18, 20 po 2 szt. do rękawów poz. 16, 17, 20 – wystarczająca jest próbka o dł. ok. 70 cm (+/-10 cm)
* W pozycjach, gdzie została użyta nazwa własna (lub użyto określenia „typu” lub dokonano opisu za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art.30 ust. 1-3 ustawy) Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Pod pojęciem produkt równoważny zamawiający rozumie produkt co najmniej równy pod względem cech technicznych i jakościowych produktowi oryginalnemu, tj. o takim samym składzie i działaniu oraz przeznaczeniu do stosowania.
* Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opakowań zawierających inną ilość sztuk z odpowiednim przeliczeniem podanych ilości opakowań. W kolumnie nr 2 (Nazwa asortymentu), należy wówczas podać zaoferowaną ilość sztuk w opakowaniu. Zaproponowana Ilość sztuk w opakowaniu może być mniejsza lub max. o 50% wieksza od podanej przez Zamawiającego ilości sztuk w opakowaniu.
Wartość pakietu brutto:………………zł słownie:…………………………………………………………………
w tym podatek vat ………………zł słownie:…………………………………………………………………
wartość netto ………………zł słownie:…………………………………………………………………

## III etykiety
załącznik 3.3 do siwz
PAKIET 3 - ETYKIETY, METKOWNICA, ROLKA TUSZUJĄCA |  |  | CPV: 33190000-8 |  |  | Różne urządzenia i produkty medyczne
Lp. | Nazwa asortymentu | Nazwa handlowa, kod katalogowy, producent -podać | J.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Stawka VAT % | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Etykiety podwójne- przylepne ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej z pięcioma miejscami informacyjnymi- nadruk poprzecznie do kierunku rozwijania taśmy a 500 szt. |  | Rolka | 250 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Segregator 3-ringowy A5 z indeksem + 11 kolorowych kartek z naklejkami gładkimi, |  | Szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Rolka tuszująca do metkownicy BLITZ |  | Szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Metkownica trzyrzędowa numeryczna, gotowa do użycia, do etykiet z poz. nr 1, minimalny okres gwarancji 12miesięcy |  | Szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | RAZEM |  | 0 | 0
Oferowany okres gwarancji do poz. 4:………………………(minimalny wymagany okres gwarancji na metkownicę 12 miesięcy)
Do pozycji 2 wraz z dostawą wymagany dokument lub oświadczenie producenta lub wytwórcy, że część narzędzia znajdująca się pod naklejką jest jałowa po procesie sterylizacji, natomiast wraz z ofertą do wszystkich pozycji wymagany jest katalog lub karty katalogowe lub inne materiały informacyjne zawierające informacje nt parametrów technicznych określonych przez zamawiającego w siwz Próbki: Wymagana próbka do poz.1 w ilości 10 szt. Etykiet i do pozycji 2 próbka 1 kartki z naklejkami gładkimi.
Wartość pakietu brutto:………………zł słownie:…………………………………………………………………
w tym podatek vat ………………zł słownie:…………………………………………………………………
wartość netto ………………zł słownie:…………………………………………………………………

## IV dokumentacja
załącznik 3.4 do siwz
PAKIET NR 4 - DOKUMENTACJA KONTROLI STERYLIZACJI
|  | CPV: 33190000-8 |  |  | Różne urządzenia i produkty medyczne
Lp. | Nazwa asortymentu | Nazwa handlowa, kod katalogowy, producent -podać | J.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Stawka VAT % | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Koperty dokumentacyjne przystosowane do etykiet i wskaźników |  | szt. | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Arkusze kontroli szczelności zgrzewu do codziennej walidacji zgrzewarek oraz kontroli jakości zgrzewu, bez folii. Zgodny z normą PN EN ISO 11607-2-2006 *lub równoważną a 250szt. |  | Op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Rolka offsetowa do drukarki 57mm x 38mm do drukarek Myjnia Beli Med. WD 2 |  | Szt. | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Taśma barwiąca czarna do drukarek w myjniach - dezynf. Beli Med. |  | Szt. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Markery do opisywania pakietów papierowo - foliowych, nietoksyczny atrament odporny na warunki sterylizacji |  | Szt. | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM | [6 empty] | 0 | 0
* W pozycjach, gdzie została użyta nazwa własna (lub użyto określenia „typu” lub dokonano opisu za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art.30 ust. 1-3 ustawy) Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Pod pojęciem produkt równoważny zamawiający rozumie produkt co najmniej równy pod względem cech technicznych i jakościowych produktowi oryginalnemu, tj. o takim samym składzie i działaniu oraz przeznaczeniu do stosowania.
Wartość pakietu brutto:………………zł słownie:…………………………………………………………………
w tym podatek vat ………………zł słownie:…………………………………………………………………
wartość netto ………………zł słownie:…………………………………………………………………

## V szczotki
PAKIET NR 5 - SZCZOTKI/ CZYŚCIKI DO CZYSZCZENIA NARZĘDZI I SPRZĘTU MEDYCZNEGO
[6 empty] | CPV: | 33140000-3 |  | materiały medyczne
[7 empty] | 39224200-0 |  | Szczotki
Lp. | Nazwa asortymentu | Nazwa handlowa, kod katalogowy, producent -podać | J.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Stawka VAT % | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Czyściki do czyszczenia kanałów w wąskim przekroju oraz innych trudno dostępnych miejsc : 3mm miękki 10 m zwitką; 3mm bardzo szorstki 10 m zwitką ; 3mm dwustronne x 15 cm długości 10 m zwitką a 100 szt.; 9mm miękki x 30cm długości a 50 szt.; 12mm miękki x 30 cm dugości a 50 szt.; 15mm szorstki x 30cm długości zwitką a 20 szt., 15mm szorstki x 5 m zwitką, zestaw bez podajnika (Zamawiajacy posiada podajnik z czyścikami :FLEX008 (Clinipak)) |  | Op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | szczotka do czyszczenia diatermi z wyjmowanym płotkiem ze stali nierdzewnej,wymiary uchwytu 90mmx 55mm (+/-10mm) wysokość metalowych drucików szczotki 5mm |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Szczotka do czyszczenia z nylonowym włosiem umocowanym w plastikowej rączce. Bezpieczne w użyciu oraz posiadające długotrwałą żywotność. Szczotki przeznaczone do usuwania trudnych zanieczyszczeń lub zanieczyszczeń w trudno dostępnych miejscach - duże |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Szczotka do czyszczenia z nylonowym włosiem umocowanym w plastikowej rączce. Bezpieczne w użyciu oraz posiadające długotrwałą żywotność. Szczotki przeznaczone do usuwania trudnych zanieczyszczeń lub zanieczyszczeń w trudno dostępnych miejscach - małe |  | Szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | RAZEM |  | 0 | 0
Wartość pakietu brutto:………………zł słownie:…………………………………………………………………
w tym podatek vat ………………zł słownie:…………………………………………………………………
wartość netto ………………zł słownie:…………………………………………………………………

## VI STERYLIZACJA PLAZMOWA
Załącznik nr 3.6do SIWZ
PAKIET 6 - TESTY I OPAKOWANIA DO STERYLIZACJI PLAZMOWEJ
CPV: 33190000-8 różne urządzenia i produkty medyczne
24950000-8 specjalistyczne produkty chemiczne
Lp. | Nazwa asortymentu | Nazwa handlowa, kod katalogowy, producent -podać | J.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Stawka VAT % | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Chemiczny wskaźnik paskowy, przystosowany do sterylizacji plazmowej w sterylizatorach STERRAD 100S, odpowiadający kl. I lub IV. Zgodny z ISO 11140-1 *lub równoważną a 1000 szt. |  | Op. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Ampułkowy wskaźnik biologiczny, przystosowany do sterylizacji w sterylizatorach STERRAD 100S a 60szt. |  | Op. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Rękaw papierowo- foliowy 75mm x 70m a 6szt. |  | Op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Rękaw papierowo- foliowy 100mm x 70m a 6szt. |  | Op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Rękaw papierowo- foliowy 150mm x 70m a 4szt. |  | Op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Rękaw papierowo- foliowy 250mm x 70m a 4szt. |  | Op. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
7. | Rękaw papierowo- foliowy 350mm x 70m a 2szt. |  | Op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
8. | Kasety do sterylizatora STERRAD 100S- sterylizacja plazmowa a 5szt. |  | Op. | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
9. | Akcelerator do długich kanałów a 20 szt. |  | Op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10. | Akcesoria do sterylizatora STERRAD 100S: 6 kartonów, 12 rolek, 3 taśmy do drukarki, 6 płytek. |  | Op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
11. | Łącznik do akceleratora 3mm a 50 szt. |  | Op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM | [6 empty] | 0 | 0
Wymagania i opis techniczny:
Wymagane próbki do poz. 1 i 3 w ilości 1 szt (do poz.3 wystarczająca jest próbka o długości 70 cm(+/-10 cm))
1. Rękawy do sterylizacji plazmowej z testem procesu o konstrukcji i wykonaniu zgodnym z EN 868-3-5 / ISO11607-1-2 *lub równoważna
Włóknina HDPE niezawierająca celulozy o gramaturze nominalnej ok. 75g/m² (+/- 2g/m²), (ISO 536 lub równoważna) odporna na temperaturę nie mniejszą niż 120 °C
Folia - gramatura nominalna 65g/m² ( dopuszczalne + 10%) odporna na temperaturę nie mniejszą niż 100°C
2. Wymagana charakterystyka wytrzymałościowa rękawów, oraz dokumenty potwierdzające skuteczność materiałów eksploatacyjnych wykorzystywanych w systemie sterylizacji plazmowej Sterrad wydane przez producenta/wytwórcę
* W pozycjach, gdzie została użyta nazwa własna (lub użyto określenia „typu” lub dokonano opisu za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art.30 ust. 1-3 ustawy) Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Pod pojęciem produkt równoważny zamawiający rozumie produkt co najmniej równy pod względem cech technicznych i jakościowych produktowi oryginalnemu, tj. o takim samym składzie i działaniu oraz przeznaczeniu do stosowania.
Wartość pakietu brutto:………………zł słownie:…………………………………………………………………
w tym podatek vat ………………zł słownie:…………………………………………………………………
wartość netto ………………zł słownie:…………………………………………………………………

## VII środki czystościowo-dezynfe
załącznik 3.7 do siwz
| PAKIET 7 - ŚRODKI CZYSTOŚCIOWO- DEZYNFEKUJĄCE |  |  |  |  | CPV 39830000-9 |  | Środki czyszczące
Lp. | Nazwa asortymentu | Nazwa handlowa, kod katalogowy, producent -podać | Jedn. miary | ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Stawka Vat % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1. | Płynny środek płuczący,zmiękczający wodę, nie pozostawiający plam i osadów wapiennych na mytych przedmitach, zabezpieczający wytwornice pary oraz myjki przed osadami kamienia wodnego, dopuszczony do stosowania w myjniach - dezynfekatorach Getinge 600 oraz 2000 , poj.5l Dozowanie: * 1,5-4,5 ml/l w zależności od twardości wody ( dozowanie do wytwornicy pary ); * 0,5-1,5 ml/l w zależności od twardości wody ( dozowanie do wody płuczącej) |  | szt. | 6 |  | 0 | 0 |  | 0
2. | Płynny koncentrat do maszynowego mycia utensyliów szpitalnych: niskopieniący, alkaliczny, dopuszczony do stosowania w myjniach - dezynfektorach Getinge 600, o poj. 5l. |  | szt. | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem | [6 empty] | 0 |  | 0
OPIS WYMAGAŃ
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom Zamawiający żąda dokumentu potwierdzającego możliwość stosowania oferowanego preparatu w posiadanych przez Zamawiającego myjniach Getinge, wystawionego przez producenta sprzętu – Getinge, w zakresie pakietu 7
Wartość brutto:………..zł słownie:……………………………………………………………
w tym vat ………zł słownie:…………………………………………………………………..
netto…………zł słownie:……………………………………………………………………..