## arkusz7
[7 empty] | zalącznik 3.7 do siwz |  | po zmianie
PAKIET 7 - endoproteza bezcementowa stawu biodrowego 2 CPV 33.18.32.00.8
Lp | Nazwa i opis materiału | jm | Nazwa handlowa kod kat. producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Trzpień modularny prosty bezkołnierzowy pokryty na całej długości hydroksyapatytem w rozmiarach od 130mm do 190mm długości i prostokątnym przekroju poprzecznym od 9mm do 20mm, stożek 12/14mm posiadający odpowiednią makrostrukturę umożliwiającą bardzo dobre pierwotne umocowanie z możliwością rozwinięcia w opcję rewizyjną, , posiadający ponad 20 lat doświadczeń klinicznych *trzpień ma być dostępny w wersjach : standardowej , high offset, coxa vara oraz dysplastycznej | szt |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Głowa metalowa o śr.28 lub 32mm w czterech długościach szyjki lub opcjonalnie głowa ceramiczna o śr. 32 lub 36mm w trzech długościach szyjki | szt |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Panewka bezcementowa, tytanowa, sferyczna, typu press-fit z możliwością użycia do trzech śrub, posiadająca okładzinę typu "Porocoat". Srednica zewnętrzna panewki:48mm do 66mm ze skokiem co 2mm lub panewka typu wkręcanego w kształcie hemisfery wykonana ze stopu tytanowego ze specjalnie dobranym gwintem w postaci cienkich blaszek w rozmiarach od 44mm do 66mm. Dobór opcji śródoperacyjny | szt |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Wkład z polietylenu wysokiej gestości sterylizowanego promieniami gamma w próżni typu "cross link polietylen" off-set 10lub 0 stopni | szt |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Wkład ceramiczny o średnicy wewnętrznej 32 lub 36mm | szt |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego rewizyjna:trzpień modularny prosty kołnierzowy pokryty na całej długości hydroksyapatytem w rozmiarach od 180-240mm długości i prostokątnym przekroju poprzecznym dystalnie nacięty,stożek 12/14.Głowa o śr.28mm w czterech długościach szyjki.Panewka typu wkręcanego w kształcie hemisfery wykonana ze stopu tytanowego ze specjalnie dobranym gwintem w postaci cienkich blaszek w rozmiarachod 44-68mm.Wklad z polietylenu wysokiej gęstości sterylizowanego promieniami gamma w próżni typu"cross link polietylen" off-set 10 lub 0 stopni w opcji panewka rewizyjna w dwóch rozmiarach pokryta hydroxyapatytem z pierścieniami odtwarzającymi dno panewki (4 typy) ze śrubami mocującymi i wkładem polietylenowym. | kpl |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
* zmiana odpowiedzią 2 z dnia 27.08.2012 r.
W poz. 1 Zamawiający wymaga aby trzpień był dostępny w wersjach standardowej, high offset, coxa vara oraz dysplastycznej W poz. 2 Zamawiający wymaga aby ilość głów ceramicznych odpowiadała ilości wkładek ceramicznych
Wartość brutto…………..zł słownie:…………………………………………………………..
w tym vat…………… zł słownie: ……………………………………………………………..
netto………………… zł słownie:………………………………………………………………

## arkusz8
[7 empty] | załącznik 3.8 do siwz |  | po zmianie
PAKIET 8 zestaw do autotransfuzji krwi
Lp | Nazwa i opis materialu | Nazwa handlowa, kod kat. producent | jm | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Zestaw do autotransfuzji skladający się z:2 dreny z trokarami i mieszek z zastawką,worek 700ml na zbiorkę krwi z filtrem 200mikronów, linia do przetoczeń krwi z filtrem kaskadowym 175/40/10mikronów, worek 700ml z kranikiem, dodatkowy worek 700ml na zbiorkę krwi *zestaw musi zawierać łącznik "Y" dla 2 drenów |  | szt | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.00-6
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
*zmiana odpowiedzią 2 z dnia 27.08.2012 r.
Wartość brutto…………..zł słownie:…………………………………………………………..
w tym vat…………… zł słownie: ……………………………………………………………..
netto………………… zł słownie:………………………………………………………………

## arkusz11
[7 empty] | załącznik 3.11 do siwz |  | po zmianie
PAKIET 11 -DHS DO ZESPOLEŃ
Lp | Nazwa i opis materiału | Nazwa handlowa, kod kat. producent | jm | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | System DHS do zespolenia złamań bliższej nasady kości udowej.System składający się z:płytki, kąt płytki135, śruby szyjkowej i śruby kompresyjnej wykonanej ze stali - sterylny. Śruby od 50-125mm (*dopuszcza się śruby 55-125 mm) x 12,5mm, skok co 5mm lub sruby o fi 16mm.Płytki od 3-otworowych do 14-otworowych.Śruba kompresyjna o rozmiarze 36mm.*Zamawiający dopuszcza śruby kompresyjne o rozmiarze 31mm |  | kpl | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
*dopuszczenie odpowiedzią 2 z dnia 27.08.2012 r.
Wartość brutto…………..zł słownie:…………………………………………………………..
w tym vat…………… zł słownie: ……………………………………………………………..
netto………………… zł słownie:………………………………………………………………