## pakiet 5
załącznik 3.5 do siwz po zmianie
Pakiet 5 narzędzia endoskopowe 5 - narzędzia endoskopowe ERCP i rozszerzenie
Lp | Opis produktu | Nazwa handlowa, kod katalogowy, producent | J.m | Ilość | Cena netto | vat % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Prowadnik hydrofilny z nitinolowym rdzeniem odpornym na załamania z hydrofilną końcówką roboczą o długości 5 cm zawierającą wolfram, w części dystalnej pokryty tworzywem zmniejszającym tarcie i ułatwiającym wymianę narzędzi, izolowany elektrycznie, dostępne średnice i długości: 0.025”, średnica końcówki .025"-.20" – sztywność standardowa, końcówka prosta, dł.450 cm, 0.035”, średnica końcówki .035-.027" – sztywność standardowa, końcówka prosta i zagięta, dł. 450 cm, 0.035”, średnica końcówki .035-.027"– o zwiększonej sztywności, końcówka prosta i zagięta, dł.450 cm, (2 szt. w opakowaniu) |  | op | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Prowadnik z dwiema końcówkami roboczymi o długości 5 i 10 cm, z nitinolowym rdzeniem odpornym na załamania, izolowany elektrycznie, z markerami pomiaru odległości widocznymi w promieniach RTG, średnica .035” – końcówka prosta i zagięta w sztywności standardowej i zwiększonej, długość 450 cm, dwukolorowy, zapewniający możliwość kontroli ruchu i położenia (2 szt. w opakowaniu) |  | op | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Sfinkterotom obrotowy jednorazowego użytku,z niezależnymi kanałami dla prowadnika i podawania kontrastu, średnica 7.0 - 5.5 Fr, dł. robocza 200 cm, dł. cięciwy tnącej 20 i 30 mm, nos 5 mm, średnica noska do wyboru:3,9mm,4,4mm |  | szt | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Balon do rozszerzania dróg żółciowych wysokociśnieniowy, z zaokrąglonymi końcami, dł. balonu 2cm i 4cm, średnica balonu 4, 6, 8,10 mm (do wyboru), współpracuje z prowadnikiem .035”o dł. 260 oraz 450 cm |  | szt | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Urządzenie do inflacji z manometrem, posiadające funkcję szybkiej pre-inflacji i szybkiej deflacji. |  | szt | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Protezy do dróg żółciowych typu Amsterdam zagieta od strony XII-cy o średnicy 7 Fr, 10 Fr, wymagane długości: 5,7,10,12,15cm |  | szt | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Protezy do dróg żółciowych cienkościenne z zagięciem dwunastniczym i środkowym. Średnica protez: 7 Fr, 8,5 Fr, 10 Fr; długości protez: 5,7,9,12,15,18cm. |  | szt | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Koszyk trapezoidalny w stalowym pancerzu do ekstrakcji złogów z funkcją awaryjnej litotrypsji, z zabezpieczeniem przed uwięźnięciem złogu wewnątrz kosza, współpracuje z prowadnikiem o średnicy .035”, min. średnica kanału roboczego 3.2 mm, wymagane rozmiary kosza: 1.5 x 3; 2 x 4 cm 2.5 x 5 i 3 x 6 cm |  | szt | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Papillotom igłowy - trójkanałowy; długość igły 4-6 mm; średnica zewnętrzna 7.0-5.5 Fr; średnica końcówki 4.8 Fr; zalecany prowadnik 0,035". |  | szt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Trzykanałowy cewnik balonowy do usuwania złogów z dróg żółciowych; średnica katateru 7 - 6 Fr; długość 200 cm; średnica balonu 9 -12 mm, 12-15mm, 15-18mm; ujście kontrastu powyżej lub poniżej balonu; zalecany prowadnik - .035" |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Samorozprężalny stent wykonany ze stopu kobaltowo - chromowo - niklowego zapewniający dobrą widoczność całego stentu w promieniach RTG, dostępny w wersji niepokrywanej i pokrywanej (stent pokrywany z niepokrytymi końcami); dostępne średnice: 8mm i 10mm- długość stentów: 4, 6, 8cm stent zamontowany na zestawie wprowadzającym o średnicy 7,5- 8 Fr, współpracujący z prowadnikiem .035” o długości: 450cm, możliwość otwierania i zamykania stentu na zestawie do 75% i złożenia zestawu do pozycji wyjściowej, markery RTG na zestawie pozwalające na kontrolę stopnia uwolnienia stentu oraz jednoznaczne określenie punktu, po przekroczeniu, którego nie jest możliwe zamknięcie stentu. |  | szt | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Balony do poszerzania zwężeń przełyku i odźwiernika z prowadnikiem o zmiennej średnicy regulowanej ciśnieniem cieczy wewnątrz balonu-trójstopniowy, z zaokrąglonymi końcami pozwalającymi na obserwację miejsca dylatacji poprzez ścianę balonu oraz dodatkowym kanałem na prowadnik, dł. balonu 5,5cm, wymagane zakresy średnic balonu: 6-8; 8-10; 10-12; 12-15; 15-18; 18-20mm, kateter o średnicy Fr 6 *Zamawiajacy dopuszcza średnicę kateteru 7,5 Fr i dł.180cm i 240cm,cewnik zawiera fluoroscencyjną metkę z jednoznaczną informacją o średnicach i odpowiadającym im ciśnieniu, wszystkie średnice balonów współpracują z kanałem roboczym endoskopu o śr.2,8mm |  | szt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Balony do poszerzania zwężeń przełykowych i jelitowych o zmiennej średnicy (z prowadnikiem w komplecie) regulowanej ciśnieniem cieczy wewnątrz balonu-trójstopniowy, z zaokrąglonymi końcami pozwalającymi na obserwację miejsca dylatacji poprzez ścianę balonu, dł. balonu 5,5cm, wymagane zakresy średnic balonu: 68; 8-10; 10-12; 12-15; 15-18; 18-20mm, dł.robocza kateteru 180cm i 240cm; wszystkie średnice balonów współpracują z kanałem roboczym endoskopu o śr.2,8mm |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Urządzenie wielorazowego użytku do obsługi balonów do poszerzania zwężeń oraz współpracujące z koszykiem z funkcją litotrypsji |  | szt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Strzykawki 60ml z manometrem jednorazowego użytku x 5szt |  | op | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
*dopuszczenie odpowiedzią 1
Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy zdeponuje w formie "banku", w miejscu wskazanym w siedzibie Zamawiającego, akcesoria endoskopowe wymienione w następujących pozycjach:
Poz 14, 15 bank 1szt
Poz 8 rozm 2,5 x 5; 3 x 6 po 1szt
Poz 11 dł 6 i 8cm po 1szt
Poz 12 po 1szt każdy rozmiar
Wartość brutto: ……………... Zł
w tym podatek VAT …………… zł
wartość netto ………… zł