## pakiet 3
| PAKIET nr 3 narzędzia endoskopowe 3 | [6 empty] | Załącznik 3.3 do SIWZ po zmianie
Lp | Nazwa | Nazwa handlowa, kod katalogowy, producent | jm | Ilość | Cena netto | Vat % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Ustniki wielorazowe do badań endoskopowych górnego odcinka p.p. |  | szt. | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Zawór woda /powietrze do wideoendoskopów firmy Olympus |  | szt. | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Zawór ssący do wideoendoskopów |  | szt. | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
4. | Kapturek do TJF- 160VR ** Zamawiający dopuszcza także opakowania po 2 szt. w ilości 3 opakowań. Wówczas należy dokonać przeliczenia i zmiany ilości i podać wielkość zaoferowanego opakowania |  | szt. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
5. | Szczypce biopsyjne wielorazowe,łyżki biopsyjne owalne duże z okienkiem igłą,dł.min.230mm do kanału 3,7mm |  | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
6. | Zatyczka do gniazda kanałów gastro,kolo i duodenoskopu firmy Olympus |  | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
7. | Adapter do płukania kanałów |  | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
8. | Adaptery do czyszczenia kanału ssącego |  | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
9. | Rurka do spłukania do gastro,kolonoskopów firmy Olympus |  | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
10. | Przyłącze dodatkowego doprowadzenia wody |  | szt. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
11. | Filtry do pompy płuczącej niepodzielne opakowanie handlowe a10szt. |  | op.* | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
12. | Filtr do myjni |  | szt. | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
13. | Butelka na wodę do endoskopów firmy Olympus |  | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
14. | Szczypce biopsyjne wielorazowe,łyżki owalne "ząb szczura",min.śr.kanału roboczego 2,8mm,dł.robocza 1550mm |  | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
15. | Szczypce biopsyjne wielorazowe,łyżki owalne "ząb szczura",min.śr.kanału roboczego 2,8mm,dł.robocza 2300mm |  | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
16. | Szczypce wielorazowe do "gorącej biopsji",min.śr.kanał roboczy 2,8mm,dł.robocza 2300mm |  | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
17. | Uchwyt do szczypiec wielorazowych do "gorącej biopsji",papillotomów igłowych ,min.śr.kanał roboczy 2,8mm |  | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
18. | Pojemnik na płyn ( do pompy OFP) |  | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
19. | Wężyk do OFP-1, opakowanie a 10szt. |  | op. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
20. | Pasek do montażu pojemnika do OFP |  | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
21. | Jednorazowe pętle do podwiązywania polipów, min. śred.kanału roboczego 2,8mm,śred.pętli 30mm,5szt w opakowaniu |  | op. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
22. | Filtry do pojemnika uniwersalnego określonego w pozycji 18 /20 a 10szt. |  | op. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
23. | 2l pojemnik uniwersalny do pompy ssącej endoskopowej |  | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
24. | Pokrywa na słoik do wielorazowego użytku (do pompy z pozycji 18) |  | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [7 empty] | 0 | 0
*zmiana odpowiedzią 3
**zmiana odpowiedzią 4
Akcesoria endoskopowe muszą być kompatybilne z urządzeniami endoskopowymi będącymi w posiadaniu Zamawiającego (firmy Olympus).
Wartość brutto: ……………... Zł
w tym podatek VAT …………… zł
wartość netto ………… zł