## Pakiet4
Załącznik nr 3.4 do SIWZ
| PAKIET NR 4 - Szyna |  |  |  |  | CPV: 33158400-6
Sprzęt do terapii mechanicznej
l.p. | Nazwa asortymentu | Producent, nazwa handlowa, kod katalogowy | Iedn. miary | Ilość | Cena netto | Cena Brutto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1. | Szyna do ćwiczeń biernych kończyny dolnej. przeznaczona do rehabilitacji do ćwiczeń biernych stawów biodrowego, kolanowego i skokowego,posiadająca elektroniczny moduł sterujący pozwalający na regulację wieloma parametrami; konstrukcja pozwalająca na prowadzenie fizjologicznego zakresu ruchu w ćwiczonych stawach w pozycjach siedzącej lub leżącej. Parametry funkcjonalne:mobilizacja stawu kolanowego, biodrowego; mobilizacja stawu skokowego; możliwość współpracy z kartą pamięci ; regulacja prędkości w trakcie zgięcia - wyprostu, regulacja siły oporu; regulacja czasu trwania ćwiczeń; automatyczne zwiększenie wyprostu; automatyczne zwiększenie zgięcia ; przerwa po osiągnięciu limitu wyprostu , przerwa po osiągnięciu limitu zgięcia; funkcja rozgrzewki. Zakres ruchu w stawie kolanowym minimalny zakres 0 do 110º,
| zakres ruchu w stawie skokowm minimalny zakres 20º do -40º; zakres ruchu w stawie biodrowym (w pozycji leżącej) minimalny zakres 10º do 70º; prędkość ruchu 0,8º /sekundę do 4,6º/sekundę, Siła z jaką aparat ma pokonywać napotkany opór: 0-40 kg DANE TECHNICZNE Zasilanie: 230 V~; 50 Hz; Waga: Ok.14 kg |  | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Karty pamięci do oferowanego modelu (opakowanie 10 sztuk) |  | op | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
Oferowany termin wykonania ………………………..(wymagany termin realizacji do 28 dni od podpisania umowy)
Oferowany okres gwarancji:……………………….…(minimalny wymagany okres gwarancji 24 miesiące)
Wykonawca w okresie gwarancji wykona na swój koszt przeglądy techniczne zalecane przez producenta /jeśli dotyczy/.
Wartość brutto :…………………..zł słownie:………………………………………………………………..
w tym vat………….zł słownie:………………………………………………
netto:……………..zł słownie:………………………………………………