## p 1 Aparatura-Serologia
Załącznik nr 3.1a do SIWZ
Pakiet nr 1. Dzierżawa aparatury i dostawa odczynników z zakresu serologii transfuzjologicznej.
Serologia transfuzjologiczna: dzierżawa aparatu pracującego w oparciu o mikrokolumny żelowe z dostawą odczynników, materiałów kontrolnych, zużywalnych na okres 1 roku
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW ANALIZATORA
| ANALIZATOR IMMUNOHEMATOLOGICZNY |  | Aparat fabrycznie nowy (2012)
Parametry graniczne
Lp | Określenie parametru | WYMAGANE | Odpowiedź Oferenta
1 | Analizator do oznaczania grup krwi, alloprzeciwciał naturalnych i odpornościowych i prób zgodności krwi | Wpisać pełną nazwę, typ, producenta
2 | Analizator w pełni automatyczny wraz z oprzyrządowaniem niezbędnym do jego funkcjonowania
3 | Aparat wykorzystujący metodę opartą na aglutynacji krwinek czerwonych w mikrokolumnach wypełnionych żelem separującym
4 | Karty zawierające 8 kolumn
5 | Automatyczna detekcja mikroskrzepu w próbce badanej
6 | Detekcja jakości odczynników
7 | Oprogramowanie w języku polskim
8 | Możliwość dwukierunkowej transmisji danych pomiędzy analizatorem a Lab.Systemem Informatycznym
PARAMETRY MIERZONE
1 | Grupa krwi w układzie ABO ( antygeny oraz izoaglutyniny)
2 | Antygen Rh (D)
3 | Przeglądowe badanie p-ciał nieregularnych w teście PTA - możliwość wykonania z panelem 4-krwinkowym
4 | Fenotyp w układzie Rh
5 | Identyfikacja p-ciał
6 | Bezpośredni test antyglobulinowy
7 | Próba krzyżowa w teście PTA z dowolną liczbą jednostek krwi
Wymagania serwisowe
Przeszkolenie całego personelu w zakresie obsługi systemu w terminie uzgodnionym z Kierownikiem Laboratorium
Zapewnienie nieodpłatnego serwisu całego zestawu aparaturowego w czasie trwania umowy
Przyjazd serwisu w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia awarii lub dostawa sprzętu zastępczego
Bezpłatny przegląd techniczny 2 x w roku

## p 1 Odczynniki-Serologia
Załącznik nr 3.1b do SIWZ
Pakiet nr 1. Dzierżawa aparatury i dostawa odczynników z zakresu serologii transfuzjologicznej.
| Serologia 2013/2014 (12 miesięcy) | Specyfikacja odczynników diagnostycznych i pozostałych elementów zużywalnych w metodzie kolumnowo-żelowej do wykonania wymienionych ilości badań:
1: Grupa krwi ABO DVI-/DVI+ ----------- 3200 oznaczeń/12 miesięcy
2: Skryning p-ciał PTA-LISS) ------------ 200 oznaczeń/12miesięcy
3: Próba zgodności ( PTA-LISS) ------------- 900 oznaczeń/12 miesięcy
Lp | Nazwa produktu | nr katalogowy | ilość kol.5xkol.6 | ilość w opakowaniu | ilość opakowań | cena jedn. netto za 1 opak. w PLN | VAT % | cena jedn. brutto za 1 opak. w PLN | wartość netto w PLN | wartość brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM | 0 | 0
[8 empty] | VAT w PLN | 0
Dzierżawa analizatora immunohematologicznego
[5 empty] | ilość miesięcy | cena netto za 1 m-c | VAT % | cena brutto za 1 m-c | wartość netto w PLN | wartość brutto w PLN
Czynsz dzierżawny |  |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
CENA RAZEM odczynniki, kontrole, pozostałe materiały zużywalne + czynsz dzierżawny w okresie 12 miesięcy | [8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | VAT w PLN | 0

## p 2 testy
Załącznik nr 3.2 do SIWZ
Pakiet nr 2. Dostawa testów do wykrywania Clostridium oraz testów na Laktoferynę.
Lp | Nazwa produktu | ilość oznaczeń/12 miesięcy* | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość | Cena jedn. | VAT | Cena jedn. | Wartość | Wartość
|  |  | kol 5x6 |  | opakow. | netto za | % | brutto za | netto | brutto
[6 empty] | opak. |  | opak.
[6 empty] | w PLN |  | w PLN | w PLN | w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Szybki test Clostridium difficile do równoczesnego wykrywania antygenu – dehydrogenazy glutaminianowej (GDH) oraz toksyn A i B | 375 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Szybki test na Laktoferynę przeznaczony do różnicowania biegunek zapalnych od niezapalnych | 150 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM | 0 | 0
[8 empty] | VAT w PLN | 0
*w ofercie dopuszczalna jest większa ilość, niż określona przez zamawiającego w kolumnie "potrzeby" , jeżeli wynika ona z pomnożenia wielkości opakowania jednostkowego przez liczbę opakowań
Wymagania:
Poziom wykrywalności:
dehydrogenaza glutaminianowa: 0.8 ng/ml
toksyna A ≥0.63 ng/ml
toksyna B ≥0.16 ng/ml