## zał.1drobny med.
załącznik 3.1 do siwz
PAKIET nr 1- Różny drobny sprzęt i materiały medyczne
l.p. | Nazwa asortymentu | Producent, nazwa handlowa, kod katalogowy | Iedn. miary | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nr CPV
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | baseny plastikowe wielorazowe |  | szt. | 50 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33190000-8
2. | kaczki plastikowe wielorazowe ( damskie lub męskie do wyboru przez zamawiającego) |  | szt. | 50 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33190000-8
3. | pojniki plastikowe wielorazowe 300 ml |  | szt. | 70 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33190000-8
4. | miski nerkowate wykonane ze stali nierdzewnej .Wymiary: 27-30 cm |  | szt. | 13 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33190000-8
5. | miska nerkowata ze stali nierdzewnej mała- 20 cm |  | szt. | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33190000-8
6. | miska nerkowata plastikowa mała, poj. 300ml., wielorazowa |  | szt. | 30 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33190000-8
7. | miska nerkowata plastikowa duża, pojemność: 700ml, wielorazowa |  | szt. | 30 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33190000-8
8. | szpatułki drewniane/ laryngologiczne niesterylne op. 100 szt. |  | op. | 100 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33141000-0
9. | szpatułki laryngologiczne pediatryczne sterylne op. 100 szt. |  | op. | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33141000-0
10. | kieliszki do leków szklane lub plastikowe nadające się do mycia w temperaturze ok.90 ° C . Zamawiający dopuszcza kieliszki w opakowaniach z odpowiednim przeliczeniem ilości, jednakże opakowania nie mogą być mniejsze niż 10 szt i nie większe niż 100szt |  | szt. | 1000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33790000-4
11. | koperty RTG 30x40 op. 100 szt |  | op. | 8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 30199230-1
12. | koperty RTG 35x43op. 100 szt. |  | op. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 30199230-1
13. | koperty RTG 24x30 op. 100 szt. |  | op. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 30199230-1
14. | koperty RTG 18x24 op. 100 szt. |  | op. | 55 |  | 0 | 0 |  | 0 | 30199230-1
15. | szkiełka ginekologiczne- jednostronnie matowe, a 50 szt. |  | op. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33140000-3
16. | koc antywstrząsowy |  | szt. | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33140000-3
17. | szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk, wielorazowe z możliwością sterylizacji min. 300 razy |  | szt. | 100 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33140000-3
18. | podkłady jednorazowe celulozowe min. dwuwarstwowe o wymiarach- do wyboru przez zamawiającego: 60cm /80m lub 50cm/80m |  | szt. | 300 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33770000-8
19. | Podkłady nieprzemakalne wykonane z : dzianiny bawełniano-poliestrowej typu frote, polichloreku winylu ( gramatura ok. 300 g/m², kurczliwość ok. 4%). Odporne na : słabe kwasy i zasady, na działanie środków odkażających. Nie powodujące alergii i uczuleń. 140x110 |  | szt. | 40 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33140000-3
20. | utrwalacz cytologiczny- aerozolowy preparat do utrwalania pobranych na szkiełka mikroskopowe rozmazów biologicznych, przed ich późniejszą oceną, poj. 200 ml |  | szt. | 6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33140000-3
21. | wieszak plastikowy do worków na mocz, pojedynczy, wymiary:16cm(+/-3mm)x 8,5cm(+/-3 mm) |  | szt. | 400 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33140000-3
22. | szyny palcowe- aluminiowa do unieruchomienia, powleczona pianką polietylenowa typu „soft” - umożliwiająca wentylację palca rozmiar do wyboru przez zamawiającego: 50x 20cm lub 40x20cm |  | szt. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33141770-8
23. | szyny palcowe- aluminiowa do unieruchomienia, powleczona pianką polietylenowa typu „soft” - umożliwiająca wentylację palca rozmiar do wyboru przez zamawiającego: 230x20 mm, |  | szt. | 50 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33141770-8
24. | szyny palcowe- aluminiowa do unieruchomienia, powleczona pianką polietylenowa typu „soft” - umożliwiająca wentylację palca rozmiar do wyboru przez zamawiającego: 250x20 mm, |  | szt. | 120 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33141770-8
25. | szyny palcowe- aluminiowa do unieruchomienia, powleczona pianką polietylenowa typu „soft” - umożliwiająca wentylację palca rozmiar do wyboru przez zamawiającego: 500x20 mm, |  | szt. | 30 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33141770-8
27. | Szyny typu kramera, z powleczeniem przeznaczone do unieruchamiania złamań lub zwichnięć kończyn. Wykonane z metalowego, formowalnego stelaża, pozwalającego na dopasowanie kształtu do zastanej pozycji kończyny. Stelaże w pokrowcach wykonanych z łatwo zmywalnego tworzywa sztucznego, wyściełanego podbiciem nieprzepuszczalnego dla płynów, wydzielin itp.gąbkowym. Wielorazowego uzytku. Trzy rozmiary do wyboru przez zamawiajacego: 80x12 cm, 100x10cm, 60x8cm |  | szt. | 6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33141770-8
28. | Szyny typu kramera, bez powleczenia przeznaczone do unieruchamiania złamań lub zwichnięć kończyn. Wykonane z metalowego, formowalnego stelaża, pozwalającego na dopasowanie kształtu do zastanej pozycji kończyny.Wielorazowego użytku. Trzy rozmiary do wyboru przez zamawiajacego: 80x12 cm, 100x10cm, 60x8cm |  | szt. | 6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33141770-8
| RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | w tym vat |  | 0
Termin realizacji: dostawy sukcesywne 12 miesięcy od podpisania umowy

## zał.nr 2ambu
załącznik 3.2 do siwz
PAKIET nr 2- Stetoskopy, ciśnieniomierze, resuscytatory
l.p. | Nazwa asortymentu | Producent, nazwa handlowa, kod katalogowy | Iedn. miary | ilość | Cena netto | Cena Brutto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | CPV
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | stetoskop lekarski- z jednostronną głowicą umożliwiającą osłuchanie wysokich i niskich tonów, posiadający jednokanałowy przewód, ciepłą obwódke głowicy oraz miękkie samouszczelniające oliwki |  | Szt. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33100000-1
2. | aparaty do mierzenia ciśnienia zintegrowane- zegarowe do pomiaru cisnienia tętniczego krwi na ramieniu, zakres pomiaru 0-300 mmHg. Do wyboru przez zamawiającego: * mankiet standard lub dla osób otyłych |  | Szt. | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33190000-8
3. | aparaty do mierzenia ciśnienia dwuprzewodowe- zegarowe do pomiaru cisnienia tętniczego krwi na ramieniu, zakres pomiaru 0-300 mmHg. Do wyboru przez zamawiającego: * mankiet standard lub dla osób otyłych |  | Szt. | 25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33190000-8
4. | aparat do mierzenia ciśnienia z mankietami dla dzieci- mechaniczny, w komplecie 3 mankiety ( dla noworodków, niemowląt i dzieci). Zakres pomiaru 0-300 mmHg |  | Szt. | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33190000-8
5. | wielorazowy aparat AMBU z kompletem masek wielorazowych ( rozm. 3,4,5) dla dorosłych, do sterylizacji w autoklawie do 134ºC |  | Szt. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33157200-7
6. | wielorazowe uniwersalne maski twarzowe do aparatów ambu, rozmiary do wyboru przez zamawiającego:0,1,2,3,4,5 |  | Szt. | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33157110-9
| Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | w tym vat |  | 0
Termin realizacji: dostawy sukcesywne 12 miesięcy od podpisania umowy

## zał.3kompresy
załącznik 3.3 do siwz
PAKIET nr 3- Kompresy żelowe | [5 empty] | CPV: | 33140000-3
l.p. | Nazwa asortymentu | Producent, nazwa handlowa, kod katalogowy | Iedn. miary | Ilość | Cena netto | Cena Brutto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto
1. | 2. |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1. | Zimno/ciepły kompres żelowy 30x 40cm ( +/-2 cm). Kompresy wykonane z nietoksycznego żelu o bardzo dużym cieple właściwym (ok.1,75 cal/g x °C), opakowanego nietoksyczną folią. |  | Szt. | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
2. | Zimno/ciepły kompres żelowy 38 x 21cm ( +/-2 cm).Kompresy wykonane z nietoksycznego żelu o bardzo dużym cieple właściwym (ok.1,75 cal/g x °C), opakowanego nietoksyczną folią. |  | Szt. | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
[5 empty] | w tym vat |  | 0
Termin realizacji: dostawy sukcesywne 12 miesięcy od podpisania umowy

## zał. 4 okularki
załącznik 3.4 do siwz
PAKIET nr 4- okularki do fototerapii |  |  |  |  | CPV | 33140000-3
l.p. | Nazwa asortymentu | Iedn. miary | ilość | Cena netto | Cena Brutto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1. | Okularki do fototerapii niesterylne, jednorazowego użytku. dla noworodków jednoczęściowe, wykonane z rozciągliwego spójnego materiału. Elementy tworzywa po rozpakowaniu nie mogą wystawać na zewnątrz struktury. Specjalna osłona na oczy musi chronić przed szkodliwym działaniem światła, podczas gdy opaska okularów na główkę dziecka przepuszcza lecznicze promienie. Materiał nie zawierający lateksu zmniejszający do minimum ryzyko podrażniania skóry dziecka (odparzenia, alergie, wysypka). Szerokość opaski 60 mm, zapinane na potylicy z możliwością regulacji (zapięcie na rzepy). W kształcie litery Y, która pozwala na dopasowaniu się okularki do każdego kształtu głowy. Trzy dozmiary do wyboru przez zamawiającego:dla noworodków o obwodzie główki od 30-do38 cm, od 24- do33 cm od 20- do28 cm opakowanie 20 szt. w danym rozmiarze | op. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
| RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | w tym vat |  | 0
Termin realizacji: dostawy sukcesywne 12 miesięcy od podpisania umowy

## zał.5rotor
załącznik 3.5 do siwz
PAKIET NR 5 -Rotor kończyn górnych
[6 empty] | CPV | 33155000-1
Przyrządy do fizykoterapii
Lp. | Nazwa asortymentu | Producent, nazwa handlowa, kod katalogowy | Jm | Ilość | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Rotor kończyn górnych- przeznaczony do ćwiczeń czynnych i samowspomaganych w obrębie kończyn górnych. Opór powinien być dawkowany w sposób płynny poprzez docisk. Rotor dostosowany do mocowania do kraty kabiny UGUL. Na konstrukcję rotora powinny składać się następujące elementy: - korpus - korby rowerowe - płytki montażowe - śrubki - nakrętki - uchwyty rowerowe Wymiary, około : 36 (dł.) x 36,5 (szer.) x 31 (wys.) cm Gwarancja minimum 12 miesięcy |  | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | razem | 0 | 0
[6 empty] | w tym podatku vat |  | 0
Wykonawca zapewnia bezpłatne przeglady w okresie gwarancji, jeśli są one wymagane przez producenta
Wykonawca zapewnia w ramach wykonania przedmiotu zamówienia montaż rotora
Termin realizacji do 35 dni od podpisania umowy
Oferowany okres gwarancji:…………………………….

## zał.6zestaw do szycia łąkotek
| PAKIET nr 6 |  |  | załącznik 3.6 do siwz
| ZESTAW DO SZYCIA ŁĘKOTEK | CPV | 33183000-6 - Dodatkowe wyroby ortopedyczne
l.p. | Produkt | jedn. miary | ilość | cena netto | cena brutto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
ZESTAW DO SZYCIA ŁĘKOTKI. W skład zestawu wchodzą:
1. | Uchwyt do prowadnicy- wielorazowy | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
2. | Prowadnica 15'º | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
3. | Igły do szycia łąkotki, połączone specjalistyczną nicią (a 10szt) | op. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
4. | Kontener na zestaw- kaseta do przechowywania i sterylizacji zestawu | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
5. | Urządzenie do podawania nici- mały łuk pakowane a 5szt. | op. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
6. | Urządzenie do podawania nici- duży łuk pakowane a 5szt. | op. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
7. | Urządzenie do podawania nici-proste pakowane a 5szt. | op. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
| Razem |  |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | wartość podatku vat |  | 0
Okres gwarancji- 12 miesięcy, dotyczy pozycji:1,2,4
Termin przydatności do użycia ok. 36 miesięcy od dostawy, dotyczy pozycji:3, 5,6,7
Termin realizacji 14 dni od podpisania umowy
Oferowany okres gwarancji:………………………

## zał.7phmetria
załacznik 3.7 do siwz
Pakiet nr 7 materiały zużywalne do pHmetrii
l.p. | Nazwa | J.m. | ilość | Cena netto | VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1. | Cewnik pH-metryczny antymonowy wielokrotnego użytku do pomiaru pH w górnym odcinku przewodu pokarmowego. 1. Średnica 2,1 mm, 2. liczba kanałów: 1, 3. antymonowa elektroda pomiarowa, 4. złącze modularne 8 pin RJ45, 5. zewnętrzna elektroda referencyjna, 6. stabilność pomiaru < 0,2 pH przez 24 h, 7. długość 175 cm, 8. oznaczenia długości cewnika co 1 cm (0 do 95), 9. deklarowana ilość użyć: 3-6 razy, 10. kalibracja w roztworach pH 1,07 i 7,01, 11. ringi samoprzylepne do mocowania elektrody referencyjnej -termin przydatności min.12 miesięcy | szt | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33141200-2
2. | Żel zwiększający przewodność skóry do elektrody referencyjnej (op. 250 gram ) -termin przydatności-min.6 miesięcy od daty dostawy | op | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33141000-0
3. | Roztwór buforowy pH 7,01 ( op. 500ml) -termin przydatności-min.6 miesięcy od daty dostawy | op | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33696300-8
4. | Roztwór buforowy pH 1,07 ( op. 500ml) -termin przydatności-min.6 miesięcy od daty dostawy | op | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33696300-8
| Razem | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | w tym podatek vat |  | 0
Termin realizacji: 12 miesiecy od podpisania umowy
* termin dostawy pozycje 1-4 : do 4 tygodni od złozenia zamówienia