## 22pokrowce czepki
[7 empty] | załacznik 3.22 do siwz |  | po zmianie
PAKIET 22 - pokrowce,czepki, maski
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Sterylny pokrowiec na przewody do artroskopii lub laparoskopii o wymiarach 16 x 200cm, wykonany z mocnej przezroczystej folii PE, teleskopowo złożony z taśmami do mocowania na końcówkach | szt |  | 1650 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
2 | Sterylny pokrowiec na aparaturę, o średnicy zewnętrznej 80cm(okrywającej kopułę aparatu), wewnętrzna średnica pokrowca po rozciągnięciu gumki od 100-120cm, wykonany z mocnej przezroczystej folii PE, ściągnięty wyjątkowo elastyczną gumką umożliwiającą łatwe nałożenie na przyrząd | szt |  | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
3 | Sterylna osłona chirurgiczna na kończynę o wymiarach (37 x 75cm), wykonana z mocnego laminatu nieprzemakalnego, służaca do zabiegu artroskopii kolana, dodatkowo dwie taśmy lepne (10 x 50cm) do zamocowania osłony na kończynie | szt |  | 450 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
4 | Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny ze wzmocnieniami.Pełno barierowy zgodny z EN 13795 1-3. (lub równoważną) Gramatura minimum 45g/m2, z włókniny typu SSMMS posiadający dodatkowe nieprzemakające wzmocnienia w cześci przedniej i w rękawach do łokcia wykonane z polietylenu i poliprpoylenu. Gramatura wzmocnień 28g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Dzięki dodatkowemu wiązaniu na troki wewnętrznej strony fartucha zostaje zachowana pełna sterylność tylnej części fartucha. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z proczedurami postępowania aseptycznego. Szwy wykonane techniką tradycyjnego szycia.Odporność na przesiąkanie płynów CM 40,5 H2O natomiast IB 3,58 (odporność naprzenikanie mikro organizmów- fartuch mokry). Do każdego fratucha dołączony jest włókninowy ręcznik o wym. 40 x 40cm x 2. Pakowany w opakowanie typu papier-folia. Rozmiary: L, XL * | szt |  | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
* zamawiający w poz. 4 dopuszcza jednorazowe jałowe fartuchy chirurgiczne pełnobarierowe zgodne z EN 13795 1-3 lub równoważną; Materiał SMMS PP (polipropylen); gramatura minimum 40g/m2, posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i w rękawach. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowujemy pełną sterylność tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową z ręcznikami w rozmiarze 33 cm x 33 cm
5 | Czepek chirurgiczny uniwersalny o kroju furażerki wykonany w części bocznej z włókniny pochłaniającej pot, zaś w części górnej z włókniny perforowanej wiązany na troki.Sposób pakowania w kartoniki gwarantuje higieniczne przechowywanie i wyjmowanie | szt |  | 9600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
6 | Okrągły czepek chirurgiczny wykonany z lekkiej, przewiewnej wlókniny, ściągnięty lekką gumką.Sposób pakowania w kartoniki gwarantuje higieniczne przechowywanie i wyjmowanie. | szt |  | 6900 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
7 | Fartuch higieniczny wykonany z włókniny polipropylenowej,stanowiącej barierę dla mikroorganizmów, o dobrej przepuszczalności powietrza, wiązany na troki, rękawy wykończone elastyczną gumką, posiadający przedłużone poły do zakładania na plecach, nie toksyczny, nie pylący, rozmiar XL,L.*Zamawiający dopuszcza fartuch higieniczny niejałowy z włókniny w kolorze niebieskim. Fartuch wiązany z tyłu na troki (jeden do zawiązania na karku, drugi do owinięcia wokół talii). Pasek do zawiązania w talii przymocowany z przodu fartucha. Mankiety ściągane lekko gumką (bez lateksu). Poły fartucha zachodzą na siebie na plecach. Rozmiar uniwersalny | szt |  | 4400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
8 | Fartuch foliowy | szt |  | 2200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
9 | Maska chirurgiczna trójwarstwowa pełnobarierowa zawiązywana na troki, wykonana z wysokiej jakości włóknin nie powodujących podrażnień skóry.Sposób pakowania w kartoniki gwarantuje higieniczne przechowywanie i wyjmowanie. | szt |  | 22500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
10 | Maska chirurgiczna trójwarstwowa pełnobarierowa zawiązywana na troki, wykonana z wysokiej jakości włóknin nie powodujących podrażnień skóry, dodatkowo wyposażona w osłonę na oczy, wykonaną ze specjalnej folii, która nie zachodzi parą i nie ogranicza pola widzenia. Pakowane po 50szt. | op |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
| *zmiana odpowiedzią 2 | [5 empty] | w tym vat | 0