## pakiet 1
Pakiet nr 1 Aparaty medyczne dla Oddziału Neonatologii | [8 empty] | Załącznik nr 3.1 do SIWZ - specyfikacja asortymentowa
CPV:33100000-1 Urządzenia medyczne 331520000-0 Inkubatory;
Lp. | Nazwa asortymentu | Nazwa handlowa, kod katalogowy, producent | Jedn. miary | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1. | Inkubator zamknięty do intensywnej opieki noworodka * |  | Szt. | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Nieinwazyjny miernik poziomu zażółcenia tkanki podskórnej dla noworodków z ciąży powyżej 35 tygodnia do badań przesiewowych do wszystkich kolorów skóry. Zakres pomiarowy 0,0 mg/dl do 18 mg/dl. Zasilanie akumulatorowe (wraz ładowarką sieciową w komplecie) pozwalające na wykonanie co najmniej 400 pomiarów. |  | Szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
3 | Pulsoksymetr stacjonarno-transportowy * |  | Szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Kardiomonitor kompaktowo – modułowy * |  | Szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
| RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | vat zł | 0
*Szczegółowy, pełny opis przedmiotu zamówienia w załączeniu
Na oferowany sprzęt udzielamy gwarancji na okres: ………….. miesięcy

## pakiet 2
Pakiet nr 2 Stanowisko do resuscytacji noworodka | [8 empty] | Załącznik nr 3.2 do SIWZ - specyfikacja asortymentowa
CPV: 33172000-6 urządzenia do anestezji i resuscytacji
Lp. | Nazwa asortymentu | Nazwa handlowa, kod katalogowy, producent | Jedn. miary | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1. | Stanowisko do resuscytacji noworodka * |  | Szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Pulsoksymetr * |  | Szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
| RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | vat zł | 0
*Szczegółowy, pełny opis przedmiotu zamówienia w załączeniu
Na oferowany sprzęt udzielamy gwarancji na okres: ………….. miesięcy

## pakiet 3
Pakiet nr 3 Lampa do fototerapii – 2 szt. | [8 empty] | Załącznik nr 3.3 do SIWZ - specyfikacja asortymentowa
CPV:33100000-1 Urządzenia medyczne
Lp. | Nazwa asortymentu | Nazwa handlowa, kod katalogowy, producent | Jedn. miary | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1. | Lampa do fototerapii * |  | Szt. | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
| RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | vat zł | 0
*Szczegółowy, pełny opis przedmiotu zamówienia w załączeniu
Na oferowany sprzęt udzielamy gwarancji na okres: ………….. miesięcy

## pakiet 4
Pakiet nr 4 lampa do fototerapii łóżeczkowa – 1 szt. | [8 empty] | Załącznik nr 3.4 do SIWZ - specyfikacja asortymentowa
CPV:33100000-1 Urządzenia medyczne
Lp. | Nazwa asortymentu | Nazwa handlowa, kod katalogowy, producent | Jedn. miary | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
| Lampa do fototerapii łóżeczkowa * |  | Szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
| RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | vat zł | 0
*Szczegółowy, pełny opis przedmiotu zamówienia w załączeniu
Na oferowany sprzęt udzielamy gwarancji na okres: ………….. miesięcy

## pakiet 5
Załącznik nr 3.5 do SIWZ - specyfikacja asortymentowa
Pakiet nr 5 Negatoskop
CPV:33100000-1 Urządzenia medyczne
Lp. | Nazwa asortymentu | Nazwa handlowa, kod katalogowy, producent | Jedn. miary | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1. | Negatoskop żaluzyjny do mammografii * |  | Szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
| RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | vat zł | 0
*Szczegółowy, pełny opis przedmiotu zamówienia w załączeniu
Na oferowany sprzęt udzielamy gwarancji na okres: ………….. miesięcy

## pakiet 6
Załącznik nr 3.6 do SIWZ - specyfikacja asortymentowa
Pakiet nr 6 Aparat do nieinwazyjnego monitorowania parametrów hemodynamicznych
CPV 33123000-8 Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej
Lp. | Nazwa asortymentu | Nazwa handlowa, kod katalogowy, producent | Jedn. miary | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1. | Aparat do nieinwazyjnego monitorowania parametrów hemodynamicznych * |  | Szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
| RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | vat zł | 0
*Szczegółowy, pełny opis przedmiotu zamówienia w załączeniu
Na oferowany sprzęt udzielamy gwarancji na okres: ………….. miesięcy

## pakiet 7
Załącznik nr 3.7 do SIWZ - specyfikacja asortymentowa
Pakiet nr 7 Stymulator nerwów obwodowych i splotów z możliwością przezskórnej, nieinwazyjnej identyfikacji i znieczulania nerwów
i splotów nerwowych.
CPV 33124100-6 Urządzenia diagnostyczne
Lp. | Nazwa asortymentu | Nazwa handlowa, kod katalogowy, producent | Jedn. miary | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1. | Stymulator nerwów obwodowych i splotów z możliwością przezskórnej, nieinwazyjnej identyfikacji i znieczulania nerwów i splotów nerwowych.* |  | Szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
| RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | vat zł | 0
*Szczegółowy, pełny opis przedmiotu zamówienia w załączeniu
Na oferowany sprzęt udzielamy gwarancji na okres: ………….. miesięcy