## 1-Aparaty RTG
| Zadanie nr 1 | [7 empty] | Załacznik nr 3.1 do SIWZ
Aparaty RTG
Lp | Nazwa | Lokalizacja | jm | Ilość | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
2 | Aparat RTG BV Libra przewoźny Philips | Blok Operacyjny Instrumentaria | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Aparat RTG z ramieniem C | Izba Przyjęć | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Aparat RTG Arcadius Avantic Varic Siemens | Blok Operacyjny Instrumentaria | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Aparat RTG Omni Diagnost Eleva Philips | Dział Diagnostyki Obrazowej | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | podatek VAT | 0
A. Cena 1 roboczogodziny naprawy
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
B. Cena ryczałtowa przesyłki w obie strony (jeżeli dotyczy)
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
C. Cena ryczałtowa dojazdu w obie strony (dotyczy wyłącznie napraw, koszty dojazdów do przeglądów zawiera cena za przeglądy))
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
D. Okres gwarancyjny na usługę po dokonanym przeglądzie technicznym : …………... (liczba miesięcy)
Okres gwarancji po dokonanej naprawie na ten sam rodzaj uszkodzenia: …………... (liczba miesięcy)
Zakres przeglądu aparatów i urządzeń medycznych
1. Konserwacja aparatu ( urządzenia medycznego)
2. Sprawdzenie stanu obudowy - uszkodzenia mechaniczne
3. Sprawdzenie stanu izolacji elektrycznej
4. Sprawdzenie stanu elementów ruchomych
5. Oczyszczenie lub wymiana filtrów (jeżeli urządzenie , aparatura posiada)
6. Sprawdzenie zgodności parametrów z dokumentacją techniczną urządzenia
7. Wpis do paszportu technicznego z określeniem daty następnego przeglądu, stanu technicznego urządzenia i ewentualnych zaleceń co do dalszej eksploatacji
8. Sprawowanie nadzoru technicznego nad powierzonym sprzętem (aparaturą)
9. Legalizacje
10. Kalibracje
11. Sprawdzenie instalacji
12. Ustawienie (regulacje) wymaganych przez producenta parametrów
13. Sporządzenie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy – ekspertyza
14. Sporządzenie raportu serwisowego z wykonanych prac

## 2-Fuji Profect CS
| Zadanie nr 2 | [7 empty] | Załacznik nr 3.2 do SIWZ
Fuji Profect CS
Lp | Nazwa | Lokalizacja | jm | Ilość | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Zestaw do cyfrowej rejestracji Fuji Profect CS | Dział Diagnostyki Obrazowej | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | podatek VAT | 0
A. Cena 1 roboczogodziny naprawy
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
B. Cena ryczałtowa przesyłki w obie strony (jeżeli dotyczy)
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
C. Cena ryczałtowa dojazdu w obie strony (dotyczy wyłącznie napraw, koszty dojazdów do przeglądów zawiera cena za przeglądy))
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
D. Okres gwarancyjny na usługę po dokonanym przeglądzie technicznym : …………... (liczba miesięcy)
Okres gwarancji po dokonanej naprawie na ten sam rodzaj uszkodzenia: …………... (liczba miesięcy)
Zakres przeglądu aparatów i urządzeń medycznych
Czytnik płyt obrazowych Profect CS
1. Sprawdzenie i analiza logów błędów
2. Sprawdzenie obrazów
3. Sprawdzenie przenoszenia płyt
4. Sprawdzenie zespołu pozycjonującego kasety (czyszczenie prowadnic i prowadnic czyszczących)
5. Sprawdzenie zespołu transportującego płyty – czyszczenie wałków absorbujących drgania, prowadnic, wałków gumowych oraz wałka szczotkowego
wymiana co dwa lata eksploatacji.
6. Sprawdzenie zespołu pozycjonująco-transportującego (czyszczenie prowadnic i prowadnic czyszczących)
7. Sprawdzenie zespołu transportującego za odczytem (czyszczenie wałków absorbujących drgania, prowadnic, wałków gumowych)
8. Sprawdzenie zespołu skanującego (czyszczenie szczotek antystatycznych , pasków napędowych)
9. Sprawdzenie zespołu kolektora światła.
10. Sprawdzenie zespołu kasującego (czyszczenie prowadnic, wałków gumowych).
11. Wymiana lamp kasujących (co 2 lata).
12. Czyszczenie wnętrza czytnika, filtrów wentylacyjnych.
13. Upgrade oprogramowania do wersji zalecanej przez producenta
14. Sprawdzenie działania czytnika
Kontrola jakości:
1. Instalacja licencji stanowiskowej i konfiguracja oprogramowania konsoli CR do wykonywania programu kontroli jakości.
2. Wykonanie testów referencyjnych zgodnie z zaleceniami producenta.
3. Wykonanie wydruku.
4. Analiza wzrokowa określonych pól na obrazie fantomu
5. Zapisanie wyników kontroli
Konsola CR
1. Czyszczenie wnętrza komputera, sprawdzenie działania.
2. Upgrade oprogramowania do wersji zalecanej przez producenta
Kontrola jakości:
1. Instalacja i konfiguracja oprogramowania UX-1
2. Wykonanie kalibracji i testów akceptacyjnych monitorów diagnostycznych w odstępach półrocznych oraz w przypadku
naprawy monitorów.
3. Szkolenie użytkownika z zakresu wykonywanych testów kontrolnych
Drukarka termiczna DryPix
1. Sprawdzenie i analiza logów błędów
2. Sprawdzenie systemu wydruku (geometria gęstość optyczna )
3. Sprawdzenie działania blokad i wentylatorów.
4. Czyszczenie wałka czyszczącego (ewen. wymiana wg zaleceń producenta)
5. Czyszczenie filtrów (ewen wymiana wg zaleceń producenta)
6. Czyszczenie wnętrza.
7. Sprawdzenie i czyszczenie pasków i wałków napędowych)
8. Czyszczenie zespołu densytometrycznego
9. Czyszczenie zespołu wywołania termicznego
10. Sprawdzenie działania, kalibracja i kontrola systemu wydruku
Kontrola jakości:
1. Konfiguracja drukarki do wykonywania testów kontrolnych (instalacja odpowiedniej wersji oprogramowania oraz ustawienia konfiguracji).
2. Szkolenie użytkownika z zakresu wykonywania testów kontrolnych drukarki.

## 3-Mammograf
| Zadanie nr 3 | [7 empty] | Załacznik nr 3.3 do SIWZ
Mammograf+RTG
Lp | Nazwa | Lokalizacja | jm | Ilość | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Mammograf Mammoton Inspiration Siemens | Dział Diagnostyki Obrazowej | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | podatek VAT | 0
A. Cena 1 roboczogodziny naprawy
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
B. Cena ryczałtowa przesyłki w obie strony (jeżeli dotyczy)
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
C. Cena ryczałtowa dojazdu w obie strony (dotyczy wyłącznie napraw, koszty dojazdów do przeglądów zawiera cena za przeglądy))
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
D. Okres gwarancyjny na usługę po dokonanym przeglądzie technicznym : …………... (liczba miesięcy)
Okres gwarancji po dokonanej naprawie na ten sam rodzaj uszkodzenia: …………... (liczba miesięcy)
Zakres przeglądu aparatów i urządzeń medycznych
1. Konserwacja aparatu ( urządzenia medycznego)
2. Sprawdzenie stanu obudowy - uszkodzenia mechaniczne
3. Sprawdzenie stanu izolacji elektrycznej
4. Sprawdzenie stanu elementów ruchomych
5. Oczyszczenie lub wymiana filtrów (jeżeli urządzenie , aparatura posiada)
6. Sprawdzenie zgodności parametrów z dokumentacją techniczną urządzenia
7. Wpis do paszportu technicznego z określeniem daty następnego przeglądu, stanu technicznego urządzenia i ewentualnych zaleceń co do dalszej eksploatacji
8. Sprawowanie nadzoru technicznego nad powierzonym sprzętem (aparaturą)
9. Legalizacje
10. Kalibracje
11. Sprawdzenie instalacji
12. Ustawienie (regulacje) wymaganych przez producenta parametrów
13. Sporządzenie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy – ekspertyza
14. Sporządzenie raportu serwisowego z wykonanych prac
15. Autoryzacja producenta na wykonywanie usług serwisowych

## 4-Sterylizator plazmowy
| Zadanie nr 4 | [7 empty] | Załacznik nr 3.4 do SIWZ
Sterylizator plazmowy
Lp | Nazwa | Lokalizacja | jm | Ilość | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Sterylizator plazmowy Sterrad 100 S | Centralna Sterylizatornia | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | podatek VAT | 0
A. Cena 1 roboczogodziny naprawy
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
B. Cena ryczałtowa przesyłki w obie strony (jeżeli dotyczy)
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
C. Cena ryczałtowa dojazdu w obie strony (dotyczy wyłącznie napraw, koszty dojazdów do przeglądów zawiera cena za przeglądy))
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
D. Okres gwarancyjny na usługę po dokonanym przeglądzie technicznym : …………... (liczba miesięcy)
Okres gwarancji po dokonanej naprawie na ten sam rodzaj uszkodzenia: …………... (liczba miesięcy)
Zakres przeglądu aparatów i urządzeń medycznych
1. Konserwacja aparatu ( urządzenia medycznego)
2. Sprawdzenie stanu obudowy - uszkodzenia mechaniczne
3. Sprawdzenie stanu izolacji elektrycznej
4. Sprawdzenie stanu elementów ruchomych
5. Oczyszczenie lub wymiana filtrów (jeżeli urządzenie , aparatura posiada)
6. Sprawdzenie zgodności parametrów z dokumentacją techniczną urządzenia
7. Wpis do paszportu technicznego z określeniem daty następnego przeglądu, stanu technicznego urządzenia i ewentualnych zaleceń co do dalszej eksploatacji
8. Sprawowanie nadzoru technicznego nad powierzonym sprzętem (aparaturą)
9. Legalizacje
10. Kalibracje
11. Sprawdzenie instalacji
12. Ustawienie (regulacje) wymaganych przez producenta parametrów
13. Sporządzenie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy – ekspertyza
14. Sporządzenie raportu serwisowego z wykonanych prac

## 5-Sterylizator +myjnia BELIMED
| Zadanie nr 5 | [7 empty] | Załacznik nr 3.5 do SIWZ
Sterylizator +myjnia BELIMED
Lp | Nazwa | Lokalizacja | jm | Ilość | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Sterylizator parowy MST-V6612 Belimed | Centralna Sterylizatornia | szt. | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Sterylizator parowo-formaldehydowy MSTV-FO-6-6-12 Belimed | Centralna Sterylizatornia | szt. | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Myjnia dezynfektor WD550 | Blok Operacyjny Instrumentaria | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Myjnia dezynfektor WD230 Belimed | Centralna Sterylizatornia | szt. | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | podatek VAT | 0
A. Cena 1 roboczogodziny naprawy
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
B. Cena ryczałtowa przesyłki w obie strony (jeżeli dotyczy)
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
C. Cena ryczałtowa dojazdu w obie strony (dotyczy wyłącznie napraw, koszty dojazdów do przeglądów zawiera cena za przeglądy))
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
D. Okres gwarancyjny na usługę po dokonanym przeglądzie technicznym : …………... (liczba miesięcy)
Okres gwarancji po dokonanej naprawie na ten sam rodzaj uszkodzenia: …………... (liczba miesięcy)
Zakres przeglądu aparatów i urządzeń medycznych
1. Konserwacja aparatu ( urządzenia medycznego)
2. Sprawdzenie stanu obudowy - uszkodzenia mechaniczne
3. Sprawdzenie stanu izolacji elektrycznej
4. Sprawdzenie stanu elementów ruchomych
5. Oczyszczenie lub wymiana filtrów (jeżeli urządzenie , aparatura posiada)
6. Sprawdzenie zgodności parametrów z dokumentacją techniczną urządzenia
7. Wpis do paszportu technicznego z określeniem daty następnego przeglądu, stanu technicznego urządzenia i ewentualnych zaleceń co do dalszej eksploatacji
8. Sprawowanie nadzoru technicznego nad powierzonym sprzętem (aparaturą)
9. Legalizacje
10. Kalibracje
11. Sprawdzenie instalacji
12. Ustawienie (regulacje) wymaganych przez producenta parametrów
13. Sporządzenie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy – ekspertyza
14. Sporządzenie raportu serwisowego z wykonych prac
Sterylizator parowy i sterylizator parowo-formaldehydowy
1. Przy pierwszym przeglądzie wymiana uszczelki

## 6-Drager
| Zadanie nr 6 | [7 empty] | Załacznik nr 3.6 do SIWZ
Drager
Lp | Nazwa | Lokalizacja | jm | Ilość | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Monitor pacjenta DELTA | Intensywna Terapia | szt. | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Monitor pacjenta DELTA | Blok Operacyjny Anestezjologia | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Monitor Kappa | Intensywna Terapia | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Monitor Kappa | Blok Operacyjny Anestezjologia | szt. | 10 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Aparat do znieczuleń CATO | Blok Operacyjny Anestezjologia | szt. | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Aparat do znieczulań PRIMUS | Blok Operacyjny Anestezjologia | szt. | 4 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Aparat do znieczuleń FABIUS GS | Blok Operacyjny Anestezjologia | szt. | 4 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Aparat do znieczuleń SULLA 808 V | Blok Operacyjny Anestezjologia | szt. | 2 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Pompa infuzyjna Pilot A 2 | Oddział Neonatologii | szt. | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Pompa infuzyjna Pilot C | Intensywna Terapia | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Pompa infuzyjna Pilot A 2 | Odział Wewnętrzny | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Pompa infuzyjna Pilot C | Odział Wewnętrzny | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Pompa infuzyjna Pilot A 2 | Intensywna Terapia | szt. | 12 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Pompa infuzyjna Optima | Intensywna Terapia | szt. | 8 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Respirator SAVINA | Intensywna Terapia | szt. | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Respirator EVITA | Intensywna Terapia | szt. | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Pompa infuzyjna Pilot A 2 | Intensywna Terapia | szt. | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | Pompa infuzyjna Pilot A 2 | Chirurgia Urazowa | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Pompa infuzyjna Pilot A 2 | Oddział Kardiologia | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Respirator Stacjonarny Savina | Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | podatek VAT | 0
A. Cena 1 roboczogodziny naprawy
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
B. Cena ryczałtowa przesyłki w obie strony (jeżeli dotyczy)
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
C. Cena ryczałtowa dojazdu w obie strony (dotyczy wyłącznie napraw, koszty dojazdów do przeglądów zawiera cena za przeglądy))
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
D. Okres gwarancyjny na usługę po dokonanym przeglądzie technicznym : …………... (liczba miesięcy)
Okres gwarancji po dokonanej naprawie na ten sam rodzaj uszkodzenia: …………... (liczba miesięcy)
Zakres przeglądu aparatów i urządzeń medycznych
1. Konserwacja aparatu ( urządzenia medycznego)
2. Sprawdzenie stanu obudowy - uszkodzenia mechaniczne
3. Sprawdzenie stanu izolacji elektrycznej
4. Sprawdzenie stanu elementów ruchomych
5. Oczyszczenie lub wymiana filtrów
6. Sprawdzenie zgodności parametrów z dokumentacją techniczną urządzenia
7. Wpis do paszportu technicznego z określeniem daty następnego przeglądu, stanu technicznego urządzenia i ewentualnych zaleceń co do dalszej eksploatacji
8. Sprawowanie nadzoru technicznego nad powierzonym sprzętem (aparaturą)
9. Legalizacje
10. Kalibracje
11. Sprawdzenie instalacji
12. Ustawienie (regulacje) wymaganych przez producenta parametrów
13. Sporządzenie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy – ekspertyza
14. Sporządzenie raportu serwisowego z wykonanych prac
15. Wszystkie niezbędne materiały eksploatacyjne zgodnie z DTR producenta
16. Autoryzacja producenta na wykonywanie usług serwisowych

## 7-Tomograf
Zadanie nr 7
Tomograf | [8 empty] | Załacznik nr 3.7 do SIWZ
Lp | Nazwa | Lokalizacja | jm | Ilość | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Tomograf komputerowy GE HELTHACARE-CT LigtSpeed | Dział Diagnostyki Obrazowej | szt. | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | podatek VAT | 0
A. Cena 1 roboczogodziny naprawy
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
B. Cena ryczałtowa przesyłki w obie strony (jeżeli dotyczy)
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
C. Cena ryczałtowa dojazdu w obie strony (dotyczy wyłącznie napraw, koszty dojazdów do przeglądów zawiera cena za przeglądy))
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
D. Okres gwarancyjny na usługę po dokonanym przeglądzie technicznym : …………... (liczba miesięcy)
Okres gwarancji po dokonanej naprawie na ten sam rodzaj uszkodzenia: …………... (liczba miesięcy)
Zakres czynnośći serwisowych przewidzianych dla tomografu komputerowego VCT 64
| 1. Ogólny przegląd konsoli |  |  |  | 23. Kontrola stanu układu leżanki
| 2. Czyszczenie wentylatora konsoli |  |  |  | 24. Smarowanie prowadnic leżanki
| 3. Sprawdzenie integralności systemu operacyjnego |  |  |  | 25. Kontrola stanu układu napędu dodatkowego modułu przesuwu stołu
| 4. Sprawdzenie integralności systemu operacyjnego |  |  |  | 26. Smarownie prowadnic dodatkowego modułu przesuwu stołu
| 5. Weryfikacja poprawności działania układów chłodzenia konsoli |  |  |  | 23. Kontrola stanu układu leżanki
| 7. Czyszczenia urządzeń peryferyjnych (napędy zewnętrzna, mysz, trackball) |  |  |  | 24. Smarowanie prowadnic leżanki
| 8. Smarowanie głównego łożyska gantry |  |  |  | 25. Kontrola stanu układu napędu dodatkowego modułu przesuwu stołu
| 9. Czyszczenie szczotek slipringu |  |  |  | 26. Smarownie prowadnic dodatkowego modułu przesuwu stołu
| 10. Kontrola stopnia zużycia szczotek slipringu |  |  |  | 27. weryfikacja poprawności działania wyłaczników awaryjnych konsoli
| 11. Czyszczenie slipringu |  |  |  | 28. Weryfikacja poprawności działania wyłączników awaryjnych gentry
| 12. Czyszczenie obudów slipringu i podstawy gantry |  |  |  | 29. Weryfikacka poprawności i działania wyłączników awaryjnych PDU
| 13. Kontrola integralności ścieżek sliprungu |  |  |  | 30. Weryfikacja poprawności i działania wyłączników awaryjnych w pomieszczeniu
| 14. Czyszczenie elektronicznych układów detektora |  |  |  | 31. Weryfikacja poprawności i działania sensorów dotykowych stołu
| 15. Czyszczenie filtrów detektora |  |  |  | 32. Kontrola jakości obrazu
| 16. Czyszczenie powierzchni detektora |  |  |  | 33. Kalibracja
| 17. Weryfikacja mierników prądu i wysokiego napięcia |  |  |  | 34. Czyszczenie okna skanowania
| 18. Weryfikacja rezystora układu pomiaru prądu oraz napięcia |  |  |  | 35. Czyszczenie powierzchni skanowania
| 19. Czyszczenie filtrów chłodnicy lampy RTG |  |  |  | 36. Autoryzacja producenta na wykonywanie usług serwisowych
20. Kontrola układów PDU
21. Czyszczenie wewnętrznych podzespołów PDU
22. Sprawdzenie połączeń elektrycznych układów PDU

## 8-Definium 6000
| Zadanie nr 8 | [6 empty] | Załacznik nr 3.8 do SIWZ
Definium 6000
Lp | Nazwa | Lokalizacja | jm | Ilość | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Aparat RTG Definium 6000 R2S11002 | Dział Diagnostyki Obrazowej | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | UPS-SD1105 (110V AC) | Dział Diagnostyki Obrazowej | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | podatek VAT | 0
A. Cena 1 roboczogodziny naprawy
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
B. Cena ryczałtowa przesyłki w obie strony (jeżeli dotyczy)
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
C. Cena ryczałtowa dojazdu w obie strony (dotyczy wyłącznie napraw, koszty dojazdów do przeglądów zawiera cena za przeglądy))
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
D. Okres gwarancyjny na usługę po dokonanym przeglądzie technicznym : …………... (liczba miesięcy)
Okres gwarancji po dokonanej naprawie na ten sam rodzaj uszkodzenia: …………... (liczba miesięcy)
Zakres czynnośći serwisowych przewidzianych dla rtg Definum 6000
1. Ogólny przegląd konsoli
2. Czyszczenie wentylatora konsoli
3. Sprawdzenie integralności systemu operacyjnego
4. Sprawdzenie integralności systemu operacyjnego
5. Weryfikacja poprawności działania układów chłodzenia konsoli
7. Weryfikacja mierników prądu i wysokiego napięcia
8. Weryfikacja rezystora układu pomiaru prądu oraz napięcia
9. Czyszczenie filtrów chłodnicy lampy RTG
10. Kontrola układów PDU
11. Czyszczenie wewnętrznych podzespołów PDU
12. Sprawdzenie połączeń elektrycznych układów PDU
13. Weryfikacka poprawności i działania wyłączników awaryjnych PDU
14. Weryfikacja poprawności i działania wyłączników awaryjnych w pomieszczeniu
15. Kontrola jakości obrazu
16. Autoryzacja producenta na wykonywanie usług serwisowych

## 9-Napędowe narzędzia chirurgicz
| Zadanie nr 9 | [6 empty] | Załacznik nr 3.9 do SIWZ
Napędowe narzędzia chirurgiczne
Lp | Nazwa | Lokalizacja | jm | Ilość | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Motor pneumatyczny | Blok operacyjny/ Instrumentaria | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Piła oscylacyjna GB 431 | Blok operacyjny/ Instrumentaria | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Wiertarka pneumatyczna GA 437 | Blok operacyjny/ Instrumentaria | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Wiertarka stojąca GA140 | Blok operacyjny/ Instrumentaria | szt. | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Wiertarka Elan EC GA 835 | Blok operacyjny/ Instrumentaria | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Wiertarka Acculan 3TI | Blok operacyjny/ Instrumentaria | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | podatek VAT | 0
A. Cena 1 roboczogodziny naprawy
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
B. Cena ryczałtowa przesyłki w obie strony (jeżeli dotyczy)
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
C. Cena ryczałtowa dojazdu w obie strony (dotyczy wyłącznie napraw, koszty dojazdów do przeglądów zawiera cena za przeglądy))
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
D. Okres gwarancyjny na usługę po dokonanym przeglądzie technicznym : …………... (liczba miesięcy)
Okres gwarancji po dokonanej naprawie na ten sam rodzaj uszkodzenia: …………... (liczba miesięcy)
Zakres przeglądu aparatów i urządzeń medycznych
1. Konserwacja aparatu ( urządzenia medycznego)
2. Sprawdzenie stanu obudowy - uszkodzenia mechaniczne
3. Sprawdzenie stanu izolacji elektrycznej
4. Sprawdzenie stanu elementów ruchomych
5. Oczyszczenie lub wymiana filtrów (jeżeli urządzenie , aparatura posiada)
6. Sprawdzenie zgodności parametrów z dokumentacją techniczną urządzenia
7. Wpis do paszportu technicznego z określeniem daty następnego przeglądu, stanu technicznego urządzenia i ewentualnych zaleceń co do dalszej eksploatacji
8. Sprawowanie nadzoru technicznego nad powierzonym sprzętem (aparaturą)
9. Legalizacje
10. Kalibracje
11. Sprawdzenie instalacji
12. Ustawienie (regulacje) wymaganych przez producenta parametrów
13. Sporządzenie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy – ekspertyza
14. Sporządzenie raportu serwisowego z wykonanych prac

## 10- Diatermie
| Zadanie nr 10 | [6 empty] | Załacznik nr 3.10 do SIWZ
Diatermie
Lp | Nazwa | Lokalizacja | jm | Ilość | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Diatermia VIO 300D APC 2 | Blok Operacyjny / Instrumentaria | szt. | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Diatermia JCC 300 | Blok Operacyjny / Instrumentaria | szt. | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
1 | Diatermia Volleylab Forceez 8c | Blok Operacyjny / Instrumentaria | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Diatermia VIO 200D | Pracownia Endoskopii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0.23 |  | 0 | 0
[9 empty] | Podatek VAT | 0
A. Cena 1 roboczogodziny naprawy
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
B. Cena ryczałtowa przesyłki w obie strony (jeżeli dotyczy)
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
C. Cena ryczałtowa dojazdu w obie strony (dotyczy wyłącznie napraw, koszty dojazdów do przeglądów zawiera cena za przeglądy))
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
D. Okres gwarancyjny na usługę po dokonanym przeglądzie technicznym : …………... (liczba miesięcy)
Okres gwarancji po dokonanej naprawie na ten sam rodzaj uszkodzenia: …………... (liczba miesięcy)
Zakres przeglądu aparatów i urządzeń medycznych
1. Konserwacja aparatu ( urządzenia medycznego)
2. Sprawdzenie stanu obudowy - uszkodzenia mechaniczne
3. Sprawdzenie stanu izolacji elektrycznej
4. Sprawdzenie stanu elementów ruchomych
5. Oczyszczenie lub wymiana filtrów (jeżeli urządzenie , aparatura posiada)
6. Sprawdzenie zgodności parametrów z dokumentacją techniczną urządzenia
7. Wpis do paszportu technicznego z określeniem daty następnego przeglądu, stanu technicznego urządzenia i ewentualnych zaleceń co do dalszej eksploatacji
8. Sprawowanie nadzoru technicznego nad powierzonym sprzętem (aparaturą)
9. Legalizacje
10. Kalibracje
11. Sprawdzenie instalacji
12. Ustawienie (regulacje) wymaganych przez producenta parametrów
13. Sporządzenie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy – ekspertyza
14. Sporządzenie raportu serwisowego z wykonanych prac
15. Autoryzacja producenta na wykonywanie usług serwisowych
16. Wszystkie niezbędne materiały eksploatacyjne zgodnie z DTR producenta

## 11-Stoły operacyjne
| Zadanie nr 11 | [6 empty] | Załącznik nr 3.11 do SIWZ
Stoły operacyjne
Lp | Nazwa | Lokalizacja | jm | Ilość | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Mobilny stół ogólnochirurgiczny Alphaclassic | Blok Operacyjny / Instrumentaria | szt. | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Stół operacyjny Betastar | Blok Operacyjny / Instrumentaria | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Stół operacyjny Maquet | Blok Operacyjny / Instrumentaria | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Stół SU-032 Famed | Blok Operacyjny / Instrumentaria | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | podatek VAT | 0
A. Cena 1 roboczogodziny naprawy
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
B. Cena ryczałtowa przesyłki w obie strony (jeżeli dotyczy)
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
C. Cena ryczałtowa dojazdu w obie strony (dotyczy wyłącznie napraw, koszty dojazdów do przeglądów zawiera cena za przeglądy))
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
D. Okres gwarancyjny na usługę po dokonanym przeglądzie technicznym : …………... (liczba miesięcy)
Okres gwarancji po dokonanej naprawie na ten sam rodzaj uszkodzenia: …………... (liczba miesięcy)
Zakres przeglądu aparatów i urządzeń medycznych
1. Konserwacja aparatu ( urządzenia medycznego)
2. Sprawdzenie stanu obudowy - uszkodzenia mechaniczne
3. Sprawdzenie stanu izolacji elektrycznej
4. Sprawdzenie stanu elementów ruchomych
5. Oczyszczenie lub wymiana filtrów (jeżeli urządzenie , aparatura posiada)
6. Sprawdzenie zgodności parametrów z dokumentacją techniczną urządzenia
7. Wpis do paszportu technicznego z określeniem daty następnego przeglądu, stanu technicznego urządzenia i ewentualnych zaleceń co do dalszej eksploatacji
8. Sprawowanie nadzoru technicznego nad powierzonym sprzętem (aparaturą)
9. Legalizacje
10. Kalibracje
11. Sprawdzenie instalacji
12. Ustawienie (regulacje) wymaganych przez producenta parametrów
13. Sporządzenie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy – ekspertyza
14. Sporządzenie raportu serwisowego z wykonanych prac
15. Wszystkie niezbędne materiały eksploatacyjne zgodnie z DTR producenta

## 12- Inkubatory
| Zadanie nr 12 | [6 empty] | Załącznik nr 3.12 do SIWZ
Inkubatory
Lp | Nazwa | Lokalizacja | jm | Ilość | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Inkubator AMELETTE | Oddział Neonatologii | szt. | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Inkubator AMELETTE | Oddział Chirurgii Dziecięcej | szt. | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| Inkubator Isolette C450QT | Oddział Neonatologii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Inkubator ATOM Medical Corp. 2100G typ A | Oddział Pediatrii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Inkubator otwarty AMENIC | Oddział Neonatologii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | podatek VAT | 0
A. Cena 1 roboczogodziny naprawy
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
B. Cena ryczałtowa przesyłki w obie strony (jeżeli dotyczy)
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
C. Cena ryczałtowa dojazdu w obie strony (dotyczy wyłącznie napraw, koszty dojazdów do przeglądów zawiera cena za przeglądy))
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
D. Okres gwarancyjny na usługę po dokonanym przeglądzie technicznym : …………... (liczba miesięcy)
Okres gwarancji po dokonanej naprawie na ten sam rodzaj uszkodzenia: …………... (liczba miesięcy)
Zakres przeglądu aparatów i urządzeń medycznych
1. Konserwacja aparatu ( urządzenia medycznego)
2. Sprawdzenie stanu obudowy - uszkodzenia mechaniczne
3. Sprawdzenie stanu izolacji elektrycznej
4. Sprawdzenie stanu elementów ruchomych
5. Oczyszczenie lub wymiana filtrów (jeżeli urządzenie , aparatura posiada)
6. Sprawdzenie zgodności parametrów z dokumentacją techniczną urządzenia
7. Wpis do paszportu technicznego z określeniem daty następnego przeglądu, stanu technicznego urządzenia i ewentualnych zaleceń co do dalszej eksploatacji
8. Sprawowanie nadzoru technicznego nad powierzonym sprzętem (aparaturą)
9. Legalizacje
10. Kalibracje
11. Sprawdzenie instalacji
12. Ustawienie (regulacje) wymaganych przez producenta parametrów
13. Sporządzenie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy – ekspertyza
14. Sporządzenie raportu serwisowego z wykonanych prac
15. Wszystkie niezbędne materiały eksploatacyjne zgodnie z DTR producenta

## 13- Analizator
| Zadanie nr 13 | [6 empty] | Załącznik nr 3.13 do SIWZ
Analizator
Lp | Nazwa | Lokalizacja | jm | Ilość | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Analizator glukozy HemoCue GL-201 | Oddział Neonatologii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Podatek VAT | [8 empty] | 0
A. Cena 1 roboczogodziny naprawy
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
B. Cena ryczałtowa przesyłki w obie strony (jeżeli dotyczy)
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
C. Cena ryczałtowa dojazdu w obie strony (dotyczy wyłącznie napraw, koszty dojazdów do przeglądów zawiera cena za przeglądy))
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
D. Okres gwarancyjny na usługę po dokonanym przeglądzie technicznym : …………... (liczba miesięcy)
Okres gwarancji po dokonanej naprawie na ten sam rodzaj uszkodzenia: …………... (liczba miesięcy)
Zakres przeglądu aparatów i urządzeń medycznych
1. Konserwacja aparatu ( urządzenia medycznego)
2. Sprawdzenie stanu obudowy - uszkodzenia mechaniczne
3. Sprawdzenie stanu izolacji elektrycznej
4. Sprawdzenie stanu elementów ruchomych
5. Oczyszczenie lub wymiana filtrów (jeżeli urządzenie , aparatura posiada)
6. Sprawdzenie zgodności parametrów z dokumentacją techniczną urządzenia
7. Wpis do paszportu technicznego z określeniem daty następnego przeglądu, stanu technicznego urządzenia i ewentualnych zaleceń co do dalszej eksploatacji
8. Sprawowanie nadzoru technicznego nad powierzonym sprzętem (aparaturą)
9. Legalizacje
10. Kalibracje
11. Sprawdzenie instalacji
12. Ustawienie (regulacje) wymaganych przez producenta parametrów
13. Sporządzenie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy – ekspertyza
14. Sporządzenie raportu serwisowego z wykonanych prac

## 14-Aparaty USG
| Zadanie nr 14 | [6 empty] | Załącznik nr 3.14 do SIWZ
Aparaty USG
Lp | Nazwa | Lokalizacja | jm | Ilość | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Aparat USG HITACHI EUB-525 | Intensywna Terapia | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Aparat USG Sonoline Si 250 | Poradnie specjalistyczne | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Aparat USG VIVID 7 | Poradnia Kardiologiczna | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Aparat USG typ SA8000SE MEDISON | Oddział Chirurgii Ogólnej | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Aparat UKG SONOS | Poradnia Kardiologiczna | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Aparat USG z wyposażeniem Philips typ HDI 400 | Oddział Pediatrii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Aparat USG Logiq C5 GE | Poradnia Preluksacyjna | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Aparat USG z Doplerem typu TDS4 | Oddział Neurologii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Aparat USG Acuson Antares | Dział Diagnostyki Obrazowej | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Podatek VAT | [8 empty] | 0
A. Cena 1 roboczogodziny naprawy
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
B. Cena ryczałtowa przesyłki w obie strony (jeżeli dotyczy)
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
C. Cena ryczałtowa dojazdu w obie strony (dotyczy wyłącznie napraw, koszty dojazdów do przeglądów zawiera cena za przeglądy))
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
D. Okres gwarancyjny na usługę po dokonanym przeglądzie technicznym : …………... (liczba miesięcy)
Okres gwarancji po dokonanej naprawie na ten sam rodzaj uszkodzenia: …………... (liczba miesięcy)
Zakres przeglądu aparatów i urządzeń medycznych
1. Konserwacja aparatu ( urządzenia medycznego)
2. Sprawdzenie stanu obudowy - uszkodzenia mechaniczne
3. Sprawdzenie stanu izolacji elektrycznej
4. Sprawdzenie stanu elementów ruchomych
5. Oczyszczenie lub wymiana filtrów (jeżeli urządzenie , aparatura posiada)
6. Sprawdzenie zgodności parametrów z dokumentacją techniczną urządzenia
7. Wpis do paszportu technicznego z określeniem daty następnego przeglądu, stanu technicznego urządzenia i ewentualnych zaleceń co do dalszej eksploatacji
8. Sprawowanie nadzoru technicznego nad powierzonym sprzętem (aparaturą)
9. Legalizacje
10. Kalibracje
11. Sprawdzenie instalacji
12. Ustawienie (regulacje) wymaganych przez producenta parametrów
13. Sporządzenie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy – ekspertyza
14. Sporządzenie raportu serwisowego z wykonanych prac

## 15- Densytometr
| Zadanie nr 15 | [6 empty] | Załącznik nr 3.15 do SIWZ
Densytometr
Lp | Nazwa | Lokalizacja | jm | Ilość | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Densytometr GE Prodigy | Poradnie Specjalistyczne | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Podatek VAT | [8 empty] | 0
A. Cena 1 roboczogodziny naprawy
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
B. Cena ryczałtowa przesyłki w obie strony (jeżeli dotyczy)
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
C. Cena ryczałtowa dojazdu w obie strony (dotyczy wyłącznie napraw, koszty dojazdów do przeglądów zawiera cena za przeglądy))
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
D. Okres gwarancyjny na usługę po dokonanym przeglądzie technicznym : …………... (liczba miesięcy)
Okres gwarancji po dokonanej naprawie na ten sam rodzaj uszkodzenia: …………... (liczba miesięcy)
Zakres przeglądu aparatów i urządzeń medycznych
1. Konserwacja aparatu ( urządzenia medycznego)
2. Sprawdzenie stanu obudowy - uszkodzenia mechaniczne
3. Sprawdzenie stanu izolacji elektrycznej
4. Sprawdzenie stanu elementów ruchomych
5. Oczyszczenie lub wymiana filtrów (jeżeli urządzenie , aparatura posiada)
6. Sprawdzenie zgodności parametrów z dokumentacją techniczną urządzenia
7. Wpis do paszportu technicznego z określeniem daty następnego przeglądu, stanu technicznego urządzenia i ewentualnych zaleceń co do dalszej eksploatacji
8. Sprawowanie nadzoru technicznego nad powierzonym sprzętem (aparaturą)
9. Legalizacje
10. Kalibracje
11. Sprawdzenie instalacji
12. Ustawienie (regulacje) wymaganych przez producenta parametrów
13. Sporządzenie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy – ekspertyza
14. Sporządzenie raportu serwisowego z wykonanych prac.
15. Wszystkie niezbędne materiały eksploatacyjne zgodnie z DTR producenta

## 16-Urz.Endoskopowe
| Zadanie nr 16 | [6 empty] | Załącznik nr 3.16 do SIWZ
Urządzenia Endoskopowe
Lp | Nazwa | Lokalizacja | jm | Ilość | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Duodenoskop TJF 160VR | Pracownia Endoskopii | szt. | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Procesor Video CV 160 | Pracownia Endoskopii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | POMPA OFP | Pracownia Endoskopii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Wózek EXERA | Pracownia Endoskopii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Wózek EXERA | Pracownia Endoskopii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Monitor OEV 203 | Pracownia Endoskopii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Myjka manualna TD20 Olympus | Pracownia Endoskopii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Gastroskop Video GIF-Q165 | Pracownia Endoskopii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Źródło światła CLE-145 | Pracownia Endoskopii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | POMPA OFP | Pracownia Endoskopii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Bronchofiberoskop BF-TE2 | Intensywna Terapia | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Monitor OEV 203 | Pracownia Endoskopii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Procesor CV-160 | Pracownia Endoskopii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Źródło światła CLE-145 | Pracownia Endoskopii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Kolonoskop CFQ180A | Pracownia Endoskopii | szt. | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | VideokolonoskopCFQ180A | Pracownia Endoskopii | szt. | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Videogastroskop GIF Q 180 | Pracownia Endoskopii | szt. | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | Źródło światła CLV-180 | Pracownia Endoskopii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Procesor video 180 | Pracownia Endoskopii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Ssak endoskopowy KV5 | Pracownia Endoskopii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
21 | Monitor LED OEV 191 | Pracownia Endoskopii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Wózek endoskopowy UM-UP1 | Pracownia Endoskopii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Podatek VAT | [8 empty] | 0
A. Cena 1 roboczogodziny naprawy
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
B. Cena ryczałtowa przesyłki w obie strony (jeżeli dotyczy)
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
C. Cena ryczałtowa dojazdu w obie strony (dotyczy wyłącznie napraw, koszty dojazdów do przeglądów zawiera cena za przeglądy))
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
D. Okres gwarancyjny na usługę po dokonanym przeglądzie technicznym : …………... (liczba miesięcy)
Okres gwarancji po dokonanej naprawie na ten sam rodzaj uszkodzenia: …………... (liczba miesięcy)
Zakres przeglądu aparatów i urządzeń medycznych
1. Konserwacja aparatu ( urządzenia medycznego)
2. Sprawdzenie stanu obudowy - uszkodzenia mechaniczne
3. Sprawdzenie stanu izolacji elektrycznej
4. Sprawdzenie stanu elementów ruchomych
5. Oczyszczenie lub wymiana filtrów
6. Sprawdzenie zgodności parametrów z dokumentacją techniczną urządzenia
7. Wpis do paszportu technicznego z określeniem daty następnego przeglądu, stanu technicznego urządzenia i ewentualnych zaleceń co do dalszej eksploatacji
8. Sprawowanie nadzoru technicznego nad powierzonym sprzętem (aparaturą)
9. Legalizacje
10. Kalibracje
11. Sprawdzenie instalacji
12. Ustawienie (regulacje) wymaganych przez producenta parametrów
13. Sporządzenie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy – ekspertyza
14. Sporządzenie raportu serwisowego z wykonanych prac
15. Wszystkie niezbędne materiały eksploatacyjne zgodnie z DTR producenta
16. Dostarczenie sprzętu zastepczego wciągu 24h od zgłoszenia awarii
17. Autoryzacja producenta na wykonywanie usług serwisowych

## 17-Laparoskopy
Zadanie nr 17 | [7 empty] | Załącznik nr 3.17 do SIWZ
LAPAROSKOP
Lp | Nazwa | Lokalizacja | jm | Ilość | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Laparoskop STORZ | Blok Operacyjny Instrumentaria | szt. | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Podatek VAT | [8 empty] | 0
A. Cena 1 roboczogodziny naprawy
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
B. Cena ryczałtowa przesyłki w obie strony (jeżeli dotyczy)
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
C. Cena ryczałtowa dojazdu w obie strony (dotyczy wyłącznie napraw, koszty dojazdów do przeglądów zawiera cena za przeglądy))
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
D. Okres gwarancyjny na usługę po dokonanym przeglądzie technicznym : …………... (liczba miesięcy)
Okres gwarancji po dokonanej naprawie na ten sam rodzaj uszkodzenia: …………... (liczba miesięcy)
Zakres przeglądu aparatów i urządzeń medycznych
1. Konserwacja aparatu ( urządzenia medycznego)
2. Sprawdzenie stanu obudowy - uszkodzenia mechaniczne
3. Sprawdzenie stanu izolacji elektrycznej
4. Sprawdzenie stanu elementów ruchomych
5. Oczyszczenie lub wymiana filtrów
6. Sprawdzenie zgodności parametrów z dokumentacją techniczną urządzenia
7. Wpis do paszportu technicznego z określeniem daty następnego przeglądu, stanu technicznego urządzenia i ewentualnych zaleceń co do dalszej eksploatacji
8. Sprawowanie nadzoru technicznego nad powierzonym sprzętem (aparaturą)
9. Legalizacje
10. Kalibracje
11. Sprawdzenie instalacji
12. Ustawienie (regulacje) wymaganych przez producenta parametrów
13. Sporządzenie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy – ekspertyza
14. Sporządzenie raportu serwisowego z wykonanych prac
15. Wszystkie niezbędne materiały eksploatacyjne zgodnie z DTR producenta

## 18-Resuscytator
Załącznik nr 3.18 do SIWZ
Zadanie nr 18
Resuscytator
Lp | Nazwa | Lokalizacja | jm | Ilość | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Resuscytator dla noworodków RD 900 NEOPUFF | Oddział Neonatologii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Podatek VAT | [8 empty] | 0
A. Cena 1 roboczogodziny naprawy
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
B. Cena ryczałtowa przesyłki w obie strony (jeżeli dotyczy)
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
C. Cena ryczałtowa dojazdu w obie strony (dotyczy wyłącznie napraw, koszty dojazdów do przeglądów zawiera cena za przeglądy))
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
D. Okres gwarancyjny na usługę po dokonanym przeglądzie technicznym : …………... (liczba miesięcy)
Okres gwarancji po dokonanej naprawie na ten sam rodzaj uszkodzenia: …………... (liczba miesięcy)
Zakres przeglądu aparatów i urządzeń medycznych
1. Konserwacja aparatu ( urządzenia medycznego)
2. Sprawdzenie stanu obudowy - uszkodzenia mechaniczne
3. Sprawdzenie stanu izolacji elektrycznej
4. Sprawdzenie stanu elementów ruchomych
5. Oczyszczenie lub wymiana filtrów
6. Sprawdzenie zgodności parametrów z dokumentacją techniczną urządzenia
7. Wpis do paszportu technicznego z określeniem daty następnego przeglądu, stanu technicznego urządzenia i ewentualnych zaleceń co do dalszej eksploatacji
8. Sprawowanie nadzoru technicznego nad powierzonym sprzętem (aparaturą)
9. Legalizacje
10. Kalibracje
11. Sprawdzenie instalacji
12. Ustawienie (regulacje) wymaganych przez producenta parametrów
13. Sporządzenie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy – ekspertyza
14. Sporządzenie raportu serwisowego z wykonanych prac
15. Wszystkie niezbędne materiały eksploatacyjne zgodnie z DTR producenta

## 19-Myjnie
| Zadanie nr 19 | [6 empty] | Załącznik nr 3.19 do SIWZ
Myjnia
Lp | Nazwa | Lokalizacja | jm | Ilość | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Myjnia ultradźwiękowa Ultron 509 | Centralna Sterylizatornia | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Myjka ultradźwiękowa Digital PC+ Medisafe | Centralna Sterylizatornia | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Podatek VAT | [8 empty] | 0
A. Cena 1 roboczogodziny naprawy
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
B. Cena ryczałtowa przesyłki w obie strony (jeżeli dotyczy)
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
C. Cena ryczałtowa dojazdu w obie strony (dotyczy wyłącznie napraw, koszty dojazdów do przeglądów zawiera cena za przeglądy))
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
D. Okres gwarancyjny na usługę po dokonanym przeglądzie technicznym : …………... (liczba miesięcy)
Okres gwarancji po dokonanej naprawie na ten sam rodzaj uszkodzenia: …………... (liczba miesięcy)
Zakres przeglądu aparatów i urządzeń medycznych
1. Konserwacja aparatu ( urządzenia medycznego)
2. Sprawdzenie stanu obudowy - uszkodzenia mechaniczne
3. Sprawdzenie stanu izolacji elektrycznej
4. Sprawdzenie stanu elementów ruchomych
5. Oczyszczenie lub wymiana filtrów
6. Sprawdzenie zgodności parametrów z dokumentacją techniczną urządzenia
7. Wpis do paszportu technicznego z określeniem daty następnego przeglądu, stanu technicznego urządzenia i ewentualnych zaleceń co do dalszej eksploatacji
8. Sprawowanie nadzoru technicznego nad powierzonym sprzętem (aparaturą)
9. Legalizacje
10. Kalibracje
11. Sprawdzenie instalacji
12. Ustawienie (regulacje) wymaganych przez producenta parametrów
13. Sporządzenie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy – ekspertyza
14. Sporządzenie raportu serwisowego z wykonanych prac
15. Wszystkie niezbędne materiały eksploatacyjne zgodnie z DTR producenta

## 20-Sprzęt R Wolf
| Zadanie nr 20 | [5 empty] | Załącznik nr 3.20 do SIWZ
Sprzęt Wolf-a
Lp | Nazwa | Lokalizacja | jm | Ilość | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Sprzęt do usuwania kamieni z nerek i moczowodów R.Wolf | Blok Operacyjny / Instrumentaria | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Artroskop Wolf | Blok Operacyjny / Instrumentaria | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Kamera zabiegowa 1CCD/5520/ENDOCAM/ R.Wolf | Blok Operacyjny / Instrumentaria | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Podatek VAT | [8 empty] | 0
A. Cena 1 roboczogodziny naprawy
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
B. Cena ryczałtowa przesyłki w obie strony (jeżeli dotyczy)
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
C. Cena ryczałtowa dojazdu w obie strony (dotyczy wyłącznie napraw, koszty dojazdów do przeglądów zawiera cena za przeglądy))
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
D. Okres gwarancyjny na usługę po dokonanym przeglądzie technicznym : …………... (liczba miesięcy)
Okres gwarancji po dokonanej naprawie na ten sam rodzaj uszkodzenia: …………... (liczba miesięcy)
Zakres przeglądu aparatów i urządzeń medycznych
1. Konserwacja aparatu ( urządzenia medycznego)
2. Sprawdzenie stanu obudowy - uszkodzenia mechaniczne
3. Sprawdzenie stanu izolacji elektrycznej
4. Sprawdzenie stanu elementów ruchomych
5. Oczyszczenie lub wymiana filtrów
6. Sprawdzenie zgodności parametrów z dokumentacją techniczną urządzenia
7. Wpis do paszportu technicznego z określeniem daty następnego przeglądu, stanu technicznego urządzenia i ewentualnych zaleceń co do dalszej eksploatacji
8. Sprawowanie nadzoru technicznego nad powierzonym sprzętem (aparaturą)
9. Legalizacje
10. Kalibracje
11. Sprawdzenie instalacji
12. Ustawienie (regulacje) wymaganych przez producenta parametrów
13. Sporządzenie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy – ekspertyza
14. Sporządzenie raportu serwisowego z wykonanych prac
15. Wszystkie niezbędne materiały eksploatacyjne zgodnie z DTR producenta

## 21-Sprzęt Urologiczny
| Zadanie nr 21 | [6 empty] | Załącznik nr 3.21 do SIWZ
Sprzęt Urologiczny
Lp | Nazwa | Lokalizacja | jm | Ilość | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Aparat Uroflometr Flowmaster | Oddział Urologii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Podatek VAT | [8 empty] | 0
A. Cena 1 roboczogodziny naprawy
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
B. Cena ryczałtowa przesyłki w obie strony (jeżeli dotyczy)
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
C. Cena ryczałtowa dojazdu w obie strony (dotyczy wyłącznie napraw, koszty dojazdów do przeglądów zawiera cena za przeglądy))
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
D. Okres gwarancyjny na usługę po dokonanym przeglądzie technicznym : …………... (liczba miesięcy)
Okres gwarancji po dokonanej naprawie na ten sam rodzaj uszkodzenia: …………... (liczba miesięcy)
Zakres przeglądu aparatów i urządzeń medycznych
1. Konserwacja aparatu ( urządzenia medycznego)
2. Sprawdzenie stanu obudowy - uszkodzenia mechaniczne
3. Sprawdzenie stanu izolacji elektrycznej
4. Sprawdzenie stanu elementów ruchomych
5. Oczyszczenie lub wymiana filtrów
6. Sprawdzenie zgodności parametrów z dokumentacją techniczną urządzenia
7. Wpis do paszportu technicznego z określeniem daty następnego przeglądu, stanu technicznego urządzenia i ewentualnych zaleceń co do dalszej eksploatacji
8. Sprawowanie nadzoru technicznego nad powierzonym sprzętem (aparaturą)
9. Legalizacje
10. Kalibracje
11. Sprawdzenie instalacji
12. Ustawienie (regulacje) wymaganych przez producenta parametrów
13. Sporządzenie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy – ekspertyza
14. Sporządzenie raportu serwisowego z wykonanych prac
15. Wszystkie niezbędne materiały eksploatacyjne zgodnie z DTR producenta

## 22-Sprzęt Urologiczny
| Zadanie nr 22 | [5 empty] | Załącznik nr 3.22 do SIWZ
Sprzęt Urologiczny
Lp | Nazwa | Lokalizacja | jm | Ilość | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Aparat Urodynamiczny Solar Smart | Oddział Urologii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Podatek VAT | [8 empty] | 0
A. Cena 1 roboczogodziny naprawy
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
B. Cena ryczałtowa przesyłki w obie strony (jeżeli dotyczy)
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
C. Cena ryczałtowa dojazdu w obie strony (dotyczy wyłącznie napraw, koszty dojazdów do przeglądów zawiera cena za przeglądy))
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
D. Okres gwarancyjny na usługę po dokonanym przeglądzie technicznym : …………... (liczba miesięcy)
Okres gwarancji po dokonanej naprawie na ten sam rodzaj uszkodzenia: …………... (liczba miesięcy)
Zakres przeglądu aparatów i urządzeń medycznych
1. Konserwacja aparatu ( urządzenia medycznego)
2. Sprawdzenie stanu obudowy - uszkodzenia mechaniczne
3. Sprawdzenie stanu izolacji elektrycznej
4. Sprawdzenie stanu elementów ruchomych
5. Oczyszczenie lub wymiana filtrów
6. Sprawdzenie zgodności parametrów z dokumentacją techniczną urządzenia
7. Wpis do paszportu technicznego z określeniem daty następnego przeglądu, stanu technicznego urządzenia i ewentualnych zaleceń co do dalszej eksploatacji
8. Sprawowanie nadzoru technicznego nad powierzonym sprzętem (aparaturą)
9. Legalizacje
10. Kalibracje
11. Sprawdzenie instalacji
12. Ustawienie (regulacje) wymaganych przez producenta parametrów
13. Sporządzenie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy – ekspertyza
14. Sporządzenie raportu serwisowego z wykonanych prac
15. Wszystkie niezbędne materiały eksploatacyjne zgodnie z DTR producenta

## 23-EroSkan i Oto Read
| Zadanie nr 23 | [6 empty] | Załącznik nr 3.23 do SIWZ
EroScan i OtoRead
Lp | Nazwa | Lokalizacja | jm | Ilość | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | EroSkan Screener firmy Oticon | Oddział Neonatologii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Oto Read firmy Oticon | Oddział Neonatologii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Podatek VAT | [8 empty] | 0
A. Cena 1 roboczogodziny naprawy
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
B. Cena ryczałtowa przesyłki w obie strony (jeżeli dotyczy)
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
C. Cena ryczałtowa dojazdu w obie strony (dotyczy wyłącznie napraw, koszty dojazdów do przeglądów zawiera cena za przeglądy))
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
D. Okres gwarancyjny na usługę po dokonanym przeglądzie technicznym : …………... (liczba miesięcy)
Okres gwarancji po dokonanej naprawie na ten sam rodzaj uszkodzenia: …………... (liczba miesięcy)
Zakres przeglądu aparatów i urządzeń medycznych
1. Konserwacja aparatu ( urządzenia medycznego)
2. Sprawdzenie stanu obudowy - uszkodzenia mechaniczne
3. Sprawdzenie stanu izolacji elektrycznej
4. Sprawdzenie stanu elementów ruchomych
5. Oczyszczenie lub wymiana filtrów
6. Sprawdzenie zgodności parametrów z dokumentacją techniczną urządzenia
7. Wpis do paszportu technicznego z określeniem daty następnego przeglądu, stanu technicznego urządzenia i ewentualnych zaleceń co do dalszej eksploatacji
8. Sprawowanie nadzoru technicznego nad powierzonym sprzętem (aparaturą)
9. Legalizacje
10. Kalibracje
11. Sprawdzenie instalacji
12. Ustawienie (regulacje) wymaganych przez producenta parametrów
13. Sporządzenie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy – ekspertyza
14. Sporządzenie raportu serwisowego z wykonanych prac
15. Wszystkie niezbędne materiały eksploatacyjne zgodnie z DTR producenta

## 24-Mammoton
| Zadanie nr 24 | [6 empty] | Załącznik nr 3.24 do SIWZ
Mammotom
Lp | Nazwa | Lokalizacja | jm | Ilość | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Mammotom Ex Johnson&Johnson | Oddział Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Podatek VAT | [8 empty] | 0
A. Cena 1 roboczogodziny naprawy
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
B. Cena ryczałtowa przesyłki w obie strony (jeżeli dotyczy)
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
C. Cena ryczałtowa dojazdu w obie strony (dotyczy wyłącznie napraw, koszty dojazdów do przeglądów zawiera cena za przeglądy))
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
D. Okres gwarancyjny na usługę po dokonanym przeglądzie technicznym : …………... (liczba miesięcy)
Okres gwarancji po dokonanej naprawie na ten sam rodzaj uszkodzenia: …………... (liczba miesięcy)
Zakres przeglądu aparatów i urządzeń medycznych
1. Konserwacja aparatu ( urządzenia medycznego)
2. Sprawdzenie stanu obudowy - uszkodzenia mechaniczne
3. Sprawdzenie stanu izolacji elektrycznej
4. Sprawdzenie stanu elementów ruchomych
5. Oczyszczenie lub wymiana filtrów
6. Sprawdzenie zgodności parametrów z dokumentacją techniczną urządzenia
7. Wpis do paszportu technicznego z określeniem daty następnego przeglądu, stanu technicznego urządzenia i ewentualnych zaleceń co do dalszej eksploatacji
8. Sprawowanie nadzoru technicznego nad powierzonym sprzętem (aparaturą)
9. Legalizacje
10. Kalibracje
11. Sprawdzenie instalacji
12. Ustawienie (regulacje) wymaganych przez producenta parametrów
13. Sporządzenie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy – ekspertyza
14. Sporządzenie raportu serwisowego z wykonanych prac
15. Wszystkie niezbędne materiały eksploatacyjne zgodnie z DTR producenta

## 25-EEG+Kapnograf+Spirometr
| Zadanie nr 25 | [6 empty] | Załącznik nr 3.25 do SIWZ
-EEG+Kapnograf+Spirometr
Lp | Nazwa | Lokalizacja | jm | Ilość | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Kapnograf podręczny z pulsoksymetrem | Izba Przyjęć | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Spirometr Pneumotrack Vitalograph 6800 | Oddział Wewnętrzny | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3. Sprawdzenie stanu izolacji elektrycznej | Komora Laminarna klus-1c | Izba Przyjęć | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | EEG Elmiko Digi Track | Oddział Neurologii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Podatek VAT | [8 empty] | 0
A. Cena 1 roboczogodziny naprawy
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
B. Cena ryczałtowa przesyłki w obie strony (jeżeli dotyczy)
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
C. Cena ryczałtowa dojazdu w obie strony (dotyczy wyłącznie napraw, koszty dojazdów do przeglądów zawiera cena za przeglądy))
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
D. Okres gwarancyjny na usługę po dokonanym przeglądzie technicznym : …………... (liczba miesięcy)
Okres gwarancji po dokonanej naprawie na ten sam rodzaj uszkodzenia: …………... (liczba miesięcy)
Zakres przeglądu aparatów i urządzeń medycznych
1. Konserwacja aparatu ( urządzenia medycznego)
2. Sprawdzenie stanu obudowy - uszkodzenia mechaniczne
3. Sprawdzenie stanu izolacji elektrycznej
4. Sprawdzenie stanu elementów ruchomych
5. Oczyszczenie lub wymiana filtrów
6. Sprawdzenie zgodności parametrów z dokumentacją techniczną urządzenia
7. Wpis do paszportu technicznego z określeniem daty następnego przeglądu, stanu technicznego urządzenia i ewentualnych zaleceń co do dalszej eksploatacji
8. Sprawowanie nadzoru technicznego nad powierzonym sprzętem (aparaturą)
9. Legalizacje
10. Kalibracje
11. Sprawdzenie instalacji
12. Ustawienie (regulacje) wymaganych przez producenta parametrów
13. Sporządzenie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy – ekspertyza
14. Sporządzenie raportu serwisowego z wykonanych prac
15. Wszystkie niezbędne materiały eksploatacyjne zgodnie z DTR producenta

## 26-Pompy ASCOR
Zadanie nr 26 | [7 empty] | Załącznik nr 3.26 do SIWZ
POMPY STRZYKAWKOWE
Lp | Nazwa | Lokalizacja | jm | Ilość | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Pompa strzykawkowa ASCOR | Blok Operacyjny Anestezjologia | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Pompa strzykawkowa ASCOR 11s | Oddział Kardiologiczny | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | pompa strzykawkowa ASCOR | Oddział Pediatrii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Pompa strzykawkowa ASCOR 11s | Oddział Kardiologiczny | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Pompa strzykawkowa ASCOR AP 12 | Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Pompa strzykawkowa ASCOR | Blok Operacyjny Anestezjologia | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Pompa strzykawkowa ASCOR AP 12 | Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Pompa strzykawkowa ASCOR 21s | Oddział Kardiologiczny | szt. | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Pompa strzykawkowa ASCOR 11s | Oddział Kardiologiczny | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Pompa strzykawkowa ASCOR AP22 | Oddział Wewnętrzny | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Pompa strzykawkowa ASCOR AP14 | Oddział Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej | szt. | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Pompa strzykawkowa ASCOR AP22 | Oddział Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej | szt. | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Pompa strzykawkowa ASCOR | Oddział Chirurgii Dziecięcej | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Podatek VAT | [8 empty] | 0
A. Cena 1 roboczogodziny naprawy
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
B. Cena ryczałtowa przesyłki w obie strony (jeżeli dotyczy)
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
C. Cena ryczałtowa dojazdu w obie strony (dotyczy wyłącznie napraw, koszty dojazdów do przeglądów zawiera cena za przeglądy))
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
D. Okres gwarancyjny na usługę po dokonanym przeglądzie technicznym : …………... (liczba miesięcy)
Okres gwarancji po dokonanej naprawie na ten sam rodzaj uszkodzenia: …………... (liczba miesięcy)
Zakres przeglądu aparatów i urządzeń medycznych
1. Konserwacja aparatu ( urządzenia medycznego)
2. Sprawdzenie stanu obudowy - uszkodzenia mechaniczne
3. Sprawdzenie stanu izolacji elektrycznej
4. Sprawdzenie stanu elementów ruchomych
5. Oczyszczenie lub wymiana filtrów
6. Sprawdzenie zgodności parametrów z dokumentacją techniczną urządzenia
7. Wpis do paszportu technicznego z określeniem daty następnego przeglądu, stanu technicznego urządzenia i ewentualnych zaleceń co do dalszej eksploatacji
8. Sprawowanie nadzoru technicznego nad powierzonym sprzętem (aparaturą)
9. Legalizacje
10. Kalibracje
11. Sprawdzenie instalacji
12. Ustawienie (regulacje) wymaganych przez producenta parametrów
13. Sporządzenie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy – ekspertyza
14. Sporządzenie raportu serwisowego z wykonanych prac
15. Wszystkie niezbędne materiały eksploatacyjne zgodnie z DTR producenta

## 27-Myjnia automatyczna INNOVA
Zadanie nr 27 | [7 empty] | Załącznik nr 3.27 do SIWZ
Myjnia automatyczna INNOVA
Lp | Nazwa | Lokalizacja | jm | Ilość | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Myjnia automatyczna INNOWA-E2 | Pracownia Endoskopi | szt. | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Podatek VAT | [8 empty] | 0
A. Cena 1 roboczogodziny naprawy
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
B. Cena ryczałtowa przesyłki w obie strony (jeżeli dotyczy)
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
C. Cena ryczałtowa dojazdu w obie strony (dotyczy wyłącznie napraw, koszty dojazdów do przeglądów zawiera cena za przeglądy))
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
D. Okres gwarancyjny na usługę po dokonanym przeglądzie technicznym : …………... (liczba miesięcy)
Okres gwarancji po dokonanej naprawie na ten sam rodzaj uszkodzenia: …………... (liczba miesięcy)
Zakres przeglądu aparatów i urządzeń medycznych
1. Konserwacja aparatu ( urządzenia medycznego)
2. Sprawdzenie stanu obudowy - uszkodzenia mechaniczne
3. Sprawdzenie stanu izolacji elektrycznej
4. Sprawdzenie stanu elementów ruchomych
5. Oczyszczenie lub wymiana filtrów
6. Sprawdzenie zgodności parametrów z dokumentacją techniczną urządzenia
7. Wpis do paszportu technicznego z określeniem daty następnego przeglądu, stanu technicznego urządzenia i ewentualnych zaleceń co do dalszej eksploatacji
8. Sprawowanie nadzoru technicznego nad powierzonym sprzętem (aparaturą)
9. Legalizacje
10. Kalibracje
11. Sprawdzenie instalacji
12. Ustawienie (regulacje) wymaganych przez producenta parametrów
13. Sporządzenie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy – ekspertyza
14. Sporządzenie raportu serwisowego z wykonanych prac
15. Wszystkie niezbędne materiały eksploatacyjne zgodnie z DTR producenta

## 28-Rektoskopy
| Zadanie nr 28 | [6 empty] | Załącznik nr 3.28 do SIWZ
Rektoskopy
Lp | Nazwa | Lokalizacja | jm | Ilość | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Rektoskop | CHIRURGIA OGÓLNA | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Rektoskop | Ch.Dziecięca | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Rektoskop | Por. Ortop. | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Podatek VAT | [8 empty] | 0
A. Cena 1 roboczogodziny naprawy
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
B. Cena ryczałtowa przesyłki w obie strony (jeżeli dotyczy)
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
C. Cena ryczałtowa dojazdu w obie strony (dotyczy wyłącznie napraw, koszty dojazdów do przeglądów zawiera cena za przeglądy))
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
D. Okres gwarancyjny na usługę po dokonanym przeglądzie technicznym : …………... (liczba miesięcy)
Okres gwarancji po dokonanej naprawie na ten sam rodzaj uszkodzenia: …………... (liczba miesięcy)
Zakres przeglądu aparatów i urządzeń medycznych
1. Konserwacja aparatu ( urządzenia medycznego)
2. Sprawdzenie stanu obudowy - uszkodzenia mechaniczne
3. Sprawdzenie stanu izolacji elektrycznej
4. Sprawdzenie stanu elementów ruchomych
5. Oczyszczenie lub wymiana filtrów
6. Sprawdzenie zgodności parametrów z dokumentacją techniczną urządzenia
7. Wpis do paszportu technicznego z określeniem daty następnego przeglądu, stanu technicznego urządzenia i ewentualnych zaleceń co do dalszej eksploatacji
8. Sprawowanie nadzoru technicznego nad powierzonym sprzętem (aparaturą)
9. Legalizacje
10. Kalibracje
11. Sprawdzenie instalacji
12. Ustawienie (regulacje) wymaganych przez producenta parametrów
13. Sporządzenie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy – ekspertyza
14. Sporządzenie raportu serwisowego z wykonanych prac
15. Wszystkie niezbędne materiały eksploatacyjne zgodnie z DTR producenta

## 29-Strzykawka automatyczna
| Zadanie nr 29 | [6 empty] | Załącznik nr 3.29 do SIWZ
Strzykawka automatyczna
Lp | Nazwa | Lokalizacja | jm | Ilość | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Strzykawka automatyczna GE | Dział Diagnostyki Obrazowej | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Podatek VAT | [8 empty] | 0
A. Cena 1 roboczogodziny naprawy
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
B. Cena ryczałtowa przesyłki w obie strony (jeżeli dotyczy)
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
C. Cena ryczałtowa dojazdu w obie strony (dotyczy wyłącznie napraw, koszty dojazdów do przeglądów zawiera cena za przeglądy))
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
D. Okres gwarancyjny na usługę po dokonanym przeglądzie technicznym : …………... (liczba miesięcy)
Okres gwarancji po dokonanej naprawie na ten sam rodzaj uszkodzenia: …………... (liczba miesięcy)
Zakres przeglądu aparatów i urządzeń medycznych
1. Konserwacja aparatu ( urządzenia medycznego)
2. Sprawdzenie stanu obudowy - uszkodzenia mechaniczne
3. Sprawdzenie stanu izolacji elektrycznej
4. Sprawdzenie stanu elementów ruchomych
5. Oczyszczenie lub wymiana filtrów
6. Sprawdzenie zgodności parametrów z dokumentacją techniczną urządzenia
7. Wpis do paszportu technicznego z określeniem daty następnego przeglądu, stanu technicznego urządzenia i ewentualnych zaleceń co do dalszej eksploatacji
8. Sprawowanie nadzoru technicznego nad powierzonym sprzętem (aparaturą)
9. Legalizacje
10. Kalibracje
11. Sprawdzenie instalacji
12. Ustawienie (regulacje) wymaganych przez producenta parametrów
13. Sporządzenie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy – ekspertyza
14. Sporządzenie raportu serwisowego z wykonanych prac
15. Wszystkie niezbędne materiały eksploatacyjne zgodnie z DTR producenta