## 3 Elektrody EKG
[7 empty] | załącznik 3.3 do siwz |  | po zmianie
PAKIET 3 - elektrody do EKG
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Elektroda pediatryczna owalna 31 x 36mm * Zamawiajacy dopuszcza elektrodę okrągłą o średnicy 30 mm | szt |  | 550 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.18.20.00-9
2 | Elektroda piankowa jednorazowego użytku z żelem stałym, piankowa, czujnikiem Ag/AgCl, zatrzaskiem, 48mm x 34mm owalna | szt |  | 74750 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.18.20.00-9
3 | Elektrody weglowe do monitorowania EKG w trakcie badań radiologicznych(radioprzezierne) na podłożu porowatym, żel mokry | szt |  | 1600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.18.20.00-9
4 | Elektroda do czasowej stymulacji serca 5F-7F | szt |  | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.18.20.00-9
5 | Elektroda do defibrylacji typu Nikman | szt |  | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.18.20.00-9
6 | Intraduktor zestaw z zastawką do wprowadzania elektrody endokawitarnej rozm. 6F-8F | zest |  | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
7 | Osłonki końcówki pomiarowej do termometru Genius II a` 96szt | op |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
8 | Czujnik przepływu do respiratorów i aparatów znieczulenia pasujący do aparatów Drager x 5szt | op |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
| * zmiana odpowiedzią 1 (należy podać wielkość oferowanej elektrody) | [5 empty] | w tym vat | 0
Poz.4 próbka 1szt

## 9 zestawy i złącza
[7 empty] | załącznik 3.9 do siwz |  | po zmianie
PAKIET 9- zestawy oraz złącza do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy,nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Zestaw kompatybilny z systemem Medrad Stellant CT składający się z:wkładu jednorazowego o pojemności 200ml (2szt), złącza szybkiego napełniania oraz złącza niskiego ciśnienia z konektorem T-60" i z pojemnikiem do odpowietrzania * Zamawiający dopuszcza Jednorazowy i sterylny w pełni kompatybilny z systemem Medrad Stellant CT zestaw składający się z dwóch wkładów o pojemności 200 ml, złącza niskiego ciśnienia o długości 150 – 152 cm z konektorem „Y” wyposażonym w zastawką bezzwrotną, dwóch złączy szybkiego napełniania oraz ostrza typu „Spike" | op |  | 340 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.25-7
2 | Złącze szybkiego napełniania kompatybilne z systemem Medrad Stellant | szt |  | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
| * zmiana odpowiedzią 1 (należy podać parametry oferowanego zestawu) | [5 empty] | w tym vat | 0
Poz.1,2 próbki po 1szt