## Serologia
Załacznik nr 3 do SIWZ
Pakiet Nr 2 Dostawa odczynników do badań immunohematologicznych z zakresu serologii transfuzjologicznej w mikrometodzie kolumnowo-żelowej
| Serologia 2013 - dostawy od podpisania umowy 6 miesiący | Specyfikacja odczynników diagnostycznych i pozostałych elementów zużywalnych w metodzie kolumnow-żelowej do wykonania wymienionych niżej ilości badań w trybie manualnym
1: Grupa krwi ABO DVI-/DVI+ ----------- 1600 oznaczeń/6 miesiący
2: Grupa krwi noworodka ----------- 60 oznaczeń/ 6 miesiący
3: Skryning p-ciał PTA-LISS) ------------ 1600 oznaczeń/6 miesiący
4: Próba zgodności ( PTA-LISS) ------------- 1800 oznaczeń/6 miesiący
5: Potwierdzenie grupy biorcy ------------- 720 oznaczeń/6 miesiący
6.Potwierdzenie grupy dawcy ------------- 1700 oznaczeń/6 miesiący
Lp | Nazwa produktu | nr katalogowy | j.m.- potrzeby/6 miesiący | wielkość opakowania | ilość op. | cena netto za 1 op. PLN | stawka VAT w % | cena brutto za opak. PLN | wartość umowy netto PLN | wartość umowy brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [6 empty] | RAZEM: |  | 0 | 0
[9 empty] | podatek vat | 0
Wymagania graniczne:
1.Odczynniki w postaci minimum 8 kolumnowych mikrokart, gotowych do użycia bez konieczności wstępnej preparatyki
2.Odczynniki posiadające długie terminy ważności - minimum 9 miesięcy
3.Posiadające certyfikaty CE
4.Oferent dostarczy wraz z odczynnikami niezbędny sprzęt pomocniczy ( wirówka, cieplarka itp.) - wymienić
5.Sfinansowanie uczestnictwa w programie kontroli jakości badań - jeden raz na kwartał

## parametry analizatora
Załącznik nr 3 do SIWZ
Pakiet Nr 1
Dzierżawa analizatora do aut. oznaczania OB na około 4.500 oznaczeń na okres 6 miesięcy
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW AUTOMATYCZNEGO ANALIZATORA DO OKREŚLANIA SEDYMENTACJI ERYTROCYTÓW (OB)
| Parametry graniczne | Aparat prod. 2012/2013 | UWAGI
Lp | Określenie parametru
1 | Wydajność aparatu min 200 odczytów/godzinę
2 | Interpolacja wyników w odniesieniu do 1h lub 2h Westergrena
3 | Automatyczna kompensacja do tem. 18 st.
4 | Dwukierunkowy interfejs RS 232
5 | Scaner kodów paskowych
6 | Możliwość dostawiania próbek w dowolnym czasie bez konieczności oczekiwania na zakończenie cyklu pracy aparatu
7 | czas pojedynczej analizy do 30 min.
8 | wbudowana drukarka
9 | Probówki z zaznaczonym spektrum pobrania
10 | Możliwość podłączenia analizatora do LSI
Niespełnienie jednego z w/w warunków granicznych powoduje odrzucenie oferty.

## zestawienie asort cenowe
Załącznik nr 3 do SIWZ
Pakiet nr 1 Dzierżawa analizatora i dostawa odczynników do oznaczania OB
Zestawienie asortymentowo- cenowe
odczynników, materiałów zużywalnych proporcjonalnie do ilości oznaczeń 4.500
Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | RAZEM | 0 | 0
[7 empty] | podatek vat | 0
Lp. | Dzierżawa analizatora do oznaczania OB. | j.m. | Ilość | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
| czynsz | m-c | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | RAZEM | 0 | 0
[7 empty] | podatek vat | 0
| RAZEM Cena oferty | [5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | podatek vat | 0