## 1 papiery
Załącznik 3.1 do SIWZ
PAKIET NR 1 - PAPIERY MED. EKG, USG, KTG, EEG, ŻELE |  |  |  | CPV: 33140000-3 |  | materiały medyczne
L.p. | Nazwa asortymentu | kod katalogowy, producent, nazwa | Jedn. miary | ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1. | Papier EKG do aparatu Ascard 31 Aspel, 60x12 lub 60x10 przy jednoczesnym przeliczeniu ilości oferowanych opakowań stosownie do długości rolki. |  | szt. | 250 |  | 0 | 0 |  | 0
2. | Papier USG,K-61, 110 x 20 |  | szt. | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
3. | Papier termiczny EKG 12-dprowadzeniowy do elektrokardiografu ELI 250, rwymiary: 216 x 280 x 250 lub 215 x 280 x 250 |  | op. | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
4. | PAPIER EKG do aparatu Aspel A-4 112x 25 |  | szt. | 1000 |  | 0 | 0 |  | 0
5. | Papier do EKG, pasujący do: FX2000, lifepake 20 kardiomonitora PM 6000 rozmiar 50x30 |  | szt. | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
6. | Papier do defibrylatora Delfi max, producent Emtel, szer. 5,7cm lub 5,8 cm ; dł. 20 m |  | rolka | 40 |  | 0 | 0 |  | 0
7. | Papier termoczuły z połyskiem o wysokiej rozdzielczości, typ V ( High Glossy) do USG FLEX FOCUS 200 Beka Medical (rozmiar 110 mm/ 18m) |  | szt. | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
8. | Papier do RTG Philips LIBRA-PR, rozmiar 210 mm x 25 m |  | szt. | 6 |  | 0 | 0 |  | 0
9. | Papier do kardiotokografu KTG Cadence DUAL rozmiary: 112x90x160 |  | szt. | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
11. | PAPIER KTG do aparatu BIOMET 215x30 lub 215x25 przy jednoczesnym przeliczeniu ilości oferowanych opakowań stosownie do długości rolki. |  | szt. | 40 |  | 0 | 0 |  | 0
12. | Papier do aparatu Ascard Aspel mr. Gold ( R-210) , rozmiar 210 x 20 |  | szt. | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
13. | Papier KTG -do aparatu Corometrics 152x90x160 lub 152x90x150 |  | szt. | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
14. | Papier KTG perforowany,150x100x150(do aparatu producent Philips) lub 152x100x150 |  | szt. | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
15. | Papier do defibrylatora Zoll m-dwufazowy |  | szt. | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
16. | Papier do defibrylatora Lifepake 12 |  | szt. | 40 |  | 0 | 0 |  | 0
17. | Papier do aparatu AsCard 50mm x 15m |  | szt. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
19. | Żel do ekg 250 ml |  | szt. | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
20. | Żel do usg poj. 500ml ( niebieski) |  | szt. | 600 |  | 0 | 0 |  | 0
21. | Żel do EEG, poj. 250ml |  | szt. | 25 |  | 0 | 0 |  | 0
21. | Żel do ambrazji naskórka 250 gram |  | szt. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
| RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | wartość podatku vat |  | 0
Oferowany asortyment musi być kompatybilny z urządzeniami posiadanymi przez Zamawiającego, określonymi w pozycjach powyżej.

## 2 pieluszki jednorazowe
PAKIET NR 2 - PIELUSZKI JEDNORAZOWE dla dzieci i PIELUCHOMEJTKI dla dorosłych | [9 empty] | Załącznik 3.2 do SIWZ
l.p. | Nazwa asortymentu | kod katalogowy, producent, nazwa | J.m. | ilość* | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | CPV
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | PIELUSZKI JEDNORAZOWE DLA NOWORODKÓW Z OTWOREM NA PĘPEK ( a 42 szt.) 2-5 kg |  | op. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33771200-7 | Pieluszki dla niemowląt
2. | PIELUSZKI JEDNORAZOWE OD 3-6 kg. / a 38 szt. |  | op. | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33771200-7 | Pieluszki dla niemowląt
3. | PIELUSZKI JEDNORAZOWE OD 5 – 9 kg / a 32 szt. |  | op. | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33771200-7 | Pieluszki dla niemowląt
4. | PIELUSZKI JEDNORAZOWE OD 8– 18 kg / a 12 szt. |  | op. | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33771200-7 | Pieluszki dla niemowląt
5. | PIELUSZKI JEDNORAZOWE OD 12 – 25 kg / a 10 szt. |  | op. | 8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33771200-7 | Pieluszki dla niemowląt
6. | CHUSTECZKI NAWILŻAJĄCE-przeznaczone do pielęgnacji całego ciała niemowląt i dzieci,nie zawierające alkoholu,posiadające-Świadectwo PZH lub równoważnej instytucji, w opakowaniu 64 szt. |  | op. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33751000-9 | Chusteczki jednorazowe
7. | Pieluchomajtki przeznaczone dla osób dorosłych z nietrzymaniem moczu i innymi dolegliwościami urologicznymi. Posiadające: stabilne zapięcie, umożliwiające wielokrotne otwieranie i zapinanie pieluchomajtek, wysoką chłonność oraz dobre dopasowanie dzięki anatomicznemu kształtowi, rozmiar do wyboru przez zamawiającego S, M, L, pakowane po 20 lub 30 sztuk |  | szt. | 480 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33770000-8 | Artykuły higieniczne z papieru
| Razem | [5 empty] | 0 |  | 0
Pieluszki zapewniające stały dostęp powietrza, gwarantujące wysokie tempo wchłaniania, przy bardzo wysokim poczuciu suchości.
* Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mniejszych opakowań od określonych w tabeli kol.2, z odpowiednim przeliczeniem podanych ilości opakowań z zaokrągleniem w górę. W kolumnie nr 2( Nazwa asortymentu), należy wówczas podać zaoferowaną ilość sztuk w opakowaniu.

## 3 zestaw dla noworodka
| PAKIET NR 3 - JAŁOWE ZESTAWY DLA NOWORODKÓW | [5 empty] | Załącznik 3.3 do SIWZ
|  | CPV- | 33141000-0
Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
L.p. | Nazwa asortymentu | kod katalogowy, producent, nazwa | Jm | Ilość | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Jałowy zestaw dla noworodka. W skład zestawu wchodzą: 1. serwetka wykonana z włókniny kompresowej 25x20 cm 6szt. 2. podkład chłonny wypełniony pulpą celulozową 60x60 cm 1szt. 3. Czapeczka dla noworodka 10x12cm 1szt. 4. kocyk flanelowy 160x75cm 1szt. Opakowanie torebka papierowo-foliowa, etykieta z dwoma samoprzylepnymi naklejkami identyfikującymi wyrób Dopuszcza się odchylenie rozmiarów +/- 5% |  | szt. | 650 |  |  | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | wartość podatku vat |  |  | 0

## 4 środki do zmywarek
Załącznik 3.4 do SIWZ
PAKIET NR 4 - ŚRODKI DO ZMYWAREK GASTRONOMICZNYCH
CPV 39831210-1Detergenty do zmywarek
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m* | kod katalogowy, producent, nazwa | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1. | Preparat nabłyszczający do płukania naczyń nie pozostawiający zacieków ani smug. poj. 5l, odpowiedni do posiadanych przez zamawiającego zmywarek RM Gastro | Szt. |  | 6 |  | 0 | 0 |  | 0
2. | Środek do mycia naczyń w profesjonalnych zmywarkach gastronomicznych. Przeznaczony do mycia/ dezynfekcji wszelkiego rodzaju zastawy stołowej, sztućców i naczyń kuchennych-5l ,odpowiedni do posiadanych przez zamawiającego zmywarek RM Gastro | Szt. |  | 6 |  | 0 | 0 |  | 0
3. | Odkamieniacz Środek przeznaczony do usuwania kamienia w zmywarkach gastronomicznych. Pojemność opakowania 5 l. Dozowanie: W zależności od grubości osadu mineralnego zaleca się stosować około 15-30 ml środka na litr, odpowiedni do posiadanych przez zamawiającego zmywarek RM Gastro | Szt. |  | 9 |  | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
[6 empty] | wartość podatku vat |  | 0
* jednostka miary " szt." oznacza opakowanie 5l
zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie 10l. Wówczas w formularzu ofertowym Oferent uzupełnia kolumnę "jednostka miary"
wpisując jednostkę miary do odpowiedniej ceny jednostkowej- opakowanie 10l. Następnie ilość oferowana musi być adekwatna do ceny jednostkowej

## 5 worki
Załącznik 3.5 do SIWZ
PAKIET NR 5 - WORKI NA ODPADY |  |  |  |  | CPV- 44174000-0 |  | Folia
L.p. | Nazwa asortymentu | Jedn. Miary | kod katalogowy, producent, nazwa | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Vat %
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | Worki małe czarne foliowe 50x60cm (pakowane w rolkach) z etykitami | Szt. |  | 500 |  | 0 | 0 | 0
2. | Worki duże czarne foliowe 70x110cm (pakowane w rolkach po 10 szt) | Szt. |  | 500 |  | 0 | 0 | 0
3. | Worki średnie czarne foliowe 60x80cm (pakowane w rolkach po 50szt) | Szt. |  | 500 |  | 0 | 0 | 0
4. | Worki małe niebieskie foliowe 50x60cm (pakowane w rolkach po 50 szt) | Szt. |  | 8600 |  | 0 | 0 | 0
5. | Worki duże niebieskie foliowe 70x110cm (pakowane w rolkach po 10szt) | Szt. |  | 8000 |  | 0 | 0 | 0
6. | Worki średnie niebieskie foliowe 60x80cm (pakowane w rolkach po 50szt) | Szt. |  | 10000 |  | 0 | 0 | 0
7. | Worki małe czerwone foliowe 50x 60cm (pakowane po 50szt) | Szt. |  | 5000 |  | 0 | 0 | 0
8. | Worki duże czerwone foliowe 70x 110cm (pakowane w rolkach po 10szt) | Szt. |  | 7500 |  | 0 | 0 | 0
9. | Worki średnie czerwone foliowe 60x80cm (pakowane w rolkach po 50szt.) | Szt. |  | 8500 |  | 0 | 0 | 0
10. | Worki małe żółte foliowe 50x60cm (pakowane w rolkach po 50szt.) | Szt. |  | 300 |  | 0 | 0 | 0
11. | Worki duże żółte foliowe 70x110cm (pakowane w rolkach po 10szt.) | Szt. |  | 300 |  | 0 | 0 | 0
12. | Worki średnie żółte foliowe 60x80cm ( pakowane w rolkach po 50szt.) | Szt. |  | 300 |  | 0 | 0 | 0
13. | Reklamówki szer.42cm dł.77cm a 100 szt. | Op. |  | 15 |  | 0 | 0 | 0
14. | Reklamówka szer.50x30cm a 100szt. | Op. |  | 35 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | RAZEM | 0 | 0
[5 empty] | wartość podatku vat |  | 0
Worki o pojemności 35 l: - kolor czerwony, niebieski, żółty, czarny - nieprzeźroczystye, miękka folia polietylenowa LDPE, grubość folii min 40 mikronów, nie wydzielające intensywnego zapachu
Worki o pojemności 60 l- 120l - kolor czerwony, niebieski żółty, czarny- nieprzeźroczyste, miękka folia polietylenowa LDPE, grubość folii min 60 mikronów, nie wydzielające intensywnego zapachu
Worki koloru czerwonego-z etykietami samoprzylepnymi min. 7cm x 7 cm , z możliwością jednokrotnego zamknięcia plastikową opaską zaciskową,
Worki koloru żółtego- z etykietami samoprzylepnymi min. 7cm x 7 cm

## 6 pojemniki
| PAKIET NR 6 – POJEMNIKI NA ZUŻYTE IGŁY I STRZYKAWKI |  |  |  | CPV- 44619000-2 |  |  | Załącznik 3.6 do SIWZ
Inne pojemniki
Lp. | Nazwa asortymentu | Jedn. miary | kod katalogowy, producent, nazwa | ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | Pojemniki na zużyte igły i strzykawki 1l | szt. |  | 1000 |  | 0 | 0 |  | 0
2. | Pojemniki na zużyte igły i strzykawki 2l | szt. |  | 900 |  | 0 | 0 |  | 0
3. | Pojemniki na zużyte igły i strzykawki 10l | szt. |  | 1200 |  | 0 | 0 |  | 0
4. | Pojemniki na zużyte igły i strzykawki 5l | szt. |  | 1000 |  | 0 | 0 |  | 0
5. | Pojemniki na zużyte igły i strzykawki 20l | szt. |  | 150 |  | 0 | 0 |  | 0
6. | Pojemnik ogółem 0,70l (płaski) | szt. |  | 200 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem | [6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | wartość podatku vat |  | 0
Wszystkie pojemniki- koloru czerwonego, nieprzemakalne, odporne na przekłucia, posiadające specjalne wycięcia w pokrywie umożliwiającej bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki.
Na pojemniku widniejąca etykieta ostrzegawcza wraz z innymi informacjami zgodnie z wymaganiami PZH lub innej równoważnej instytucji

## 7 czystościowe
| PAKIET NR 7- ŚRODKI CZYSTOŚCIOWE,SPRZĘT GOSPODARCZY, NACZYNIA JEDNORAZOWE | [7 empty] | Załącznik 3.7 do SIWZ
Lp. | Nazwa asortymentu | Jedn. miary | kod katalogowy, producent, nazwa | ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | CPV
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | Mleczko do czyszczenia 0,5 l, przeznaczone do mycia i czyszczenia urządzeń kuchennych, sanitarnych, powierzchi niklowanych, glazurowanych, emaliowanych i ceramicznych, nie rysujący powierzchni | Szt. |  | 120 |  | 0 | 0 |  | 0 | 39830000-9 | Środki czyszczące
2. | Denaturat pojemność, 0,5 l | Szt. |  | 35 |  | 0 | 0 |  | 0 | 24322320-6 | Pochodne alkoholi
3. | Koncentrat mycia naczyń o wydajności 1 łyżka na 5 l wody, usuwający wszelkie tłuszcze i zabrudzenia, chroniący ręce, nie powodujący uczuleń, ulegający biodegradacji, posiadający atest PZH lub innej równoważnej instytucji, poj. 1l | Szt. |  | 230 |  | 0 | 0 |  | 0 | 39831250-3 | Roztwory myjące
4. | Uniwersalny środek do mycia wszelkich powierzchni- mocno skoncentrowany 1:4 ( 25 ml na 10l). Płyn do mycia podłóg, mebli, płytek podłogowych iściennych, kafli oraz powierzchni lakierowanych. antybakteryjny , pojemność 1 l, dozowanie: max.3 nakrętki na 5 l wody, w składzie chemicznym zawierający <5% anionowych środków powierzchniowo czynnych | Szt. |  | 220 |  | 0 | 0 |  | 0 | 39831300-9 | Środki do czyszczenia podłóg
5. | Wiadro do mopa prostokątnego 10 l | Szt. |  | 3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 39224330-0 | Wiadra
6. | Proszek ostry a 0,5kg, nie rysujący powierzchni przy prawidlowym używaniu | Szt. |  | 60 |  | 0 | 0 |  | 0 | 39813000-4 | Pasty i proszki czyszczące
7. | Płyn kamień-rdza, usuwający kamień, rdzę i innego rodzaju zanieczyszczenia ( osady z mydła, zacieki odne, ptłuste plamy itp.), preparat bedący roztworem środka powierzchniowo-czynnego <5%. Przeznaczony do powierzchni z chromu, stali nierdzewnej ( zlewozmywaki kuchenne), glazury, umywalki, wanny, szkła, plastiki ( kabiny prysznicowe) armatury łazienkowej i inne. Czyszczonym powierzchniom przywracający połysk, łatwy do spłukiwania, poj. 1l | Szt. |  | 100 |  | 0 | 0 |  | 0 | 39831600-2 | Środki do czyszczenia toalet
8. | Pasta BHP ze środkiem ścieralnym a 0,5kg | Szt. |  | 70 |  | 0 | 0 |  | 0 | 39813000-4 | Pasty i proszki czyszczące
9. | Ścierka ostra 15cm x 10cm (+/- 2cm) | Szt. |  | 100 |  | 0 | 0 |  | 0 | 39525600-4 | Ścierki do naczyń
10. | Ścierka podłogowa biała 60cm x 80 cm (+/- 2cm) | Szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 39542000-3 | Szmaty
11. | Zagęszczony płyn czyszcząco dezynfekujący, o pojemności min. 0,75l. Posiadający właściwości dezynfekujące i wybielające (zawierający podchloryn sodu). Zapobiegający powstawaniu osadów i zanieczyszczeń, usuwający nieprzyjemne zapachy oraz zwalczający wszelkie szkodliwe dla zdrowia drobnoustroje. Do stosowania w miejscach, gdzie gromadzą się niewidoczne dla oka mikroorganizmy. Może być używany bez rozcieńczenia - w kuchni, łazience, w toalecie oraz w okolicach otworów kanalizacyjnych, śmietników, jak i w rozcieńczeniu - do podłóg i płytek ceramicznych. Może być używany również do czyszczenia i dezynfekcji kabin i zasłon prysznicowych.Posiadający badania biobójczne. | Szt. |  | 110 |  | 0 | 0 |  | 0 | 39800000-0 | Środki czyszczące i polerujące
12. | Mydło dla dzieci z lanoliną min.100gr | Szt. |  | 120 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33711900-6 | Mydło
13. | Zamiatacze drewniane o długości 30cm | Szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 39224000-8 | Miotły i szczotki i inne artykuły różnego rodzaju
14. | Kij do zamiatacza drewniany z gwintem 150 cm | Szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 39224000-8 | Miotły i szczotki i inne artykuły różnego rodzaju
15. | Płyn do dezynfekcji WC w postaci żelu , o pojemniści 0,5l. Usuwający kamień, rdzę oraz zacieki wodne. Posiadający poręczny kształt butelki z wyprofilowanym dozownikiem, ułatwiającym aplikację w trudno dostępnych miejscach | Szt. |  | 60 |  | 0 | 0 |  | 0 | 39831600-2 | Środki do czyszczenia toalet
16. | Golarki jednorazowe z dwoma ostrzami pokryte powłoką z platyny i chromu | Szt. |  | 4000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33721000-0 | Golarki
17. | Emulsja do rąk na bazie wosku pszczelego o poj. 500ml | Szt. |  | 300 |  | 0 | 0 |  | 0 | 39812000-7 | Pasty i kremy
18. | Mydło w płynie antybakteryjne z substancją nawilżającą a 1l | Szt. |  | 330 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33741300-9 | Środek odkażający do rąk
19. | Papier toaletowy średnica 19 cm, 2- warstwowy | Szt. |  | 1300 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33761000-2 | Papier toaletowy
20. | Ręczniki jednorazowe przemysłowe duże, min. 1- warstwowe, długość roli minimum 130m, gofrowany, gramatura 35 g/m2 | Szt. |  | 3000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33763000-6 | Ręczniki papierowe do rąk
21. | Ręczniki kuchenne białe, dwuwarstwowe , 50 listków, bezpyłowe | Szt. |  | 3000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33763000-6 | Ręczniki papierowe do rąk
22. | Płyn do mycia szyb okiennych, luster oraz innych powierzchi szklanych. Usuwający brud, nie pozostawiając smug, rozpylaczem, pojemność 0,5 l w składzie <5% anionowych środków powierzchniowo czynnych | Szt. |  | 50 |  | 0 | 0 |  | 0 | 39800000-0 | Środki czyszczące i polerujące
23. | Szczotka drewniana ryżowa na kiju dł. w przedziale: 20-30cm z gwintem | Szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 39224300-1 | Miotły i szczotki i inne artykuły do sprzątania w gospodarstwie domowym
24. | Szczotka do WC okrągła z podstawką | Szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 39224310-4 | Szczotki toaletowe
25. | Gąbka do szorowania wanny ostra druciana 14cm x 7cm (+/- 2cm) | Szt. |  | 60 |  | 0 | 0 |  | 0 | 39224320-7 | Gąbki
26. | Super zdzieracz do gruntownego usuwania wszelkich powłok polimerowych, akrylowych i woskowych. Nie wymagający neutralizacji, spłukiwania, przeznaczony do czyszczenia podłóg przed ponownym nałożeniem nowej powłoki akrylowej na podłogach wodoodpornych, o ph około 13,5 , przy wysokim stężeniu nie wymaga szorowarki. Koncentrat wysokoalkaliczny do rozcieńczenia od 1:4 do 1:8. szybko i skutecznie usuwa warstwy starych powłok z podłogi pojemność 5l | Szt. |  | 30 |  | 0 | 0 |  | 0 | 39831240-0 | Preparaty czyszczące
27. | Preparat tworzący powłokę zabezpieczającą zawierającą między innymi- eucalyptus globulus, która zachowuje właściwości antypoślizgowe , do podłóg wodoodpornych, o wysokiej odporności na ścieranie w obszarach natężonego ruchu,o dobrej odporności na alkohole i środki dezynfekcyjne, tworząca wysokopołyskową trwałą powłokę, ph koncentratu około 8,2, wydajność 20-40ml/m²,gęstość względna w 20°C: min. 1,03 g/cm3 ,o szybkim czasie schnięcia 20-30 minut,poj. a 5l | Szt. |  | 30 |  | 0 | 0 |  | 0 | 39800000-0 | Środki czyszczące i polerujące
28. | Ręcznik ZZ bezpyłowy o gr.0,75mm a 5000szt.(karton) | Szt. |  | 30 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33763000-6 | Ręczniki papierowe do rąk
29. | Uniwersalny , profesjonalny preparat do codziennego stosowania na wszystkich powierzchniach wodoodpornych takich jak: powierzchnie lakierowane, tworzywa sztuczne, płytki ceramiczne, marmur, szkło, drzwi i okna, meble itp.Nie pozostawia smug i zacieków,mytym powierzchniom nadaje delikatny połysk i przyjemny zapach. Współczynnik pH: pH 8,Gęstość: 1,0 ÷ 1,01g/cm3 Rozpuszczalność w wodzie: pełna Sposób użycia: W zależności od stopnia zabrudzenia stosować rozcieńczenie: od 50 do 200 ml na 10 l wody. Umyć powierzchnię i zebrać rozpuszczony brud.Skład: Związki powierzchniowo czynne zawarte w preparacie ulegają degradacji pierwszorzędowej > 90%., rozpuszczalniki rozpuszczalne w wodzie, związki kompleksujące, konserwant, kompozycja zapachowa, barwnik., pojemność 5l, Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego | Szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 39800000-0 | Środki czyszczące i polerujące
30. | Profesjonalny preparat do pielęgnacji i konserwacji powierzchni metalowych ze stali szlachetnej(aluminium, chromu), zapobiegający powstawaniu widocznych odcisków palców oraz plam z wody i tłuszczów, w postaci koncentratu o wydajności ok.1/1000m² a 1l Składniki: Oleje pielęgnacyjne, rozpuszczalniki organiczne. Produkt do użytku profesjonalnego, posiadający świadectwo PZH lub innej równoważnej instytucji | Szt. |  | 25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 39800000-0 | Środki czyszczące i polerujące
31. | Profesjonalny środek do utrzymania czystości i pielęgnacji wszelkich wodoodpornych podłóg z wyjątkiem wykładzin dywanowych i podłóg z surowego drewna, a 5l Skutecznie usuwa brud. Nadaje połysk, pozostawiając cienką warstwę ochronną na mytych powierzchniach. Składniki pielęgnujące zawarte w preparacie chronią podłogę i zapewniają jej konserwację. Sposób użycia: W zależności od stopnia zabrudzenia stosować rozcieńczenie: Mycie ręczne: od 50 do 200ml na 10l wody. Mycie maszynowe: od 50 do 100ml na 10l wody. Umyć powierzchnię i zostawić do wyschnięcia. Skład: Związki powierzchniowo czynne, substancje pielęgnujące, rozpuszczalniki rozpuszczalne w wodzie, związki kompleksujące, konserwant, kompozycja zapachowa, barwnik,pH: koncentratu - 8,0.Gęstość: min.1,006 g/cm3,Rozpuszczalność w wodzie: pełna | Szt. |  | 16 |  | 0 | 0 |  | 0 | 39800000-0 | Środki czyszczące i polerujące
32. | Profesjonalny preparat przeznaczony do utrzymywania w czystości wszystkich powierzchni i przedmiotów sanitarnych odpornych na działanie kwasów. Zalecany do mycia umywalek, muszli klozetowych, pisuarów, kabin prysznicowych i armatury łazienkowej. Zapewniający doskonałą czystość, pozostawiając przyjemny zapach. Nie niszczy czyszczonych powierzchni. Działa bakteriobójczo. Usuwa kamień i rdzę. pH 1. Sposob użycia: w zależności od zabrudzenia dozowanie: od 50 do 200 ml na 10 l wody., poj. 5 l | Szt. |  | 16 |  | 0 | 0 |  | 0 | 39831600-2 | Środki do czyszczenia toalet
33. | Profesjonalny Preparat do mycia szyb, luster oraz innych powierzchni szklanych takich jak: witryny sklepowe, lady chłodnicze itp. Dzięki zawartości alkoholu skutecznie myje i szybko wysycha. Pozostawia przyjemny zapach. Dzięki zawartości polimerów akrylowych mytym powierzchniom nadaje wysoki połysk, zapobiega powstawaniu smug i zacieków, oraz ułatwia ponowne czyszczenie. Powłoka ochronna zabezpiecza umytą powierzchnię przed osadzaniem się brudu. Posiada właściwości antyelektrostatyczne.Współczynnik pH: pH 9,0-9,5 Skład: Woda demineralizowana, alkohol, polimery akrylowe, rozpuszczalniki rozpuszczalne w wodzie, 0,2-3% anionowe związki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa, barwnik.pojemność-5l | Szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 39800000-0 | Środki czyszczące i polerujące
34. | Stelaż łamany dwusystemowy - do pracy bezdotykowej, wymiary ok. 10,5cm x 40cm , kompatybilny z posiadanymi przez zamawiającego: nakładkami i kijami do mopa kombi firmy Intermop | Szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 39224000-8 | Miotły i szczotki i inne artykuły różnego rodzaju
35. | Kij do stelaża z poz.36 o długości min. 140 cm, kompatybilny z posiadanymi przez zamawiającego stelażami SK40 (kombi) firmy Intermop, | Szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 39224000-8 | Miotły i szczotki i inne artykuły różnego rodzaju
36. | Nakładka o wymiarach: ok.14 x40cm, temperatura prania 95°C, posiadająca: 2 kieszonki bawełniane proste oraz min. jedną tasiemkę o wym. ok. 19 x 6cm umożliwiającą bezdotykowe używanie pasująca do posiadanych przez zamawiającego stelaży sprzątających SK40 firmy Intermop (zestaw kombi) | Szt. |  | 70 |  | 0 | 0 |  | 0 | 39542000-3 | Szmaty
37. | Nakładka na mop płaski, o wymiarach ok.13,5 x40cm bawełniana supełkowa posiadająca: 2 uchwyty trapezowe PVC (trapez-wymiary (+/-0,5cm) :9cmx5cmx9cm) , nie wymaga wstępnego prania , zastosowanie: do mycia na mokro i wilgotno, podwójnie przeszywane pętle, nadaje się do wszystkich rodzajów posadzek ,temperatura prania 95°C, nie wymaga prania wstępnego,pasująca do posiadanych przez zamawiajacego stelaży producent Intermop | Szt. |  | 25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 39542000-3 | Szmaty
38. | nóż- plastik , jednorazowy a 100 | Szt. |  | 18 |  | 0 | 0 |  | 0 | 39222110-8 | Sztućce i talerze jednorazowe
39. | łyżka- plastik, jednorazowy a 100 | Szt. |  | 24 |  | 0 | 0 |  | 0 | 39222110-8 | Sztućce i talerze jednorazowe
40. | widelec- plastik, jednorazowy a 100 | Szt. |  | 18 |  | 0 | 0 |  | 0 | 39222110-8 | Sztućce i talerze jednorazowe
41. | kubek do gorących napojów- 180ml-200ml, plastik, jednorazowy a 100 | Szt. |  | 24 |  | 0 | 0 |  | 0 | 39222120-1 | Kubki jednorazowe
42. | flaczarka 500 ml- plastik, jednorazowa a 100 | Szt. |  | 24 |  | 0 | 0 |  | 0 | 39222110-8 | Sztućce i talerze jednorazowe
43. | talerz- 22 cm- plastik, jednorazowy a 100 | Szt. |  | 24 |  | 0 | 0 |  | 0 | 39222110-8 | Sztućce i talerze jednorazowe
44. | Kubek 1 x o poj.200ml,plastikowy, jednorazowy do zimnych napojów a 100 | Szt. |  | 30 |  | 0 | 0 |  | 0 | 39222120-1 | Kubki jednorazowe
45. | woreczki foliowe ze struną format A4 a 100 szt. | op. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 19640000-4 | Torebki i torby z odpadów i resztek polietylenu
46. | Ściereczki z mikrofibry nie zostawiające na czyszczonych powierzchniach smug, w dwóch różnych kolorach do wyboru przez zamawiającego - nadające się do czyszczenia na sucho i na mokro - dobrze wchłaniające wodę i brud, łatwe do wypłukania - temperatura prania min.60ºC - wymiary ok. 35x35cm | Szt. |  | 8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 39514200-0 | Ścierki
[6 empty] | Razem | 0 |  | 0
|  |  |  | wartość podatku wat |  |  | 0

## 8 kosze
Załącznik 3.8 do SIWZ
| PAKIET NR 8 - KOSZE |  |  | CPV: 34928480-6 |  | Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostki miary | kod katalogowy, producent, nazwa | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Stawka Vat % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1. | Kosz* uchylny, pojemność 20-25 litrów wykonany z tworzywa sztucznego typu plastik pedałowy kształt walca lub sześcianu. | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
2. | Kosz* metalowy uchylny pedałowy duży o poj. 20 l-25l * wkład plastikowy * uchwyt do przenoszenia * pedałowy * pokrywa zapachoszczelna * podwójny zawias: * stabilny uchwyt z tyłu kosza – łatwe przesuwanie * dno kosza wyposażone w podstawę zapobiegającą rysowaniu podłogi * wewnętrzne, plastikowe wyjmowane wiaderko * wykonany z lakierowanej stali nierdzewnej | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | wartośc podatku vat |  |  | 0
*gwarancja minimum 12 miesięcy

## 9 dozowniki metal.
Załącznik 3.9 do SIWZ
PAKIET NR 9- Dozowniki ze stali nierdzewnej
Lp. | Nazwa asortymentu | kod katalogowy, producent, nazwa | jm | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | CPV
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | Dozownik na mydło w płynie/środek dezynfekcyjny, wykonany ze stali nierdzewnej, w kształcie prostopadłościanu, nasuwany na przytwierdzony do ściany wieszak z blokadą zamykaną wieczkiem na korpusie pojemnika, uruchamiany łokciowo mechanizmem dźwigniowym, o pojemności 1l |  | szt. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 39831700-3 | Automatyczne dozowniki mydła
2. | Podajnik na papier toaletowy, wykonany ze stali nierdzewnej, w kształcie walca, średnica rolki papieru 190 mm, z pokrywą, z zamkiem oraz otworem wskazującym ilość papieru w dozowniku |  | szt. | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 39514400-2 | Automatyczne zasobniki na ręczniki papierowe
3. | Podajnik na ręczniki papierowe typu ZZ, skrzynkowy, wykonany ze stali nierdzewnej, w kształcie prostopadłościanu, wyposażony w uchylną ściankę z zamkiem i otworem wskazującym ilość ręczników w dozowniku |  | szt. | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 39514400-2 | Automatyczne zasobniki na ręczniki papierowe
RAZEM | [6 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | wartość podatku vat |  |  | 0

## 10 dozowniki plastik
| PAKIET NR 10- Dozowniki plastikowe | [8 empty] | Załącznik 3.10 do SIWZ
Lp. | Nazwa asortymentu | jm | kod katalogowy, producent, nazwa | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | CPV
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | Uniwersalny dozownik łokciowy o pojemniści 0,5l przeznaczony do łatwego i ekonomicznego dozowania preparatów do dezynfekcji, mycia i pielęgnacji rąk. Posiadający pompkę z możliwością regulacji dozowanej ilości preparatu w przedziale od 0,5 do 1,5 ml. Obudowa wykonana z wytrzymałego plastiku ABS - łatwa do utrzymania w czystości. posiadający klapkę z zaczepami umożliwiającą szybki demontaż całego dozownika (np. w celu umycia lub zdezynfekowania ściany) bez konieczności odkręcania śrubek, na wyposażeniu plastikowy wkład. | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 39831700-3 | Automatyczne dozowniki mydła
2. | Podajnik na ręczniki papierowe składane typu ZZ | szt. |  | 6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 39514400-2 | Automatyczne zasobniki na ręczniki papierowe
3. | Podajnik na ręczniki w rolce | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 39514400-2 | Automatyczne zasobniki na ręczniki papierowe
4. | Podajnik na papier toaletowy duży w rolce | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 39514400-2 | Automatyczne zasobniki na ręczniki papierowe
RAZEM | [6 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | wartość podatku vat |  |  | 0

## 11 KOSZE ZEWNĘTRZNE
Załącznik 3.11do SIWZ
| PAKIET NR 11 - KOSZE ZEWNĘTRZNE |  |  | CPV: 34928480-6 |  | Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostki miary | kod katalogowy, producent, nazwa | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Stawka Vat % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Kosz zewnętrzny wolnostojący otwarty wykonany jest z blachy ocynkowanej o gr min.1mm. Wyposażony w popielnicę umieszczoną w górnym rogu. Malowany farbami proszkowymi na brązowy kolor. Pojemność 50l-60l. Wymiary minimalne: 460mm x 370mm x 370 mm | szt. |  | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | wartość podatku vat |  |  | 0

## 12 PÓŁKI NA BUTY
Załącznik 3.12 do SIWZ
| PAKIET NR 12 - PÓŁKI NA BUTY |  |  | CPV: 39150000-8
Różne meble i wyposażenie
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostki miary | kod katalogowy, producent, nazwa | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Stawka Vat % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1. | Półki do przechowywania obuwia operacyjnego, pełne lub ażurowe, otwarte, wolnostojące, dwupoziomowe, nadające się do mycia i dezynfekcji. Wymiary: głębokość: ok.30-35cm, wysokość całkowita:ok. 50-55cm, długość:55-80cm. -gwarancja min.24 miesiące - minimalne obciążenie jednej półki-min.6kg. | szt. |  | 6 |  | 0 | 0 |  | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | wartość podatku vat |  |  | 0