## Arkusz5
[8 empty] | załacznik 3.5 do siwz |  | po zmianie
PAKIET 5 -taśma przy nietrzymaniu moczu
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy,producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Taśma do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet wykonana z polipropylenu monofilamentowego o grubości nici 0,10mm, jednorodna, całkowicie niewchlanialna o wymiarach: długość 450mm, szerokość 12mm, brzegi taśmy zakończone pętelkami: taśma w plastikowej osłonce *Zamawiajacy dopuszcza System taśmowy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu zakładany przez otwory zasłonowe. System całkowicie jednorazowy, sterylny, do implantacji drogą przez otwory zasłonowe metodą „out-in” , składający się z : a/ dwóch jednorazowych igieł o średnicy 3 mm z uchwytami, o ostrzach wyprofilowanych helikalnie z atraumatycznym zakończeniem umożliwiającym połączenie ze złączami taśmy. Igły nie połączone z taśmą. b/ taśmy polipropylenowej , monofilamentowej o długości 50 cm i szerokości 1,1 cm, zakończonej szybkozłączami. Taśma ma zawierać przeplecioną wzdłuż nić zapewniającą beznapięciowe założenie implantu. Taśma w koszulce foliowej | szt |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.20-2
2 | Proteza do korekcji cystocele wykonana z polipropylenu monofilamentowego, o anatomicznym kształcie, o wymiarach 50 x 70mm, z wplecioną niebieską nicią ułatwiającą operatorowi rozmieszczenie implantu i czterema ramionami o dł. Ok. 17cm (+-1cm).Grubość siatki 0,34mm, gramatura 28g/m kwadratowy | szt |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.20-2
3 | Siatka ginekologiczna wykonana w 100% z polipropylenu monofilamentowego,o grubości 0,3mm i gramaturze 28,4g/m kwadratowy, wielkość oczek 0,7 x 0,7mm, o wymiarach 30 x 30cm *Zamawiajacy dopuszcza sterylne siatki przepuklinowe wykonane z 100% polipropylenu monofilamentowego , grubość nici 0,08mm , grubość siatki 0,32mm, gramatura 27,5 g/m2, o wymiarach 30x30cm | szt |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.20-2
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat | 0
*zmiana odpowiedzią 2