## Arkusz1
[7 empty] | załacznik 3.1 do siwz |  | po zmianie
PAKIET 1 rękawice nitrylowe
Lp | Opis | jm | kod katalogowy,producent | Ilośc | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, niejałowe, bezpudrowe, o bardzo dużej elastyczności, o teksturowanych końcówkach, pasujące na obie dłonie, śrećnia grubość pojedynczej ścianki palca 0,12-0,13mm, długość min.240mm,AQL ≤ 1,5*, siła zrywania przed starzeniem min.9,0N. Podwójne oznakowanie jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kategorii III. Przebadane na przenikalność substancji chemicznych przeprowadzone zgodnie z EN 374-3, badania na przenikanie cytostatyków oraz badania na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F – 1671*. Rozmiary XS, S, M, L, XL. Na opakowaniu jednostkowym nazwa producenta, seria i data ważności. Wszystkie oznakowania na opakowaniu jednostkowym umieszczne fabrycznie przez producenta przez producenta zgodnie z odpowiednimi normami. Opakowanie a 100szt | op |  | 10330 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.14.20-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
| *zmiana odpowiedzią 1 | [5 empty] | w tym vat | 0

## Arkusz2
załącznik 3.2 do siwz
PAKIET 2 rękawice sterylne
Lp | Nazwa | jm | kod katalogowy, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Rękawice chirurgiczne, jałowe, sterylizowane radiacyjnie lateksowe, lekko pudrowane , mikroteksturowane. Poziom protein poniżej 70mikrogramów/g. AQL 1,0, grubość pojedynczej ścianki palca 0,20 - 0,21mm, długość min. 280mm. Mankiet zakończony równomiernie rolowanym rantem. Pakowane w opakowania folia-folia. Na opakowaniu jednostkowym czytelnie oznakowanie nazwa producenta, rozmiar, data produkcji, data ważności. Wszystkie oznaczenia na opakowaniu jednostkowym umieszczone fabrycznie przez producenta. Rozmiary: 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5. Spełnienie wymagań potwierdzić protokołami badań nie starszymi niż z 2012r. | para |  | 39000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.14.20-0
2 | Rękawice chirurgiczne, jałowe, sterylizowane radiacyjnie bezlateksowe, neoprenowe bezpudrowe , mikroteksturowane. AQL 1,0, grubość pojedynczej ścianki palca 0,22mm, długość min. 300mm. Mankiet zakończony równomiernie rolowanym rantem. Na opakowaniu jednostkowym czytelnie oznakowanie nazwa producenta, rozmiar, data produkcji, data ważności. Wszystkie oznaczenia na opakowaniu jednostkowym umieszczone fabrycznie przez producenta. Rozmiary: 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0. Dopuszczone do pracy z cytostatykami (dołączyć badania ) | para |  | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.14.20-0
3 | Rękawice chirurgiczne ginekologiczne, jałowe, sterylizowane radiacyjnie lateksowe, bezpudrowe. AQL 1,5. Długość 500mm, proteiny poniżej 10mikrogramów/g. Mankiet zakończony równomiernie rolowanym rantem. Na opakowaniu jednostkowym czytelnie oznakowanie nazwa producenta, rozmiar, data produkcji, data ważności. Wszystkie oznaczenia na opakowaniu jednostkowym umieszczone fabrycznie przez producenta. Rozmiary: 6,5(S), 7,5(M), 8,5(L). | para |  | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.14.20-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat | 0

## Arkusz3
załącznik 3.3 do siwz
PAKIET 3 rękawice ochronne nitrylowe
Lp | Opis | jm | kod katalogowy,producent | Ilośc | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Rękawice ochronne nitrylowe, flokowane bawełną w kolorze zielonym, chroniące przed zagrożeniami chemicznymi, długość 315mm +/- 10mm, grubość 0,38mm +/- 0,03mm, dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiar 7, 8, 9, 10, 11. | para |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.14.20-0
| Razen | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat | 0