## PAKIET 2
[7 empty] | załącznik 3.2 do siwz |  | po zmianie
PAKIET 2 DEZYNFEKCJA 2
Lp | Opis | Nazwa handlowa | jm | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
Płynny alkaliczny środek do mycia i dezynfekcji termicznej wszelkiego rodzaju narzędzi chirurgicznych, wrażliwych na temperaturę materiałów tj. węże anestezjologiczne guma, elastomery do użytku maszynowego, zawierający w swoim składzie wodorotlenek potasu, fosfoniany, krzemiany, czynniki kompleksujące oraz inhibitorykorozji, nie zawierający fosforanów i enzymów, niskopieniący, o niskim stężeniu użytkowym od 0,3-0,7% zgodnie z wytycznymi RKI odnośnie profilaktyki przeciw prionom pH roztworu musi być powyżej 10*.
1 | Opakowanie 5l |  | op | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.63.16.00-8
Płynny środek do maszynowego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, osprzętu anestezjologicznego oraz butów operacyjnych na bazie triazyny i alkoholu, nie zawierający aldehydu glutarowego, chloru, fosforanów, QAV i soli NTA posiadający inhibitory korozji, o spektrum działania B, Tbc, F, V (Polio, Adeno) w czasie do 5min o stężeniu 1% w temp.60 stopni Celsiusza, nie wymagający neutralizacji
2 | Opakowanie 5l |  | op | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.63.16.00-8
Kwaśny środek do użytku maszynowego przeznaczony do płukania po etapie mycia oraz po dezynfekcji termolabilnych i termostabilnych narzędzi i materiałow, możliwość stosowania preparatu w wyższym stężeniu jako neutralizatora po myciu alkalicznym, posiadający w swoim składzie kwas cytrynowy, alkohol, tenzydy myjące oraz inhibitory korozji, ułatwiający suszenie materiałów, preparat nie może się pienić
3 | Opakowanie 5l |  | op | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.63.16.00-8
Płynny koncentrat myjąco-dezynfekujacy na bazie amin przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz sprzętów medycznych. Niezawierajacy w swoim składzie QAV, aldehydów i fenoli oraz pochodnych guanidyny. O spektrum działania B, F, V (HBV, HIV, Vaccinia, BVDV, HCV) w 15 min w stężeniu 1 % z możliwością poszerzenia o Tbc.
4 | Opakowanie 5l |  | op | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.63.16.00-8
Płynny środek do konserwacji narzędzi medycznych, włącznie z sztywnymi endoskopami oraz wszelkiego rodzaju przedmiotami stalowymi. Na bazie białego oleju medycznego . Gaz napędowy (propan/butan). Nie zawierający freonu.
5 | Opakowanie 500ml |  | op | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.63.16.00-8
Płynny koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, materiałów anestezjologicznych oraz sztywnych i giętkich endoskopów na bazie alkiloaminy, działający na B, F, Tbc, V (Vaccina, BVDV, HBV, HIV, HCV) w czasie do 15min w stężeniu do 3%, o przyjemnym zapachu, nie zawierajacy w swoim składzie aldehydów, fenoli, pochodnych guanidyny i QAV, zawierający inhibitory korozji posiadajacy szeroką kompatybilnosć materiałowa, możliwość stosowania w myjni ultradźwiękowej aktywność roztworu do 14 dni
6 | Opakowanie 5l |  | op | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.63.16.00-8
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
*zmiana odpowiedzią 1
W pozycji 1-3 zamawiający wymaga, aby oferowane preparaty posiadały pozytywną opinię producenta urządzenia w zakresie ich stosowania w odniesieniu do posiadanego przez zamawiającego urządzenia. Zamawiajacy ma prawo w każdy m czasie zażądać w/w opinię, a Wykonawca obowiązany jest ją przedłożyć zamawiającemu do wglądu. Preparaty 1-3 powinny być ze sobą kompatybilne. Zamawiający posiada myjnię- dezynfektor WD 230 firmy BELIMED i myjkę ultradźwiękową MEDISAFE SI DIGITAL PC +.

## PAKIET 9
[7 empty] | załącznik 3.9 do siwz |  | po zmianie
PAKIET 9 DEZYNFEKCJA 9
Lp | Opis | Nazwa handlowa | jm | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Preparat do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni sprzętu medycznego i innych powierzchni odpornych na działanie alkoholi w postaci gotowych do użycia nasączanych chusteczek środkiem dezynfekcyjnym.
| wkłady uzupełniające x 100 chusteczek *zamawiajacy dopuszcza op. 80 szt. z przeliczeniem na pełne opakowania z zaokrągleniem w górę (wówczas należy podać wielkość oferowanego opakowania i dokonać zmiany ilości opakowań tj. na 88 op) |  | op | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.63.16.00-8
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat | 0
W przypadku zaoferowania wkładów uzupełniających w postaci większej niż 100 (lub mniejszej niż 100 - zmiana w wyniku dopuszczenia op. 80 szt.), wykonawca dostarczy 10 opakowań (twardych-pudełek)

## PAKIET 11
[7 empty] | załącznik 3.11 do siwz |  | po zmianie
PAKIET 11 DEZYNFEKCJA 11
Lp | Opis | Nazwa handlowa | jm | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Preparat o działaniu antybakteryjnym będący 4% roztworem chlorheksydyny do higienicznego odkażania rąk.
| Opakowanie 500ml |  | op | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.63.16.00-8
2 | Preparat antyseptyczny na rany, w zakażeniach ropnych i łojotokowych skóry, do odkażania błon śluzowych i irygacji pochwy po rozcieńczeniu wodą, zawierający w swym składzie jodopowinylopirolidion, działający bakteriobójczo, a także grzybobójczo i wirusobójczo, plyn 10%.
| Opakowanie 1l |  | op | 65 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.63.16.00-8
3 | Syntetyczny preparat myjący przeznaczony do mycia bardzo delikatnej skóry u noworodków.
| Opakowanie 400ml |  | op | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.63.16.00-8
4 | Roztwór wodny do czyszczenia, nawilżania i utrzymywania rany oraz opatrunku w stanie wilgotnym, który powoduje usuwanie włóknistych płaszczy/biofilmów, a także ich resztek z rany w sposób zapewniający ochronę tkanek, zawierający: 0,1% poliheksanidynę, 0,1% undecylenamidopropyl betainę
| Opakowanie 500ml *Zamawiający dopuszcza opakownie 350 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości z zaokrągleniem do pełnych opakoowań w górę tj. w ilosci 15 szt (należy podać wielkość oferowanego opakowania i dokonać zmiany ilości) |  | op | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.63.16.00-8
5 | Niskopieniący detergent, zawierający enzymy proteolityczne oraz lipolityczne w koncentracie, rozpuszczający substancje organiczne i ścięte białko, służący do mycia instrumentów medycznych, narzędzi oraz sprzętu endoskopowego przed sterylizacją lub dezynfekcją wysokiego stopnia w postaci koncentratu. Neutralne pH 7,8-8,8 *Zamawiajacy dopuszcza neutralne pH 6,0-8,8.Czas działania 1-3min.
| Opakowanie 1l |  | op | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.63.16.00-8
| Opakowanie 5l |  | op | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.63.16.00-8
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat | 0
*zmiana odpowiedzią 1