## I krzesła, fotele
Załącznik nr 3.1 do SIWZ
| PAKIET NR 1- krzesła, fotele | CPV | 39113000-7 |  |  | Różne siedziska i krzesła
Lp. | Nazwa asortymentu | kod katalogowy, producent, nazwa | jm | Ilość | Cena netto w PLN | Cena brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość brutto w PLN
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1. | Krzesło* biurowe do pracy przy komputerze, posiadające: * szerokie, komfortowe siedzisko z ergonomicznym wyprofilowanym i obrotowym oparciem, * wyprofilowane siedzisko i oparcie - tapicerowane pianką tapicerską, * regulowaną głębokość siedziska, w zakresie min. 400-500mm licząc od podłogi, * regulowaną wysokość krzesła, * regulowaną wysokość oparcia ( min.535mm) oraz regulację pochylenia oparcia min. w zakresie 5° do przodu i 30° do tyłu- możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji, * stałe, wygodne podłokietniki, * pięcioramienną podstawę z kółkami do powierzchni twardych, * mechanizmy regulacji wysokości i pochylenia oparcia powinny być łatwo dostępne (możliwość regulacji w pozycji siedzącej) i proste w obsłudze, * do wyboru przez zamawiającego:tapicerka skay lub tkanina kolor spośród dostepnej palety producenta. |  | szt. | 55 |  | 0 | 0 |  | 0
2. | Krzesło biurowe obrotowe do pracy przy komputerze*. Parametry techniczne: - Oparcie wykonane z siatki materiałowej, - Siedzisko pokryte tkaniną membranową, - Zagłówek pokryty miękką skórą, - Zintegrowane i regulowane oparcie dla kręgów lędźwiowych, - Mechanizm odchylania - możliwość swobodnego odchylania oparcia (wraz z siedziskiem) oraz blokada w pozycji wyjściowej; siła odchylania regulowana jest za pomocą odpowiedniego pokrętła, - Podłokietniki wykonane z wysokiej jakości tworzywa, - Podnośnik gazowy, - Wyposażony w kółka do powierzchni twardych. Wymiary: Wysokość siedziska – 50-59 cm, gł. siedziska - 50 cm,szer. siedziska - 50 cm,wys.podłokietników (od siedziska) – ok. 20cm, rozstaw podłokietników- 50 cm, szerokość oparcia - 50cm,wysokość oparcia - 70 cm- 75cm,wysokość ogólna min. - 120 cm, Maksymalne obciążenie – minimum 130 kg, kolor czarny |  | szt. | 6 |  | 0 | 0 |  | 0
3. | Krzesło typu ISO *metalowy stelaż krzesła : chrome (błyszczący ) *siedzisko i oparcie tapicerowane-( kolor do wyboru przez zamawiającego) *możliwość sztaplowania *wysokość całkowita 820-840mm *wysokość siedziska :320mm *siedzisko-szerokość:480mm( +/-30mm), głębokość:430mm( +/-30mm) *wysokość do siedziska 470 (+/-20mm) *kolor do wyboru przez zamawiającegospośród dostepnej palety producenta |  | szt. | 17 |  | 0 | 0 |  | 0
4. | Krzesło plastikowe, obrotowe* -wykonany z materiałów pozwalających na łatwe utrzymanie czystości. -siedzisko pokryte jest łatwo zmywalnym materiałem. -oparcie i siedzisko wykonane są z tworzywa. - kolor do wyboru przez zamawiającego spośród dostepnej palety producenta PARAMETRY TECHNICZNE wysokość siedziska (minimalny zakres) :44- 53cm (+/-2cm) Szerokość siedziska: 45cm (+/-2cm) Głębokość siedziska: 42cm (+/-2cm) Wysokość oparcia: 36 cm (+/-2cm) Podstawa ze stali lakierowanej proszkowo, wyposażona wysokość kółka do powierzchni twardych |  | szt. | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
5. | KRZESŁO typu ISO* *metalowy stelaż krzesła : chrome (błyszczący ) *siedzisko i oparcie tapicerowane ( skay- kolor do wyboru przez zamawiającego) *możliwość sztaplowania *wysokość całkowita 820-840mm *wysokość siedziska :320mm *siedzisko-szerokość:480mm( +/-30mm), głębokość:430mm( +/-30mm) *wysokość do siedziska 470 (+/-20mm) *kolor do wyboru przez zamawiającego spośród dostepnej palety producenta |  | szt. | 12 |  | 0 | 0 |  | 0
6. | Krzesło* Opis: -metalowa, chromowana rama i oparcie. -miękkie, tapicerowane siedzisko. (Skład: 100% poliestru pokrytego warstwą PCV. Odporność mechaniczna na ścieranie wynosi 30.000 cykli Martindale. Materiał łatwozmywalny) -gwarancja min. 24 miesiące -wymiary: wysokość całkowita: 87cm. (+/- 2cm) wysokość siedziska: 48cm (+/- 2cm) głębokość: ok. 50cm. średnica siedziska: 40cm -42cm |  | szt. | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
7. | Fotel* - stelaż prosty lub krzyżak - stelaż wykonany z lakierowanego drewna - siedzisko, oparcie wykonane z pianki -elementy tapicerowane- skay ( kolor do wyboru przez zamawiającego spośród dostepnej palety producenta) Wymiary: wysokośc całkowita 100 cm (+/-2cm) wysokość do siedziska - 40cm szerokość całkowita -65 cm (+/-2cm) szerokość siedziska - 51 cm (+/-2cm) głębokość fotela - 73 cm (+/-2cm) głębokość siedziska -48 cm (+/-2cm) wysokość oparcia - 73 cm (+/-2cm) |  | szt. | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
8. | Krzesło * -siedzisko i oparcie wykonane z trwałego plastiku, -stabilna rama- metalowa, chromowana -oparcie w kształcie prostokąta, -krzesła łatwe do utrzymania w czystości, mozliwość mycia i dezynfekcji, możliwość składowania w stosie, wymiary: siedzisko- od.40x40cm, wysokość krzesła z oparciem: min. 80cm kolor- do wyboru przez zamawiającego spośród dostepnej palety producenta. |  | szt. | 44 |  | 0 | 0 |  | 0
9. | Krzesło * siedzisko i oparcie pełne z tworzywa sztucznego * metalowa rama, chromowana *składowanie - max 6 szt. * elementy metalowe: chrome * wymiary: wys.-ok.77cm-80cm,wys. do siedziska 47,5cm- 48cm, siedzisko: ok. 43 cm, gł. ok.40cm *Gwarancja: 24 miesiące na całą konstrukcję |  | szt. | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
10. | Krzesło laboratoryjne * regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego * posiadający mechanizm nastawiania kąta i głębokości oparcia do wybranej pozycji * wyposażone w nieregulowany podnóżek * podstawa polipropylen, wyposażona w stopki. * tworzywo: podstawa chromowana i białe plastiki, tapicerka: siedzisko i oparcie wykonane z pianki pokrytej skajem * wymiary: - wysokość do siedziska regulowana nim. zakres: 51cm -75cm - wysokość oparcia: 37- 45 cm, szerokość oparcia 44cm -46 cm - szerokość siedziska 45-47 cm, głębokość siedziska 44cm-46 cm - chromowany podnóżek o średnicy ok. 45cm |  | szt. | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
| RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | w tym wartość podatku vat |  |  |  | 0
*gwarancja min. 24 miesiące, wybór kolorystyki - na podstawie dostarczonych niezwłocznie po podpisaniu umowy przez wykonawcę- materiałów (palety kolorów, próbek materiałów itp.), umożliwiających dokonanie przez Zamawiającego wyboru.

## II taborety
Załącznik nr 3.2 do SIWZ zmiana odp1
| PAKIET NR 2 -Taborety |  |  |  |  | 39113200-9 taborety
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | kod katalogowy, producent, nazwa | Ilość | Cena netto w PLN | Cena brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka Vat % | Wartość brutto w PLN
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1. | Taboret * -metalowy malowany lub chromowany stelaż (cztery nogi) -nadajace się do mycia i dezynfekcki siedzisko z: płyty melaminowej lub MDF lub drewniane -wysokość – min. 42cm- max. 43cm -wymiary siedziska ok.: 32cm x 28,5cm (+/-1cm) lub średnica ok. 30cm Dopuszczamy taboret wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9- zgodnie z odp.1 | szt. |  | 49 |  | 0 | 0 |  | 0
2. | Taboret* * metalowy szkielet lakierowany proszkowo, * śrubowa regulacja wysokości siedziska * siedzisko tapicerowane * wysokość regulowana w zakresie min. 52cm-61cm * szerokość siedziska: 32cm-34cm lub średnica 35cm- dopuszczono zgodnie z odp.1 Dopuszczamy taboret wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9- zgodnie z odp.1 | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | w tym wartość podatku vat |  |  | 0
*gwarancja min. 24 miesiące, wybór kolorystyki - na podstawie dostarczonych niezwłocznie po podpisaniu umowy przez wykonawcę- materiałów (palety kolorów, próbek materiałów itp.), umożliwiających dokonanie przez Zamawiającego wyboru.

## III wersalki
Załącznik nr 3.3 do SIWZ
| PAKIET NR 3 - Wersalki |  |  |  | CPV 39516100-3
meble tapicerowane
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | kod katalogowy, producent, nazwa | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Stawka Vat % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1. | Wersalka* wersalka na ramie drewnianej, posiadająca funkcję spania, rozkładana wyposażona w mechanizm umożliwiający łatwe rozkładanie i składanie, z pojemnikiem na pościel Wymiary: dł. 195-200 cm , leże po rozłożeniu : dł. 195-200 cm , szer. ok.115 - 120 cm. Wysokość ok. 90 cm (wys. leża ok.: 40 cm) -część do leżenia wykonana w konstrukcji sprężynowo (typu bonell), pokryta materiałem odpornym na ścieranie; kolor do uzgodnienia: do wyboru przez zamawiajacego spośród dostepnej palety producenta, - skrzynia wersalki wykonana z płyty meblowej- krótsze boki dodatkowo wzmocnione | szt. |  | 7 |  | 0 | 0 |  | 0
| Wersalka* wersalka na ramie drewnianej, posiadająca funkcję spania, rozkładana wyposażona w mechanizm umożliwiający łatwe rozkładanie i składanie, z pojemnikiem na pościel Wymiary: dł. 195-200 cm , leże po rozłożeniu : dł. 195-200 cm , szer. ok.115 - 120 cm. Wysokość ok. 90 cm (wys. leża ok.: 40 cm) -część do leżenia wykonana w konstrukcji sprężynowo (typu bonell), pokryta materiałem odpornym na ścieranie; kolor do uzgodnienia: do wyboru przez zamawiajacego spośród dostepnej palety producenta, - skrzynia wersalki wykonana z płyty meblowej- krótsze boki dodatkowo wzmocnione | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | w tym wartość podatki vat |  | 0
*gwarancja min. 24 miesiące, wybór kolorystyki - na podstawie dostarczonych niezwłocznie po podpisaniu umowy przez wykonawcę- materiałów (palety kolorów, próbek materiałów itp.), umożliwiających dokonanie przez Zamawiającego wyboru.

## IV ławki
Załącznik nr 3.4 do SIWZ
| PAKIET NR 4- ŁAWKI DO POCZEKALNI |  |  |  |  | CPV | 39113600-3
Ławki
l.p. | Nazwa asortymentu | Producent, nazwa handlowa, kod katalogowy | Iedn. miary | Ilość | Cena netto w PLN | Cena brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość brutto w PLN
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1. | Ławka do poczekalni dla 5 osób * - wykonana z polipropylenu na atestowanej, metalowej, malowanej proszkowo ramie. Kolor siedziska do wyboru przez zamawiającego: 2szt. jasny beż, 1szt. jasno-szary Właściwości: » Ławka do poczekalni przeznaczona dla 5 osób, » Ławki do poczekalni wykonane na solidnej i wytrzymałej, stalowej ramie, » Siedzisko i oparcie (stanowiące całość) ławki wykonane z tworzywa sztucznego, » Wytrzymała, metalowa konstrukcja ramy, lakierowana w kolorze czarnym, » Łatwe w utrzymaniu w czystości- możliwość mycia i dezynfekcji » Produkt posiadajacy Atest Badań Wytrzymałościowych, » Wymiary: wysokość-ok. 80cm, długość ok. 296 cm, wysokość siedziska ok.45cm, » Wymiary pojedyńczego siedziska: ok. 43 cm, głębokość ok.40cm szerokość pojedyńczego siedziska ok. 43 cm Gwarancja: 24 miesiące na całą konstrukcję |  | szt. | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
2. | Ławka do poczekalni dla 4 osób * - wykonana z polipropylenu na atestowanej, metalowej, malowanej proszkowo ramie. Kolor siedziska do wyboru przez zamawiającego: 2szt. jasny beż, 1szt. jasno-szary Właściwości: » Ławka do poczekalni przeznaczona dla 4 osób, » Ławki do poczekalni wykonane na solidnej i wytrzymałej, stalowej ramie, » Siedzisko i oparcie ławki (stanowiące całość) wykonane z tworzywa sztucznego,kolor zielony (dwa odcienie do wyboru przez zamawiającego), » Wytrzymała, metalowa konstrukcja ramy, lakierowana w kolorze czarnym, » Łatwe w utrzymaniu w czystości- możliwość mycia i dezynfekcji, » Produkt posiadajacy Atest Badań Wytrzymałościowych, » Wymiary: wysokość-ok. 80cm, długość ok. 234,50 cm, wysokość siedziska ok.45cm, » Wymiary pojedyńczego siedziska: ok. 43 cm, głębokość ok.40cm szerokość pojedyńczego siedziska ok. 43 cm. Gwarancja: 24 miesiące na całą konstrukcję |  | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
3. | Ławka do poczekalni dla 3 osób * - wykonana z polipropylenu na atestowanej, metalowej, malowanej proszkowo ramie. Kolor siedziska do wyboru przez zamawiającego: dwa odcienie koloru zielonego do wyboru przez zamawiajacego, » Ławka do poczekalni przeznaczona dla 3 osób, » Ławki do poczekalni wykonane na solidnej i wytrzymałej, stalowej ramie, » Siedzisko i oparcie (stanowiące całość) ławki wykonane z tworzywa sztucznego, » Wytrzymała, metalowa konstrukcja ramy, lakierowana w kolorze czarnym, » Łatwe w utrzymaniu w czystości- możliwość myci i dezynfekcji » Elementy metalowe: BLACK (czarny), » Produkt posiadajacy Atest Badań Wytrzymałościowych » Wymiary: wysokość-ok. 80cm, długość ok. 178 cm, wysokość siedziska ok.45cm, » Wymiary pojedyńczego siedziska: ok. 43 cm, głębokość ok.40cm Gwarancja: 24 miesiące na całą konstrukcję |  | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
4. | Ławka do poczekalni dla 2 osób - wykonana z polipropylenu na atestowanej, metalowej, malowanej proszkowo ramie. » wykonana na solidnej i wytrzymałej, stalowej ramie, » siedzisko i oparcie (stanowiące całość) ławki wykonane z tworzywa sztucznego, » wytrzymała, metalowa konstrukcja ramy, lakierowana w kolorze czarnym, » łatwe w utrzymaniu w czystości- możliwość myci i dezynfekcji » elementy metalowe: BLACK (czarny) » produkt posiadajacy Atest Badań Wytrzymałościowych lub równoważne » wymiary: wysokość-ok. 80cm, długość ok. 1295 cm, wysokość siedziska ok.45cm, » wymiary pojedyńczego siedziska: ok. 43 cm, głębokość ok.40cm Gwarancja: 24 miesiące na całą konstrukcję |  | szt. | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
[5 empty] | w tym wartość podatku vat |  |  | 0
*gwarancja min. 24 miesiące, wybór kolorystyki - na podstawie dostarczonych niezwłocznie po podpisaniu umowy przez wykonawcę- materiałów (palety kolorów, próbek materiałów itp.), umożliwiających dokonanie przez Zamawiającego wyboru.

## Vpoduszki,kołdry
Załącznik nr 3.5 do SIWZ
| PAKIET NR 5 - Poduszki i kołdra |  |  |  | CPV- 39516120-9 Poduszki
CPV- 39512400-8 Pierzyny
l.p. | Nazwa asortymentu | Producent, nazwa handlowa, kod katalogowy | J.m. | Ilość | Cena netto w PLN | Cena brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość brutto w PLN
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1. | Poduszka Wymiar: 70x 80cm (+/- 1cm) Temperatura prania: 95°C Skład tkaniny: 52% poliester, 48% bawełna Wypełnienie: 100% kulki poliestrowe Waga ok.1 kg Poduszka do uzytkowania w placówkach służby zdrowia- produkt medyczny. Wypełnienie posiadające właściwości antyalergiczne oraz przeciwdziałające osadzaniu się roztoczy kurzu. Dobrze przepuszczające powietrze, a podczas użytkowania nie zbijające się. Gwarancja min.24 miesiące, kolor biały |  | szt. | 75 |  | 0 | 0 |  | 0
2. | Kołdra Skład tkaniny: 52% poliester, 48% bawełna, Wypełnienie: 100% poliester silikonowany termicznie skręcany Temperatura prania: 95°C Kołdra do użytkowania w placówkach służby zdrowia- produkt medyczny . Wypełnienie posiadające właściwości antyalergiczne oraz przeciwdziałające osadzaniu się roztoczy kurzu. Dobrze przepuszczające powietrze, a podczas użytkowania nie zbijające się. Gwarancja min.24 miesiące, kolor biały Rozmiar 140cm x 200cm |  | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | razem | 0 |  | 0
[5 empty] | w tym wartość podatku vat |  | 0

## VI koce
Załącznik nr 3.6 do SIWZ
| PAKIET NR 6- Koce |  |  |  |  | CPV- 39511100-8 Koce
l.p. | Nazwa asortymentu | Producent, nazwa handlowa, kod katalogowy | Iedn. miary | Ilość | Cena netto w PLN | Cena brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość brutto w PLN
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1. | Koc * -rozmiar 160 x 200cm -skład surowcowy 85% akryl, poliester 15%, -gramatura 500 gr/m² ± 5% -waga 1 szt 1600 gr/m ± 3 % -wykończenie tasiemką -temperatura prania min.40°C kolor do wyboru przez zamawiającego spośród dostępnych w palecie kolorów/ wzorów producenta. Po praniu nie może występować zjawisko zmniejszenia rozmiarów koca |  | szt. | 146 |  | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | razem | 0 |  | 0
[6 empty] | w tym wartość podatki vat |  | 0
*gwarancja min. 12 miesięcy, wybór kolorystyki - na podstawie dostarczonych niezwłocznie po podpisaniu umowy przez wykonawcę- materiałów (palety kolorów, próbek materiałów itp.), umożliwiających dokonanie przez Zamawiającego wyboru.

## VII materace zmiennociśnieniowe
Załącznik nr 3.7 do SIWZ zmiana odp.1
PAKIET Nr 7- Materace zmiennociśnieniowe, pompa do materaca zmiennociśnieniowego
|  |  | CPV | 39143112-4 materace
|  |  | CPV | 42120000-6 pompy i sprężarki
l.p. | Nazwa asortymentu | Producent, nazwa handlowa, kod katalogowy | Iedn. miary | Ilość | Cena netto w PLN | Cena brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość brutto w PLN
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1. | Pneumatyczny materac przeciwodleżynowy, zmiennociśnieniowy z kompresorem elektrycznym składający się z wielu komór o strukturze bąbelkowej*. Charakterystyka: - Płynna regulacja twardości materaca (ciśnienia), - Materac automatycznie przystosowujący się do pacjenta względem wagi, - Bardzo cicha praca pompy zasilanej elektrycznie, - Pompa wyposażona w uchwyty do powieszenia na łóżku, - Pompa wyposażona w gumowe stopki wyciszające, - System filtracji - wydłużający żywotność pompy, wykreślono zgodnie z odp.1 - Pompa przystosowana do ciągłej pracy - Przycisk włącz/wyłącz, - Maksymalne dopuszczalne obciążenie: min. 110 kg, - Waga materaca: ok.2 kg, - Waga pompy: ok. 1,5 kg, - Materiał materaca: PVC lub PV dopuszczono zgodnie z odp.1 - Wymiary materaca: szer. 90 x dł. 190-200 x wys. 6-7 cm, - Czas pełnego cyklu: max. 10-12 min, - Zasilanie: AC 22V 50/60 Hz 0,1A Bezpiecznik: T1A 250V, Wydajność minimum: 4 l/min, Zakres ciśnienia: 50-105 mmHg, lub 70-130 mmHg- dopuszczono zgodnie z odp.1. Do materaca, należy dołączyć: - pompę elektryczną z regulacją ciśnienia w materacu (regulacją twardości), - instrukcję w języku polskim, - kartę gwarancyjną na 24 miesięcy, - rurki do podłączenia pompy z materacem, - bezpiecznik zapasowy |  | szt. | 11 |  | 0 | 0 |  | 0
2. | Pompa do materaca przeciwodleżynowego Bio Flote 5000*, - zasilanie: 230 V, 50 Hz, - wydajność: 4l/min, - czas pełnego cyklu:ok.6 min, - waga pompy: ok.1,8 kg, - regulacja ciśnienia: 40-90mmHg |  | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | razem | 0 |  | 0
|  |  |  | w tym wartość podatki vat |  |  |  | 0
*bezpłatne przeglądy techniczne w okresie gwarancji, jeśli wymagane przez producenta

## VIII łóżko reh
Załącznik nr 3.8 do SIWZ
PAKIET Nr 8 - łóżko rehabilitacyjne
[6 empty] | CPV | 33192120-9
Łóżka szpitalne
Lp. | Nazwa asortymentu | Producent, nazwa handlowa, kod katalogowy | Jm | Ilość | Cena netto w PLN | Stawka VAT % | Cena brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN
1. | ŁÓŻKO REHABILITACYJNE STEROWANE ELEKTRONICZNIE zestawienie warunków i parametrów wymaganych załącznik zał.3.8.1 |  | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | razem | 0 | 0
[6 empty] | w tym podatku vat |  | 0

## IX pojem do trans art.steryliz
Załącznik nr 3.9 do SIWZ
PAKIET Nr 9 - Pojemnik do transportu art. do sterylizacji
[6 empty] | CPV | 44619000-2
Inne pojemniki
Lp. | Nazwa asortymentu | Producent, nazwa handlowa, kod katalogowy | Jm | Ilość | Cena netto w PLN | Stawka VAT % | Cena brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN
1. | Pojemnik z pokrywą do transportu artykułów do/z sterylizacji. Zamykany szczelnie przylegającą pokrywą. Kształt pozwalający na składowanie jednego na drugim. Wymiary pojemnika, pozwalające na umieszczenie min. 1 kosza sterylizacyjnego o wymiarach 585x395x195mm lub 2 koszy o wymiarach 585x395x100mm. Pojemnik wykonany z tworzywa sztucznego, odpornego na dezynfekcję termiczą w myjni-dezynfekatorze. Wymiary zewnetrzne: dł. 650-660mm x szer.420- 450mm x wys.224-230mm gwarancja minimum 12 miesięcy |  | szt. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | razem | 0 | 0
[6 empty] | w tym podatku vat |  | 0

## X wieszak na pod,stol.zab.,koze
Załącznik nr 3.10 do SIWZ zmiana odp.1
PAKIET Nr 10 - Stolik zabiegowy, kozetka lekarska, stojaki na kroplówki, wieszak na podkłady higieniczne
[6 empty] | CPV | 33192000-2
meble medyczne
Lp. | Nazwa asortymentu | Producent, nazwa handlowa, kod katalogowy | Jm | Ilość | Cena netto w PLN | Stawka VAT % | Cena brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN
1. | Stolik zabiegowy - metalowy szkielet chromowany, - dwa nierdzewne blaty, - dwie uchylne miski tworzywowe, - cztery antystatyczne kółka jezdne, w tym dwa z blokadą - wymiary: (wys./dł./szer.) 83,5cm x72 cm x 42,5 cm (+/- 2,5 cm) |  | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Kozetka lekarska - metalowy szkielet lakierowany proszkowo, - leże dwusegmentowe tapicerowane bezszwowo, - regulacja zagłówka dokonywana ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego - wyposażona w uchwyt do mocowania rolki prześcieradła jednorazowego użytku. - wymiary: dł. 185cm-196 cm, szer. 55cm-70cm, wys. 55cm-65 cm - kąt odchylenia zagłówka, minimalny zakres: 0º- 30º - udźwig min. 140 kg |  | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Stojak na kroplówki - 5-cioramienna podstawa- metalowa, lakierowana proszkowo - stojak mobilny- 5 kółek ( min. 2 z hamulcem/blokadą) - możliwość regulacji wysokości w zakresie min. 135-195cm lub 140-227 cm dopuszczono zgodnie z odp.1 - szerokość podstawy- ok. 56cm |  | szt. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
4. | Metalowy wieszak na podkłady higieniczne - wolnostojący - malowany proszkowo-kolor biały -posiadający regulację, dzięki której może być używany do zawieszania rolek o różnych szerokościach ( od 50cm - 70cm) -wymiary: szerokość: 51cm lub 61cm lub 71cm; głębokość: 46 cm ; wysokość: 90 cm ; gwarancja minimum 12 miesięcy |  | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[6 empty] | w tym podatek vat |  | 0

## XI fotel do pob. cyt. i wózek
| PAKIET NR 11 | [6 empty] | Załącznik nr 3.11 do SIWZ
| FOTEL DO PODAWANIA CYTOSTATYKÓW |  |  |  |  | CPV- 33192300-5
| WÓZEK WIELOFUNKCYJNY |  |  |  |  | Meble medyczne, z wyjątkiem łóżek i stołów
l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | kod katalogowy, producent, nazwa | ilość | cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1. | FOTEL DO PODAWANIA CYTOTASTYKÓW ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH ZAŁĄCZNIK NR 3.11.1 | szt. |  | 6 |  | 0 | 0 |  | 0
2. | WÓZEK WIELOFUNKCYJNY ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH ZAŁĄCZNIK NR 3.11.2 | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | razem | 0 |  | 0
[6 empty] | w tym wartość podatku vat |  | 0

## XII parawan teleskopowy
| PAKIET NR 12 - PARAWAN TELESKOPOWY | [5 empty] | Załącznik nr 3.12 do SIWZ
CPV- 33192300-5
Meble medyczne, z wyjątkiem łóżek i stołów
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | kod katalogowy, producent, nazwa | Ilość | Cena netto w PLN | Cena brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka Vat % | Wartość brutto w PLN
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1. | Parawan teleskopowy Dane techniczne: • wysokość min.- 170cm- 180 cm; • szerokość – 50 cm; • (regulacja w zakresie min.) długość: 85cm-210cm - wysokość ekranu 150cm, długość 85-210cm. - zmywalny ekran ( mozliwośc dezynfekcji) - stabilna konstrukcja wykonana jest ze stali - mobilny- na kółkach (min.1 z hamulcem) - wymiary: | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | w tym wartość podatku vat |  |  |  | 0
*gwarancja min. 12 miesięcy, wybór kolorystyki ekranu - na podstawie dostarczonych niezwłocznie po podpisaniu umowy przez wykonawcę- materiałów (palety kolorów, próbek materiałów itp.), umożliwiających dokonanie przez Zamawiającego wyboru.

## XIII fotel do pobierania krwi
| PAKIET NR 13 - FOTEL DO POBIERANIA KRWI | [5 empty] | Załącznik nr 3.13 do SIWZ
|  | CPV | 33192300-5 |  | meble medyczne, z wyjątkiem łóżek i stołów
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | kod katalogowy, producent, nazwa | Ilość | Cena netto w PLN | Cena brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka Vat % | Wartość brutto w PLN
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1. | FOTEL DO POBIERANIA KRWI * przeznaczony jest do przeprowadzenia zabiegu iniekcji na prawym lub lewym przedramieniu osoby poddawanej zabiegowi, * wyposażony w płynną regulację kąta pochylenia oparcia ( ok. 30°) oraz zagłówek, * stabilna konstrukcja wykonana jest z kształtowników stalowych, pokrytych farbą proszkową; oparcie, siedzisko i podłokietnik wykonane są z płyty obitej pianką poliuretanową i obszyte materiałem skóropodobnym, łatwym w utrzymaniu czystości, * nie rysująca powierzchni podstawa Wyposażenie: - dwa podłokietniki przestawne z regulacją wysokości, - ściśle zintegrowane oparcie z podłokietnikami, które przez zmianę położenia umożliwia swobodne przeprowadzenie zabiegu, - zagłówek, który służy do podparcia głowy wymiary: całkowita: szer.-71cm- 80cm, wys.min.112cm-max. 130cm szer. podstawy- 65cm - 71cm dł. podstawy- 73cm (+/- 2cm) dopuszczalne obciążenie- min. 120kg waga- 15- 20 kg | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
razem | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | w tym wartość podatku vat |  |  |  | 0
*gwarancja min. 24 miesiące, wybór kolorystyki obicia- na podstawie dostarczonych niezwłocznie po podpisaniu umowy przez wykonawcę- materiałów (palety kolorów, próbek materiałów itp.), umożliwiających dokonanie przez Zamawiającego wyboru.

## XIVwózek labolatoryjny
| PAKIET NR 14 - WÓZEK LABORATORYJNY KOSZOWY | [5 empty] | Załącznik nr 3.14 do SIWZ
[6 empty] | CPV | 34912100-4Wózki popychane
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | kod katalogowy, producent, nazwa | Ilość | Cena netto w PLN | Cena brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka Vat % | Wartość brutto w PLN
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1. | Wózek laboratoryjny z koszykami drucianymi - wykonany ze stalowych rur i stalowej blachy. - dwa kosze o pojemności 65 i 24 litrów (+/- 3l), odporne na korozję i pokryte miękkimi osłonami z tworzywa sztucznego. - na wyposażeniu kratka dzieląca - wymiary(+/- 5cm): szer. 410 x dł. 730 x wys. 850 mm (włącznie z uchwytem 970 mm). - masa ok.13,5 kg. - wyposażony w kółka o średnicy ok.10 cm, w pełni obrotowe. - dopuszczalne obciążenie jednego kosza min. 30 kg. - gwarancja minimum 24 miesiące | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
razem | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | w tym wartość podatku vat |  |  |  | 0

## XV waga medyczna ze wzrostomier
| PAKIET NR 15 - WAGA MEDYCZNA ZE WZROSTOMIERZEM | [5 empty] | Załącznik nr 3.15 do SIWZ
[5 empty] | CPV | 33100000-1 | Urządzenia medyczne
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | kod katalogowy, producent, nazwa | Ilość | Cena netto w PLN | Cena brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka Vat % | Wartość brutto w PLN
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1. | Waga medyczna ze wzrostomierzem - klasa dokładności III, - wyposażona seryjnie w złącze umożliwiające podłączenie komputera jak również drukarki termicznej, - zasilane napięciem sieciowym lub akumulatorowym (zasilacz i wzrostomierz w zestawie) - obciążenie maksymalne: min.200 kg - dokładność odczytu min. w zakresie: 50-100 g - średni czas pracy na akumulatorach: ok. 35 h -wyświetlacz: LED niebieski z podświetleniem - precyzyjny wzrostomierz z funkcją blokady położenia , pomiar do minimum 2m - minimum 2 lata gwarancji - w okresie gwarancji bezpłatne przeglądy, zgodnie z zaleceniem producenta -waga fabrycznie nowa - legalizowana (legalizacja ważna jest 3 lata licząc od 1 grudnia roku, w którym waga została wyprodukowana) -na wyposażeniu miernik wagowy z podświetlanym wyświetlaczem LCD, posiadający m.in. funkcje: * jednostki miary: [g], [kg], [N], [ct], [lb] * tarowanie w całym zakresie pomiarowym * tara automatyczna, pamięć tary * liczenie detali o jednakowych masach * kontrola +/- względem masy wzorca * odchyłka procentowa względem masy wzorca * uśrednianie wyniku ważenia, filtr cyfrowy * kontrola napięcia zasilania bateryjnego * czasowe wyłączenie wagi * regulacja natężenia podświetlenia (przy pracy z akumulatorem) * kontrola masy startowej * możliwość podłączenia dodatkowego wyświetlacza LCD * sumowanie ważeń * sygnał wyjściowy RS 232 | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
razem | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | w tym wartość podatku vat |  |  |  | 0
Gwarancja min.24 miesiące
zapewnienie bezpłatnych przeglądów technicznych w okresie gwarancji, jeśli wymagane przez producenta

## XVI wózek inw., do przew
Załącznik nr 3.16 do SIWZ zmiana odp.1
PAKIET Nr 16 - WÓZEK INWALIDZKI, WÓZEK DO PRZEWOŻENIA CHORYCH W POZYCJI LEŻĄCEJ
[6 empty] | CPV | 33193100-0
Pojazdy inwalidzkie i wózki inwalidzkie
Lp. | Nazwa asortymentu | Producent, nazwa handlowa, kod katalogowy | Jm | Ilość | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Wózek inwalidzki składany ręczny - siedzisko- możliwość dezynfekcji - podnóżki: odchylane na zewnątrz, wyjmowane - kompozytowe dzielone platformy podnóżka - wyposażony w podłokietniki - szerokość siedziska: min.47-50cm - wysokość oparcia tylnego: ok. 45cm - głębokość siedziska: ok.42cm - wysokość siedziska: ok. 51cm - stałe rączki do pchania wózka - min. obciążenie 115kg - max.waga wózka: ok.19kg - koła pełne |  | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej - Konstrukcja wózka wykonana jest z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym. - Segmenty leża wypełnione płytą laminatową przepuszczalną dla promieni RTG. - Zmiana wysokości leża uzyskiwana jest przy pomocy nożnej pompy hydraulicznej. - W standardowym wyposażeniem wózka- zdejmowany materac. - Regulacja wysokości za pomocą pompy hydraulicznej - Oparcie pleców regulowane ręcznie za pomocą za pomocą sprężyny gazowej - Regulacja wysokości za pomocą pompy hydraulicznej - Cztery koła jezdne, z których dwa posiadają blokadę jazdy i obrotu - Barierki boczne składane obok ramy leża - wymiary: długość leża : 210-215 cm, szerokość leża 62- 66cm (72-76cm z barierkami) - regulacja wysokości leża 400 ÷ 820 mm lub 510-920mm - dopuszczono zgodnie zodp.1 - kąt odchylenia wezgłowia 0° ÷ 30° |  | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | razem | 0 | 0
[5 empty] | w tym podatku vat |  |  | 0
Gwarancja min.24 miesiące
zapewnienie bezpłatnych przeglądów technicznych w okresie gwarancji, jeśli wymagane przez producenta

## XVII chłodz.-zamr.
| PAKIET NR 17 - CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA |  |  |  |  | Załącznik nr 3.17 do SIWZ
[6 empty] | 39711110-3 | Chłodziarkozamrażarki
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | kod katalogowy, producent, nazwa | Ilość | Cena netto w PLN | Cena brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka Vat % | Wartość brutto w PLN
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1. | Chłodziarko-zamrażarka - wymiary: wys. min.158-165cm x szer. 55-60cm x gł. ok. 60cm-65cm - wolnostojąca - zamrażalnik górny - pojemność zamrażarki minimum : 50 l - pojemność chłodziarki minimum : 194 l - Ilość drzwi: 2 - Ilość kompresorów (agregatów)minimum: 1 - oświetlenie chłodziarki minimum: 1 żarówka - półki chłodziarki: min.3 pełnej szerokości, szklane lub druciane (powleczone) - w drzwiach min. 3 półki - półki zamrażarki: min. 1 ( na wyposażeniu pojemnik na lód) - szuflady chłodziarki: w pełnej szerokości min.1, plastik - położenie zawiasów drzwi: prawostronne, odwracalne - regulowane stopy urządzenia - poziom hałasu max. 44 dB - efektywność energetyczna minimum A+ - napięcie [V] 230 - zewnętrzna długość kabla [m] minimum 2,2 m - karta gwarancyjna, instrukcja obsługi w języku polskim - gwarancja minimum 24 miesiące* | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | w tym wartość podatku vat |  |  |  | 0
* zapewnienie bezpłatnych przeglądów technicznych w okresie gwarancji, jeśli wymagane przez producenta

## XVIII dozowniki, kosze
| PAKIET NR 18 - DOZOWNIKI I KOSZE PLASTIKOWE | [6 empty] | Załącznik nr 3.18 do SIWZ
Lp. | Nazwa asortymentu | jm | kod katalogowy, producent, nazwa | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | CPV
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | Uniwersalny dozownik łokciowy o pojemniści 0,5l przeznaczony do łatwego i ekonomicznego dozowania preparatów do dezynfekcji, mycia i pielęgnacji rąk. Posiadający pompkę z możliwością regulacji dozowanej ilości preparatu w przedziale od 0,5 do 1,5 ml. Wykonany z wytrzymałego plastiku ABS - łatwy do utrzymania w czystości. posiadający klapkę z zaczepami umożliwiającą szybki demontaż całego dozownika (np. w celu umycia lub zdezynfekowania ściany) bez konieczności odkręcania śrubek, na wyposażeniu plastikowy wkład. Kolor biały | szt. |  | 18 |  | 0 | 0 |  | 0 | 39831700-3 | Automatyczne dozowniki mydła
2. | Podajnik na ręczniki papierowe składane typu ZZ, kolor biały,wykonany z tworzywa sztucznego typu plastik | szt. |  | 13 |  | 0 | 0 |  | 0 | 39514400-2 | Automatyczne zasobniki na ręczniki papierowe
3. | Podajnik na papier toaletowy duży w rolce, wykonany z tworzywa sztucznego typu plastik, kolor biały ( do papieru o średnicy 19 cm), wyposażony w zamek, okienko kontrolne informujące o minimalnym stanie papieru. | szt. |  | 4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 39514400-2 | Automatyczne zasobniki na ręczniki papierowe
4. | Kosz uchylny, pedałowy, pojemność 20-25 litrów wykonany z tworzywa sztucznego typu plastik kształt walca lub sześcianu, kolor biały | szt. |  | 12 |  | 0 | 0 |  | 0 | 34928480-6 | Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
5. | Kosz uchylny, pojemność 5-9 litrów (max. wysokość 40cm) wykonany z tworzywa sztucznego typu plastik kształt walca lub sześcianu, kolor biały | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 34928480-6 | Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
RAZEM | [6 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | wartość podatku vat |  |  | 0
*gwarancja 24 miesiące

## XIX szafa chłodnicza
Załącznik nr 3.19 do SIWZ
| PAKIET NR 19 - WITRYNA (Szafa) CHŁODNICZA | [5 empty] | 39711130-9 Chłodziarki
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | kod katalogowy, producent, nazwa | Ilość | Cena netto w PLN | Cena brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka Vat % | Wartość brutto w PLN
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1. | Witryna (szafa) chłodnicza medyczna przeznaczona do przechowywania różnorodnych artykułów medycznych i farmaceutycznych w obniżonej temperaturze. Posiadająca w standardowym wyposażeniu: - drzwi przeszklone, rama aluminiowa, szkło hartowane - rejestrator temperatury – przystosowany do współpracy z regulatorem temperatury lub do pracy samodzielnej, wyposażony w pamięć USB - moduł alarmowy spadku lub wzrostu temperatury - korpus malowany proszkowo na kolor biały - zamek do drzwi - regulowany zakres temperatur minimum w zakresie: od +1 do +10 stopni C - regulator – oprócz stabilizacji temperatury, sterujący automatycznym rozmrażaniem i pracą wentylatora podczas otwierania drzwi - minimum 5 półek siatkowych - regulacja odstępów miedzy półkami - nóżki do wypoziomowania urządzenia - oświetlenie fluorescencyjne - regulator sterujący temperaturą i wentylatorem - automatyczne rozmrażanie - chłodzenie wymuszone - napięcie: 230V - nominalne dobowe zużycie energii [kWh]- max.580 kWh - wymiar: dł. 595- 690 mm x szer. 640-670mm x wys. 1980-2110mm - pojemność komory użytkowej minimum :345dm3 - waga, ok.: 100kg ( +/- 12 kg) - maksymalne obciążenie półki minimum: 35kg - gwarancja minimum 24 miesiące | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | w tym wartość podatku vat |  |  |  | 0
Oferowany okres gwarancji:……………………….…(minimalny wymagany okres gwarancji 24 miesięcy)
Wykonawca w okresie gwarancji wykona na swój koszt przeglądy techniczne zalecane przez producenta /jeśli dotyczy/.
Termin realizacji : dostawy do 28 dni od dnia podpisania umowy