## arkusz1
załacznik 3.1 do siwz
PAKIET 1 implanty
Lp | Nazwa i opis materiału | jm | Nazwa handlowa, kod kat. producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Drut Kirschnera fi 2,0mm stal nierdzewna (bagnetowaty) | szt |  | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
2 | Drut Kirschnera z oliwką | szt |  | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
3 | Drut do wiązania odłamów fi od 0,5mm-2,0mm | szt |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
4 | Groty do stabilizatora zewnętrznego nadgarstka typu Dynastab N fi 3,0mm i 4,0mm | szt |  | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
5 | Wkręt kostkowy samogwintujący fi 3,0mm L od 25mm-70mm B od 12mm-33mm „gniazda krzyżowe” | szt |  | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat | 0

## arkusz2
załącznik 3.2 do siwz
PAKIET 2 Stabilizatory zewnętrzne do złamań kości piszczelowej
Lp | Nazwa i opis materiału | Nazwa handlowa, kod kat. producent | jm | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Łącznik dystansowy 60 x 60 |  | szt | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
2 | Łuk biodrowy z wycięciami 3/4 aluminium fi 100mm |  | szt | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
3 | Łuk biodrowy z wycięciami 3/4 aluminium fi 160mm |  | szt | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
4 | Nakrętki M6 wysokie (osadzone) |  | szt | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
5 | Pierścień aluminiowy fi 140mm |  | szt | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
6 | Pierścień aluminiowy fi 160mm |  | szt | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
7 | Pierścień aluminiowy fi 180mm |  | szt | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
8 | Płyta krótka 3-otworowa |  | szt | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
9 | Płyta krótka 4-otworowa |  | szt | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
11 | Pręt gwintowany M6dł. 150mm |  | szt | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
12 | Pręt gwintowany M6dł. 200mm |  | szt | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
13 | Pręt gwintowany M6dł. 250mm |  | szt | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
14 | Pręt gwintowany M6dł. 300mm |  | szt | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
15 | Pręt gwintowany M6dł. 80mm |  | szt | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
16 | Śruba M6 z nacięciem dł 20mm |  | szt | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
17 | Śruba M6 z nacięciem dł. 30mm |  | szt | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
18 | Uchwyt stały(kostka) do gwoździ Schanza fi 5mm 1-otworowy |  | szt | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
19 | Uchwyt stały(kostka) do gwoździ Schanza fi 5mm 2-otworowy |  | szt | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
20 | Uchwyt stały(kostka) do gwoździ Schanza fi 5mm 3-otworowy |  | szt | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
21 | Wspornik męski |  | szt | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
22 | Wspornik żeński |  | szt | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.17.70-8
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat | 0
Stabilizator cyrkularny oparty na systemie pierścieni i prętow gwintowanych, pierścienie wykonane ze stopu aluminium z podwójnym rzędem otworów, średnice wewnętrzne:160,180.200mm, pręty gwintowane M6 o dł.80,150,200,250,300mm, komplet śrub montażowych z podcięciem, służących do mocowania drutów Kirschnera z gwintem M6, teleskopy zwykłe wykonane ze stopu aluminium o długości roboczej 100,150,200mm, system łączników i wsporników ze stali kwasoodpornej pozwalającej na przestrzenną konfigurację aparatu.

## arkusz 3
załacznik 3.3 do siwz
PAKIET 3 zestaw do regeneracji chrząstki
Lp | Opis produktu | jm | Kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartośc brutto | CPV
1 | Implant do regeneracji powierzchni chrząstki w stawie kolanowym wykonany z włókien weglowych, niewchłanialny, kształtem przypomina skręcony warkoczyk, o szerokości 3mm, dł 13-15mm | szt |  | 50 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 33.18.31.00-7
| Razem | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | w tym vat | 0

## arkusz 4
Załacznik 3.4 do siwz
Pakiet 4 Narzędzia artroskopowe ręczne do barku
Lp. | Nazwa | Nazwa handlowa, kod katalogowy, producent | Ilość szt. | Cenajedn. netto | Cena jednost. Brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto
1 | Przeszywacz do stożka rotatorów, lewy (CUFFHOOK Left) |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Przeszywacz do stożka rotatorów, prawy (CUFFHOOK Right) |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
3 | Obcinacz do szwów (Stitch Blade Suture) Cutter |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Grasper tkankowy z mechanizmem zapadkowym |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
5 | Manipulator do szwów (SUTURE MANIPULATOR) |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
6 | Popychacz do węzłów (Knot Pusher) |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
7 | Uwalniacz do tkanek – ostrze w górę (Tissue Liberator-blade up) |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
8 | Haczyk artroskopowy 3mm |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
9 | Raspator 20° w dół (Rasp 20°deg down) |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
10 | Haczyk do przeciągania nici (CrochetHook) |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
11 | Uwalniacz do tkanek – ostrze w dół (Tissue Liberator-blade down) |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
12 | Raspator 20° w górę (Rasp 20°deg up) |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
| RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | w tym vat | 0

## arkusz 5
Załacznik 3.5 do siwz
Pakiet 5 Konsola do waporyzacji i obsługi shavera wraz z końcówkami
Lp. | Nazwa | zestaw/ komplet | Cena jedn. netto | Cena jednost. Brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto
1 | Konsola do waporyzacji i obsługi shavera * | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Uchwyt shavera * | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
w tym vat
*zgodnie z opisem zwierającym wymagania i dodatkowe elementy wyposażenia, zawartym w opisie stanowiącym zał. 3.5a do siwz
Opis i potwierdzenie parametrów technicznych - w załączeniu
Oferowany okres gwarancji ……………………………(min. wymagany okres gwarancji 24 miesiące)
W cenie przedmiotu zamówienia przeglądy techniczne w okresie gwarancji w odstępach czasowych zalecanych przez producenta, z tym że ostatni przegląd nie wcześniej niż na miesiąc przed upływem terminu obowiązywania gwarancji.