## P.8 ochraniacze
zał. 3.8 do SIWZ po zmianie
PAKIET 8 -bluzy,spodnie,ochraniacze jednorazowe
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Bluza chirurgiczna jednorazowa, rozm. S,M,L* | szt |  | 130 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
2 | Spodnie chirurgiczne jednorazowe rozm. S,M,L * | szt |  | 130 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
3 | Ochraniacze na obuwie jednorazowe antypoślizgowe | szt |  | 3200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
4 | Czepek - kaptur jednorazowy | szt |  | 1600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
5 | Fartuch jednorazowy, jałowy z mankietami, rozm. S,M,L * zamawiający dopuszcza fartuch wykonany z włókniny o gramaturze 35 g/m2 | szt |  | 1280 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
6 | Fartuch jednorazowy, jałowy z mankietami, wzmocniony(podgumowany) rozm. S,M,L *Zamawiający dopuszcza rozmiary M,L,XL | szt |  | 480 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
| * W pozycjach 1 i 2 Zamawiający dopuszcza aby bluza i spodnie wykonane były z nieprześwitującej włókniny o gramaturze 35 g/m2 | [5 empty] | w tym vat | 0
*W pozycjach 1 i 2 dopuszcza się wycenę kompletu, wówczas należy dokonać odpowiednio zmiany, podajac jako jm komplet, ilość kompletów 130 i cenę za 1 komplet
*zmiana odpowiedzią 1

## P. 9 przyrzady jednoraz
[8 empty] | zał. 3.9 do SIWZ |  | po zmianie
PAKIET 9 -przyrządy,bezigłowe dostępy do leków
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą kroplową w górnej części sztywną zintegrowaną z igłą biorczą (przeźroczysta), w komorze kroplowej filtr 15 mikrometrów z funkcją „stop” zabezpieczającą przed przedostaniem się powietrza do drenu po zakończeniu infuzji, zacisk rolkowy wyposażony w port dla igły biorczej, dren 180cm zakończony zastawką (filtr hydrofobowy) zapobiegającą wydostaniu się płynu po napełnieniu, sterylny *Zamawiajacy dopuszcza przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą kroplową w górnej części sztywną zintegrowaną z igłą biorczą (białą), dren 175 cm bez zawartości DEHP, spełniający pozostałe parametry siwz | szt |  | 1600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.19.41.00-7
2 | Bezigłowy dostęp do leków z fiolek o średnicy 14mm (połączenie stałe na zasadzie połączenia zatrzaskowego) z zamkniętym bezigłowym systemem dostępu z możliwością dezynfekcji powierzchni, kompatybilny z końcówką luer-lock, sterylny. *Zamawiający dopuszcza bezigłowy dostęp do leków pasujący zarówno do fiolek o średnicy 14mm i 20 mm, z zamkniętym bezigłowym systemem dostępu z możliwością dezynfekcji powierzchni, kompatybilny z końcówką luer – lock, sterylny | szt |  | 160 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
3 | Bezigłowy dostęp do leków z fiolek o średnicy 20mm (połączenie stałe na zasadzie połączenia zatrzaskowego)z zamkniętym bezigłowym systemem dostępu z możliwością dezynfekcji powierzchni, kompatybilny z końcówką luer-lock, sterylny. | szt |  | 320 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
4 | Przyrząd do pobierania leków z fiolek z systemem nakłucia kolcem i filtrem aerozolowym 0,22 mikrometra, z zamkniętym bezigłowym systemem dostępu z możliwością dezynfekcji powierzchni, kompatybilny z końcówką luer-lock, sterylny. | szt |  | 960 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
5 | Igła do pobierania leków z ostrzem ściętym 45st z filtrem 5 mikronów dł. 40mm x 100szt | op |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.20-9
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat | 0
*zmiana odpowiedzią 1