## Pakiet 2
[7 empty] | zał.3.2 do siwz |  | po zmianie
Pakiet 2 narzędzia endoskopowe ERCP i rozszerzenie
Lp | Opis produktu | Nazwa handlowa, kod katalogowy, producent | J.m | Ilość | Cena netto | vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Prowadnik hydrofilny z nitinolowym rdzeniem odpornym na załamania z hydrofilną końcówką roboczą o długości 5 cm zawierającą wolfram, w części dystalnej pokryty tworzywem zmniejszającym tarcie i ułatwiającym wymianę narzędzi, izolowany elektrycznie, dostępne średnice i długości: 0.025”, średnica końcówki .025"-.20" – sztywność standardowa, końcówka prosta, dł.260 i 450cm, 0.035”, średnica końcówki .035-.027" – sztywność standardowa, końcówka prosta i zagięta, dł.260 i 450cm, 0.035”, średnica końcówki .035-.027"– o zwiększonej sztywności, końcówka prosta i zagięta, dł.260 i 450cm, (2 szt. w opakowaniu) |  | op | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Prowadnik z dwiema końcówkami roboczymi o długości 5 i 10 cm, z nitinolowym rdzeniem odpornym na załamania, izolowany elektrycznie, z markerami pomiaru odległości widocznymi w promieniach RTG, średnica .035” – końcówka prosta i zagięta w sztywności standardowej i zwiększonej, długość 260 i 450 cm, dwukolorowy, zapewniający możliwość kontroli ruchu i położenia (2 szt. w opakowaniu) |  | op | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Sfinkterotom obrotowy jednorazowego użytku,z niezależnymi kanałami dla prowadnika i podawania kontrastu, średnica 7.0 - 5.5 Fr, dł. robocza 200 cm, dł. cięciwy tnącej 20 i 30 mm, nos 5 mm, średnica noska do wyboru:3,9mm,4,4mm |  | szt | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Balon do rozszerzania dróg żółciowych wysokociśnieniowy, z zaokrąglonymi końcami, dł. balonu 2cm i 4cm, średnica balonu 4, 6, 8,10 mm (do wyboru), współpracuje z prowadnikiem .035”o dł. 260 oraz 450 cm |  | szt | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Urządzenie do inflacji z manometrem, posiadające funkcję szybkiej pre-inflacji i szybkiej deflacji. |  | szt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Protezy do dróg żółciowych typu Amsterdam zagieta od strony XII-cy o średnicy 7 Fr, 10 Fr, wymagane długości: 5,7,10,12,15cm |  | szt | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Protezy do dróg żółciowych cienkościenne z zagięciem dwunastniczym i środkowym. Średnica protez: 7 Fr, 8,5 Fr, 10 Fr; długości protez: 5,7,9,12,15,18cm. |  | szt | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Koszyk trapezoidalny w stalowym pancerzu do ekstrakcji złogów z funkcją awaryjnej litotrypsji, z zabezpieczeniem przed uwięźnięciem złogu wewnątrz kosza, współpracuje z prowadnikiem o średnicy .035”, min. średnica kanału roboczego 3.2 mm, wymagane rozmiary kosza: 1.5 x 3; 2 x 4 cm 2.5 x 5 i 3 x 6 cm |  | szt | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Papillotom igłowy - trójkanałowy; długość igły 4-6 mm; średnica zewnętrzna 7.0-5.5 Fr; średnica końcówki 4.8 Fr; zalecany prowadnik 0,035". |  | szt | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Trzykanałowy cewnik balonowy do usuwania złogów z dróg żółciowych; średnica katateru 7 - 6 Fr; długość 200 cm; średnica balonu 9 -12 mm, 12-15mm, 15-18mm; ujście kontrastu powyżej lub poniżej balonu; zalecany prowadnik - .035" |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Samorozprężalny stent wykonany ze stopu kobaltowo - chromowo - niklowego zapewniający dobrą widoczność całego stentu w promieniach RTG, dostępny w wersji niepokrywanej i pokrywanej (stent pokrywany z niepokrytymi końcami); dostępne średnice: 8mm i 10mm- długość stentów: 4, 6, 8cm stent zamontowany na zestawie wprowadzającym o średnicy 7,5- 8 Fr, współpracujący z prowadnikiem .035” o długości: 450cm, możliwość otwierania i zamykania stentu na zestawie do 75% i złożenia zestawu do pozycji wyjściowej, markery RTG na zestawie pozwalające na kontrolę stopnia uwolnienia stentu oraz jednoznaczne określenie punktu, po przekroczeniu, którego nie jest możliwe zamknięcie stentu. |  | szt | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Balony do poszerzania zwężeń przełyku i odźwiernika z prowadnikiem o zmiennej średnicy regulowanej ciśnieniem cieczy wewnątrz balonu-trójstopniowy, z zaokrąglonymi końcami pozwalającymi na obserwację miejsca dylatacji poprzez ścianę balonu oraz dodatkowym kanałem na prowadnik, dł. balonu 5,5cm, wymagane zakresy średnic balonu: 6-8; 8-10; 10-12; 12-15; 15-18; 18-20mm, kateter o średnicy Fr 6 *Zamawiający dopuszcza katerer o średnicy 7,5 Fr i dł.180cm i 240cm,cewnik zawiera fluoroscenczjną metkę z jednoznaczną informacją o średnicah i odpowiadajączm im ciśnieniu, wszystkie średnice balonów współpracują z kanałem roboczym endoskopu o śr.2,8mm |  | szt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Balony do poszerzania zwężeń przełykowych i jelitowych o zmiennej średnicy (z prowadnikiem w komplecie) regulowanej ciśnieniem cieczy wewnątrz balonu-trójstopniowy, z zaokrąglonymi końcami pozwalającymi na obserwację miejsca dylatacji poprzez ścianę balonu, dł. balonu 5,5cm, wymagane zakresy średnic balonu: 6-8; 8-10; 10-12; 12-15; 15-18; 18-20mm, dł.robocza kateteru 180cm i 240cm; wszystkie średnice balonów współpracują z kanałem roboczym endoskopu o śr.2,8mm |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Pętle do polipektomii owalne jednorazowego użytku, wykonane z plecionego drutu o średniej sztywności, długość robocza min 240cm, średnica osłonki 2,4mm, średnica otwartej pętli 13mm, 27mm, 30mm, rękojeść skalowana. Opakowanie x 5sztuk. |  | op | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Pętle do polipektomii jednorazowego użytku, wykonane z usztywnionego plecionego drutu, długość robocza min 240cm, średnica osłonki 2,4mm, średnica otwartej pętli 13mm, 27mm, 30mm,dostępne kształty: owal, hexagonal, crescent, okrągła.Opakowanie x 10sztuk. |  | op | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, średnica 2,4mm i 2,8mm, długośc robocza 160 i 240cm, łyżeczki z okienkiem i ząbkami z możliwością biopsji stycznej, osłonka z tworzywa sztucznego pokryta substancją hydrofilną z markerami sygnalizacyjnymi odległość do wyboru z igłą i bez igły,trzy rozmiary łyżeczek operacyjnych (okrągłe i elipsoidalne z okienkiem bocznym oraz duże pogłębione z podwójnymi okienkami) Opakowanie x 40szt |  | op | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Klipsy hemostatyczne jednorazowego użytku, z klipsem załadowanym do zestawu, szerokość rozwarcia ramion klipsa 11mm, z możliwością kilkukrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem, dostępne w długościach pozwalających na zastosowanie w gastro i kolonoskopie, min. średnica kanału roboczego 2,8mm. Opakowanie x 10szt |  | op | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
| *zmiana odpowiedzią 1 | [5 empty] | w tym vat | 0
Zamawiający wymaga, aby dostawa stentów była realizowana poprzez zdeponowanie w "banku" , zorganizowanym przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego dla następujących pozycji asortymentowych:
Poz 4 każdy rozmiar
Poz 8 rozm 2,5 x 5; 3 x 6 po 1szt
Poz 11 dł 6 i 8cm po 1szt
Poz 10, 12 po 1szt każdy rozmiar
Poz 17 1op

## Pakiet 5
PAKIET nr 5 NARZĘDZIA ENDOSKOPOWE 3
Załącznik 3.5 do SIWZ po zmianie
L.P. | Nazwa | j.m. | Nazwa handlowa, kod katalogowy, producent | ilość | cena jednostkowa netto | VAT% | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość brutto
1. | Kleszcze biopsyjne gastroskopowe, ze stali nierdzewnej, wielorazowe ( autoklawowalne), średnica 2,3mm *lub 2,4mm, do kanału roboczego min.2,8. Typ łyżeczek : do wyboru przez zamawiajacego): owalne z okienkiem lub aligatorki: dł. narzędzia 160cm: dystalny odcinek osłonki spiralnej polerowany | szt. |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Kleszcze biopsyjne kolonoskopowe, ze stali nierdzewnej, wielorazowe ( autoklawowalne), srednica 2,3mm *lub 2,4mm, do kanału roboczego min.2,8mm. Typ łyżeczek: (do wyboru przez zamawiajacego): owalne z okienkiem lub aligatorki: dł. narzędzia 230cm: dystalny odcinek osłonki spiralnej polerowany | szt. |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Kleszcze do usuwania ciał obcych ze stali nierdzewnej, wielorazowe ( autoklawowalne) średnica 2,3mm *lub 2,4mm, do kanału roboczego min. 2,8mm, blansze typu wydłużone " aligatorki", długosc narzędzia 230cm | szt. |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
4. | Jednorazowa pętla do polipektomii z funkcją rotacji, monofilamentana, średnica( do wyboru przez zamawiającego): 6,10,15,25,35 mm, średnica tuby: 2,3-2,5mm, długość 230cm | szt. |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
5. | Jednorazowa pętla do polipektomii z funkcją rotacji,z drutu plecionego, średnica: 35 mm, średnica tuby 2,3-2,5mm, długość 230cm | szt. |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Igła do ostrzykiwania, średnica 0,7mm (22G) o długości ostrza 5mm, długość narzedzia 230cm, Osłona o średnicy 2,3mm *lub 2,4mm, z mechanizmem długopisowym zapobiegajjącym niekontrolowanemu wysuwaniu i chowaniu się ostrza, obsługiwanym jednym kciukiem, w komplecie strzykawka | szt. |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
7. | Jednorazowa szczoteczka czyszcząca do kanałow roboczych endoskopu, dwustronna, średnica włosia 5mm, długość 230cm, srednica 1,9m | szt. |  | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [6 empty] | 0 | 0
| *zmiana odpowiedzią 1 |  |  |  | w tym wartość podatku vat |  |  | 0

## Pakiet 7
| PAKIET nr 7 NARZEDZIA ENDOSKOPOWE 5 | [6 empty] | Załącznik 3.7 do SIWZ po zmianie
Lp | Nazwa | Nazwa handlowa, kod katalogowy, producent | jm | Ilość | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Ustniki wielorazowe dla dorosłych do wszystkich endoskopów o max. średnicy zewnętrznej sondy 15mm górnego odcinka p.p. |  | szt. | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Zawór woda /powietrze do wideoendoskopów firmy Olympus |  | szt. | 9 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Zawór ssący do wideoendoskopów |  | szt. | 9 |  |  | 0 | 0 | 0
4. | Kapturek do TJF-140, 160, 160VR/2PC *Zamawiający dopuszcza także opakowania po 2 szt. w ilości 3 opakowań. Wówczas należy dokonać przeliczenia i zmiany ilości i podać wielkość zaoferowanego opakowania |  | szt. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
5. | Szczypce biopsyjne kolonoskopowe, wielorazowe,łyżeczki biopsyjne typu duże Okrągłe z Okienkiem i z Igłą z koienkiem igłą,długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 3,7mm |  | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
6. | Zatyczka do gniazda kanałów gastro,kolo i duodenoskopu firmy Olympus |  | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
7. | Adapter do płukania kanałów |  | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
8. | Adaptery do czyszczenia kanału ssącego |  | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
9. | Rurka do spłukania do gastro,kolonoskopów firmy Olympus |  | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
10. | Przyłącze dodatkowego doprowadzenia wody |  | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
11. | Filtry do pompy płuczącej opakowanie handlowe a10szt. |  | op. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
12. | Filtr do myjni |  | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
13. | Szczypce biopsyjne gastroskopowe, wielorazowe,łyżeczki biopsyjne typu standardowe Owalne z Okienkiem i "Ząb Szczura",min.średnica kanału roboczego 2,8mm,długość narzędzia 155cm, średnica kanał roboczego 2,8mm |  | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
14. | Pojemnik na płyn ( do pompy OFP) |  | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
15. | Wężyk do OFP-1, opakowanie handlowe a 10szt. |  | op. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
16. | Pasek do montażu pojemnika do OFP |  | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
17. | Filtry do KV-2I, KV-4, KV-5, SSU-II a 10szt. |  | op. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
18. | 2l pojemnik uniwersalny do pompy ssącej endoskopowej |  | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
19. | Pokrywa na słoik do wielorazowego użytku (do pompy z pozycji 14) |  | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
20. | Szczotka standardowa - wielorazowa, do czyszczenia kanałów endospopów do wszystkich rodzajów endoskopów, sigmoidoskopów i duodenoskopów) zakończona kulką ( wielorazowego użytku) , długość ok. 220cm, minimalna średnica kanału roboczego od 2,0 cm |  | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
21. | Zatyczka uszczelniająca/ wodoodporna |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
22. | Akcesoria do procesora video Maj-1430 - kabel videodenoskopu do CV-165, -180, -190 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [7 empty] | 0 | 0
| *zmiana odpowiedzią 1 |  |  |  | w tym wartość podatku vat |  |  | 0
Akcesoria endoskopowe muszą być kompatybilne z urządzeniami endoskopowymi będącymi w posiadaniu Zamawiającego (firmy Olympus).