## 1 Drobny sprzęt
Załącznik nr 3 do SIWZ
Pakiet nr 1 Zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego
L.p. | Nazwa produktu | ilość w szt. (potrzeby**) | Ilość w 1 opak. | Ilość wg j.m.(np. opak.) | Cena jedn.opak. netto PLN | Cena jedn.opak. brutto PLN | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Probówki na 2,5 ml krwi z korkiem zawierające heparynę litową | 1000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Próbówki z cytrynianem sodu 3,2% o pojemności 1,8 ml długości 75 mm do badań koagulologicznych | 40000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | Naczynka do analizatorów Cobas o poj. 0,7 ml białe | 4000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Naczynka do analizatorów Cobas o poj. 0,7 ml żółte | 4000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
5 | Naczynka do analizatorów Cobas o poj. 0,7 ml niebieskie | 60000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
6 | Naczyńka do analizatorów Cobas o poj. 0,7 ml różowe | 4000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
7 | Końcówki o pojemności do 5000 ul bezbarwne umożliwiające pobranie matreiału z probówki 12x 75 mm | 900 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
8 | Końcówki typu Gilson (lub inne równoważne), żółte do pipety automatycznej o pojemności do 200 ul | 90000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
9 | Końcówki niebieskie do pipety automatycznej o poujemności do 1000 ul | 10000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
10 | Szkiełka podstawowe do mikroskopowaniea o grubości 1 mm, nieszlifowane | 800 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
11 | Pisaki laboratoryjne do pisania na szkle i tworzywach cienkopiszące, czarne | 72 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
12 | Pisaki laboratoryjne do pisania na szkle i tworzywach, grubopiszące, czarne | 100 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
13 | Pisaki laboratoryjne do pisania na szkle i tworzywach, grubopiszące, zielone | 24 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
14 | Kapilary do gazometrii z heparyna litową o poj.220 ul | 2000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
15 | Korki uniwersalne do próbówek o śr.od 15-17 mm bezbarwne | 6000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
16 | Korki uniwersalne do probowek o śr.od 11 do 13 mm zielone | 2000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
17 | Korki uniwersalne do probowek od śr.11 do 13 mm żółte | 2000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
18 | Probówki serologiczne z polistyrenu o poj.4 ml lub 5 ml ( 12 x 75) | 1000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
19 | Próbówki szklane wirówkowe o poj. 10 ml (16 x 100 ) stożkowe | 1000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
20 | Próbówki do badań biochem.z granulatem i aktywatorem z PP do szybkiego wykrzepiania 4 ml (12x75) lub na 4-5ml krwi w rozmiarze 13x75mm | 80000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
21 | Próbówki z rozpylonym EDTA-K 2do bad. hemat.z przekłuwalnym korkiem - na 1 ml 12 x 75 mm | 65000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
22 | Próbówki z rozpylonym EDTA-K2 do bad. hemat.z przekłuwalnym korkiem - na 2 ml ( 12 x 75 mm) | 10000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
23 | Próbówki z rozpylonym EDTA-K2 do bad. hemat.z przekłuwalnym korkiem - na 1 ml ( 12 x 55 mm) | 1000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
24 | Nożyki stalowe ręczne do nakłuć, pakowane indywidualnie | 400 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
25 | Probówki z kapilarą na 200 ul z EDTA - K2 | 2000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
26 | Próbówki stożkowez polipropylenu 10 ml puste | 20000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
27 | Probówki z kapilarą na 250 ul lub 200ul z przyspieszaczem do pozyskiwania surowicy | 2000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
28 | Probówki do barwienia i zliczania retikulocytów na 50 ul z roztworem błękitu brylantowo-krezolowego lub probowki do liczenia retikulocytow na 120 ul krwi zawierajace 100 ul blekitu krezolowego z fioletowym korkiem | 200 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
29 | Probówki z kapilarą na 200-250 ul z fluorkiem sodu i antykoagulantem na oznaczania p.cukru | 200 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
30 | Szkiełka nakrywkowe 22 x 22 mm | 2000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
31 | Kamery do analizy moczu-jedn.miary: oznaczenie/celka | 40000 ozn. |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
32 | Płyta do badań serologicznych z tworzywa jednorazowego użytku 5x9 dołków - białe | 1000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
33 | Zestaw do OB. składający się z probówki z nalepką, 3,8% cytrynianem sodu na 1 ml i z rurki z podziałką | 500 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
34 | Nakłuwacze automatyczne o głębokości nacięcia 1,0 mm | 1000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
35 | Nakłuwacze automatyczne o głębokości nacięcia 1,5 mm | 1000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
36 | Nakłuwacze automatyczne o głębokości nacięcia 2,0 mm | 1000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
37 | Bagietki laboratoryjne z PP o długości 125 mm i średnicy 4 mm lub dł.120mm i śr. 3mm | 2000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
38 | Wymazówki z drewna o dł 150 mm z wacikiem baweł. pakowame indywidualnie, sterylne* | 10000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
39 | Wymazówki o dł 150 mm - 155 mm z wacikiem baw. lub z wiskozy z tworzywa w probówce transportowej sterylne* | 2000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
40 | Wymazówki z tworzywa o dł 150 mm-155 mm w probowce transportowej z podłożem Amies ,sterylne* | 6000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
41 | Płytki Petriego z polistyrenu o śr.90 mm i wysokości 14 mm lub o wysokości 14,2 mm; z wentylacją sterylne* | 3000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
42 | Ezy z tworzywa sztucznego z zakończeniem prostym i oczkiem o pojemnosci 1 ul pakowane po 10 lub 20 szt. Sterylne* | 8000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
43 | Ezy z tworzywa sztucznego z zakończeniem prostym i oczkiem o pojemnosci 10 ul pakowane po 10 lub 20 szt. Sterylne* | 8000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
44 | Pojemnik na mocz o pojemności użytkowej 120 ml; szczelnie zamykany aseptyczny, pakowany indywidualnie* | 3200 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
45 | Końcówki do pipety automatycznej typu Eppendorf o pojemności do 200 ul w pudełku po 96 szt. | 6144 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
46 | Końcówki niebieskie do pipety automatycznej o pojemności do 1000 ul w pudełku | 6144 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
47 | Zestaw do oznaczania OB. na micro metodę | 100 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
48 | Zatyczki do kapilar o pojemności powyżej 100ul | 1000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
49 | Pipetki Pasteura z polietylenu o pojemn.użytk. 3,0 ml z podziałką na 3 ml co 0,5 ml | 3000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
| *Wraz z pierwszą dostawą towaru wymagane świadectwo sterylności (dot. pozycji 38-44) |  |  |  |  | vat | 0
**W ofercie dopuszczalna jest większa ilość, niż określona przez zamawiającego w kolumnie "potrzeby",
jeżeli wynika ona z pomnożenia wielkości opakowania jednostkowego przez liczbę opakowań.

## 2 szczepy wzorcowe
załącznik nr 3 do SIWZ
Pakiet Nr 2: Szczepy wzorcowe
Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość szt. | Cena jedn. netto PLN | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto
1. | Enterococcus faecalis ATCC 29212 | szt. | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
2. | Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | szt. | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
3. | Staphylococcus aureus ATCC 29213 | szt. | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
4. | Haemophilus influenzae NCTC 8468 | szt. | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
5. | Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 | szt. | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
6. | Escherichia coli ATCC 25922 | szt. | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | Razem: |  | 0 |  | 0
[7 empty] | w tym VAT: | 0
Wymagania:
Szczep ma mieć dołączoną metryczkę i certyfikat zaświadczający o tym, że pochodzi z oryginalnej kolekcji ATCC
Szczepy mogą być maksymalnie z czwartego pasażu

## 3 dzierżawa, dostawa podłóż
Załącznik nr 3 do SIWZ
Pakiet nr 3 : Dzierżawa aparatu do monitorowania posiewów krwi wraz z dostawą podłóż
Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto
1. | Podłoże do hodowli drobnoustrojów w warunkach tlenowych z krwi od pacjentów w trakcie antybiotykoterapii | szt | 2500 |  | 0 | 0 |  | 0
2. | Podłoże do hodowli drobnoustrojów w warunkach beztlenowych z krwi od pacjentów w trakcie antybiotykoterapii | szt | 2500 |  | 0 | 0 |  | 0
3. | Podłoże do hodowli drobnoustrojów z krwi od dzieci w trakcie antybiotykoterapii | szt | 1000 |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Dzierżawa aparatu | miesiąc | 24 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | Razem: |  | 0 |  | 0
[7 empty] | w tym VAT: | 0
Wymagania dotyczące aparatu i podłóż:
Aparat może być używany, winien mieć nie więcej niż 50 miejsc inkubacyjno-
pomiarowych, musi zachowywać ciągłość pomiarów i utrzymywać stałą temperaturę.
Butelki z podłożami, pediatryczne, z inhibitorem antybiotyków; butelki zapewnią wzrost
drobnoustrojów już w 0,5-3 ml pobranej krwi oraz płynu mózgowo-rdzeniowego (lun innych płynów ustrojowych), który to wymóg należy potwierdzić
instrukcją lub materiałami producenta (dotyczy pkt..3)
Możliwość ocen preparatów bezpośrednich z pozytywnych oraz podejrzanych hodowli - brak substancji interferujących i zaciemniających preparat ( np. węgiel aktywny)
Podłoża mikrobiologiczne do hodowli drobnoustrojów z krwi posiadały specjalne substancje inaktywujące obecne we krwi antybiotyki, który to wymóg należy potwierdzić instrukcją lub
materiałami producenta
Dostawca zobowiązany jest do przeszkolenia na własny koszt personelu w miejscu pracy z obsługi aparatu.
Przez czas trwania umowy dostawca aparatu jest zobowiązany do wykonywania na własny koszt
okresowych przeglądów technicznych i napraw oraz do kontroli nad bezawaryjnym działaniem aparatu.

## 4 Odczyn do ozn prealbuminy
Załącznik nr 3 do SIWZ
Pakiet nr 4 Odczynnik do oznaczania PREALBUMINY (na aparacie COBAS INTEGRA 400 PLUS)
Lp | Nazwa parametru | Minimalna* ilość oznaczeń | Nazwa odczynnika | Nr katalog. | Ilość ozn. z 1 opak. | Ilość op. na 2 lata szt. | Cena 1 op. netto PLN | VAT % | Cena 1 op. brutto PLN | Wartość na 2 lata netto PLN | Wartość na 2 lata brutto PLN
1 | Prealbumina | 1000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Kalibratory | [7 empty] | 0 | 0 | 0
2 | kalibrator proporconalnie do ilości oznaczeń | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM | 0 | 0
[10 empty] | w tym VAT: | 0