## zał.1drobny med.
załączniki nr 3.1 do SIWZ
PAKIET nr 1- Różny drobny sprzęt i materiały medyczne
l.p. | Nazwa asortymentu | Producent, nazwa handlowa, kod katalogowy | Iedn. miary | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nr CPV
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | baseny plastikowe wielorazowe |  | szt. | 50 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33190000-8
2. | kaczki plastikowe wielorazowe ( damskie lub męskie do wyboru przez zamawiającego) |  | szt. | 50 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33190000-8
3. | pojniki plastikowe wielorazowe 300 ml |  | szt. | 70 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33190000-8
4. | miski nerkowate wykonane ze stali nierdzewnej .Wymiary: 27-30 cm |  | szt. | 13 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33190000-8
5. | miska nerkowata ze stali nierdzewnej mała- 20 cm |  | szt. | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33190000-8
6. | miska nerkowata plastikowa mała, poj. 300ml., wielorazowa |  | szt. | 35 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33190000-8
7. | miska nerkowata plastikowa duża, pojemność: 700ml, wielorazowa |  | szt. | 35 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33190000-8
8. | szpatułki drewniane/ laryngologiczne niesterylne op. 100 szt. |  | op. | 100 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33141000-0
9. | szpatułki laryngologiczne pediatryczne jałowe op. 100 szt. |  | op. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33141000-0
10. | kieliszki do leków szklane lub plastikowe nadające się do mycia w temperaturze ok.90 ° C . Zamawiający dopuszcza kieliszki w opakowaniach z odpowiednim przeliczeniem ilości, jednakże opakowania nie mogą być mniejsze niż 10 szt i nie większe niż 100szt |  | szt. | 1500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33790000-4
11. | koperty RTG 30x40 op. 100 szt |  | op. | 4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 30199230-1
12. | koperty RTG 35x43op. 100 szt. |  | op. | 4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 30199230-1
13. | koperty RTG 24x30 op. 100 szt. |  | op. | 7 |  | 0 | 0 |  | 0 | 30199230-1
14. | koperty RTG 18x24 op. 100 szt. |  | op. | 35 |  | 0 | 0 |  | 0 | 30199230-1
15. | szkiełka ginekologiczne- jednostronnie matowe, a 50 szt. |  | op. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33140000-3
16. | koc antywstrząsowy |  | szt. | 3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33140000-3
17. | szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk, wielorazowe z możliwością sterylizacji min. 300 razy |  | szt. | 120 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33140000-3
18. | podkłady jednorazowe celulozowe min. dwuwarstwowe o wymiarach- do wyboru przez zamawiającego: 60cm /80m lub 50cm/80m |  | szt. | 350 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33770000-8
19. | Podkłady nieprzemakalne wykonane z : dzianiny bawełniano-poliestrowej typu frote, polichloreku winylu ( gramatura ok. 300 g/m², kurczliwość ok. 4%). Odporne na : słabe kwasy i zasady, na działanie środków odkażających. Nie powodujące alergii i uczuleń. 140x110 |  | szt. | 60 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33140000-3
20. | utrwalacz cytologiczny- aerozolowy preparat do utrwalania pobranych na szkiełka mikroskopowe rozmazów biologicznych, przed ich późniejszą oceną, poj. 200 ml Zamawiajacy *dopuszcza zaoferowanie utrwalacza w opakowaniach po 150 ml w ilości 8 opakowań.wówczas należy dokonać zmiany ilośći i podać wielkość oferowanego opakowania |  | szt. | 6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33140000-3
21. | wieszak plastikowy do worków na mocz, pojedynczy, wymiary:16cm(+/-3mm)x 8,5cm(+/-3 mm) |  | szt. | 400 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33140000-3
22. | szyny palcowe- aluminiowa do unieruchomienia, powleczona pianką polietylenowa typu „soft” - umożliwiająca wentylację palca rozmiar do wyboru przez zamawiającego: 50x 20cm lub 40x20cm |  | szt. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33141770-8
23. | szyny palcowe- aluminiowa do unieruchomienia, powleczona pianką polietylenowa typu „soft” - umożliwiająca wentylację palca rozmiar do wyboru przez zamawiającego: 230x20 mm, |  | szt. | 50 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33141770-8
24. | szyny palcowe- aluminiowa do unieruchomienia, powleczona pianką polietylenowa typu „soft” - umożliwiająca wentylację palca rozmiar do wyboru przez zamawiającego: 250x20 mm, |  | szt. | 50 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33141770-8
25. | szyny palcowe- aluminiowa do unieruchomienia, powleczona pianką polietylenowa typu „soft” - umożliwiająca wentylację palca rozmiar do wyboru przez zamawiającego: 500x20 mm, |  | szt. | 30 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33141770-8
26. | Szyny typu kramera, z powleczeniem przeznaczone do unieruchamiania złamań lub zwichnięć kończyn. Wykonane z metalowego, formowalnego stelaża, pozwalającego na dopasowanie kształtu do zastanej pozycji kończyny. Stelaże w pokrowcach wykonanych z łatwo zmywalnego tworzywa sztucznego, wyściełanego podbiciem nieprzepuszczalnego dla płynów, wydzielin itp.gąbkowym. Wielorazowego uzytku. Trzy rozmiary do wyboru przez zamawiajacego: 80x12 cm, 100x10cm, 60x8cm |  | szt. | 3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33141770-8
27. | Szyny typu kramera, bez powleczenia przeznaczone do unieruchamiania złamań lub zwichnięć kończyn. Wykonane z metalowego, formowalnego stelaża, pozwalającego na dopasowanie kształtu do zastanej pozycji kończyny.Wielorazowego użytku. Trzy rozmiary do wyboru przez zamawiajacego: 80x12 cm, 100x10cm, 60x8cm |  | szt. | 3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33141770-8
| RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | w tym vat |  | 0
Termin realizacji: dostawy sukcesywne 12 miesięcy od podpisania umowy

## zał.nr 2ambu
załączniki nr 3.2 do SIWZ zmiana odp.1
PAKIET nr 2- Stetoskopy, ciśnieniomierze, resuscytatory
l.p. | Nazwa asortymentu | Producent, nazwa handlowa, kod katalogowy | Iedn. miary | ilość | Cena netto | Cena Brutto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | CPV
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | stetoskop lekarski- z jednostronną głowicą umożliwiającą osłuchanie wysokich i niskich tonów, posiadający jednokanałowy przewód, ciepłą obwódke głowicy oraz miękkie samouszczelniające oliwki |  | Szt. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33100000-1
2. | aparaty do mierzenia ciśnienia zintegrowane- zegarowe do pomiaru cisnienia tętniczego krwi na ramieniu, zakres pomiaru 0-300 mmHg. Do wyboru przez zamawiającego: * mankiet standard lub dla osób otyłych |  | Szt. | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33190000-8
3. | aparaty do mierzenia ciśnienia dwuprzewodowe- zegarowe do pomiaru cisnienia tętniczego krwi na ramieniu, zakres pomiaru 0-300 mmHg. Do wyboru przez zamawiającego: * mankiet standard lub dla osób otyłych |  | Szt. | 25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33190000-8
4. | aparat do mierzenia ciśnienia z mankietami dla dzieci- mechaniczny, w komplecie 3 mankiety ( dla noworodków, niemowląt i dzieci). Zakres pomiaru 0-300 mmHg |  | Szt. | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33190000-8
5. | wielorazowy aparat AMBU z kompletem masek wielorazowych ( rozm. 3,4,5) dla dorosłych, do sterylizacji w autoklawie do 134ºC |  | Szt. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33157200-7
6. | wielorazowe uniwersalne maski twarzowe do aparatów ambu, rozmiary do wyboru przez zamawiającego:0,1,2,3,4,5 |  | Szt. | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33157110-9
| Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | w tym wartość vat |  | 0
Termin realizacji: dostawy sukcesywne 12 miesięcy od podpisania umowy
Gwarancja: minimum 24 miesiące dla lp. 1-6 (dodano-zmiana odp.1)

## zał.3kompresy
załączniki nr 3.3 do SIWZ
PAKIET nr 3- Kompresy żelowe | [5 empty] | CPV: | 33140000-3
l.p. | Nazwa asortymentu | Producent, nazwa handlowa, kod katalogowy | Iedn. miary | Ilość | Cena netto | Cena Brutto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto
1. | 2. |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1. | Zimno/ciepły kompres żelowy 30x 40cm ( +/-2 cm). Kompresy wykonane z nietoksycznego żelu o bardzo dużym cieple właściwym (ok.1,75 cal/g x °C), opakowanego nietoksyczną folią. |  | Szt. | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
2. | Zimno/ciepły kompres żelowy 38 x 21cm ( +/-2 cm).Kompresy wykonane z nietoksycznego żelu o bardzo dużym cieple właściwym (ok.1,75 cal/g x °C), opakowanego nietoksyczną folią. |  | Szt. | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
3. | Zimno/ciepły kompres żelowy 9x14cm ( +/-2 cm).Kompresy wykonane z nietoksycznego żelu o bardzo dużym cieple właściwym (ok.1,75 cal/g x °C), opakowanego nietoksyczną folią. |  | Szt. | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
[5 empty] | w tym vat |  | 0
Termin realizacji: dostawy sukcesywne 12 miesięcy od podpisania umowy

## zał. 4 okularki
załączniki nr 3.4 do SIWZ
PAKIET nr 4- okularki do fototerapii |  |  |  |  | CPV | 33140000-3
l.p. | Nazwa asortymentu | Iedn. miary | ilość | Cena netto | Cena Brutto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1. | Okularki do fototerapii niesterylne, jednorazowego użytku. dla noworodków jednoczęściowe, wykonane z rozciągliwego spójnego materiału. Elementy tworzywa po rozpakowaniu nie mogą wystawać na zewnątrz struktury. Specjalna osłona na oczy musi chronić przed szkodliwym działaniem światła, podczas gdy opaska okularów na główkę dziecka przepuszcza lecznicze promienie. Materiał nie zawierający lateksu zmniejszający do minimum ryzyko podrażniania skóry dziecka (odparzenia, alergie, wysypka). Szerokość opaski 60 mm, zapinane na potylicy z możliwością regulacji (zapięcie na rzepy). W kształcie litery Y, która pozwala na dopasowaniu się okularki do każdego kształtu głowy. Trzy dozmiary do wyboru przez zamawiającego:dla noworodków o obwodzie główki od 30-do38 cm, od 24- do33 cm od 20- do28 cm opakowanie 20 szt. w danym rozmiarze | op. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
| RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | w tym vat | 0
Termin realizacji: dostawy sukcesywne 12 miesięcy od podpisania umowy

## zał.5phmetria
załączniki nr 3.5 do SIWZ
Pakiet nr 5 materiały zużywalne do pHmetrii
l.p. | Nazwa | J.m. | ilość | Cena netto | VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1. | Cewnik przełykowy wysokiej rozdzielczości. Parametry wymagane: * Liczba kanałów pomiarowych: min. 36 kanałów radialnych * Odległość między kanałami pomiarowymi: max. 1cm * Elektroniczne sensory pomiarowe * Wysoka rozdzielczość – min. 420 pkt. pomiarowych * Średnica 4.2 mm * Obwodowy pomiar ciśnienia dla każdego sensora *Pobieranie danych o ciśnieniu LES i UES bez konieczności przemieszczania cewnika * Kompatybilny z procesorem ManoScan 360 * Jednorazowe koszulki ochronne do cewnika (op. 20 szt.) Gwarancja: 12 miesięcy lub 200 użyć, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej | szt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33141200-2
2. | Cewnik pH-metryczny antymonowy wielokrotnego użytku do pomiaru pH w górnym odcinku przewodu pokarmowego. 1. Średnica 2,1 mm, 2. liczba kanałów: 1, 3. antymonowa elektroda pomiarowa, 4. złącze modularne 8 pin RJ45, 5. zewnętrzna elektroda referencyjna, 6. stabilność pomiaru < 0,2 pH przez 24 h, 7. długość 175 cm, 8. oznaczenia długości cewnika co 1 cm (0 do 95), 9. deklarowana ilość użyć: 3-6 razy, 10. kalibracja w roztworach pH 1,07 i 7,01, 11. ringi samoprzylepne do mocowania elektrody referencyjnej -termin przydatności min.12 miesięcy | szt | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33141200-2
3. | Żel zwiększający przewodność skóry do elektrody referencyjnej (op. 250 gram ) -termin przydatności-min.6 miesięcy od daty dostawy | op | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33141000-0
4. | Roztwór buforowy pH 7,01 ( op. 500ml) -termin przydatności-min.6 miesięcy od daty dostawy | op | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33696300-8
5. | Roztwór buforowy pH 1,07 ( op. 500ml) -termin przydatności-min.6 miesięcy od daty dostawy | op | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33696300-8
| Razem | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | w tym podatek vat |  | 0
Termin realizacji: 12 miesiecy od podpisania umowy
* termin dostawy: poz. 1 - do 6 tygodni od złożenia zamówienia, poz. 2-5 - do 2 tygodni od złożenia zamówienia

## zał.6narzędzia chirurgiczne
PAKIET Nr 6 Narzedzia chirurgiczne |  |  |  |  | załączniki nr 3.6 do SIWZ zmiana odp.1
[6 empty] | CPV | 33190000-8
Różne urządzenia i produkty medyczne
Lp. | Nazwa asortymentu* | Producent, nazwa handlowa, kod katalogowy | Jm | Ilość | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Kleszcze ortopedyczne,dł. (+/-10mm) 190mm-7½ |  | szt. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Pensy krótkie, dł. (+/-10mm) 160mm / 6¼ , cienka końcówka, do zestawu narzedzi do cięcia cesarskiego |  | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Szapiry -5 zębów, dł.155 mm-160mm, do zestawu narzedzi do cięcia cesarskiego, lub Allis 5x6 zębów w dł.150mm zmiana odp.1 |  | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
4. | Igłotrzymacz, dł. 140mm-150mm |  | szt. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
5. | Nożyczki chirurgiczne ostre/tępe, dł. 145mm-155 mm |  | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
6. | Kleszczyki (typu Kocher) hemostatyczne proste z ząbkiem, 160mm (+/-10mm) |  | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
7. | Kleszczyki (typu Kocher) hemostatyczne zakrzywione z ząbkiem, 160mm (+/-10mm) |  | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
8. | Pensety chirurgiczne z ząbkiem, proste 160mm (+/-10mm) |  | szt. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
9. | Pensety anatomiczne (dł 145-160 mm) |  | szt. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
10. | Łyżki kostne (5-6mm) |  | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
11. | Pean-kleszczyki bez ząbka 150mm (+/-10mm) |  | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
12. | Nożyczki do bandaży ok.160mm |  | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
13. | Igła kulkowa prosta fi 1,0mm, dł.10cm (lub1,2x80mm zmiana odp.1), zakończona kulką |  | szt. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
14. | Nożyczki chirurgiczne końce ostro- ostre proste 180mm lub 185mm zmiana odp.1 |  | szt. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
15. | Nożyczki chirurgiczne końce ostro- ostre 145mm; proste- zmiana odp.1 |  | szt. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
16. | Nożyczki chirurgiczne typu Cuticle proste 110mm lub typu Iris proste dł.110mm zmiana odp.1 |  | szt. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
17. | Nożyczki do cięcia gipsu/bandaży 180mm |  | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[6 empty] | w tym podatku vat |  | 0
*Gwarancja min.24 miesiące, narzędzia wielorazowe do sterylizacji parowej w temperaturze 134°C
* Termin realizacji 28 dni od podpisania umowy

## zał7 piłki lekarskie
PAKIET Nr 7 Piłki lekarskie | [6 empty] | załączniki nr 3.7 do SIWZ
[5 empty] | CPV | 33155000-1 |  | Przyrządy do fizykoterapii
Lp. | Nazwa asortymentu | Producent, nazwa handlowa, kod katalogowy | Jm | Ilość | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Piłki lekarskie 1kg . Wykonane ze skóry naturalnej, podklejone tkaniną tzw. dwusklejką, wypełnienie- pianka poliuretanowa lub piasek i pakuły, warstwa wierzchnia- ścier gumowy, szyte maszynowo oraz ręcznie. Wyrób posiadający certyfikat bezpieczeństwa "B" lub równowazny.Gwarancja minimum min. 12miesięcy |  | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Piłki lekarskie 2 kg. Wykonane ze skóry naturalnej, podklejone tkaniną tzw. dwusklejką, wypełnienie- pianka poliuretanowa lub piasek i pakuły, warstwa wierzchnia- ścier gumowy, szyte maszynowo oraz ręcznie. Wyrób posiadający certyfikat bezpieczeństwa "B" lub równoważny. Gwarancja minimum min. 12miesięcy |  | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | razem | 0 | 0
[6 empty] | w tym wartość podatku vat |  |  | 0
* Termin realizacji 28 dni od podpisania umowy

## zał.8wieszaki na podkłady
załączniki nr 3.8 do SIWZ
PAKIET Nr 8 Wieszaki drewniane na podkłady higieniczne, parawany teleskopowe, stół zabiegowy
|  |  | CPV |  | 33192000-2 Meble medyczne
33192210-7 Stoły do badania
Lp. | Nazwa asortymentu | Producent, nazwa handlowa, kod katalogowy | Jm | Ilość | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Wolnostojący wieszak, wykonany z drewna bukowego na jednorazowe prześcieradła w rolkach o szerokościach od 50cm do 70cm. Wymiary: wys.75cm, szer.75cm, gł.35cm |  | szt. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Parawan teleskopowy Dane techniczne: • wysokość minimum - 170cm, • szerokość podstawy ok. – 50 cm, • (regulacja w zakresie min.) długość: 85cm-210cm - wysokość ekranu 150cm, długość 85-210cm - zmywalny ekran ( mozliwość dezynfekcji) - stabilna konstrukcja wykonana jest ze stali - mobilny- na kółkach (min.1 z hamulcem) |  | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | STÓŁ ZABIEGOWY - typu krzyżak - hydrauliczna regulacja wysokości w zakresie minimum 55cm do 90cm - na stopkach - stelaż biały - wymiary: 70x 200 cm ( +/- 5cm) - wysokość tapicerki - minimum 5 cm , - tapicerka zmywalna, kolor do wyboru przez zamawiającego - wyposażony w podłokietniki odchylane całkowicie do boku w celu poszerzania - wyposażony w podgłówek z regulacją wysokości do zabiegów na boku -dopuszczalne obciążenie min. 150kg - wieszak na podkłady - wyrób medyczny |  | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | razem | 0 | 0
[6 empty] | w tym wartość podatku vat |  |  | 0
* Termin realizacji 28 dni od podpisania umowy
* Okres gwarancji min.24 miesiące
* Wybór kolorystyki - na podstawie dostarczonych niezwłocznie po podpisaniu umowy przez wykonawcę- materiałów (palety kolorów, próbek materiałów itp.), umożliwiających dokonanie przez Zamawiającego wyboru.
Miejsce dostarczenia towaru: poz.1 i poz.2 magazyn gospodarczy; poz. 3 poradnie specjalistyczne

## zał.9 stoliki przyłóżkowe
Pakiet nr 9 Stoliki przyłóżkowe | [5 empty] | załączniki nr 3.9 do SIWZ zmiana odp.1
[5 empty] | CPV | 33192000-2
meble medyczne
Lp. | Nazwa asortymentu | Producent, nazwa handlowa, kod katalogowy | Jm | Ilość | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Stolik przyłóżkowy do posiłków ( typu "przyjaciel") - posiadający regulację wysokości oraz nachylenia i pozycji poziomej blatu - 4 koła jezdne, w tym minimum dwa z hamulcem - blat laminowany, jego krawędzie zabezpieczone przed zsunięciem przedmiotów Wymiary: - wymiary blatu ok.: 40x60 cm lub 45x77,5 cm zmiana odp.1 - długość całkowita ok.: 60 cm lub 77,5 cm zmiana odp.1 - zakres regulacji wysokości, minimum w zakresie: 75- 98 cm lub 85-130 cm - wymiary podstawy, ok.: 40x60 cm - wysokość podstawy, ok.: 10,5 cm - waga, ok.: 7kg - maksymalne obciążenie minimum:10 kg - kolor stelaża do wyboru przez zamawiającego ,spośród dostępnej palety producenta, w tym kolor biały -kolor blatu- do wyboru przez zamawiającego ,spośród dostępnej palety, w tym biały - gwarancja minimum 12 miesięcy |  | szt. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | razem | 0 | 0
[6 empty] | w tym wartość podatku vat |  |  | 0
* Termin realizacji 28 dni od podpisania umowy
* Wybór kolorystyki - na podstawie dostarczonych niezwłocznie po podpisaniu umowy przez wykonawcę- materiałów (pełnej palety kolorów producenta, próbek materiałów itp.), umożliwiających dokonanie przez Zamawiającego wyboru.
Miejsce dostarczenia towaru: Dzienny Oddział Chemioterapii

## zał.10wózek laboratoryjny
| PAKIET NR 10 - WÓZEK LABORATORYJNY KOSZOWY | [5 empty] | Załącznik nr 3.10 do SIWZ
[6 empty] | CPV | 34912100-4 Wózki popychane
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | kod katalogowy, producent, nazwa | Ilość | Cena netto w PLN | Cena brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka Vat % | Wartość brutto w PLN
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1. | Wózek laboratoryjny z koszykami drucianymi - wykonany ze stalowych rur i stalowej blachy. - dwa kosze o pojemności 65 i 24 litrów (+/- 3l), odporne na korozję i pokryte miękkimi osłonami z tworzywa sztucznego. - na wyposażeniu kratka dzieląca - wymiary(+/- 5cm): szer. 410 x dł. 730 x wys. 850 mm (włącznie z uchwytem 970 mm). - masa ok.13,5 kg. - wyposażony w kółka o średnicy ok.10 cm, w pełni obrotowe. - dopuszczalne obciążenie jednego kosza min. 30 kg. - gwarancja minimum 24 miesiące | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
razem | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | w tym wartość podatku vat |  |  |  | 0
* Termin realizacji 28 dni od podpisania umowy
Miejsce dostarczenia towaru: Dzienny Oddział Chemioterapii

## zał.11 wagi ze wzrostomierzem
| PAKIET NR 11 - WAGI MEDYCZNE ZE WZROSTOMIERZEM | [5 empty] | Załącznik nr 3.11 do SIWZ
[5 empty] | CPV | 33100000-1 | Urządzenia medyczne
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | kod katalogowy, producent, nazwa | Ilość | Cena netto w PLN | Cena brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka Vat % | Wartość brutto w PLN
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1. | Waga medyczna ze wzrostomierzem - klasa dokładności III, - wyposażona seryjnie w złącze umożliwiające podłączenie komputera jak również drukarki termicznej, - zasilane napięciem sieciowym lub akumulatorowym (zasilacz i wzrostomierz w zestawie) - obciążenie maksymalne: min.200 kg - dokładność odczytu min. w zakresie minimum:50-100 g - średni czas pracy na akumulatorach: ok. 35 h -wyświetlacz: LED niebieski z podświetleniem - precyzyjny wzrostomierz z funkcją blokady położenia , pomiar do minimum 2m - minimum 2 lata gwarancji - w okresie gwarancji bezpłatne przeglądy, zgodnie z zaleceniem producenta -waga fabrycznie nowa, rok produkcji 2014r. - legalizowana (legalizacja ważna jest 3 lata licząc od 1 grudnia roku, w którym waga została wyprodukowana) -na wyposażeniu miernik wagowy z podświetlanym wyświetlaczem LCD, posiadający m.in. funkcje: * jednostki miary: [g], [kg], [N], [ct], [lb] * tarowanie w całym zakresie pomiarowym * tara automatyczna, pamięć tary * liczenie detali o jednakowych masach * kontrola +/- względem masy wzorca * odchyłka procentowa względem masy wzorca * uśrednianie wyniku ważenia, filtr cyfrowy * kontrola napięcia zasilania bateryjnego * czasowe wyłączenie wagi * regulacja natężenia podświetlenia (przy pracy z akumulatorem) * kontrola masy startowej * możliwość podłączenia dodatkowego wyświetlacza LCD * sumowanie ważeń * sygnał wyjściowy RS 232 - stabilna platforma z powierzchnią przeciwpoślizgową | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
2. | Waga medyczna ze wzrostomierzem - klasa dokładności III, - zasilane napięciem sieciowym lub akumulatorowym (zasilacz i wzrostomierz w zestawie) - obciążenie maksymalne: min.150 kg - dokładność odczytu min. w zakresie minimum:50-100 g - średni czas pracy na akumulatorach: ok. 35 h - wyświetlacz: LED z podświetleniem - precyzyjny wzrostomierz z funkcją blokady położenia , pomiar do 2m - minimum 2 lata gwarancji - w okresie gwarancji bezpłatne przeglądy, zgodnie z zaleceniem producenta - waga fabrycznie nowa, rok produkcji 2014r. - legalizowana (legalizacja ważna jest 3 lata licząc od 1 grudnia roku, w którym waga została wyprodukowana) -stabilna platforma z powierzchnią przeciwpoślizgową | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | razem | 0 |  | 0
Gwarancja min.24 miesiące |  |  | w tym wartość podatku vat |  |  |  | 0
* Zapewnienie bezpłatnych przeglądów technicznych w okresie gwarancji, jeśli wymagane przez producenta
* Termin realizacji 28 dni od podpisania umowy
Miejsce dostarczenia towaru: poz.1 Dzienny Oddział Chemioterapii; poz.2 Poradnie Specjalistyczne

## zał.12 okienka
Pakiet nr 12 Okienka podawcze | [6 empty] | załączniki nr 3.12 do SIWZ
Lp. | Nazwa asortymentu | Producent, nazwa handlowa, kod katalogowy | Jm | Ilość | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Okienka podawcze opis - zał 3.12a |  | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | razem | 0 | 0
[6 empty] | w tym wartość podatku vat |  |  | 0

## zał.13 dozowniki
Pakiet nr 13 Dozowniki tlenu z przepływomierzem | [6 empty] | załączniki nr 3.13 do SIWZ
Lp. | Nazwa asortymentu | Producent, nazwa handlowa, kod katalogowy | Jm | Ilość | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Dozowniki tlenu z przepływomierzem opis - zał 3.13a |  | szt. | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | razem | 0 | 0
[6 empty] | w tym wartość podatku vat |  |  | 0

## 14 pompy obj
Pakiet nr 14 Pompy objętościowe | [6 empty] | załączniki nr 3.14 do SIWZ
Lp. | Nazwa asortymentu | Producent, nazwa handlowa, kod katalogowy | Jm | Ilość | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Pompy objętościowe opis - zał 3.14a |  | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | razem | 0 | 0
[6 empty] | w tym wartość podatku vat |  |  | 0

## 15 pompa infuz
Pakiet nr 15 Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa | [6 empty] | załączniki nr 3.15 do SIWZ
Lp. | Nazwa asortymentu | Producent, nazwa handlowa, kod katalogowy | Jm | Ilość | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa opis - zał 3.15a |  | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | razem | 0 | 0
[6 empty] | w tym wartość podatku vat |  |  | 0

## 16 laryngoskop
Pakiet nr 16 Laryngoskop światłowodowy | [6 empty] | załączniki nr 3.16 do SIWZ
Lp. | Nazwa asortymentu | Producent, nazwa handlowa, kod katalogowy | Jm | Ilość | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Laryngoskop światłowodowy opis - zał 3.16a |  | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | razem | 0 | 0
[6 empty] | w tym wartość podatku vat |  |  | 0

## 17 ssak
Pakiet nr 17 Ssak elektryczny | [6 empty] | załączniki nr 3.17 do SIWZ
Lp. | Nazwa asortymentu | Producent, nazwa handlowa, kod katalogowy | Jm | Ilość | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Ssak elektryczny opis - zał 3.17a |  | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | razem | 0 | 0
[6 empty] | w tym wartość podatku vat |  |  | 0

## 18 dezynfektor
Pakiet nr 18 Płuczka – Dezynfektor | [6 empty] | załączniki nr 3.18 do SIWZ
Lp. | Nazwa asortymentu | Producent, nazwa handlowa, kod katalogowy | Jm | Ilość | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Płuczka – Dezynfektor opis - zał 3.18a |  | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | razem | 0 | 0
[6 empty] | w tym wartość podatku vat |  |  | 0

## 19 syst monitorow
Pakiet nr 19 System Długotrwałego Monitorowania Ciśnienia Tętniczego Krwi | [6 empty] | załączniki nr 3.19 do SIWZ
Lp. | Nazwa asortymentu | Producent, nazwa handlowa, kod katalogowy | Jm | Ilość | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1. | System Długotrwałego Monitorowania Ciśnienia Tętniczego Krwi opis - zał 3.19a |  | szt. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | razem | 0 | 0
[6 empty] | w tym wartość podatku vat |  |  | 0