## p1Worki do moczu
[8 empty] | załącznik 3.1 do siwz |  | po zmianie
PAKIET 1 - worki, dreny
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Worek do godzinowej zbiórki moczu z 4-komorową komorą pomiarową 500ml ( skalowaną co 1ml od 4 do 50ml), workiem zbiorczym 2000ml z zastawką oraz zaworem spustowym. Igłowy port do pobierania próbek przy drenie. Spuszczanie moczu do worka za pomocą poziomego pokrętła w dolnej części komory. Możliwość wymiany samego worka zbiorczego. Sterylny, opakowanie folia/papier.* zamawiajacy dopuszcza zamknięty system do godzinowej zbiórki moczu, sterylny, z płaskim portem bezigłowym, z dwoma zastawkami antyzwrotnymi, z minimum dwoma filtrami antybakteryjnymi hydrofobowymi, dren odprowadzający zabezpieczony spiralą antyzałamaniową, worek 2000 ml skalowany co 100 ml z kranikiem spustowym typu T mocowanym ku górze w otwartej zakładce, komora pomiarowa 500 ml nad workiem z poziomą dźwignią 90 stopni pozwalającą na opróżnianie bez konieczności manewrowania komorą, ze skalą linearną, skalowanie komory co 1 ml od 1 do 40 ml, od 40 do 90 ml, z drenem o długości 110cm | szt. |  | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.15-4
cd poz.1 | *Zamawiający dopuszcza worek do godzinowej zbiórki moczu z drenem dwuświatłowym, który redukuje ryzyko zalegania moczu w drenie * oraz dopuszcza system całkowicie (wraz drenem łączącym) zabezpieczony przed refluksem moczu, co zasadniczo ogranicza ryzyko rozwoju ZUM
2 | Dren Pezzera wykonany z miękkiego lateksu, silikonowany, dł. min. 40cm i min. 3 otwory boczne, rozm. 18-32F, sterylizowany radiacyjnie *lub tlenkiem etylenu | szt |  | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.40-8
3 | Worek do dobowej zbiórki moczu 2l, z drenem i kranikiem spustowym z poprzecznym zaworem umożliwiającym opróżnianie jedną ręką, sterylny | szt |  | 10500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.15-4
4 | Zestaw do lewatywy poj. 1750 ml. | szt |  | 2960 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
5 | Maska tlenowa wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PCV, nie zawierająca lateksu, wyposażona w: regulowaną blaszkę na nos oraz gumkę ściągającą w zestawie przewód o długości 2,1m odporny na zagięcia o przekroju gwiazdkowym oraz nebulizator o pojemności 6ml (skalowany co 1ml), sterylizowana tlenkiem, dostępna w rozmiarach dla dorosłych i dla dzieci * Zamawiajacy dopuszcza nebulizator rozbijał cząstki nebulizatu do średnicy 2,7MMAD z potwierdzeniem producenta, co gwarantuje prawidłową depozycję leku | szt |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.15.71.10-9
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
| *zmiana odpowiedzią 2 | [5 empty] | w tym vat | 0

## p2układy oddechowe
załącznik 3.2 do siwz
PAKIET 2 - układy oddechowe
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Jednorazowy współśrodkowy układ oddechowy pacjenta (układ rura w rurze), mikrobiologicznie czysty, bez lateksu, długość 180cm, zawierający karbowaną bezbarwna rurę zewnętrzną, karbowaną kolorową rurę wewnętrzną (kolor umożliwia identyfikację rury) o gładkiej powierzchni wewnętrznej, odłączany, obrotowy łącznik kolankowy z portem Luer Lock zabezpieczony elastycznym kapturkiem oraz rozciągliwą rurą karbowaną, pozwalającą na odprowadzenie gazów. Całkowita długość układu 200cm. Materiał: EVA,PE,PP, bez lateksu | szt |  | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.10.00-9
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | vat | 0

## p3Tracheostomia
załącznik 3.3 do siwz
PAKIET 3 - tracheostomia przezskórna
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy,nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Watrość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Zestaw do przezskórnej tracheostomii metodą Grigsa bez wielorazowego peana ze specjalnym szlifem do prowadnicy - zestaw uzupełniający, prowadnica Seldingera, rozszerzadło, rurkę tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym i mandrynem, rozm. 7,8, sterylny | szt |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
2 | Zestaw do bezpiecznej konikotomii z systemem igły Veresa i znacznikami kolorystycznymi głębokości wkłucia. Rurka tracheostomijna rozm.6,0mm z mankietem niskociśnieniowym | szt |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
3 | Przedłużacz do obwodów oddechowych dł. od 10-15cm z portem do odsysania i bronchoskopii z podwójnym obrotowym łącznikiem o 180 stopni | szt |  | 950 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
4 | Anestezjologiczna maska twarzowa jednorazowa, nieprzewodząca, czysta mikrobiologicznie z regulowanym ciśnieniem mankietu, przystosowana do współpracy z obwodami o średnicy zewn.22mm, kolorystyczne oznakowanie rozmiaru, nr 0 i nr 1 | szt |  | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.15.71.10-9
5 | Rurka tracheostomijna jałowa, bez okienka z mankietem uszczelniającym nie przepełniającym się pod wpływem gazów anestetycznych z możliwością przeprowadzenia metalowej prowadnicy nr od 6,0 do nr 9,0 | szt |  | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.11.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | vat | 0

## p4Opłucna
załącznik 3.4 do siwz
PAKIET 4 - drenaż opłucnej
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Zestaw wielokomorowy do drenaży klatki piersiowej, umożliwiający ręczne precyzyjne ustawienie siły ssania, zastawk wodna komora manometryczna umożliwiający ciągły pomiar ciśnienia, samouszczelniający się port do pobierania próbek, pojemność 2200ml | szt |  | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.42-2
3 | Zestaw do diagnostycznej punkcji jamy otrzewnowej z trocarem punkcyjnym CH 10 i cewnikiem CH 9,0 długości 50cm, skalpel, sterylny | szt |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.42-2
4 | Zestaw do bezpiecznej punkcji opłucnej z bezpieczną igłą, dren do nakłuć klatki piersiowej CH 8, strzykawka 50ml luer-lock, worek do drenażu 2000ml, bezpieczna igła umieszczona w kanale cewnika,kolorowy znacznik bezpieczeństwa określający położenie igły | szt |  | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.42-2
| Zestaw do punkcji opłucnej z trzema igłami G 14,G 16 G 19 o dł. 80mm, worek o poj 2000ml z podziałką i zastawką, kranik trójdrożny, strzykawka 60ml | szt |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.42-2
5 | Zestaw do przezskórnej biopsji wątroby 16G, 17G, 1,4mm x 88mm, strzykawka z blokadą, igła biopsyjna, skalpel do nacięcia skóry | szt |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.23-0
6 | Igła do biopsji cienkoigłowej pod kontrolą USG 20G dł.160mm | szt |  | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.23-0
7 | Igła do biopsji szpiku kostnego 16G długość regulowana 43-68mm | szt |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.23-0
8 | Igła do biopsji szpiku kostnego 16G, 18G długość regulowana 28-68mm | szt |  | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.23-0
9 | Igła do biopsji stercza 18G x 20cm i 18G x 30cm współpracująca z działem biopsyjnym Pro-Mag | szt |  | 320 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.23-0
10 | Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastroskopii, Peg CH 18 | szt |  | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.20-2
11 | Przyrząd FLOCARE P/B do pompy w wersji do żywienia dojelitowego, typu butelka, wolny od DEHP. | szt |  | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.26-4
12 | Przyrząd FLOCARE P/P do pompy w wersji do żywienia dojelitowego, typu butelka, wolny od DEHP. | szt |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.26-4
13 | Przyrząd FLOCARE G/B do pompy w wersji do żywienia dojelitowego, typu butelka, wolny od DEHP. | szt |  | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.26-4
14 | Dren do odsysania i płukania żołądka F28-36 dł.110-130cm, sterylne | szt |  | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.40-8
15 | Zgłębnik żołądkowy dwukanałowy do odsysania i napowietrzania Fr 14-20 dł.120cm, sterylny | szt |  | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.41-5
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | vat | 0
Zamawiajacy posiada pistolet Pro-Mag

## p5Wkłucia centralne
załącznik 3.5 do siwz
PAKIET 5 – wkłucia centralne
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Wkłucie centralne dwuświtałowe - zestaw typu cewnik wykoanay z pouliretanu na prowadnicy metalowej Seldingera światło 16/16 dł.200mm, 18/14 dł.200mm | szt |  | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.00-3
2 | Wkłucie centralne dwuświtałowe - zestaw typu cewnik wykoanay z pouliretanu na prowadnicy metalowej Seldingera światło 18/14 dł.200mm z powłoką bakteriobójczą | szt |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.00-3
3 | Wkłucia centralne trójświatłowe - zestaw typu cewnik wykonany z poliuretanu na prowadnicy metalowej Seldingera światło 18/18/16 dł.200mm | szt |  | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.00-3
4 | Cewnik dożylny systemem cewnik w cewniku, cewnik 1,7/16G/32cm, żyła podobojczykowa kaniula 80mm | szt |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.00-3
5 | Cewnik dożylny systemem cewnik w cewniku, cewnik 1,7/5Fr/50cm; 2,0/6Fr/50cm, żyła podobojczykowa, kaniula 80mm | szt |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.00-3
6 | Cewnik dożylny systemem cewnik w cewniku, cewnik 1,7/5Fr/35cm;1,4/4Fr/35cm żyła szyjna,kaniula 50mm | szt |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.00-3
7 | Cewnik dożylny systemem cewnik w cewniku, cewnik 1,7/5Fr/50cm; 2,0/6Fr/50cm żyła szyjna, kaniula 50mm | szt |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.00-3
8 | Cewnik dożylny systemem cewnik w cewniku, cewnik 1,7/5Fr/70cm; 2,0/6Fr/70cm, żyła odłokciowa, kaniula 50mm | szt |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.00-3
9 | Cewnik do żyły centralnej z zaworem kulowym on-off, mandaryn do nakłucia skóry i skrzydełka mocujące G 16/130mm | szt |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.00-3
10 | Cewnik do żyły centralnej z zaworem kulowym on-off mandaryn do nakłucia skóry i skrzydełka mocujące G 16/160mm | szt |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.00-3
11 | Igła zewnątrzoponowa Tuohy dł 80mm G 18 znacznik głębokości | szt |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.21-6
12 | Precyzyjny regulator przepływu do infuzji płynów dł 150cm, możliwość obsługi jedną reką,regulacja na kole | szt |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.00-3
13 | Zestaw do znieczulenia mieszanego ZO/PP 27G/18G | szt |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.20-2
14 | Zestaw Mini Pack do znieczulenia ZO G18 | szt |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.20-2
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | vat | 0

## p6maska twarzowa
załącznik 3.6 do siwz
PAKIET 6 - maska twarzowa
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Silikonowa maska anestetyczna wielorazowego użytku, posiadająca elastyczny, miękki i przeźroczysty korpus ułatwiający obserwację pacjenta oraz anatomiczny kształt pozwalajacy na stabilny uchwyt. Maska wyposażona w ukształtowany kołnierz umożliwiajacy „szczelne” jej dopasowanie do twarzy wykonany z wysokiej klasy elastycznego silikonu odpornego na uszkodzenia podczas wielokrotnych procesów dekontaminacji. Maska o okrągłym kształcie. Rozmiary od 0 do 2 | szt |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.15.71.10-9
2 | Silikonowa maska anestetyczna wielorazowego użytku, posiadająca elastyczny, miękki i przeźroczysty korpus ułatwiający obserwację pacjenta oraz anatomiczny kształt pozwalajacy na stabilny uchwyt. Maska wyposażona w ukształtowany kołnierz umożliwiajacy „szczelne” jej dopasowanie do twarzy wykonany z wysokiej klasy elastycznego silikonu odpornego na uszkodzenia podczas wielokrotnych procesów dekontaminacji. Maska anatomicznie uformowana w kształcie kropli. Rozmiary od 3 do 5 | szt |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.15.71.10-9
3 | Maska twarzowa do wentylacji nieinwazyjnej przeznaczona do wielokrotnego użytku z przeżroczystą pokrywą, zaopatrzona w kątowe złącze, z obrotowym adapterem, w miekki żelowy mankiet, sprężysty pierścień pozwalający na precyzyjne dopasowanie maski do kształtu twarzy. Umocowanie maski ułatwiaja 4 punkty podporowe (tzw."trójkąt" maski i podparcie czołowe w postaci miękkiej żelowej podkładki) oraz dopinana na magnetyczny zacisk uprząż na głowę.Ramię zaopatrzone w podwójny element mocujący łączące maskę z podporą czołową posiada możliwość regulacji, do kazdej maski dołączony jest kolorystyczny szblon umożliwiający precyzyjny wybór rozmiaru maski, maska przeznaczona jest do 5-krotnego użytku, po uprzedniej dezynfekcji. Przeznaczona do pracy z aparatami z wbudowaną opcją NIV. Rozmiar S, M, L. | szt |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.15.71.10-9
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | vat | 0

## p7Inkubator
załącznik 3.7 do siwz
PAKIET 7 - przylepce do czujnika temperatury
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Watrość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Przylepce do czujnika temperatury do inkubatora otwartego typ Babytherm 804 do prowadzenia terapii ogrzewaczem odblaskowe plasterki pokryte specjalnym żelem zapewniającym bezpieczne mocowanie czujnika temperatury również na wilgotnej skórze noworodka, pakowane po100szt | op |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.11.12-8
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | vat | 0

## p8Tlenoterapia
załącznik 3.8 do siwz
PAKIET 8 -maski, dreny do tlenu
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Cewnik do podawania tlenu przez nos - wąsy | szt |  | 1650 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
2 | Przewód tlenowy o przekroju gwiazdy dł 210cm | szt |  | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
3 | Maska tlenowa dla dorosłych z drenem, biologicznie czysta lub sterylna | szt |  | 4230 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.15.71.10-9
4 | Maska tlenowa dla dzieci z drenem, biologicznie czysta lub sterylna | szt |  | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.15.71.10-9
5 | Maseczka anestetyczna, przeźroczysta z mankietem powietrznym (z zaworem lub bez), oznaczenie kolorystyczne rozmiaru, bez lateksu, pełny zakres rozmiarów | szt |  | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.11.10-3
6 | Zestaw do pobierania wydzieliny z drzewa oskrzelowego z dodatkową nakrętką do zabezpieczenia próbki do badania, naklejka do opisu - 10ml | szt. |  | 255 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.20-2
7 | Nebulizator z drenem i ustnikiem do podawania leków, pracujący skutecznie w zakresie 0-90 stopni o pojemności 6ml ze stabilną podstawką dyfuzową w zakresie 0-360 stopni (elementy nie wypadające w trakcie napełniania leku), skalowany co 1ml, rozbijający cząsteczki leku do wielkości od 1 do 3mikronów | szt |  | 320 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.15.71.10-9
8 | Rurka intubacyjna z modułowym systemem do odsysania z okolicy podgłośniowej zintegrowane z rurką intubacyjną zamykane złącze/port typu męskiego do odsysania umożliwiający podłączenie dodatkowej linii do odsysania ze złączem typu żeńskiego, mankiet uszczelniajacy niskociśnieniowy wysokoobjętościowy, sterylna rozm. 6-9 | szt |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.10.00-9
9 | Linia do odsysania z okolicy podgłośniowej ze złączem typu żeńskiego kompatybilna z wszystkimi rozmiarami rurki intubacyjnej wyposażonej w zintegrowane zlącze/port typu męskiego do odsysania z okolicy podgłośniowej, linia wyposazona w 2 zatyczki; jedna na złącze typu żeńskiego oraz druga na koniec dystalny linii sterylna | szt |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
10 | Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej jednorazowe nr 10-23 x 100szt | op |  | 110 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.14.11-4
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | vat | 0

## 9Podpaje
[8 empty] | załącznik 3.9 do siwz |  | po zmianie
PAKIET 9 - igły do znieczuleń przewodowych
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy,nazwa,producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Igły do znieczuleń przewodowych typ Quinke dł 90mm igła z prowadnicą G 25; G 26; G 27:** | [8 empty] | 33.14.13.21-6
1a* | G25 | szt* |  | 570 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.21-6
1b* | G26 | szt* |  | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.21-6
1c* | G27 | szt* |  | 180 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.21-6
2 | Igły do znieczuleń przewodowych typ Quinke dł 90mm G 20; G 22** | szt |  | 730 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.21-6
3 | Igły do znieczuleń przewodowych typ Quinke dł 50mm G 20; G 22 ** | szt |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.21-6
4 | Igła do znieczuleń przewodowych typ Pencil Point od 24G do 27G dł 90mm :** | [5 empty] | 0
4a* | G24 | szt* |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
4b* | G25 | szt* |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
4c* | G26 | szt* |  | 75 |  |  | 0 | 0 | 0
4d* | G27 | szt* |  | 170 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.21-6
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
| *zmiana odpowiedzią 2 | [5 empty] | vat | 0
**w poz. 1-4 zamawiający dopuszcza igły do wkłuć podpajęcvzynówkowych pakowane w opakowanie Tyvec niezawierające celulozy, które zapobiega mikrorozszczelnieniu, uszkodzeniu w trakcie przechowywania, użytkowania i w efekcie gwarantuje pełną sterylność produktu

## p10koszulka ochronna
załącznik 3.10 do siwz
PAKIET 10 - koszulka ochronna na cewnik
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy,nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Koszulka ochronna na cewnik do manometrii przełykowej wysokiej rozdzielczości x 20szt | op |  | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.40-4
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | vat | 0

## p11przyrządy do przetaczania 1
[8 empty] | załącznik 3.11 do siwz |  | po zmianie
PAKIET 11 – przyrządy do przetaczania 1
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy,nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Aparat do infuzji w opakowaniu sterylnym w kolorze niebieskim .(folia-papier) komora min.6cm, bez ftalanów (zaznaczone na opakowaniu jednostkowym).Opakowanie kartonowe a 100szt | szt |  | 109000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.19.41.00-7
2 | Aparat do przetoczeń krwi w opakowaniu sterylnym w kolorze czerwonym (folia-papier) komora min 9cm, bez ftalanów (zaznaczone na opakowaniu jednostkowym). Opakowanie kartonowe 100szt | szt |  | 4800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.19.41.00-7
3 | Aparat (do przetaczania płynów)*do pompy perystaltycznej Ascor AP 23/0991/09 długość wkładki silikonowej 230cm/22cm, jałowy (folia-papier) | szt |  | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.19.41.00-7
4 | Aparat do szybkiego przetaczania krwi z pompką | szt* |  | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.19.41.00-7
5 | Przyrząd do przetaczania z pomiarem OCŻ, jednorazowego użytku, sterylny | szt |  | 170 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.10-6
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
| * zmiana odpowiedzia 1 | [5 empty] | vat | 0

## p12Odsys. pola
załącznik 3.12 do siwz po zmianie
PAKIET 12 - odsysanie pola operacyjnego, dreny
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Końcówki do ssaka z kontrolą ssania do odsysania pola operacyjnego 4,6/6,5mm - długość 210 mm, sterylny (fiolia-papier) podwójnie pakowane z uchwytem ergonomicznym | szt |  | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
2 | Dren łączący (końce żeńskie) CH 24x300mm (5,6/8,0) do ww. końcówki podwójnie pakowane | szt |  | 440 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.40-8
3 | Łączniki do drenów schodkowe 7 x 7mm,10 x 10mm,6 x 15 x 6mm | szt |  | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
4 | Dreny Khera od CH 8 CH 22 lateksowo-silikonowe | szt |  | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.40-8
5 | Dreny typu Ulmera *lub typu Redon sterylne z nitką RTG od CH 8 do CH 18,ze stopniowaną średnicą otworów | szt |  | 240 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.40-8
6 | Sonda Sengstakena F16-20 | szt |  | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.41-5
7 | Zestaw do odsysania pola z kontrolą ssania dł.210 cm (bez kulki nie kolorowe) CH 24 (5,6/8,0mm) podwójnie pakowane z uchwytem ergonomicznym | szt |  | 1320 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.40-8
8 | Bezigłowy zawór dostępu żylnego bez mechanicznych części wewnętrznych z prostym i widocznym torem przepływu, kompatybilny z końcówką Luer i Luer-lock, z silikonową podzielną membraną typu split septum osadzoną na przeźroczystym plastikowym konektorze o przepływie 525ml/min zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 10555-5 lub równoważną *zamawiajacy dopuszcza zawór posiadający przeźroczystą silikonową podzielną membranę typu Split Septum osadzoną na przeźroczystym plastikowym konektorze pozwalającą na uzyskanie prostego i widocznego toru przepływu | szt |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
9 | Rozgałęziacz infuzyjny trójdrożny do wlewów dożylnych, wykonany z polipropylenu,końcówki typu Luer-lock, z zaworem kulkowo-suwakowym, zapobiegającym wypływowi krwi i mieszaniu się podawanych preparatów, barwne oznaczenie każdej linii z zaworem FLOSwitch, wskaźnik stanu zaworu, kolorowe nalepki w komplecie | szt |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
| *zmiana odpowiedzią 2 | [5 empty] | vat | 0

## p13Kaniule
[8 empty] | załącznik 3.13 do siwz |  | po zmianie
PAKIET 13 - kaniule, korki,strzykawki
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Kaniula dożylna obwodowa wykonana z FEP, posiadająca port boczny, samodomykający korek, jałowa, nietoksyczna z kontrastem RTG ( 2 linie RTG), posiadające filtr hydrofobowy, kodem identyfikującym, wbudowany plastikowym lub metalowym element bezpieczeństwa pasywnego nakrywający igłę po wyjęciu w celu zapobiegania przypadkowemu nakłuciu, 26G (0,6x19mm lub 0,62 x 19mm) przepływ 17ml/min. Opakowanie jednostkowe typu TYVEK *Zamawiający dopuszcza kaniule dożylne noworodkowe wyposażone w odłączany uchwyt, który ułatwia wprowadzanie kaniuli do naczynia oraz gwarantuje utrzymanie kaniuli pomimo jej małego rozmiaru | szt |  | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.20-8
2 | Kaniula dożylna obwodowa wykonana z poliuretanu, posiadająca port boczny, samodomykający korek, jałowa, nietoksyczna z kontrastem RTG ( 3 linie RTG)*Zamawiający dopuszcza 4 linie RTG, posiadające filtr hydrofobowy, kodem identyfikującym, wbudowany plastikowym lub metalowym element bezpieczeństwa pasywnego nakrywający igłę po wyjęciu w celu zapobiegania przypadkowemu nakłuciu, 24G(0,7 x 19mm) przepływ 23*lub 22 ml/min; 22G(0,9 x 25mm) przepływ 36ml/min. ; 20G(1,1 x 32 *lub 33mm) przepływ 65 *lub 61 ml/min. ; 18G(1,3 x 45mm) przepływ 95*lub 96 ml/min. ; 17G(1,5 x 45mm) przepływ 142 *lub 128 ml/min. ; 16G(1,7 x 45 *lub 50 mm) przepływ 200 *lub 196 ml/min. ; 14G(2,1 *lub 2,2 x 45 *lub 50 mm) przepływ 305 *lub343 ml/min. Opakowanie jednostkowe typu TYVEK *Zamawiający dopuszcza kaniule dożylne charakteryzujące się barwnym oznaczeniem skrzydełek oraz korka portu bocznego, zgodnym z międzynarodowym kodem rozmiarów i standardami ISO, ułatwiającym natychmiastową identyfikację rozmiaru | szt |  | 38700 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.20-8
3 | Kranik trójdrożny luer lock, jałowy, z optycznym indykatorem, stosowany w terapii infuzyjnej i transfuzyjnej sterylizowany tlenkiem etylenu, ( kraniki w kolorach , biały, niebieski, czerwony) *zamawiający dopuszcza kranik trójdrożny o wytrzymałości 4,5 bara | szt |  | 4200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
4 | Koreczek do kaniul typu Combi. Opakowanie 200szt | szt |  | 8300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
5 | Koreczek do kaniul. Opakowanie 200szt | szt |  | 8000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
6 | Igła iniekcyjna j.u., posiadająca ostre zakończenie, musi być odporna na odkształcenia, drożna, sterylna, rozmiar: 0,33 x 12mm ; 0,45 x 12mm ; 0,45 x 22mm ; 0,50 x 19mm ; 0,50 x 25mm ; 0,60 x 30mm ; 0,70 x 30mm ; 0,80 x 16mm ; 0,80 x 40mm ; 0,90 x 40mm – na opakowaniu jednostkowym oznaczona długość ostrza (opakowanie 100 szt.) Wszystkie igły jednego producenta. | op* |  | 2400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.20-9
7 | Igła iniekcyjna j.u., posiadająca ostre zakończenie, musi być odporna na odkształcenia, drożna, sterylna, 1,1 x 25mm ; 1,1 x 40mm ; 1,1 x 50mm ; 1,2 x 40mm – na opakowaniu jednostkowym oznaczona długość ostrza (opakowanie 100 szt.) Wszystkie igły jednego producenta | op* |  | 650 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.20-9
8 | Bezpieczna igła iniekcyjna posiadająca zintegrowaną plastikową osłonę oznakowaną kolorem wg. rozmiaru aktywowaną metodą na zatrzask, która trwale chroni i zamyka igłę po jej uzyciu, rozmiary: 0,5-0,9 mm.Opakowanie 100szt | op* |  | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.20-9
9 | Bezpieczna igła iniekcyjna posiadająca zintegrowaną plastikową osłonę aktywowaną metodą na zatrzask, która trwale chroni i zamyka igłę po jej uzyciu, rozmiary: 1,1-1,2 mm. Opakowanie 100szt *Zamawiający dopuszcza bezpieczne igły iniekcyjne w opakowaniach a’50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości tj. 40 op., wóczas należy podać wielkość oferowanego opakowania i dokonać zmiany ilości | op* |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.20-9
10 | Igły typu motylek 0,5-0,9 z drenem 30cm | szt |  | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.20-9
11 | Igła do pena, jednorazowego użytku, charakteryzująca się szczególną ostrością, w połączeniu z penami insulinowymi służy do podawania insuliny. Posiada nazwę i rozmiar na pojedynczej sztuce. Rozmiary: 0,33 x 10mm ; 0,33 x 12mm lub 0,33 x 12,7mm ; 0,30 x 8mm (opakowanie 100szt.) sterylizowane tlenkiem etylenu | op |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.20-9
12 | Strzykawka dwuczęściowa 2ml. Luer jednorazowego użytku z mlecznym tłokiem do łatwiejszego odczytu wypełnionej strzykawki, nie zawierająca lateksu, czarną widoczną skalą, wykonanie: kopolimer etylenowo-propylenowy. Z rozszerzoną skalą . Opakowanie a’100szt * Zamawiajacy dopuszcza oznaczenie logo producenta i typ strzykawki na cylindrze | op |  | 570 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.10-6
13 | Strzykawka dwuczęściowa 5ml. Luer jednorazowego użytku z mlecznym tłokiem do łatwiejszego odczytu wypełnionej strzykawki, nie zawierająca lateksu, czarną widoczną skalą, wykonanie: kopolimer etylenowo-propylenowy. Z rozszerzoną skalą . Opakowanie a’100szt. * Zamawiajacy dopuszcza oznaczenie logo producenta i typ strzykawki na cylindrze | op |  | 820 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.10-6
14 | Strzykawka dwuczęściowa 10ml. Luer jednorazowego użytku z mlecznym tłokiem do łatwiejszego odczytu wypełnionej strzykawki, nie zawierająca lateksu, czarną widoczną skalą, wykonanie: kopolimer etylenowo-propylenowy. Z rozszerzoną skalą . Opakowanie a’100szt.* * Zamawiajacy dopuszcza oznaczenie logo producenta i typ strzykawki na cylindrze | op* |  | 1145 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.10-6
15 | Strzykawka dwuczęściowa 20ml. Luer jednorazowego użytku z mlecznym tłokiem do łatwiejszego odczytu wypełnionej strzykawki, nie zawierająca lateksu, czarną widoczną skalą, wykonanie: kopolimer etylenowo-propylenowy. Z rozszerzoną skalą . Opakowanie a’100szt.* Zamawiajacy dopuszcza oznaczenie logo producenta i typ strzykawki na cylindrze | op* |  | 955 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.10-6
16 | Strzykawka jednorazowa 20ml, luer lock, stosowana do pompy infuzyjnej , z gumowym tłokiem (trzyczęściowa) | szt |  | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.10-6
17 | Strzykawka do pompy infuzyjnej 50ml, trzyczęściowa, luer lock, z zabezpieczeniem przed przypadkowym wsunięciem tłoka | szt |  | 6000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.10-6
18 | Strzykawka 3 częściowa cewnikowa Janeta, 100ml j.u., jałowa, dodatkowo łącznik luer, z widoczną kontrastującą skalą, | szt |  | 2600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.10-6
20 | Strzykawka do tuberkuliny 1ml, z igłą 0,5 x 16mm , Skala co 0,01ml. Opakowanie a’100szt | op |  | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.10-6
21 | Strzykawka do insuliny z igłą, strzykawka 1ml/40jm igła 0,40 x 13mm. Opakowanie a’100szt | op |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.10-6
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
| *zmiana odpowiedzią 1 i 2 | [5 empty] | vat | 0
Poz 1,2,4,5 jeden producent
Poz 6,7,8,9, jeden producent

## p14cewnik dializacyjny
załącznik 3.14 do siwz
PAKIET 14 -cewnik dializacyjny
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Cewnik ze światłem o nerkowym przekroju, zakończenie światła cewnika bez bocznych otworów zmniejszających ryzyko powstawania zakrzepów, cewnik o zwiększonej wydajności dzięki której dializa staje się bezpieczniejsza i bardziej wydajna, cewnik pokryty powłoką mikrodermową zmniejszającą interakcje między komórkami i białkami osocza, a powierzchnią cewnika zapobiegając tym samym tworzeniu biofilmu, cewnik z dodatkiem bizmutu w powłoce co hamuje przywieranie i namnażanie bakterii. Fr 13 x 150mm | szt |  | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.18.15.00-7
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | vat | 0

## p15Elektrody EKG
załącznik 3.15 do siwz
PAKIET 15- elektrody do EKG
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Elektroda pediatryczna owalna 31 x 36mm | szt |  | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.18.20.00-9
2 | Elektroda piankowa jednorazowego użytku z żelem stałym, piankowa, czujnikiem Ag/AgCl, zatrzaskiem, 48mm x 34mm owalna | szt |  | 78650 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.18.20.00-9
3 | Elektrody weglowe do monitorowania EKG w trakcie badań radiologicznych(radioprzezierne) na podłożu porowatym, żel mokry | szt |  | 2070 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.18.20.00-9
4 | Elektroda do czasowej stymulacji serca 5F-7F | szt |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.18.20.00-9
5 | Elektroda do defibrylacji typu Nikman | szt |  | 90 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.18.20.00-9
6 | Intraduktor zestaw z zastawką do wprowadzania elektrody endokawitarnej rozm. 6F-8F | zest |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
7 | Osłonki końcówki pomiarowej do termometru Genius II a` 96szt | op |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
8 | Czujnik przepływu do respiratorów i aparatów znieczulenia pasujący do aparatów Drager x 5szt | op |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | vat | 0
Poz.3 próbka 1szt

## p16Przyrządy do przet.2
załącznik 3.16 do siwz
PAKIET 16 - przyrządy do przetaczania 2
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Aparat do podawania leków światłoczułych, bursztynowy | szt |  | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.19.40.00-6
2 | Apart do przetaczania płynów do infuzji ciśnieniowych dł.drenu 150cm do pompy Optima Pt, z komorą usztywnioną w części górnej i dodatkowym pierścieniem do mocowania w pompie | szt |  | 520 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.19.40.00-6
3 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych 150cm, bez ftalanów | szt |  | 5550 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.19.41.00-7
4 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych 90cm, bez ftalanów | szt |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.19.41.00-7
5 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych 150cm, bursztynowy | szt |  | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.19.41.00-7
6 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej wolny od PCV, do nitrogliceryny dł 150cm | szt |  | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.19.41.00-7
7 | Precyzyjny regulator przeplywu do infuzji płynów. Możliwość obsługi jedną ręką, regulacja na kole, wolny od PCV do nitrogliceryny | szt |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.19.41.00-7
8 | Strzykawka bursztynowa 50ml obustronna skala, do pompy infuzyjnej Brauna z kołnierzem zabezpieczającym przed wypadnięciem tłoka z cylindra, tłok strzykawki typu “perfuzor” grubość uszczelki ok. 2mm. | szt |  | 950 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.10-6
9 | Strzykawka 50ml wolna od PCV(piktogram umieszczony na opakowaniu jednostkowym widoczny dla użytkownika) z obustronną skala do pompy infuzyjnej | szt |  | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.10-6
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | vat | 0

## p17Odsysanie
załącznik 3.17 do siwz
PAKIET 17 - filtry,czujnik, odsysanie
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy,nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Filtr oddechowy elektrostatyczny z portem do kapnografu, sterylny, masa max 23g, przestrzeń martwa max 27ml | szt |  | 1400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.11.00-0
2 | Filtr oddechowy elektrostatyczny do stosowania na bloku operacyjnym z wymiennikiem ciepła i wilgoci wykonanym z celulozy o powierzchni min. 23cm2 i objętości do 45cm3, skuteczność filtracji 99,99, skutecznośc nawilżania powyżej 31mg/IH2O dla objętości oddechowej 500ml, opory przepływu 28cm H2O +/- 5% przy 60i/min z portem do kapnografu, sterylny, pakowany pojedynczo dla dorosłych | szt |  | 3030 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.11.00-0
3 | Flitr oddechowy mechaniczny do stosowania na oddziale OIT, hydrofobowy z harmonijkową membraną filtrującą z wydzieloną warstwą wymiennika ciepła i wilgoci wykonaną z celulozy, skuteczność nawilżania min 32mg H2O. Skuteczność filtracji 99,9999, masa max 40g, utrata wilgoci nie większa niż 6mg H2O/l, port do kapnografu, sterylny |  |  | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.11.00-0
4 | Filtr oddechowy elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci oraz portem kapno, pediatryczny od 8-30kg objętość oddechowa 75-300ml waga ok..21g, sterylny, pakowany pojedynczo. | szt |  | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.11.00-0
5 | Układ oddechowy anestetyczny dla dorosłych z rur gładkich dł 150cm, ramię 120cm, trójnik Y, łącznik kątowy z portem do kapnografii, worek oddechowy bezlateksowy 2l na ramieniu dodatkowym, sterylny | szt |  | 280 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.10.00-9
6 | Układ oddechowy anestetyczny dla dzieci z rur gładkich dł 120cm, ramię 120cm, trójnik Y, łącznik kątowy z portem do kapnografii, worek oddechowy bezlateksowy 1l na ramieniu dodatkowym, sterylny | szt |  | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.10.00-9
7 | Czujnik jednorazowy, sterylny niezawierający lateksu, samoprzylepny dla dorosłych powyżej 40kg w kształcie "L" sensor kompatybilny z technologią OxiMax, kalibrowany cyfrowo i analogowo. Op a` 24szt | op |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
8 | Zamkniety system do odsysania dróg oddechowych u dorosłych, do rurek intubacyjnych, (dł. cewnika 55-60cm), i tracheostomijnych (dł.cewnika 34-37cm)-rozmiary CH 12, CH 14, CH 16-sterylny, uniwersalny łącznik stożkowy do wszystkich typów drenów i pułapek na wydzielinę,-złącze standardowe pasujące do wszystkich obwodów oddechowych wbudowana w port do płukania obrotowa zastawka przeciwzwrotna-łatwy do montażu i demontażu pierścień rozłączający system do odsysania z łącznikiem rurki-rękaw cewnika przejrzysty (przeźroczysty, cewnik wykonany z przejrzystych materiałow, elastyczny z zaokrąglonym dystalnym końcem oraz z podziałką oznaczenia głębokości, średnica/rozmiar cewnika kodowane kolorami, system umożliwiający wykonanie bronchfiberoskopii, integralność systemu wentylacji podczas bronchfiberoskopii, oraz pobieranie próbek wydzieliny, okres użytkowania 48-72 godz. | szt |  | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | vat | 0

## p18igły półautomatyczne
załącznik 3.18 do siwz
PAKIET 18- półautomatyczne igły do biopsji
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Półautomatyczna igła do biopsji tkanek miękkich z możliwością doboru pobieranego wycinka o dł. 1cm i 2cm.Igła skalowana co 1cm z ogranicznikiem głębokości wkłucia, na uchwycie wyraźna skala naciągu igły oraz oznaczenie rozmiaru igły G 14 100mm | szt |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.23-0
2 | Półautomatyczna igła do biopsji tkanek miękkich z możliwością doboru pobieranego wycinka o dł. 1cm i 2cm.Igła skalowana co 1cm z ogranicznikiem głębokości wkłucia, na uchwycie wyraźna skala naciągu igły oraz oznaczenie rozmiaru igły G 14 150mm | szt |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.23-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | vat | 0

## p19cewniki, kanka
[8 empty] | załącznik 3.19 do siwz |  | po zmianie
PAKIET 19 - cewniki, kanka
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Cewniki do karmienia noworodków z zatyczką luer-lock, atraumatycznym zamkniętym zakończeniem i naprzemianległymi otworami bocznymi o dł. min 40cm, skalowanie co 1cm, pasek RTG, CH 5-10 dł 40cm, sterylne (folia-papier), cewniki nie zawierające ftalanów * | szt |  | 90 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
2 | Cewnik Foley`a dwudrożny silikonowany balon 15-30ml CH 6-10 z prowadnicą nylonową, sterylny (folia-papier) | szt |  | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
3 | Cewnik Foley`a dwudrożny silikonowany balon 15-30ml CH 12-30 sterylne (folia-papier) | szt |  | 4300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
4 | Cewnik Foley`a dwudrożny silikonowany balon 30-50ml CH 12-30 sterylne (folia-papier) | szt |  | 145 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
5 | Cewnik Foley`a trójdrożny wykonany z lateksu, silikonowany, balon 30-50ml, 2 oczka drenujące nad balonem, dł.40cm CH 18 -CH 24 | szt |  | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
6 | Cewnik Nelaton CH 6-22 sterylne (folia-papier) z barwnym i numerycznym oznaczeniem rozmiaru w celu łatwiejszej identyfikacji cewnika | szt |  | 630 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
7 | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych CH 06-20 dł. 60cm sterylne (folia-papier), z barwnym i numerycznym oznaczeniem rozmiaru na cewniku w celu łatwiejszej identyfikacji cewnika, posiadające dwa małe koncentryczne otwory tzw."zamrożoną powierzchnię" zabezpieczającą przed możliwością przyklejenia cewnika do rurki w czasie odsysania | szt |  | 17000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
8 | Kaniula dotętnicza 20G z zaworem on-off | szt |  | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.20-8
9 | Kanka doodbytnicza CH 24 x 250mm-300mm | szt |  | 105 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
10 | Kanka doodbytnicza dla noworodków CH 16 | szt |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
11 | Uniwersalny pojemnik o pojemności 650ml, z jałową wodą do nawilżania tlenu podawanego z reduktora RESPIFLO +sterylny łącznik |  |  | 125 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | vat | 0
*zmiana odpowiedzią 2

## p20filtr do spirometru
załącznik 3.20 do siwz
PAKIET 20 - filtry do spirometrii
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Filtr antybakteryjny do badania spirometrycznego sterylny, jednorazowy, skutecznie filtruje bakterie i wirusy, nadaje się do badania wydechowego i wdechowego, chroni przed skutkami zakażenia pacjenta oraz skażeniem urządzenia, niski efekt tzw. "martwej przestrzeni" przy dużej szybkości przepływu | szt |  | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.22.00-5
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | vat | 0
Zamawiający posiada spirometr Vitalograph, oferowane filtry muszą być kompatybilne ze spirometrem posiadanym przez zamawiajacego.

## p21Zaworki
załącznik 3.21 do siwz
PAKIET 21 - zaworki do bronchofiberoskopu
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Zaworek ssący jednorazowy x 20 | op |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
2 | Zaworek biopsyjny jednorazowy x 20 | op |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | vat | 0
Zamawiający posiada bronchofiberoskop BF-PE 2 firmy Olympus

## p22kuwety
załącznik 3.22 do siwz
PAKIET 22 - kuweta
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Kuweta do pomiaru stężenia glukozy do analizatora GL 201+ | szt |  | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.12.41.30-5
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | vat | 0

## p23koszulka Amplatz
załącznik 3.23 do siwz
PAKIET 23- koszulka typu Amplatz
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy,nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Koszulka robocza typu Amplatz do PCML rozmiar CH 28 pakowane po 5szt | op |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.00-6
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | vat | 0

## p24urologia,cewniki,sondy
załącznik 3.24 do siwz
PAKIET 24 – urologia, zgłębniki, cewniki, sondy
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Cewnik Dufour`a trojdrożny, pooperacyjny, silikonowy z balonem 50ml CH 18-22, sterylne (folia-papier) | szt |  | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
2 | Cewnik Dufour`a dwudrożny, silikonowy z balonem CH 18-22, sterylne (folia-papier) | szt |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
3 | Cewnik Tiemann dł robocza 36cm CH 8-10 sterylne (folia-papier) | szt |  | 130 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
4 | Cewnik Tiemann dł robocza 36cm CH 12-18 sterylne (folia-papier) | szt |  | 440 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
5 | Cewnik Tiemann dł robocza 36cm CH 20-22 sterylne (folia-papier) | szt |  | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
6 | Cewnik Tiemann dł robocza 70cm CH 6-12 sterylne (folia-papier) | szt |  | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
7 | Cewnik z trokarem z linią RTG CH 28-CH 32 | szt |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
8 | Cewnik Couvelaire CH 18, CH 20 sterylne (folia-papier) | szt |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
9 | Łączniki do drenów Y schodkowane | szt |  | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-8
10 | Dreny lateksowe do jamy otrzewnowej od CH 20 do CH 36 | szt |  | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.40-8
11 | Cewnik Fole`ya pokryty srebrem CH 14-CH 24 | szt |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
12 | Igła do nefrostomii G 18 dł 20cm | szt |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.23-0
13 | Zgłębniki dwunastnicze CH 08-18 dł 125cm z znacznikiem głębokości min.co 5cm, sterylne (folia-papier) | szt |  | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.41-5
14 | Zgłębniki żołądkowe CH 8-20 dł.125cm sterylne (folia-papier) | szt |  | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.41-5
15 | Zgłębniki żołądkowe CH 22-32 dł125cm sterylne (folia-papier) | szt |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.41-5
16 | Zgłębniki żołądkowe CH 16-36 dł 1500cm | szt |  | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.41-5
17 | Zgłębniki żołądkowe CH 12-20 dł.80cm | szt |  | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.41-5
18 | Pojemnik do odsysania z ran płaski, sterylny (folia-papier) 250ml | szt |  | 980 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.00-6
19 | Wymiennik ciepła i wilgoci tzw. „sztuczny nos” wolny od lateksu i PCV. Czas stosowania 24 godziny, skuteczność nawilżania 33,2mmH20/1000ml, waga 4,5g, objętość wewn. 8ml z portem bocznym do podawania tlenu, z portem do odsysania samozamykającym się w postaci rozchylanych płatków | szt |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
20 | Przewód do cystoskopu lub rektoskopu podwójny, sterylny | szt |  | 620 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.19.40.00-6
21 | Sonda moczowodowa, zakończenie Nelaton, wykonana z PCV, skalowana co 1cm, 2 oczka obarczające, dł. ok.70cm, mandaryn metalowy CH 3 - CH 6 | szt |  | 210 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
22 | Zestaw do cystostomii w składzie: cewnik Pigtail dł. 55cm wykonany z poliuretanu, worek na mocz 2l, skalpel, rozrywalny trokar dł. 12cm do mocowania cewnika do skóry pacjenta, zatyczka lub zacisk Fr 12,Fr 14 | szt |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.00-6
23 | Zestaw do nefrostomii techniką jednostopniową w składzie: igła znajdującą się wewnątrz cewnika, bez rozszerzadeł, cewniki są wykonane z Vorteksu, dobrze widoczne w RTG, skalowane, o zakończeniach typu Pigtail CH 9-CH 14 | szt |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.00-6
24 | Zestaw do szynowania moczowodów, w składzie: cewnik Pigtail wykonany z poliuretanu, dł.części prostej 28cm, skalowany co 1cm, obustronnie otwarty, oczka drenujace tylko na pętlach, prowadnica pokryta PTFE, popychacz który łączy się z cewnikiem i zapewnia pełną kontrolę do momentu wyjęcia z prowadnicy, zacisk CH 4,8 | szt |  | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.00-6
25 | Zestaw do szynowania moczowodów, w składzie: cewnik Pigtail wykonany z poliuretanu, dł.części prostej 28cm, skalowany co 1cm, obustronnie otwarty, oczka drenujace tylko na pętlach, prowadnica pokryta PTFE, popychacz który łączy się z cewnikiem i zapewnia pełną kontrolę do momentu wyjęcia z prowadnicy, zacisk CH 6-CH 7 | szt |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.00-6
26 | Zestaw do wytworzenia przetoki nerkowej metodą punkcji zawierający: cewnik Pigtail 12F/45cm z poliuretanu silikonowanego, prowadnik Lunderquista "J" 0,038" x 80cm, igłę dwucześciową 18G x 20cm, rozszerzacze 7F i 10F, rozszerzacz z rozrywalną koszulką 13F, kołnierz mocujący, strzykawka 10ml LL, skalpel oraz opaskę | szt |  | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.00-6
27 | Worek jednoczęściowy kolostomijny, zamknięty, możliwość przycięcia 20-70mm, z filtrem węglowym, przylepiec wykonany z hydrokoloidowego materiału, worek od strony ciała pokryty fizeliną a od strony zewnętrznej przezroczysty, | szt |  | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
28 | Worek jednoczęściowy kolostomijny, zamknięty, beżowy, możliwość przycięcia 20-70mm, z filtrem węglowym, przylepiec wykonany z hydrokoloidowego materiału, | szt. |  | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
29 | Worek jednoczęściowy ileostomijny, otwarty, możliwość przycięcia 20-70mm, z filtrem węglowym, przylepiec wykonany z hydrokoloidowego materiału, worek od strony ciała pokryty fizeliną a od strony zewnętrznej przezroczysty | szt. |  | 470 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
30 | Worek jednoczęściowy ileostomijny, otwarty, beżowy, możliwość przycięcia 20-70mm, z filtrem węglowym, przylepiec wykonany z hydrokoloidowego materiału, | szt. |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
31 | Pasta uszczelniająco gojąca o poj.60g | szt. |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
32 | Worek do irygacji z plastikowym stożkiem | szt. |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
33 | Rękaw do irygacji,rozmiar pierścienia 57mm | szt. |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
34 | Płytka plastyczna z delikatnym, łatwym do modelowania materiałem przylepnym wewnątrz pierścienia, brzegi płytki wykonane z fizeliny , rozmiar 57/33-45 | szt. |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | vat | 0

## p25osprzęt do laparoskopu
załącznik 3.25 do siwz
PAKIET 25 -osprzęt do laparoskopu
Lp | Opis produktu | jm | Kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Zestaw drenów silikonowych do insulfilacji, do Endofloratora, sterylizowane | szt |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.40-8
2 | Kabel wysokiej czestotliwości monopolarny do diatermii | szt |  | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.22.00-5
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | vat | 0
Zamawiający posiada laparoskop firmy K.STORZ oraz diatermię ERBE VIO 300D

## p26smoczki
[8 empty] | załącznik 3.27 do siwz |  | po zmianie
PAKIET 26 - smoczki
Lp | Opis produktu | jm | kod producenta,nazwa | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Smoczek jałowy, jednorazowego użytku, do stosowania z preparatami gotowymi do spożycia, do karmienia niemowląt od urodzenia *Zamawiajacy dopuszcza smoczki nie posiadające lateksu oraz Bisphenolu A dla wcześniaków z jedną dziurką - powolny przepływ bądź dla dzieci donoszonych z trzema dziurkami - średni przepływ, pakowane pojedynczo, z nakrętką, z otworem odpowietrzającym oraz standardowym gwintem | szt |  | 900 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.71.17.70-5
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
| *zmiana odpowiedzią 2 | [5 empty] | vat | 0

## p27elektrody,zestaw
załącznik 3.27 do siwz
PAKIET 27 – elektrody,zestaw do pomiaru ciśnienia
Lp | Opis produktu | jm | kod producenta,nazwa | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Elektrody do nieinwazyjnego pomiaru parametrów hemodynamicznych do monitora Niccomo. Opakowanie cztery podwójne komplety elektrod | op |  | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.18.20.00-9
2 | Cewnik do wkłuć centralnych trójświatłowy (średnica wewnętrzna świateł 17G, 18G, 19G) o rozmiarze 9F i długości użytkowej 30cm, pokryty substancją hydrofilną, zakończony zamontowanym na stałe koszykiem wykonanym z nitinolu służącym dozapobiegania zatorowości płucnej, dwamarkery RTG. Na wyposażeniu zestawwprowadzający | szt |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.00-3
3 | Zestaw do inwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego (pojedynczy kompletny przetwornik jednorazowy, linia tętnicza, kraniki, zestaw płuczący) do współpracy z monitorami Infinity Delta Draeger | szt |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.20-2
4 | Nieinwazyjny system mocowań cewników do wkluć centralnych o anatomicznym, epileptycznym kształcie ze zwężeniem w środkowej części, posiadający adhezyjną część stabilizującą o szerokości 30mm i dwuwarstwowe zabezpieczenie rzepowe, produkt hypoalergiczny, bezlateksowy, sterylny, pakowany jednostkowo w opakowanie typu folia-papier | szt |  | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.10-6
5 | Nieinwazyjny system mocowania kaniuli dotętniczej posiadający dopasowaną do stopki kaniuli adhezyjną część stabilizującą oraz specjalnie wyprofilowany, dwuwarstwowy fiksator rzepowy umożliwiający operowanie zaworem odcinającym bez konieczności rozłączenia systemu, produkt hypoalergiczny bezlateksowy, sterylny, pakowany jednostkowo w opakowanie typu folia-papier | szt |  | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.10-6
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | vat | 0

## p28pokrowce czepki
[7 empty] | załącznik 3.28 do siwz |  | po zmianie
PAKIET 28 - pokrowce,czepki, maski
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Sterylny pokrowiec na przewody do artroskopii lub laparoskopii o wymiarach 16 x 200cm, wykonany z mocnej przezroczystej folii PE, teleskopowo złożony z taśmami do mocowania na końcówkach | szt |  | 1850 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
2 | Sterylny pokrowiec na aparaturę, o średnicy zewnętrznej 80cm(okrywającej kopułę aparatu), wewnętrzna średnica pokrowca po rozciągnięciu gumki od 100-120cm, wykonany z mocnej przezroczystej folii PE, ściągnięty wyjątkowo elastyczną gumką umożliwiającą łatwe nałożenie na przyrząd | szt |  | 450 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
3 | Sterylna osłona chirurgiczna na kończynę o wymiarach (37 x 75cm), wykonana z mocnego laminatu nieprzemakalnego, służaca do zabiegu artroskopii kolana, dodatkowo dwie taśmy lepne (10 x 50cm) do zamocowania osłony na kończynie *Zamawiajacy dopuszcza osłonę w rozmiarze 30cmx80cm z jedną taśmą w zestawie i drugą dołączaną w osobnym opakowaniu | szt |  | 680 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
4 | Czepek chirurgiczny uniwersalny o kroju furażerki wykonany w części bocznej z włókniny pochłaniającej pot, zaś w części górnej z włókniny perforowanej wiązany na troki.Sposób pakowania w kartoniki gwarantuje higieniczne przechowywanie i wyjmowanie | szt |  | 9000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
5 | Okrągły czepek chirurgiczny wykonany z lekkiej, przewiewnej wlókniny, ściągnięty lekką gumką.Sposób pakowania w kartoniki gwarantuje higieniczne przechowywanie i wyjmowanie. | szt |  | 6500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
6 | Fartuch higieniczny wykonany z włókniny polipropylenowej,stanowiącej barierę dla mikroorganizmów, o dobrej przepuszczalności powietrza, wiązany na troki, rękawy wykończone elastyczną gumką, posiadający przedłużone poły do zakładania na plecach, nie toksyczny, nie pylący, rozmiar XL,L. | szt |  | 4800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
7 | Fartuch foliowy | szt |  | 2800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
8 | Maska chirurgiczna trójwarstwowa pełnobarierowa zawiązywana na troki, wykonana z wysokiej jakości włóknin nie powodujących podrażnień skóry.Sposób pakowania w kartoniki gwarantuje higieniczne przechowywanie i wyjmowanie. | szt |  | 23200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
9 | Maska chirurgiczna trójwarstwowa pełnobarierowa zawiązywana na troki, wykonana z wysokiej jakości włóknin nie powodujących podrażnień skóry, dodatkowo wyposażona w osłonę na oczy, wykonaną ze specjalnej folii, która nie zachodzi parą i nie ogranicza pola widzenia. Pakowane po 50szt. | op |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
| *zmiana odp.2 | [5 empty] | vat | 0
poz. 1, 2 3, 4 i 8 - próbki w ilości po 1 szt

## p29wyp.diatermii
[8 empty] | załącznik 3.29 do siwz |  | po zmianie
PAKIET 29- wyposażenie do diatermii ERBE i Valleylab 1
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Uchwyt elektrody monopolarnej z kablem dł.od 3-5m, wtyczka 3 bolce do diatermii ERBE i Valleylab autoklawowalny (cięcie, koagulacja) | szt |  | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.22.00-5
2 | Elektroda mono szpatułkowa do diatermii ERBE i Valleylab autoklawowane dł 45mm +-10% | szt |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
3 | Elektroda neutralna silikonowa do diatermii ERBE i Valleylab | szt |  | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
4 | Kabel elektrody neutralnej silikonowej do diatermii ERBE | szt |  | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.22.00-5
5 | Elektroda bierna żelowa,dwudzielna do diatermii ERBE i Valleylab *zamawiający dopuszcza elektrody neutralne dwudzielne z połówkami symetrycznymi o równej powierzchni, z całkowicie odizolowanym elektrycznie i mechanicznie od obu połówek elektrod pierścieniem ekwipotencjalnym (konstrukcja zapewniająca prawidłową pracę systemu zabezpieczającego NESSY w aparatach ERBE będących w posiadaniu zamawiającego). Elektroda wykonana na podłożu z włókniny przepuszczalnej dla powietrza | szt |  | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
6* | Kabel elektrody neutralnej silikonowej do diatermii Valleylab | szt* |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.22.00-5
7* | Kabel elektrody neutralnej silikonowej do diatermii ERBE | szt* |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 33.16.22.00-5
8* | Kabel elektrody neutralnej jednorazowej do diatermii ERBE | szt* |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 33.16.22.00-5
9* | Kabel elektrody neutralnej jednorazowej do diatermii Valleylab | szt* |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.22.00-5
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
| *zmiana odpowiedzią 2 | [5 empty] | vat | 0

## p30wyposażdiatermii
załącznik 3.30 do siwz po zmianie
PAKIET 30- wyposażenie do diatermii ERBE i Valleylab 2
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Kabel do pęset bipolarnych*wejście1 pinowe | szt |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.22.00-5
2 | Pęseta bipolarna zagięta dł.19cm *końcówka robocza 1mm | szt |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.22.00-5
3 | Kleszczyki do zamykania naczyń, zagięte, wielorazowe, dł. około 270mm, z kablem dł.4m do ERBE- VIO 300D autoklawowalne | szt |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.22.00-5
4 | Kleszczyki do zamykania naczyń, zagięte, wielorazowe, dł. około 210mm, z kablem dł.4m do ERBE- VIO 300D autoklawowalne | szt |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.22.00-5
5 | Kleszczyki do zamykania naczyń, zagięte, wielorazowe, dł.150mm z kablem dł.4m do ERBE- VIO 300D autoklawowalne | szt |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.22.00-6
6 | Adapter do diatermii ERBE zakończony 3 wyjściami *Adapter do diatermii ERBE ICC 300 zakończony 3 wyjściami z wejściem 1 pinowym | szt |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.22.00-5
7 | Elektroda szpatulkowa o dł całkowitej wraz z przedłużką 73mm, 85mm,10mm *Zamawiający dopuszcza elektrody szpatułkowe o dł. całkowitej 60mm, 80mm, 120mm | szt |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.22.00-5
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
| *zmiana odpowiedzią 2 | [5 empty] | vat | 0

## p31rurki int
[8 empty] | załącznik 3.31 do siwz |  | po zmianie
PAKIET 31 rurki intubacyjne
Lp | Nazwa | jm | kod katalogowy,nazwa,producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Rurka intubacyjna wykonana z medycznego PCV, z mankietem niskociśnieniowym, ze znacznikiem głębokości intubacji w postaci jednego grubego ringu wokół całego obwodu rurki, minimum 2 oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki i dodatkowo na mlecznym łączniku 15mm, gładkie atraumatyczne krawędzie, linia RTG na całej długości rurki, skalowana jednostronnie co 1cm, z otworem Murphy, niebieski balonik kontrolny, sterylna nr od 2,5-9 *Zamawiający dopuszcza rurkę intubacyjną ze znacznikiem głębokości intubacji w postaci dwóch pierścieni | szt |  | 2065 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.11.00-0
2 | Rurka intubacyjna zbrojona z medycznego PCV, wstpnie uksytatowana, z mankietem niskociśnieniowym, niebieski balonik kontrolny, minimum 2 rozmiary na korpusie rurki oraz dodatkowo na łączniku 15mm i na baloniku kontrolnym, znacznik głębokości intubacji nad mankietem w postaci jednego grubego ringu wokół całego obwodu rurki, z otworem Murphy, do intubacji przez usta i nos, sterylna, jednorazowego użytku, cieniująca w RTG, skalowana co 1cm, w rozmiarach od 3,5 do 10 co pół * Zamawiający dopuszcza rurkę intubacyjną ze znacznikiem głębokości intubacji w postaci dwóch pierścieni | szt |  | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.11.00-0
3 | Rurka intubacyjna z PCV, bez mankietu, skalowana jednostronnie co 1cm, z ciągłą linią znacznika RTG, z otworem Murphy do intubacji przez usta i nos, z czarnym minimum 2cm znacznikiem głębokości intubacji na zakończeniu rurki, sterylna, w rozmiarach 2-6,5 | szt |  | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.11.00-0
4 | Rurka ustno-gardłowa Guedela nr 000-4, sterylna | szt |  | 2100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.11.00-0
5 | Prowadnica do trudnej intubacji z wygiętą końcówką wielorazowa, wykonana z materiału odpornego na sterylizację, bardzo elastyczna, CH 15 dł. 60cm | szt |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.11.00-0
6 | Prowadnicae do rurek intubacyjnych, z możliwością ukształtowania, metalowa, pokryta przezroczystym PCV, z miękką końcówką pozbawioną rdzenia metalowego.Dostępna w rozmiarach: 6 o długości 22cm i średnicy 1,95mm (od 2,5), 10 o długości 34cm i średnicy 3,30mm (3,5), 12 o długości 37cm i średnicy 3,94mm (od 4,0), 14 o długości 37cm i średnicy 4,60mm (od 5,0 w zwyż) | szt |  | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.11.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | vat | 0
próbki w ilości po 1 szt. do pozycji 1,2,3,4

## p32ochraniacze
załącznik 3.32 do siwz po zmianie
PAKIET 32 bluzy,spodnie,ochraniacze jednorazowe
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Bluza operacyjna wykonana z włókniny SMMS o gramaturze min 35g/m2, przepuszczającej powietrze, bluza posiadajaca trzy kieszenie (jedna na klatce piersiowej, dwie u dołu koszuli), wycięcie pod szyją. Rozmiary L, XL, XXL, XXXL | szt |  | 130 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
2 | Spodnieoperacyjne wykonane z włukniny SMMS o gramaturze min 35g/m2, przepuszczającej powietrze, kolor niebieski, wiązane na troki, nogawki bez ściągaczy. Rozmiary L, XL, XXL, XXXL | szt |  | 130 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
3 | Ochraniacze na obuwie jednorazowe antypoślizgowe | szt |  | 3200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
4 | Czepek chirurgiczny z wkładką chłonącą pot, ochrona szyi, wykonany z włókniny wiskozowo-polestrowej 28g/m2, wkładka pochłaniająca pot z białej włókniny wiskozowej typu spunlace 52g/m2, w części czołowej, bez zawartości lateksu. Opakowanie 50szt *Zamawiający dopuszcza Opakowanie 100 sztuk | szt |  | 1600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
5 | Fartuch jednorazowy, jałowy z mankietami, rozm. M, L | szt |  | 1280 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
6 | Serweta chłonna, nieprzemakalna, jałowa: laminat dwuwarstwowy, PE+PP(polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33mikrometra, w części chłonnej polipropylen, gramatura w części podstawowej 60g/m2. *rozmiar serwety 50x60 | szt |  | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
7 | Wzmocniony fartuch do „mokrych”. Rozmiar M 125cm, rozmiar L 135cm, rozmiar XL 145cm, rozmiar XXL 150cm. W rozmiarach M, L, XL, XXL posiadający miękkie polestrowe mankiety nie powodujące nacisku na skórę, podwójny szew na rękawach, o gramaturze 35g/m2, szerokie rękawy zapewniające swobodę ruchów, zapinane na szyi na rzepy, posiadający przepuszczające powietrze wzmocnienia z laminatu w części przedniej i na rękawach o gramaturze 50g/m2, bez ręczników do rąk i ochronnej serwety. Odporność na przenikanie cieczy 100cm H2O, odporność na rozerwanie na such 200Kpa, na mokro 200Kpa, wykonany z włukniny typu SMMMS, pięciowarstwowy | szt |  | 590 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
| *zmiana odpowiedzią 2 | [5 empty] | vat | 0

## p33zestawy do diet
załącznik 3.33 do siwz
PAKIET 33 -zestawy do podaży diet
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Przyrząd do podaży diet kompatybilny z posiadaną przez zamawiającego pompą Applix Smart* | szt |  | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.26-4
2 | Przyrząd do podaży diet metodą grawitacyjną kompatybilny z opakowaniem diet typu EasyBag | szt |  | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.26-4
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | vat | 0
*Zamawiający wymaga użyczenia dodatkowo 2szt pomp enteralnych

## p34filtr do ssaka
załącznik 3.34 do siwz
PAKIET 34 filtr do ssaka
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Filtr bakteryjno-wirusowy do ssania z elastycznym łącznikiem, efektywność filtrowania większa niż 99,8%, opór przepływu: 12mmHy przy 20l/min, elektrostatyczna metoda filtrowania, waga 6g, przestrzeń martwa 6ml, posiadający złącza dopasowane do standardowych przewodów i urządzeń ssących | szt |  | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.22.00-5
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | vat | 0